## Hoja1
Luego del relevamiento del estado de equipos de climatización en los Datacenter de LPZ, CBB. STZ, favor tomar en cuenta la tabla de equipos de climatización para reemplazo en los edificios indicados en los Téminos Básicos de Contratación.
Equipos para retirar de los Datacenter. El resto de las especificaciones de diseño continuan de acuerdo al TBC.
LICITACION 053/2014 - SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
DETALLE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN EN DATACENTER
Aire acondicionado CED TOWER - LA PAZ
Nro. | EDIF. | SITIO | MARCA | AÑO INSTAL. | CAPAC. | UNID | GAS | ANTIGÜEDAD | RETIRO
1 | TOWER | PB - CED | Liebert Hiross | 2004 | 20.2 | KW | R22 | 10 | SI
2 | TOWER | PB - CED | Liebert Hiross | 2004 | 20.2 | KW | R22 | 10 | SI
3 | TOWER | PB - CED | Liebert Hiross | 2004 | 20.2 | KW | R22 | 10 | SI
4 | TOWER | PB - CED | Westric | 2009 | 28.2 | KW | R-407C | 5 | SI
5 | TOWER | PB - CED | Uniflair Leonardo | 2006 | 22.7 | KW | R22 | 8 | SI
6 | TOWER | PB - CED | Westric | 2009 | 28.2 | KW | R-407C | 5 | SI
7 | TOWER | PB - CED | Uniflair Leonardo | 2008 | 22.7 | KW | R22 | 6 | SI
8 | TOWER | PB - CED | Liebert Hiross | 2011 | 120 | KBTU | R-407C | 3 | NO
9 | TOWER | PB - CED | Liebert Hiross | 2011 | 120 | KBTU | R-407C | 3 | NO
Aire acondicionado EDIF. AYACUCHO - LA PAZ
Nro. | EDIF. | MARCA | MARCA | AÑO INSTAL. | CAPAC. | UNID | GAS | ANTIGÜEDAD | RETIRO
1 | AYACUCHO | P2 | WEISS Technic | 1995 | 120000 | KBTU | R-22 | 19 | SI
2 | AYACUCHO | P2 | WEISS Technic | 1995 | 120000 | KBTU |  | 19 | SI
3 | AYACUCHO | P2 HUAWEI | Uniflair Leonardo | 2007 | 38.7 | KW | R407-C | 7 | NO
4 | AYACUCHO | P2 HUAWEI | Uniflair Leonardo | 2007 | 38.7 | KW | R407-C | 7 | NO
5 | AYACUCHO | P2 JAMBALA | LEWISBRUG | 1997 | 38.7 | KW | R-22 | 17 | SI
6 | AYACUCHO | P2 JAMBALA | Uniflair Leonardo | 1997 | 38.7 | KW | R407-C | 17 | NO
7 | AYACUCHO | P3 DATOS | Uniflair Leonardo | 2005 | 19.5 | KW | R407-C | 9 | NO
8 | AYACUCHO | P3 net Manager | uniflair Amico | 1996 | 50000 | KBTU | R-22 | 18 | SI
9 | AYACUCHO | P3 DATOS | Uniflair Leonardo | 2007 | 19.5 | KW | R407-C | 7 | NO
10 | AYACUCHO | P3 DATOS | Liebert Hiross | 2002 | 35.4 | KW | R-22 | 12 | NO
11 | AYACUCHO | P3 DATOS | Uniflair Leonardo | 2007 | 20.2 | KW | R-22 | 7 | NO
12 | AYACUCHO | P3 DATOS | Ruud | 1992 | 48000 | KBTU | R-22 | 22 | SI
13 | AYACUCHO | P3 DATOS | Stulz | 2009 | 60000 | KBTU | R407-C | 5 | NO
14 | AYACUCHO | P3 DATOS | uniflair Amico | 1996 | 50000 | KBTU | R-22 | 18 | SI
15 | AYACUCHO | P3 DATOS | Uniflair Leonardo | 2005 | 22.7 | KW | R-22 | 9 | SI
16 | AYACUCHO | P3 DATOS | Westric | 2009 | 17.6 | KW | R407-C | 5 | SI
17 | AYACUCHO | P4 CX Móvil | Liebert Hiross | 2001 | 23.8 | KW | R-22 | 13 | NO
18 | AYACUCHO | P4 CX Móvil | Liebert Hiross | 2001 | 23.8 | KW | R-22 | 13 | NO
19 | AYACUCHO | P4 CX Móvil | Liebert Hiross | 2001 | 23.8 | KW | R-22 | 13 | NO
20 | AYACUCHO | P4 CX Móvil | Liebert Hiross | 2001 | 23.8 | KW | R-22 | 13 | NO
21 | AYACUCHO | P4 CX Móvil | Liebert Hiross | 2001 | 23.8 | KW | R-22 | 13 | NO
22 | AYACUCHO | P4 CX Móvil | Liebert Hiross | 2001 | 20.2 | KW | R-22 | 13 | SI
23 | AYACUCHO | P4 Prepago In | Uniflair Leonardo | 2008 | 38.7 | KW | R407-C | 6 | SI
24 | AYACUCHO | P4 Prepago In | Uniflair Leonardo | 2008 | 38.7 | KW | R407-C | 6 | NO
Aire acondicionado AYACUCHO - COCHABAMBA
Nro. | EDIF. | SITIO | MARCA | AÑO INSTAL. | CAPAC. | UNIDAD | GAS | ANTIGÜEDAD | RETIRO
1 | AYACUCHO | PISO 5 DATOS IP | Uniflair Leonardo | 2005 | 60 | KBTU | R407C | 9 AÑOS | SI
2 | AYACUCHO | PISO 5 DATOS IP | Uniflair Leonardo | 2005 | 60 | KBTU | R407C | 9 AÑOS | SI
3 | AYACUCHO | PISO 5 DATOS IP | Uniflair Leonardo | 2006 | 80 | KBTU | R407C | 8 AÑOS | SI
4 | AYACUCHO | PISO 5 CORE MOVIL | Uniflair Leonardo | 2006 | 80 | KBTU | R407C | 8 AÑOS | SI
5 | AYACUCHO | PISO 5 CORE MOVIL | Emerson Liebert | 2011 | 60 | KBTU | R407C | 3 AÑOS | NO
6 | AYACUCHO | PISO 5 CORE MOVIL | Emerson Liebert | 2013 | 80 | KBTU | R407C | 1.5 AÑOS | NO
7 | AYACUCHO | PISO 5 CORE MOVIL | STULZ | 2012 | 80 | KBTU | R407C | 2 AÑOS | NO
8 | AYACUCHO | PISO 6 CORE FIJO* | Uniflair Leonardo | 2008 | 60 | KBTU | R407C | 6 AÑOS | NO
Aire acondicionado Warnes - SANTA CRUZ
Nro. | EDIF. | SITIO | MARCA | AÑO INSTAL. | CAPAC. | UNIDAD | GAS | ANTIGÜEDAD | RETIRO
1 | WARNES | PISO 4 | Libert | 2000 | 60 | KBTU | 407 C | 14 años | SI
2 | WARNES | PISO 4 | Libert | 2000 | 60 | KBTU | 407 C | 14 Años | SI
3 | WARNES | PISO 4 | Nuevo a Implementar |  | 60 | KBTU | 407 C |  | NO
4 | WARNES | PISO 5 | Westric | 1990 | 120 | KBTU | 407 C | 24 Años | SI
5 | WARNES | PISO 5 | Westric | 1990 | 120 | KBTU | 407 C | 24 Años | SI
6 | WARNES | PISO 5 | Westric | 1990 | 120 | KBTU | 407 C | 24 Años | SI
7 | WARNES | PISO 6 | York | 1992 | 80 | KBTU | 407 C | 22 Años | SI
8 | WARNES | PISO 6 | Uniflair | 2002 | 78 | KBTU | 407 C | 12 Años | SI
9 | WARNES | PISO 6 | Uniflair | 2002 | 78 | KBTU | 407 C | 12 Años | SI