EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ENTEL S.A.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COTIZACIÓN SIMPLE N° SC 105/2016 “PROYECTO OBRAS CIVILES MULTICENTRO SAN JULIAN SANTA CRUZ”

Contenido

PARTE  I	Condiciones administrativas para la Cotización Simple Proyecto Obras Civiles Multicentro San Julian ………………………..……….……..……..

PARTE II	Información Técnica para la contratación  de Obras Civiles Multicentro San Julian  …………………………….…………………………………………

PARTE I

CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL PROCESO DE COTIZACIÓN SIMPLE – OBRAS CIVILES MULTICENTRO SAN JULIAN

- Antecedentes

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.), en cumplimiento a normas internas en vigencia efectúa la presente invitación para la  Construcción del nuevo Multicentro San Julian.

- Objeto

Tiene por objeto la contratación del Servicio para la contrucción del Multicentro San Julian que estará ubicado en departamento de Santa Cruz, Localidad San Julian.

Para efectos de la contratación se solicita a la empresa considerar todos los puntos descritos en la Parte I y Parte II del presente documento.

- Proponentes elegibles

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores que tengan:

  - Cuentas por pagar a Entel S.A.

  - Observaciones en la calidad de sus Productos o Servicios.

  - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido de los Términos Básicos de Contratación, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores que hayan sido sancionados con cuatro (4) o más penalidades en un (1) año continuo, no podrán participar durante seis (6) meses después de la última penalidad.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistida de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Los proveedores cuyos socios o propietarios estén impedidos de participar en los procesos de contratación.

- Los proveedores que desistieron total o parcialmente la adjudicación o contrato.

- Actividades Previas a la Presentación de Propuestas

- Consultas escritas sobre las Especificaciones Técnicas: Cualquier potencial proponente puede enviar sus consultas escritas dirigidas a la Compras Comerciales Regional Santa Cruz, hasta el día 18 de noviembre de 2016, hrs. 15:30, a los correos electrónicos amolina@entel.bo con copia worellana@entel.bo o a la dirección: Avenida Cristo Redentor km 3 ½, Edificio de ENTEL  Piso 1, Compras Comerciales Regional. (Si corresponde)

- Reunión de Aclaración: Con la finalidad de dar aclaración y lectura de respuestas a las consultas realizadas, sobre las Especificaciones Técnicas dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

| Fecha: | ### 21 de noviembre de 2016 |
| --- | --- |
| Hora: | ### 9:00 a.m. |
| Dirección: | ### ENTEL S.A., Edificio Entel, Avenida Cristo Redentor km 3 ½ Piso3 ( Gerencia Regional Santa Cruz) |
| Ciudad: | ### Santa Cruz, Bolivia |
| Nombre del Encargado de la Reunión de Aclaración: | ### Adela Molina Vásquez |

Las consultas por escrito y aclaraciones respectivas serán incluidas en el Acta de Reunión de Aclaración y serán publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- Presentación de Propuestas

Las empresas interesadas deberán hacer llegar los documentos solicitados a nuestras oficinas ubicadas en el Edificio Cristo Redentor Km 3 ½ piso 1 carretera al norte, Oficina - Compras Comerciales, hasta el día:

| Fecha: | 28 de noviembre de 2016 |
| --- | --- |
| Hora: | 9:00 a.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUEMNTOS TÉCNICOS (Impreso+ Copia Digital).

SOBRE “B” – PROPUESTA ECONÓMICA (Impreso + Copia Digital en archivo Excel editable).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Económica deberá contener copia digital (Flash Memory en archivos .xlsx editable) de los documentos correspondientes debidamente marcados como "ORIGINAL" los cuales estarán foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. “CPTIZACIÓN SIMPLE SC 105/2016 – OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MULTICENTRO SAN JULIAN ENTEL S.A. REGIONAL SANTA CRUZ” RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR TELEFONO FAX – EMAIL ORIGINAL / COPIA DIGITAL

La apertura de sobres se efectuará en acto público el día:

| Fecha: | 28 de noviembre de 2016 |
| --- | --- |
| Hora: | 9:30 a.m. |

  - Sobre BA: Debe tener la inscripción “PARTE TÉCNICA” y debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (Parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo. Esta documentación debe acreditar y certificar la experiencia técnica con la que cuenta la empresa, el personal técnico y personal jerárquico.

Con la finalidad de obtener mayor puntaje, el proveedor  debe considerar lo siguiente:

- Experiencia Especifica  en Obras Civiles  ( Excluyente)

- Experiencia Especifica del Jefe o encargado en obras civiles  ( Excluyente)

- Documentación de respaldo de experiencia de la empresa (excluyente).

- Documentación de respaldo de experiencia del personal de la empresa ( excluyente)

### 5.3 Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems, en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal.

### No debe hacer referencia a más de una propuesta económica o presentar opciones económicas, el mismo dará lugar a la desestimación de la oferta.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de la propuesta, establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe incluir los impuestos de ley.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Propuesta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

- Evaluación y Categorización de los Proveedores Seleccionados

La evaluación y selección de los proveedores estará a cargo de la Jefatura de la Unidad Solicitante, Compras Comerciales y el Visto Bueno de la Jefatura de Administración Regional Santa Cruz  de ENTEL SA, comisión que serán designados con anterioridad a la apertura de sobres.

  - Apertura Sobre “A” (Parte Técnica); Sobre “B” (Parte Económica): La apertura de los sobres es de carácter privado . La evaluación de los documentos del Sobre “A” (Parte TécnicaAdministrativa los realiza el  comité evaluador Regional,  considerando la siguiente metodología:

a)	Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación. (MANDATORIO)

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

El siguiente cuadro establece la necesidad de provisión para:

| ÍTEM | DEFINICIÓN | CANTIDAD | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto Obras Civiles Multicentro San Julian | 1 | San Julian – Santa Cruz |

(Aplíquese las siguientes condiciones, según corresponda al Objeto de Compra)

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

1.1. Las respuestas presentadas para el presente documento de especificaciones deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción.

1.2. El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español. Se aceptará documentación técnica en inglés con carácter provisional, el proveedor que sea adjudicado deberá presentar toda la documentación técnica y de respaldo en idioma español en un plazo máximo de 30 días calendario, a partir de la fecha de adjudicación (Se definirá con la unidad solicitante)

1.3. La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones (este punto se definirá con la unidad solicitante de acuerdo al objeto de compra)

1.4. Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación técnica y su propuesta se entregue en un (1) ejemplar (original) y una copia en formato electrónico (Memoria flash, CD o DVD) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso.

- FORMA DE CALIFICACIÓN

La forma de calificación está relacionada al cumplimiento estricto de los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE, se basarán en la tabla de calificación de Criterios Calificables y las fórmulas de calificación adjuntas a este documento. A continuación se definen las palabras CUMPLE, NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

- CRITERIOS MANDATORIOS

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 70% (Setenta por ciento) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento.

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

La ponderación esta descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Proyecto Obras Civiles Multicentro San Julian – Santa Cruz - ANEXO 2 - Preciario - ANEXO 3 – Especificaciones Técnicas - ANEXO 4 - Planos La empresa proponente debe presentar compromiso escrito acerca del cumplimiento de las especificaciones técnicas y buena calidad de material de construcción a utilizar en la obra. |  |  |  |

- PLAZO DE EJECUCION Y CRONOGRAMA DE OBRA

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE OBRA |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | EL PROVEEDOR deberá presentar un cronograma general de obras en formato Gantt especificando tiempos para cada actividad y estableciendo un cronograma en formato de “Días Calendario”. Se establece que el máximo tiempo permitido para la ejecución de esta obra es de 240 días calendario, a partir de la suscripción del contrato. |  |  |  |

- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DE LA EMPRESA |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La empresa proponente debe presentar Currículum Empresarial y documentación que acredite su experiencia en construcciones durante los últimos 5 años, de acuerdo a: - Fotocopias de Certificados y/o Actas de Recepción Definitiva de construcciones, remodelaciones y/o instalaciones realizadas en infraestructura civil. Cada documento deberá consignar la empresa que otorga el mismo, la fecha, el periodo de tiempo que duró la obra, el monto en dinero y el alcance en trabajos realizados; esta información debe estar indicada con resaltador en el documento. |  |  |  |

- CURRICULUM RESIDENTE DE OBRA

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CURRICULUM RESIDENTE DE OBRA |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Presentación de Currículum Residente de obra documentado. Últimos 5 años. (FOTOCOPIAS) EL RESIDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y estará facultado para: - Dirigir la realización de la obra. - Representar al OFERENTE ADJUDICADO en la ejecución de la obra durante toda su vigencia. - Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos relacionados con la obra. - Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del OFERENTE ADJUDICADO. - Presentar el Organigrama completo del personal del OFERENTE ADJUDICADO, asignado a la obra. - Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario. - En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de ENTEL S.A. a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del OFERENTE ADJUDICADO. Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los diez (10) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el OFERENTE ADJUDICADO deberá proceder a sustituir al RESIDENTE, presentando a consideración de ENTEL S.A. una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado. Una vez que ENTEL S.A. acepte por escrito al nuevo RESIDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo. |  |  |  |

NOTA: RESIDENTE se refiere al profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la GERENCIA REGIONAL.

- SUPERVISION DE OBRAS

Los trabajos estarán sujetos a SUPERVISIÓN permanente por parte de ENTEL S.A. El  SUPERVISOR será un profesional Ingeniero Civil o Arquitecto y tendrá responsabilidades a título indicativo y no limitativo de:

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por parte del oferente adjudicado.

- Controlar y exigir la disponibilidad permanente del Libro de órdenes.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al OFERENTE ADJUDICADO, que se refieran a los trabajos. Cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Residente de Obra de haberla recibido.

El Residente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el OFERENTE ADJUDICADO desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a ENTEL S.A. por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobre entendido que el OFERENTE ADJUDICADO acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el OFERENTE ADJUDICADO está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a ENTEL S.A. a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del OFERENTE ADJUDICADO. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El OFERENTE ADJUDICADO tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento de la GERENCIA REGIONAL.

- En caso necesario proponer y sustentar de manera combinada modificaciones del diseño de la obra.

- Realizar mediciones conjuntas con el Proponente Adjudicado de la obra y aprobar los certificados de calidad o avances de obra.

- Controlar la vigencia de las Garantías; requerir oportunamente al Proponente Adjudicado su ampliación y cuando fuese necesario solicitar a ENTEL S.A. la ejecución de estas.

- CONFORMIDAD DE LA OBRA CON LOS PLANOS

Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

- INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

- La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

- El OFERENTE ADJUDICADO deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

- La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del OFERENTE ADJUDICADO sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes notariado que para el efecto deberá tener disponible el OFERENTE ADJUDICADO.

- Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN.  El OFERENTE ADJUDICADO estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al OFERENTE ADJUDICADO a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

- Es responsabilidad del OFERENTE ADJUDICADO cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al OFERENTE ADJUDICADO de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

- Pruebas Si la SUPERVISIÓN ordena al OFERENTE ADJUDICADO realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del OFERENTE ADJUDICADO. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el OFERENTE ADJUDICADO deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

- Corrección de defectos Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el OFERENTE ADJUDICADO lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN.  La SUPERVISIÓN notificará al OFERENTE ADJUDICADO todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta diez (10) días, previos a la recepción definitiva.

- MODIFICACION DE LAS OBRAS

Se establece que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de ENTEL S.A., durante el período de ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

El SUPERVISOR con conocimiento de ENTEL S.A., puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto adjudicado. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio adjudicado o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. En costo el límite máximo de modificaciones es el del precio adjudicado y el precio final de la obra dependerá del volumen real ejecutado. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a aprobación de la GERENCIA REGIONAL. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo cinco (5) días calendario. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre ENTEL S.A. y el OFERENTE ADJUDICADO, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el OFERENTE ADJUDICADO, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

La orden de Trabajo, la Orden de Cambio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del OFERENTE ADJUDICADO, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra. El informe, recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR a la GERENCIA REGIONAL para su aprobación.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, GERENCIA REGIONAL,  SUPERVISOR y OFERENTE ADJUDICADO.

- RECEPCIÓN DE OBRA

A la conclusión de la obra, el OFERENTE ADJUDICADO solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos y documentos del CONTRATO, hará conocer a la GERENCIA REGIONAL de ENTEL S.A. su intención de proceder a la recepción provisional.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

11.1 RECEPCIÓN PROVISIONAL

Esta etapa contempla:

Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el OFERENTE ADJUDICADO deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del requerimiento. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el OFERENTE ADJUDICADO incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales a su cargo.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el OFERENTE ADJUDICADO reciba la carta de aceptación de ENTEL S.A., en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el OFERENTE ADJUDICADO dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Segunda Recepción Provisional, mismo que no podrá exceder veinte (20) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al OFERENTE ADJUDICADO hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

11.2 SEGUNDA RECEPCION PROVISIONAL

Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la segunda recepción provisional, posterior a la entrega provisional, el OFERENTE ADJUDICADO mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Segunda Recepción Provisional de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la GERENCIA REGIONAL.

El OFERENTE ADJUDICADO para el día de inspección debe presentar la planilla de ítems ejecutados versus los adjudicados.

Se realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción elaborada por la GERENCIA REGIONAL.

Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción de la Obra, podrá considerarse como una admisión de que el requerimiento, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el requerimiento ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción de la Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción de ENTEL S.A., y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la cláusula DECIMA SEXTA.

Si el SUPERVISOR no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación del OFERENTE ADJUDICADO, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo ENTEL S.A. emitir la certificación de recepción a requerimiento del OFERENTE ADJUDICADO. Si ENTEL S.A. no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el OFERENTE ADJUDICADO será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la Segunda Recepción Provisional, el SUPERVISOR revisará la planilla de cantidades finales de obra, en  base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al OFERENTE ADJUDICADO para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” en medio magnético e impreso (Autocad, entregados por el OFERENTE ADJUDICADO) y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del RESIDENTE DE OBRA

El SUPERVISOR y ENTEL S.A., no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el OFERENTE ADJUDICADO no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del requerimiento y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y ENTEL S.A. podrán efectuar correcciones en el Certificado de Liquidación Final. En este documento se ajustara en su totalidad el monto de anticipo aun no cubierto y los volúmenes realmente ejecutados.

- LUGAR DE PROVISIÓN DEL SERVICIO

La provisión del servicio se debe realizar en San Julian, Santa Cruz.

- CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (100%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Características Técnicas Generales y Específicas (Punto 3) | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 2 | Plazo de Ejecución y Cronograma de Obra (Punto 4) | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 3 | Experiencia de la Empresa (Punto 5) | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 4 | Currículum Residente de Obra (Punto 6) | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 5 | Currículum Supervisor de Obra (Punto 7) | CUMPLE / NO CUMPLE |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 100% |

La nota mínima de aprobación es de 100% de la Calificación Total (A).

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará al 100% contra entrega  de acuerdo a planillas ejecutadas de los ítems concluidos dentro del Anexo No. 2 “Preciario” y emisión del certificado de control de calidad presentado por la Unidad Solicitante y entrega de la factura por parte del proveedor.

- GARANTIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

La empresa proponente debe presentar garantía de un (1) año por buena ejecución de obra que se presentará por escrito en carta  indicando la  buena calidad de material de construcción a utilizar en la obra y acabado. Que será del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

- MULTAS

Si existiesen atrasos o incumplimiento en los plazos de acuerdo al cronograma en la entrega de los bienes mencionado en la Parte Técnica Parte II, el Proveedor cancelará a ENTEL S.A. una multa por cada día calendario de retraso equivalente a 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto del contrato, hasta un 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato. Asimismo, ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20 por ciento (20 %) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo.

IMPOSIBILIDAD SOBREVINIENTE: En los casos comprendidos en esta cláusula, la Parte afectada deberá comunicar a la otra en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de sucedido el hecho(s) que alega. La información y/o documentación que permita corroborar el o los hechos, será presentada en el término de diez (10) días hábiles de ocurrido. De ser aceptada(s) por ENTEL S.A., la(s) causal(es) alegada(s), el plazo de ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motive la causal. Dichos eventos deberán ser acreditados ineludiblemente mediante certificación emitida por autoridad competente.

- FORMALIZACIÓN (DOCUMENTO DE COMPRA Y/O CONTRATO)

Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación.

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a ENTEL S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El proponente debe adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por ENTEL S.A. dichos documentos son parte de este Términos Básicos de Contratación.

El proponente que resultase adjudicado deberá considerar que la revisión y suscripción del contrato objeto del presente proceso de contratación se efectuara en las oficinas del domicilio legal de Entel S.A. El proveedor una vez comunicado el inicio de la vigencia del contrato contara con 72 horas para apersonarse para la firma correspondiente; caso contrario será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, quedando impedido de participar en procesos de ENTEL S.A. por 1 año

La (s) empresa (s) adjudicada (s) debe (n) presentar la (s) siguiente (s) garantías.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato (Boleta o Póliza de Caución), equivalente al 10% del monto total adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata  y a primer requerimiento a favor de ENTEL S.A. La vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de la firma de contrato hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha de recepción definitiva del bien/servicio, o  carta firmada por el representante legal en el cual expresa la aceptación de retención del 10% (diez por ciento) de cada pago mensual para garantizar su cumplimiento, esta retención será devuelta una vez concluya el contrato y se cuente con la conformidad de la recepción definitiva de parte de Entel S.A.

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y modificaciones al mismo, con el resellado de inscripción ante FUNDEMPRESA.

- Copia legalizada del testimonio de Poder del representante Legal debidamente inscrito ante FUNDEMPRESA.

- Certificado original de actualización de la matrícula de comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Fotocopia del Certificado de Registro del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente.

- Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del Representante Legal vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

La boleta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

Póliza de Responsabilidad Civil Vigente.

El oferente adjudicado se responsabilizara por los daños económicos ocasionados a Entel S.A. o a Terceros. Mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo en el lugar de la obra. Estos elementos serán retirados por el oferente adjudicado a la terminación de la obra.

El oferente adjudicado protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la obra y áreas públicas, en caso de que estos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

| Anexo No. 1 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | SC 105/2016 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa ……………………. a la cual representamos,  declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado las Especificaciones Técnicas y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta (Si corresponde).

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:			……………………………………………………………………………………………………...

Nombre Completo:

……………………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			……………………………………………………………………………………………………..

Domicilio:		……………………………………………………………………………………………………..

Personal relacionado al proceso de contratación (empresa proponente)

Firma:			           ………………………………………………………………………………………….........................

Nombre Completo:

……………………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………………..

Domicilio: 		………………………………………………………………………………………………………..

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………………...

Nombre Completo:

……………………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………………..

Domicilio: 		………………………………………………………………………………………………………..

Firma:			 ……………………………………………………………………………………………………...

Nombre Completo:

……………………………………………………………………………………………………….

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………………..

Domicilio: 		………………………………………………………………………………………………………..

Lugar,  fecha: 	………………………………………………………………………………………………………..

| ANEXO No. 2 | PRECIARIO |
| --- | --- |

(El presente Anexo se encuentra en formato Excel adjunto a este documento, mismo que debe ser presentado en un sobre separado como parte de la oferta económica Sobre B).

|  |  | R E G I O N A L - S A N T A C R U Z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADMINISTRACION: Rosse Mary Fuentes |  |  |  |  |
|  |  | GESTION DE CLIENTES: Wilson Villamil |  |  |  |  |
|  |  | SS. GG. - OBRAS CIVILES : Elavio del Carpio Oporto |  |  |  |  |
|  |  | PROYECTO : IMPLEMENTACION MULTICENTRO SAN JULIAN |  |  |  |  |
| CUADRO RESUMEN |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Descripción | Und. | Cantidad | Unitario | Parcial (Bs) | OBSERVACIONES |
|  | A - OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | - |  |
| 01 | INSTALACION DE FAENAS | glb | 1,00 |  | - |  |
| 02 | TRAZADO REPLANTEO DE OBRA | m² | 740,00 |  | - |  |
| 03 | PREPARACION DEL TERRENO (RETIRO DE CAPA VEGETAL/LIMPIEZA) | m² | 520,00 |  | - |  |
|  | B - CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | - |  |
| 04 | EXCAVACION DE TERRENO MANUAL (SUELO SEMIDURO) | m³ | 8,50 |  | - |  |
| 05 | CIMIENTOS DE HoCo | m³ | 8,50 |  | - |  |
| 06 | SOBRECIMIENTOS DE HoAo (1:2:4) | m³ | 6,45 |  | - |  |
| 07 | COLUMNAS DE HoAo ENTRE MUROS (1:2:4) | m³ | 2,54 |  | - |  |
| 08 | COLUMNAS DE HoAo (H=21) | m³ | 0,54 |  | - |  |
| 09 | MURO DE LADRILLO 6 HUECOS - ESPESOR 10CM (1:4) | m² | 192,00 |  | - |  |
| 10 | BOTAGUA DE HoAo | m | 80,20 |  | - |  |
| 11 | REVOQUE DE CEMENTO EXTERIOR (FINO PLANCHADO) | m² | 212,00 |  | - |  |
| 12 | PINTURA LATEX PARA EXTERIORES | m² | 222,00 |  | - |  |
|  | C - AREA OFICINAS - PLANTA BAJA |  |  |  | - |  |
| 13 | EXCAVACION DE TERRENO MANUAL (SUELO SEMIDURO) | m³ | 22,00 |  | - |  |
| 14 | CARPETA DE HORMIGON DE BAJA RESISTENCIA (1:3:5) | m² | 18,50 |  | - |  |
| 15 | ZAPATAS DE HoAo (H=21) | m³ | 7,48 |  | - |  |
| 16 | CIMIENTOS DE HoCo | m³ | 3,00 |  | - |  |
| 17 | COLUMNAS DE HoAo (1:2:4) | m³ | 5,00 |  | - |  |
| 18 | VIGAS DE HoAo (1:2:4) | m³ | 8,44 |  | - |  |
| 19 | LOSA ALIVIANADA H=20 - CON VIGUETAS PRETENSADAS | m² | 62,00 |  | - |  |
| 20 | RELLENO Y COMPACTADO SIN PROVISION DE MATERIAL | m³ | 7,00 |  | - |  |
| 21 | RELLENO Y COMPACTADO CON PROVISION DE MATERIAL | m³ | 60,00 |  | - |  |
| 22 | CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO (SOLADO) | m² | 200,00 |  | - |  |
| 23 | CONTRAPISO DE CONCRETO E=5CM (SOBRE SOLADO DE LADRILLO) | m² | 200,00 |  | - |  |
| 24 | PROVISION E INSTALACION PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO COLOR BLANCO MARFIL | m² | 198,00 |  | - |  |
| 25 | PROVISION E INSTALACION ZOCALO DE PORCELANATO H = 10 cm | m | 175,00 |  | - |  |
| 26 | MURO DE LADRILLO 6 HUECOS - ESPESOR 10CM (1:4) | m² | 329,34 |  | - |  |
| 27 | REVOQUE INTERIOR DE CEMENTO S/LADRILLO | m² | 329,34 |  | - |  |
| 28 | REVOQUE EXTERIOR DE CEMENTO S/LADRILLO | m² | 80,34 |  | - |  |
| 29 | PROVISION E INSTALACION CIELO FALSO CON PLACA DRY WALL | m² | 200,00 |  | - |  |
| 30 | CIELO RASO ESTUCO BAJO LOSA | m² | 62,00 |  | - |  |
| 31 | DETALLE DE BORDE (DECORATIVO) EN CIELO CON PLACAS DRY WALL | ml | 40,00 |  | - |  |
| 32 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON MEMBRANA ASFALTICA (GEO-MEMBRANA) | m² | 62,00 |  | - |  |
| 33 | PROVISION E INSTALACION VIDRIO TEMPLADO P/MAMPARA 10 mm C/ACCESORIOS Y HERRAJES | m² | 101,72 |  | - |  |
| 34 | PROVISION E INSTALACION VIDRIO TEMPLADO P/MAMPARA 10 mm C/ACCESORIOS Y HERRAJES - AREA CAJERO | m² | 4,80 |  | - |  |
| 35 | PROVISION E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10 mm C/CHAPA , ACCESORIOS Y HERRAJES | m² | 15,12 |  | - |  |
| 36 | PROVISION E INSTALACION PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10 mm C/CHAPA, ACCESORIOS Y HERRAJES | m² | 3,78 |  | - |  |
| 37 | PROVISION E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO (CONTEMPLA PERFILES, VIDRIO Y MALLERA) | m² | 0,96 |  | - |  |
| 38 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD REFORZADA, METALICA DOBLE PLANCHA (e=1,5 mm) CON PINTURA ANTICORROSIVA (INCLUYE MARCO METÁLICO ,QUINCALLERÍA, CHAPA DE SEGURIDAD TIPO CANTOL ANTIATRACO PRIMERA CALIDAD Y TOPES). | m² | 1,89 |  | - |  |
| 39 | PROVISION Y COLOCADO DE PUERTAS PLACA TIPO HDF | m² | 3,36 |  | - |  |
| 40 | PROVISION Y COLOCADO DE MESON DE GRANITO GRIS PARA CAJAS (A = 60CM CON CENEFA H = 10 CM) | m² | 3,29 |  | - |  |
| 41 | REVESTIMIENTO CERAMICO (BAÑOS) | m² | 16,24 |  | - |  |
| 42 | PINTURA SUPERLATEX INTERIORES (MUROS Y CIELOS)- ANTIHONGOS TROPICAL | m² | 540,09 |  | - |  |
| 43 | PINTURA SUPERLATEX EXTERIORES (MUROS Y CIELOS BAJO LOSA)- ANTIHONGOS TROPICAL | m² | 152,84 |  | - |  |
| 44 | REVESTIMIENTO DE COLUMNAS INCLINADAS DE HoAo - CON PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO - ESPESOR 0,60mm - SISTEMA TRABADO | m² | 23,10 |  | - |  |
| 45 | PROVISION DE PORTON METALICO FIERRO TUBULAR DE 2X1" (e=1,5mm) | m² | 15,75 |  | - |  |
| 46 | PROVISION DE CORTINA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE ALUMINIO | m² | 21,33 |  | - |  |
|  | E - ATRIO DE APERTURA - ACERA |  |  |  | - |  |
| 47 | CORDON DE LADRILLO ADOBITO REVOCADO H=40CM | ml | 93,00 |  | - |  |
| 48 | RELLENO Y COMPACTADO CON PROVISION MATERIAL | m³ | 23,00 |  | - |  |
| 49 | CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO (SOLADO) | m² | 90,00 |  | - |  |
| 50 | PISO DE CEMENTO PLANCHADO E=5CM (SOBRE SOLADO DE LADRILLO) | m² | 100,00 |  | - |  |
| 51 | PISO DE CEMENTO PLANCHADO CON OCRE Y/O TEXTURADO | m² | 100,00 |  | - |  |
| 52 | PISO DE CEMENTO PREMOLDEADO PARA AREA DE PARQUEO (BALDOSAS PARA JARDIN) | m² | 190,00 |  | - |  |
|  | F - CUBIERTA |  |  |  | - |  |
| 53 | CUBIERTA DE CALAMINA #26 - SOBRE ESTRUCTURA METALICA (CONTEMPLA - VIGAS - CERCHAS, CORREAS Y CANALETAS) | m² | 232,00 |  | - |  |
| 54 | REVESTIMIENTO DE FACHADA CON PLACAS DE ALUMINIO Y NUCLEO MINERAL - CON ESTRUCTURA | m² | 50,00 |  | - |  |
| 55 | BAJANTE PLUVIAL DE PVC | ml | 50,00 |  | - |  |
|  | G - INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | - |  |
| 56 | PROVISION E INSTALACION DE CAJA DE DISTRIBUCION TIPO POUYET 10 PARES | pto | 1,00 |  | - |  |
| 57 | PROVISION E INSTALACION PUNTO DE COMUTADOR (INCLUYE INTERRUPTOR) | pto | 1,00 |  | - |  |
| 58 | PROVISION E INSTALACION PUNTO DE ENERGIA UPS | pto | 7,00 |  | - |  |
| 59 | PROVISION E INSTALACION PUNTO DE ENERGIA COMERCIAL DOBLE | pto | 16,00 |  | - |  |
| 60 | PROVISION E INSTALACION TOMA DE FUERZA (TIPO SCHUCO) | pto | 3,00 |  | - |  |
| 61 | PROVISION E INSTALACION DE TDP PRINCIPAL MEDIANO 0,50x40 (CON BORNERAS Y REGLETAS) | pza | 1,00 |  | - |  |
| 62 | PROVISION E INSTALACION TERMICO 32A | pza | 4,00 |  | - |  |
| 63 | PROVISION E INSTALACION TERMICO 40A | pza | 2,00 |  | - |  |
| 64 | PROVISION E INSTALACION TERMICO 25A | pza | 2,00 |  | - |  |
| 65 | PROVISION E INSTALACION TERMICO 16A | pza | 12,00 |  | - |  |
| 66 | PROVISION E INSTALACION TERMICO 20A | pza | 6,00 |  | - |  |
| 67 | PROVISION E INSTALACION TERMICO TRIFASICO DE 32A | pza | 3,00 |  | - |  |
| 68 | PROVISION E INSTALACION TERMICO TRIFASICO DE 63A | pza | 1,00 |  | - |  |
| 69 | TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA CON CABLE 10mm (C/POLITUBO) | m | 40,00 |  | - |  |
| 70 | PUNTO TRIFASICO PARA EQUIPOS DE AIRE | pto | 7,00 |  | - |  |
| 71 | PILASTRA SEGÚN DISEÑO EMPRESA ELECTRICA LOCAL - INCLUYE TÉRMICOS-BARRAS-BASTON-CAÑERIA-CAPUCHON Y TENSOR | pza | 1,00 |  | - |  |
| 72 | PROVISION E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION ELECTRICA | pza | 1,00 |  | - |  |
| 73 | PROVISION E INSTALACION PUNTOS DE ILUMINACION | pza | 60,00 |  | - |  |
| 74 | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO SPOT - PANEL EMPOTRABLE - LUZ LED - (20W) - LUX 300 - CON INSTALACION COMERCIAL 220V. | pza | 50,00 |  | - |  |
| 75 | ILUM DECOR FLUORES C/AZUL DENTRO DE C/F 1x20 | pza | 10,00 |  | - |  |
| 76 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO UPS DE 6KVA - INCLUYE TABLERO Y BANCO DE BATERIAS (MARCA RECONOCIDA) | pza | 1,00 |  | - |  |
| 77 | SISTEMA ATERRAMIENTO - CABLE AWG 2/0 7 HILOS - UNA JABALINA DE CU 5/8" 2,40 M LARGO - TORGEL-EXCAVACION RELLENO Y COMPACTADO- SOLDADURA CADWELL - TAPA Y/O CAMARA DE INSPECCION | glb | 1,00 |  | - |  |
| 78 | PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TRUPPER O C/SUP | pza | 2,00 |  | - |  |
|  | H - INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO (RED - DATOS) |  |  |  | - |  |
| 79 | PROVISION INSTALACION PUNTO DE RED CAT 6E Y ROSETA CAT. 6E | pto | 20,00 |  | - |  |
| 80 | PUNTOS DE RED PARA CAMARA DE SEGURIDAD | pto | 10,00 |  | - |  |
| 81 | PROVISION E INSTALACION DE RACK DE DATOS 0.75x0.90x0.45 (PIVOTANTE) C/VENTILACION | pza | 1,00 |  | - |  |
| 82 | PROVISION E INSTALACION PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6E AMP O CALIDAD SUP | pza | 2,00 |  | - |  |
| 83 | PATCH CORD DE 1.00 M CAT 6E | pza | 20,00 |  | - |  |
| 84 | PROV E INST DE PUNTO DE TELEFONO INCLUYE ROSETA | pto | 12,00 |  | - |  |
|  | I - INSTALACION VIDEO WALL |  |  |  | - |  |
| 85 | PROVISION E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE DOBLE ENERGIA COMERCIAL (INCLUYE CABLE 4MM, DUCTOS , CAJAS, TOMA DOBLE ) | pto | 2,00 |  | - |  |
| 86 | PROVISION E INSTALACION DE PACH CORD CAT 6 (LARGO 1,8ML - INCLUYE CONECTORES) | pza | 3,00 |  | - |  |
| 87 | PROVISION E INSTALACION DE CABLE DISPLAYPORT (LARGO 1,80ML - INCLUYE CONECTORES) | pza | 3,00 |  | - |  |
| 88 | PROVISION DE SWICHT RED GIGABIT 24 PUERTOS | pza | 1,00 |  | - | Gestionar con SS.CC. |
| 89 | PROVISION E INSTALACION DE SPLITER INHDMI OUTDISPLAY PORT | pza | 1,00 |  | - |  |
| 90 | PROVISION E INSTALACION DE SOPORTES PARA EQUIPOS VIDEO WALL (PANTALLAS) | pza | 3,00 |  | - |  |
|  | I - INSTALACION SEGURIDAD CORPORATIVA |  |  |  | - |  |
| 91 | PROVISION E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE DOBLE ENERGIA COMERCIAL (INCLUYE CABLE 4MM, DUCTOS , CAJAS, TOMA DOBLE ) | pto | 2,00 |  | - |  |
| 92 | DUCTAJE PARA CAMARAS DE SEGURIDAD | pto | 15,00 |  | - |  |
| 93 | DUCTAJE PARA SERVIDOR DE CAMARAS DE SEGURIDAD | pza | 1,00 |  | - |  |
| 94 | DUCTAJE PARA PANEL DE ALARMA | pza | 1,00 |  | - |  |
| 95 | DUCTAJE PARA TECLADO LCD | pza | 1,00 |  | - |  |
| 96 | DUCTAJE PARA SIRENA | pza | 1,00 |  | - |  |
| 97 | DUCTAJE PARA SENSOR DE MOVIMIENTO PIR | pza | 8,00 |  | - |  |
| 98 | DUCTAJE PARA SENSOR DE ROTURA DE VIDRIO | pza | 2,00 |  | - |  |
| 99 | DUCTAJE PARA SENSOR DE SENSOR DE HUMO | pza | 10,00 |  | - |  |
| 100 | DUCTAJE PARA SENSOR DE CONTACTO MAGNETICO | pza | 10,00 |  | - |  |
| 101 | DUCTAJE PARA SENSOR DE CONTACTO MAGNETICO METALICO | pza | 1,00 |  | - |  |
| 102 | DUCTAJE PARA SENSOR DE BOTON DE PANICO | pza | 1,00 |  | - |  |
|  | I - INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  | - |  |
| 103 | PROVISION E INSTALACION CAMARA SEPTICA | pza | 1,00 |  | - |  |
| 104 | PROVISION E INSTALACION POZO ABSORVENTE | pza | 1,00 |  | - |  |
| 105 | PROVISION E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION | pza | 1,00 |  | - |  |
| 105 | PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC E=40 DE 1/2" C/ACCESORIO | m | 20,00 |  | - |  |
| 106 | PROVISION E INSTALACION CAJA INTERCEPTORA PVC 6"x8" | pza | 2,00 |  | - |  |
| 107 | PROVISION E INSTALACION INODORO (INCLUYE ACCESORIOS) | pza | 2,00 |  | - | Entrega en funcionamiento |
| 108 | PROVISION E INSTALACION LAVAMANOS (INCLUYE GRIFO Y ACCESORIOS) | pza | 2,00 |  | - | Entrega en funcionamiento |
|  | J - OBRAS FINALES Y ACABADO |  |  |  | - |  |
| 109 | PROVISION E INSTALACION DE ESCRITORIO PARA CAJEROS ( 0.9x1.5x0.5m) ELABORADO DE MELAMINA | pza | 2,00 |  | - | Según detalle |
| 110 | PROVISION E INSTALACION DE MUEBLE PARA AREA DE CONTROL TIPO GABINETE | pza | 1,00 |  | - | Según detalle |
| 111 | PROVISION Y COLOCADO DE FILM ESMERILADO EN PUERTA DE VIDRIO | m2 | 10,50 |  | - |  |
| 112 | JARDINERIA (CESPED Y PALMERAS) | glb | 1,00 |  | - |  |
| 113 | LIMPIEZA GENERAL | glb | 1,00 |  | - |  |
| 114 | RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS | m³ | 20,00 |  | - |  |
|  | K - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE |  |  |  | - |  |
| 115 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE TIPO CASETTE 60.000 B.T.U. | pza | 3,00 |  | - | Entrega en funcionamiento |
| 116 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE TIPO SPLEET DE 24.000 B.T.U. | pza | 2,00 |  | - | Entrega en funcionamiento |
| 117 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE TIPO SPLEET DE 12.000 B.T.U. | pza | 3,00 |  | - | Entrega en funcionamiento |
| I | TOTAL PRESUPUESTO: |  |  |  | - |  |
| II | IMPREVISTOS - VARIACION DE PRECIOS DE REFERENCIA EN PROCESO DE COTIZACION: |  |  |  | - |  |
| III | PRESUPUESTO GENERAL (I+II): |  |  |  | - |  |
| Son: /100 Bolivianos |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO No. 3 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- |

DISPOSICIONES GENERALES

Las Especificaciones Técnicas tienen por objeto definir los términos generales que los oferentes deben conocer para preparar una propuesta técnico – económica para la ejecución de Obras de Construcción y Remodelación.

Es obligación del ADJUDICADO prever todas las contingencias que puedan suscitarse en el ejercicio de su trabajo, brindando en todo momento seguridad a todo el personal de obra a su cargo, de igual forma deben proporcionarles el equipo y herramientas apropiados. En cuanto a los trabajos a realizarse en exteriores de igual forma asumirá todas las disposiciones de seguridad, señalización, demarcaciones, cerramientos establecidos mediante norma, con el propósito de resguardar la seguridad física no sólo de sus trabajadores, sino la de terceros, consecuentemente ENTEL S.A. en condición de CONTRATANTE se encuentra liberada de cualquier responsabilidad.

Queda establecido que el ADJUDICADO tiene pleno conocimiento del lugar y área donde se implementarán los trabajos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

El ADJUDICADO deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas comprendidas en los ítems y es de su responsabilidad la ejecución de todas las actividades necesarias para la completa realización de los servicios contratados, en concordancia con las prescripciones contenidas en Contrato, en estas especificaciones, en los diseños y en las planillas de presupuesto, consecuentemente los trabajos serán evaluados por el Supervisor para su aceptación.

La ejecución de las obras, así como el empleo de equipos, la mano de obra y los materiales, deberán obedecer las normas técnicas, métodos de ensayos, terminología, patrones y simbología adoptados por las normas mencionadas en los diseños.  Deberán ser seguidas también las normas nacionales y las instrucciones internas del CONTRATANTE.

El ADJUDICADO, no podrá alegar de ninguna manera  desconocimiento, incomprensión ni olvido de las condiciones impuestas en las cláusulas de estas especificaciones, del contenido del proyecto, de las normas, del Contrato y otras disposiciones generales o particulares establecidas para la ejecución, fiscalización y facturación de las obras.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALES Y MUESTRAS

Será Obligación del ADJUDICADO la presentación de muestras de todos los  materiales y elementos que se deban incorporar a la obra para su aprobación, con una anticipación de 2 (dos) días, cumpliendo fielmente lo solicitado en los documentos de Contrato.

La Supervisión podrá disponer de todos los controles de calidad y ensayos que considere pertinentes, e incluso solicitar validación del fabricante, estando los gastos a cargo exclusivo del ADJUDICADO.

Todos los materiales serán de primera calidad, puestos en obra en sus envases originales, es responsabilidad del ADJUDICADO demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas conocidas o sugeridas en el presente documento. Así también el resguardo, la preservación y las buenas prácticas de almacenaje serán de su competencia directa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIBRO DE ORDENES

El Libro de Ordenes es el medio de comunicación entre el Supervisor y el ADJUDICADO o Residente de Obra, siendo un profesional, Arquitecto o Ingeniero con capacidades acordes al trabajo que realizará, consecuentemente todos los acontecimientos y sucesos de ejecución, consultas, autorizaciones deberán estar claramente descritos.

Por lo tanto el ADJUDICADO para el inicio de obra deberá efectuar mediante Notario de Fe Pública la apertura del mismo, el cual debe permanecer en obra con acceso libre a ambas partes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBAS Y ENSAYOS

El Supervisor de Obra solicitará las pruebas y ensayos que considere necesarias para verificar la correcta ejecución de los trabajos a costo de EL ADJUDICADO  considerados en los respectivos precios unitarios de cada ítem. El ADJUDICADO prestará sin costo alguno el equipo, material, implementos y personal necesario para la ejecución de dichas pruebas, y efectuará las correcciones y rectificaciones que sean necesarias.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# INSTALACIONES

En la colocación de todos los ductos en las instalaciones eléctrica, sanitaria, potable, instalaciones especiales o cualquier instalación que precise el picado de muros, debe evitar los picados horizontales, teniendo que ser estos enterrados o por encima del  cielo falso, en caso de existir tramos con picados horizontales estos deben ser rellenos con Hormigón, para devolver la resistencia estructural a los muros.

SEÑALIZACIÓN Y AUTORIZACIONES PÚBLICAS

El ADJUDICADO asume plena responsabilidad por todas las acciones de la señalización de obras, de la tramitación de las autorizaciones y de la coordinación con las empresas de servicios públicos. El Supervisor de Obra podrá coadyuvar en dicha tarea lo cual no significa una aceptación tácita de dicha responsabilidad.

Es responsabilidad del ADJUDICADO delimitar las áreas de trabajo, de una manera segura y apropiada, en caso de trabajos exteriores debe prever cerramientos rígidos y seguros, crear banderolas de seguridad y cumplir con las instrucciones del Pliego de Técnicas e instrucciones del Supervisor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACIÓN  DE  FAENAS

1.-		Definición.-

Este ítem comprende la construcción de instalaciones mínimas de protecciones temporales o provisionales que sean necesarias para el buen desarrollo de las  actividades de la construcción.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios.

Con el fin de evitar que en la propuesta se dupliquen ciertos gastos, a continuación se detallan lo que necesariamente se debe incluir en el ítem Instalación de faenas.

Construcción de ambientes para obras

Comprende las instalaciones provisionales necesarias para el buen funcionamiento de la obra y la posterior demolición de acuerdo al siguiente detalle:

- Delimitación segura y apropiada de la obra.

- Oficina y mobiliario para la supervisión.

- Oficina y mobiliario para la empresa constructora.

- Depósitos para almacenar los materiales de construcción, los combustibles y los equipos.

- Sanitarios para el personal.

- Movilización y desmovilización.

- Botiquín para primeros auxilios.

Los ambientes contemplaran los siguientes aspectos:

- Las oficinas, depósitos y demás construcciones deberán ubicarse en un lugar autorizado por el supervisor.

- Si resultase indispensable la preparación del sitio para la instalación de los ambientes, los costos correspondientes no recibirán remuneración separada.

- Los depósitos tendrán dimensiones suficientes para el almacenamiento de  los diferentes productos de manera de garantizar el  desarrollo ininterrumpido de los trabajos.

- Se deberán tomar las medidas de precaución necesarias para evitar que se produzcan infiltraciones de combustibles, aceites y otros materiales perjudiciales a fin de evitar la contaminación del medio ambiente.

- El ADJUDICADO adoptará las medidas necesarias para evitar incendios.

2.-		Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para las construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra. En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras principales.

Disponibilidad de maquinarias, equipos y movilidades

Comprende poner a disposición en el sitio la maquinaria, los equipos y las movilidades requeridas para la ejecución de las obras.

La supervisión podrá ordenar al ADJUDICADO el reemplazo de la maquinaria que no se encuentre en perfecto estado de funcionamiento o que tenga una antigüedad mayor a cinco años.

Distribución de agua y de energía eléctrica.

Las instalaciones para la distribución de agua y de energía eléctrica durante la construcción de la obra deberán ser efectuadas por el ADJUDICADO y su costo incluido en la instalación de faenas.

Transporte y recepción de materiales

El transporte de los materiales de construcción hasta el sitio de la obra estará incluido en el precio de los materiales y no en el de la instalación de faenas.

Los materiales con desperfectos o daños visibles no se almacenarán ya que deberán ser remplazados.

Transporte del personal

El transporte del personal hasta el lugar deberá incluirse en el precio de la mano de obra y no en la instalación de faenas.

Medidas de seguridad

El costo de las siguientes medidas de seguridad formará parte de la instalación de faenas.

Colocar y mantener señales que indiquen peligros potenciales.

Erigir barreras cuando resulten necesarias para evitar accidentes.

Adecuada protección de trabajos en altura, para el obrero como transeúntes.

La Seguridad Industrial del personal formará parte de la Mano de Obra de cada ítem. Planos conforme a obra ejecutada.

A lo largo de todo el proceso de construcción, Supervisión y el ADJUDICADO mantendrán un registro documentado de todas las modificaciones que se realicen. Así mismo conservará los detalles que se apliquen para la ejecución de las obras en  formato digital.

Estas modificaciones y detalles serán introducidos en los planos conforme a obra ejecutada (planos “as built”) que se entregarán a la conclusión de las obras. El costo de la elaboración de estos planos detalles y documentación debe incluirse en la instalación de faenas.

### 3.-		Procedimiento para la ejecución.-

Antes de iniciar los trabajos de instalación de faenas, el Contratista solicitará al Supervisor de Obra la autorización y ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto.

El Supervisor de Obra tendrá cuidado que la superficie de las construcciones estén de acuerdo con lo presupuestado.

El Contratista dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes respectivo y un juego de planos para uso del Contratista y del Supervisor de Obra.

Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas  en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas.

### 4.-		Medición.-

La instalación de faenas será medida  en forma global, considerando únicamente la superficie construida de los ambientes mencionados y en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAZADO Y REPLANTEO UNIDAD: M2

1.- Descripción.-

Este ítem comprende los trabajos de replanteo, trazados necesarios para localizar las obras de acuerdo a los planos y de esta manera ejecutarla sin alteraciones.

Todo el trabajo de replanteo será iniciado previa notificación a la Supervisión de Obras.

2.- Materiales, herramientas y equipo.-

El ADJUDICADO proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para  el replanteo y trazado de las obras a ejecutarse y todo el equipo topográfico.

3.- Forma de Ejecución.-

El replanteo deberá efectuarse necesariamente con instrumentos topográficos de precisión reconocida y comprobada (estación total y nivel), a objeto de obtener alineaciones y nivelaciones perfectas.

Los ejes de las fundaciones se materializarán mediante lienzas o alambre de amarre fijados mediante clavos, mojones o caballetes de madera anclados en el terreno y ubicados a distancias no menores de 1.5 m del trazado.

El replanteo y trazado de las construcciones serán realizados por el ADJUDICADO con estricta sujeción a las dimensiones e indicaciones de los planos correspondientes.

El trazado deberá ser aprobado por escrito por el Supervisor de Obras con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de excavación.

El ADJUDICADO dispondrá si el caso amerita la disposición de ejes que se fijaran con mojones 5, 10 y 20 m. según la autorización del Supervisor de obra. Sea cual fuere el método utilizado en la determinación de pendientes, el ADJUDICADO deberá disponer en todo momento de marcas y señales para una rápida verificación de las mismas, asimismo, dadas las condiciones del terreno este deberá prever y verificar todos los servicios existentes en la zona con tal de no perjudicar el normal desarrollo de la obra.

En caso de que la obra contenga varios niveles, el ejercicio del replanteo será de manera similar en los niveles superiores.

# 4.- Medición.-

La medición se realizará en M2 (metros cuadrados) por cada nivel de piso que se  realice el ítem de trazado y replanteo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

1.-	Definición.-

Mano de obra, materiales y equipo necesarios para la preparación y el vaciado de hormigón en obra. Esto incluye al mismo tiempo todo lo necesario para los trabajos de doblado, ensamble y colocación de las armadura de refuerzo del hormigón. De igual manera comprende mano de obra, materiales y equipo para fabricar los encofrados para verter el hormigón.

Entran en este ítem las siguientes partes estructurales de una obra: zapatas, cimientos, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Será responsabilidad del contratista el diseño, la construcción y la seguridad del encofrado, debiendo este amoldarse a la forma, línea y dimensiones mostradas en los planos, evitándose en lo posible las filtraciones en las juntas.

Todas las estructuras de hormigón simple o armado, ya sea  construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación, modificación, o ampliación deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado.

2.-	Materiales, herramientas y equipos.

Los materiales se almacenarán evitando la contaminación o deterioro de los mismos. En el caso de los áridos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra sin previa autorización de la Supervisión.

Encofrados.

Se utilizará para el vaciado encofrado de madera, metal o plástico, como sea acordado con el contratista. El material de los encofrados deberá ser compatible con los requerimientos del acabado para el hormigón expuesto o para recibir un acabado decorativo.

Aceite sucio para facilitar el desencofrado de acuerdo a los requerimientos del acabado final.

Cemento.

Deberá cumplir con las exigencias de las normas Bolivianas referente al Cemento Portland (N.B. 2.1. - 0011 hasta N.B. 2.1. - 014).

En los envases del cemento figurará el tipo, clase y categoría a la cual pertenece el cemento.

El cemento no llegará a la obra excesivamente caliente. Se recomienda que si su manipuleo se realiza por medios mecánicos, su temperatura no debe exceder de 70° C y si se va realizar a mano, la temperatura debe fluctuar entre los 40°C y los 5°C.

Se almacenará en condiciones tales que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. Deberá organizarse en forma sistemática de tal manera que se evite que ciertas bolsas se usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. No es recomendable apilar más de 10 bolsas una encima de la otra.

Aridos.

Arena.

Deberá ser de tamaños de granos clasificados como sigue:

a) Gruesa, con granulometría entre 4.8 mm y 0.84 mm.

b) Media, con granulometría entre 0.84 mm y 0.25 mm.

c) Fina, con granulometría entre 0.25 mm y 0.05 mm.

Grava.

Será de tamaño comprendido entre 5 mm. y 30 mm., de aristas vivas, limpias.

En ambos casos deberán ser obtenidas de yacimientos naturales o chancadoras. Serán silico cuarzosas, de granos resistentes y exentas de impurezas.

Los agregados utilizados deberán estar completamente libres de materiales perjudiciales como escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, trozos de ladrillos, y materias orgánicas.

Los áridos finos y gruesos no deberán contener substancias perjudiciales que excedan los siguientes porcentajes en el peso:

Arenas.		Terrenos de arcilla					1%

Carbón o lignita						1%

Material que pase el tamiz N° 200			3%

Grava.		Terreno de arcilla					0.25%

Material que pase el tamiz N° 200			1%

Piezas planas o alargadas, de longitud mayor

que 5 veces su espesor máximo.			10%

Porcentaje de desgaste, en ensayo de abrasión

por método "Los Angeles" a 500 rpm/1.5 min.		50%

Todos los agregados deberán ser lavados antes de ser usados en el hormigón.

Agua.

Toda agua de amasado para el hormigón deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra, y carecerá de aceites, ácidos alcalis, substancias vegetales, azúcar, y otras impurezas.

Toda agua de calidad dudosa será sometida a análisis previos de laboratorio. Se rechazará el agua que no cumpla con una o varias de las siguientes condiciones:

Exponente de hidrógeno	PH 	inferior 	a	 5

Materiales en suspensión		superior a	50 gr./lt.

Materiales solubles, nocivos al Ho.	superior a	35 gr./lt.

Sulfatos, expresados en SO4		superior a	  1 gr./lt.

Ion cloro CL				superior a 	  6 gr./lt.

Substancias orgánicas solubles 		superior a	15 gr./lt.

La temperatura del agua para la preparación del hormigón será superior a 5°C.

Aditivos.

El uso de aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón está prohibido sin la aprobación escrita del Supervisor. La ceniza fina y materiales relacionados están prohibidos, salvo que se especifique. El uso de cloruro de calcio está prohibido bajo cualquier circunstancia.

Como el modo de empleo y la dosificación requieren un estudio adecuado y un proceso que garantice una repartición uniforme del aditivo, este trabajo deberá realizarse bajo supervisión de personal calificado.

Fierro de refuerzo.

Deberá cumplir con lo especificado en la norma ASTM - A615 - 80.

Las barras de acero de refuerzo deberán cumplir con  los siguientes requisitos mínimos de dimensiones y peso:

1/4"			0.25 kg./m			  6 mm.

3/16"							  8 mm.

3/8"			0.56 kg./m			10 mm.

1/2"			1.00 kg./m			12 mm.

5/8"			1.55 kg./m			16 mm.

3/4"			2.24 kg./m			20 mm.

1"							25 mm.

Todas las barras deberán ser de tipo corrugado, y tendrán una fatiga de fluencia mínima de 4.200 kg/cm2 y una deformación permanente de 0.20 %. Si existe alguna duda de la Supervisión sobre la calidad del acero, el Contratista deberá efectuar ensayos de laboratorio para verificación y aceptación del material. Estas deberán ser efectuadas en un laboratorio aprobado por la Supervisión y sus costos correrán por parte del Contratista.

El acero de refuerzo deberá estar libre de oxidación, grietas, herrumbre, escamas u otros adherentes al momento de ser entregado. Se protegerá apropiadamente el acero en la obra, a fin de evitar la corrosión de este.

Mezcladora.

Serán de una capacidad nominal no menor de un saco de cemento. El volumen de hormigón mezclado no deberá exceder en más del 10% de la capacidad nominal de la mezcladora.

La mezcladora deberá ser operada a la velocidad del tambor que se muestra en la placa del fabricante adherida al aparato.

La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos apropiados, y en todos los finales de jornada.

Vibradora.

Serán del tipo inmersión con tubo sumergido con una frecuencia no menor de 5000 impulsos por minuto, o cualquier otro tipo de vibradora sujeto a la aprobación de la Supervisión.

Al ejecutar el vibrado se cuidará de no tocar las armaduras de refuerzo del hormigón.

No se transportará el hormigón horizontalmente para evitar su segregación.

Se dejará de vibrar cuando aparezca la pasta de cemento superficialmente.

3.-	Procedimiento  para la ejecución.

Encofrados.

Proveer la instalación de accesorios de inserción, plantillas, dispositivos de fijación, etc., que serán colocados en el concreto antes de vaciar.

Para las columnas, implementar los registros de limpieza temporales en la base del encofrado para facilitar la limpieza y la inspección.

El encofrado será limpiado de residuos de concreto, tierra, astillas de madera, revisado y separado para su utilización apropiada.

Hacer ajustes apropiados al encofrado, antes, durante, y después del vaciado.

No se removerá el encofrado en un tiempo menor a 24 horas de empezado el vaciado. Si la temperatura está por debajo de los 10°C o si el hormigón (en escaleras, vigas, etc.) requiere del encofrado como soporte estructural, este se dejará intacto hasta que el hormigón alcance la adecuada resistencia. Los plazos mínimos para proceder al desencofrado son los siguientes:

Laterales de vigas				  3 días

Losas, fondos de viga, dejando puntales		14 días

Retiro de puntales de seguridad			21 días

Asumir la responsabilidad para la remoción del encofrado. La reposición o reparación del concreto dañado por una remoción prematura  o descuidada del encofrado serán ejecutadas sin costo adicional para el Propietario.

Cuando los encofrados sean removidos, los separadores de madera y metal, los alambres de amarre, clavos, salientes, etc., incrustados en el concreto serán cortados y las aberturas o depresiones en el concreto causadas por las mismas serán rellenadas nítidamente con mezcla compatible con los acabados finales de las superficies del concreto expuesto.

Para vigas y losas de grandes luces, se dará al encofrado una contraflecha, de tal manera que luego de desencofrar, el aspecto estético de la estructura pueda ser considerado como satisfactorio.

Acero de refuerzo.

Cortar, doblar, armar y colocar todas las barras de armadura en su posición exacta, manteniendo esa posición durante el vaciado y la compactación del hormigón. La armadura será sujetada con precisión, con separadores de plástico o cemento, no se permitirá la colocación de separadores de acero.

Doblar las barras en frío, en ningún caso se calentarán las mismas. Las barras que tengan fisuras en los puntos de doblado serán rechazadas.

Anclar y amarrar de forma segura las varillas de refuerzo. La tolerancia máxima de variación permitida en la distancia entre barras será de 6 mm.

La colocación y fijación de la armadura en cada sección de la obra, deberá ser aprobada por la Supervisión antes de proceder al vaciado del hormigón.

Salvo indicación contraria, el refuerzo deberá tener una cubierta protectora mínima  de acuerdo a lo siguiente:

Zapatas						75 mm.

Vigas expuestas al suelo o intemperie			20 mm.

Muros o losas expuestas al suelo o la intemperie		38 mm.

Losas, muros, y viguetas				20 mm.

Vigas y columnas					25 mm.

En vigas, losas, y muros evitar empalmes de refuerzo en los puntos de máximo esfuerzo. Los traslapes de las barras deberán tener  un mínimo de 40 veces su diámetro. Ningún empalme será menor a 30 cm.

Hormigón.

Suministro y colocación de concreto con resistencia a la compresión  a los 28 días de 210 kgs. por cm2 lo cual comprende los siguientes ítems:

Zapatas

Cimientos

Bases para equipos

Muros de contención

Losas de construcción sobre el suelo

Muros

Escaleras y descansos

Columnas

Vigas

Losas llenas y alivianadas

Rampas

El peso mínimo del cemento para alcanzar esta resistencia será de 315 kgs. por metro cúbico, sin embargo este peso es solamente referencial, ya que la resistencia final también depende de la calidad y limpieza de los agregados, lo cual puede significar un incremento en la cantidad de cemento a utilizarse.

Los componentes del hormigón serán introducidos en el siguiente orden: grava, cemento, arena, y posteriormente, y luego de un premezclado, se añadirá el agua.

El tiempo de mezclado será de un minuto como mínimo, incrementándose el tiempo en 20 segundos por cada metro cúbico de concreto o fracción excedente de cada metro cúbico.

El hormigón será mezclado, únicamente en las cantidades necesarias para su uso inmediato. No se permitirá la reactivación del hormigón.

En caso de utilizarse concreto premezclado la mezcladora de camión deberá cumplir con las normas establecidas, el máximo revenimiento permitido será de 10 cm y se deberá exigir a la planta de premezclado una orden de envío completa para cada colado de hormigón con los siguientes datos:

1.	Nombre de la planta de premezclado del hormigón.

2.	Número de serie.

3.	Fecha y número del camión.

4.	Nombre del Contratista.

5.	Nombre y localización de la obra.

6.	Clase específica del concreto, de acuerdo a las especificaciones.

7.	Cantidad del hormigón.

8.	Tiempo de carga.

9.	Tipo, nombre, y cantidad de los aditivos empleados.

10.	Cantidad de cemento.

11.	Contenido total de agua.

12.	Agua añadida por el receptor, incluyendo sus iniciales.

Se guardarán estas ordenes de envío en la obra para uso del Propietario o la Supervisión.

Al momento de efectuar el vaciado se deberá remover el agua y deshechos del espacio donde se vaciará, debiendo realizarse el vaciado tan pronto como sea posible después del mezclado. Depositar tan exacto como sea posible a su posición final.

No usar hormigón contaminado, deteriorado o retemplado. No se empotrará aluminio en el concreto.

Colocar cuidadosamente el hormigón alrededor de las barras de refuerzo. Compactar el hormigón en el encofrado donde sea requerido, por medio de vibración. Evitar mover o dar fluidez al hormigón por medio de vibraciones.

El vaciado del concreto debe ser continuo hasta que una parte o sección esté terminada, salvo autorización de la Supervisión.

Se deberá evitar cualquier acumulación de hormigón endurecido. El concreto que no haya logrado su fraguado inicial deberá ser protegido en tiempo lluvioso para evitar exceso de agua en la mezcla.

Localizar las juntas de construcción como se muestra en los planos para un mínimo deterioro del esfuerzo de la estructura terminada. Donde se hace la junta, la superficie del concreto deberá limpiarse cuidadosamente y quitarse toda la lechada.

Los elementos empotrados, pernos, cajas, plantillas, tubos, ductos, mangas, etc., deberán ser instalados antes del vaciado.

Las tolerancias máximas en los trabajos de vaciado serán las siguientes:

Columnas		 de 0 a 3 m.			  7 mm.

Rasante		de 0 a 3 m.			  7 mm.

de 3 a 6 m.			10 mm.

de 6 a 12 m.			19 mm.

Huella							3.2mm.

Contrahuella						1.6mm.

Flecha de vigas, losas				L/300 con 1cm. min.

El curado deberá hacerse manteniendo el hormigón húmedo, mojando con agua 3 veces al día por un mínimo de 7 días, desde el inicio de su endurecimiento. Donde sea permitido los componentes del curado deberán ser del tipo que no interfiera con la adhesión de los pisos.

Se tomarán no menos de dos muestras por cada prueba y edad (7 y 28) días). Se utilizarán probetas cilíndricas de 15 por 30 cm.

El promedio de  5 pruebas consecutivas cualesquiera de resistencia, deberán ser igual o mayor que la resistencia especificada y no más del 20% de las pruebas deberán tener valores menores que el de la resistencia especificada. Si el promedio de resistencia de los cilindros curados en el laboratorio es inferior a la especificada, el Propietario ordenará un cambio en las proporciones de la mezcla para la porción restante de la obra o podrá ordenar pruebas de carga que deberán hacerse en las porciones de la estructura afectada en esta forma.

4.-	Medición.-

Las cantidades de hormigón armado que componen la estructura completa y terminada; zapatas o fundaciones, columnas, vigas de arriostramiento o sustentación, losas, y muros serán medidas en metros cúbicos.

En esta medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el Supervisor, y que tengan las dimensiones y distribuciones de fierro indicadas en los planos o reformadas con autorización escrita de la Supervisión.

En los casos que se encontrara especificado en el formulario de presentación de propuestas "Hormigón Armado", se entenderá que el acero se encuentra incluido en este ítem, por lo que no será objeto de medición alguna; pero si se especificara "Hormigón Simple" y acero estructural separadamente, se efectuará igualmente en forma separada la medición del hormigón y de la armadura de refuerzo, midiéndose esta última en kilogramos o toneladas, de acuerdo a las planillas de fierros y al formulario de presentación de propuestas, sin considerar las perdidas por recortes y los empalmes.

En al medición de volúmenes de los diferentes elementos estructurales no deberá tomarse en cuenta superposiciones y cruzamientos, debiendo considerarse los siguientes aspectos:

Las columnas se medirán de piso a piso.

Las vigas serán medidas entre bordes de columnas.

Las losas serán medidas entre bordes de vigas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PISO DE PORCELANATO NATURAL RECTIFICADO SIN JUNTAS

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la instalación del piso porcelanato rectificado sin juntas en los ambientes donde se está efectuando la remodelación, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

El porcelanato natural será de primera calidad, serán de manufactura garantizada y presentar superficies homogéneas en cuanto a su pulimento, color, no presentará fisura, desportillados u otro defecto que ocasione el rechazo por parte del supervisor.

Las dimensiones serán de 60 x 60 y el color (blanco o marfil con brillo) y la textura serán indicados por el supervisor.

El material debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Absorción de Agua:…………	Promedio menor o igual 0.20%

- Espesor:………………….	Espesor mayor o igual 7.5 mm

- Modulo de Ruptura:………...	Promedio mayor o igual a 40 Mpa.

- Resistencia a mm3………	Menor o igual a 150mm3

- Brillo:………………………….	> 65 Micro Powder

Se utilizarán niveladores especiales para tener una superficie totalmente lisa.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Se nivelará la superficie de tal forma que no existan elementos salientes y garantice un acabado totalmente uniforme y liso.

Los cuadros se colocarán uno por uno, cuidando de tener las líneas (Sin juntas, se evitarán separaciones mayores a 2 mm entre piezas.) perfectamente paralelas y transversales y no existan superposiciones entre líneas, las mismas que se afinarán al final.

Las partes finales se colocarán cortando previamente los bloques, evitando absolutamente la dispersión de polvo al ambiente general del edificio.

El ADJUDICADO deberá tomar precauciones para evitar el tránsito sobre el porcelanato recién colocado mientras no haya transcurrido el período de fraguado en su integridad.

4.-	Medición.-

La instalación del piso de porcelanato se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOCALOS DE PORCELANATO RECTIFICADO SIN JUNTAS

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la ejecución de zócalos de porcelanato rectificado sin juntas en relación a las alturas, dimensiones, diseño, de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

- Los zócalos de porcelanato tendrán 10 cm de altura, con largos variables de acuerdo al diseño.

- Las piezas de porcelanato serán el mismo que se utilizará para su instalación en el piso.

- Todos los materiales están sujetos a la aprobación del Supervisor de obra.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Zócalos de porcelanato.

Se debe picar el paramento para lograr que los zócalos queden al mismo nivel que el muro. Luego se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso, castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 5 .

Se evitarán separaciones mayores a 2 mm entre pieza.  Después se pondrán los zócalos con mortero de cemento y arena fina en proporción 1 : 3 dando  nivelación y alineación perfecta. Debe existir una buña entre el zócalo y muro de 5 mm.

El material debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Absorción de Agua:…………	Promedio menor o igual 0.20%

- Espesor:………………….	Espesor mayor o igual 7.5 mm

- Modulo de Ruptura:………...	Promedio mayor o igual a 40 Mpa.

- Resistencia a mm3………	Menor o igual a 150mm3

- Brillo:………………………….	> 65 Micro Powder

4.-	Medición.-

Los zócalos se medirán en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluirán las longitudes de los zócalos ejecutadas en el sector de las jambas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAVIMENTOS DE CONCRETO

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de pisos de cemento en aceras, entradas de vehículos, campos deportivos y otras áreas especificadas en los planos. Todos los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a los planos de construcción, al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

Para  relleno de la sub base, en caso de ser necesario, se utilizará el material del sitio o cualquier otro material granular o plástico, previa aprobación del Supervisor de Obra. El material de relleno deberá estar exento de  escombros, piedras, material congelado, cascote de ladrillo, material orgánico o concreto.

Para la base se utilizará piedra bolón (bruta) de 0.15 m. tipo granítico, y deberá estar libre de arcilla, aceite y otras substancias adheridas. Igualmente deberán estar libres de defectos que debilitan su estructura, sin grietas, y exentas de planos de fractura y desintegración. Las piedras deberán tener gruesos no menores de 12 centímetros, anchos no menores de 1 ½”  veces de grosor respectivo y largos no menores a 1 ½” veces el ancho respectivo.

El cemento será del tipo Portland, fresco y de calidad probada.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar a su costo los agregados de ser necesario para cumplir con las condiciones anteriores.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Pisos de cemento-

Se verificará y afinará niveles de las áreas de pisos destinados aparque y circulaciones, hasta alcanzar las cotas mostradas en los planos.

Se contemplará una pendiente mínima de 1% para asegurar un drenaje apropiado del pavimento.

Hincar las piedras del pavimento a golpe a fin de lograr una cama uniforme y resistente.

Se emplazarán todas las instalaciones sanitarias y eléctricas que deban quedar perdidas en el piso, disponiendo las respectivas cajas de registro para futuras reparaciones o limpieza.

Se tenderá una malla de acero corrugado de 6 mm. cada 30 cm en ambos sentidos, creando una cuadrícula que esté debidamente sujeta con alambre de amarre y elevada mediante galletas de cemento de 2 cm de espesor.

En este tipo de acabado se deberá vaciar desde la carpeta de concreto, en paños de 2.50 metros como máximo en ambos sentidos, de tal manera de dejar las juntas de dilatación correspondientes de 1 cm., las mismas que deberán ser llenadas  posteriormente en la altura de la carpeta con láminas de plastoform y alquitrán con arena. Se ejecutará una primera capa de nivelación con mezcla de hormigón (1:2:4) de 9 cm de espesor, y luego se ejecutará el piso de cemento propiamente dicho, mediante  el vaciado y planchado de una capa de  3cm,. de espesor con mortero de cemento y arena fina en proporción 1 : 3, dejando las juntas señaladas anteriormente, las que serán rellenadas con asfalto o alquitrán mezclado con arena fina.

De acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuesta se efectuarán los siguientes tipos de acabados:

- Enlucido o bruñido.

Se efectuará con una lechada de cemento puro, alisada con plancha metálica, 			  con un rayado especial o se harán juntas rehundidas según detalles y/o 			  instrucciones del Supervisor.

- Frotachado.

Se efectuará usando una plancha de madera llamada frotacho.

- Enlucido con ocre color.

Este tipo de acabado se efectuará mezclando la lechada de cemento puro con 			  ocre de color determinado por la Supervisión, alisando con plancha metálica.

En exteriores el acabado será mediante frotachado o piso rugoso de acuerdo a 			  las recomendaciones de la Supervisión.

Se dejarán las superficies completamente limpias, y con un acabado fino, con pendientes uniformes, sin sectores hundidos. La superficie terminada no deberá tener irregularidades mayores a ½ cm, cuando se verifique este con una maestra recta de 3.30 metros.

4.-	Medición.-

Los pisos y pavimentos  se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MURO DE LADRILLO 6 HUECOS (m²)

- Definición

Este ítem se refiere a la construcción de muros y tabiques de albañilería con  diferentes tipos de ladrillo (gambote cerámico,  gambote rústico-adobito, tubular, seis huecos, tres huecos y otros), de dimensiones y anchos determinados en los planos respectivos, la propuesta en si y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Se define como ladrillo cerámico, a aquel mampuesto o elemento de construcción constituido esencialmente por tierra arcillosa de características apropiadas, moldeado en forma de paralelepípedo rectangular y sometido a un adecuado proceso de secado y cocción. Los ladrillos cerámicos se deben adecuar en todo a las normas N.B. 065 - 74 y N.B. 066 - 74.

Bloques de ladrillo (Especificaciones adecuadas a la Norma Boliviana 065 - 74)

Características de las materias primas

Los ladrillos deberán fabricarse de arcilla o tierra arcillosa bien preparada, con o sin adición de materias áridas, de suficiente plasticidad y consistencia para que pueda tomar forma permanente y secarse sin que presente grietas, nódulos o deformaciones, no deben contener material alguno que pueda causar eflorescencia o manchas en el acabado.

- Características del ladrillo terminado

Los ladrillos se fabricarán por el procedimiento de cocción al rojo y una vez terminados deben estar libres de grietas, sales o granos y de carbonato cálcico y otros defectos  que puedan influir en su calidad, reducir su resistencia o limitar su uso.

Cuando se les golpea deben emitir un sonido metálico de campana, las superficies deben ser planas y los ángulos deben ser rectos.

Clasificación

Los ladrillos cerámicos se clasificarán por Tipo y Grados. Tipos de ladrillo cerámico, se clasificarán según sus características estructurales en los tipos que se indican a continuación:

Tipo Macizo(TM), Son ladrillos sin huecos interiores, de las dimensiones que se establecen en la tabla 1.

Tipo Perforado (TP), Son ladrillos que tienen perforaciones paralelas a cualquiera de las aristas, de un volumen no mayor del 25 % del total aparente, sus dimensiones se establecen se establecen en la tabla 1.

Tipo Hueco (THNº), son ladrillos que tienen perforaciones paralelas  a cualquiera de las aristas, de volumen mayor del 25 % del total aparente. Sus dimensiones se establecen en la tabla 1. Nº significa el número de huecos.

Grado de los ladrillos cerámicos,

Se clasificarán desde el punto de vista de sus características generales, resistencia y durabilidad en los grados que se indican a continuación:

Grado 1 (G1), Alta resistencia y durabilidad, cumple con los requisitos que se indican en la tabla 2. En general se consideran aptos para un desempeño adecuado en condiciones de servicio normales.

Grado 2 (G2), Moderada resistencia y Durabilidad, cumple con los requisitos que se indican en la tabla 2. En general se consideran aptos para un desempeño adecuado en condiciones de servicio normales.

Grado 3 (G3), Regular resistencia y durabilidad, cumple con los requisitos que se indican en la tabla 2. En general se consideran aptos para un desempeño aceptable en condiciones de servicio medios.

Grado 4 (G4), Baja resistencia y durabilidad, cumple con los requisitos que se indican en la tabla 2. En general se consideran aptos, solo para desempeño satisfactorio en condiciones de servicio sin exigencias.

Dimensiones, medidas y sus tolerancias

Las dimensiones nominales de los ladrillos cerámicos serán las indicadas en la tabla 1.

El espesor mínimo de los tabiques interiores será de 0.6 cm. y el de los tabiques exteriores 0.8 cm.

No se excluye la posibilidad de fabricar otros ladrillos de dimensiones distintas, pero el fabricante debe participar al comprador las condiciones del caso.

TABLA 1. Dimensiones de los ladrillos cerámicos:

TIPO 	  				LARGO (cm)		   ANCHO (cm)	  			 ALTO (cm)

TM	         25		                   12          		5

TP	          25		                    12		           5

TH3       	25		                    18		           8

TH4	        25		                  12          		7.5

TH6A	      25		                    18		          12

TH6B	      25		                  15          		10

NOTA: A y B es una variación del mismo tipo de ladrillo, se diferencia por las dimensiones.

TABLA 2. Requisitos especiales.

CLASIFICACION  	     TIPO GRADO            	Macizos	           Perforados	        Huecos

1           	2	       3	        4	           2        	3	          4	         3           	4

Resistencia a la compresión Kg/cm2	 Promedio de 5 muestras ensayadas	 200	   150	   80

45	      120        80	       45	       60	       40

Muestra individual ensayada	  160	      120	      80	       35     	90	      60	      35    	50

30

Adherencia   mínima	   Promedio de  5 muestras ensayadas	6       	4	       2	       2.5	      4

4	        2.5	         2       	2.5

Muestra individual ensayada	 4          	3	          2       	1.8	      3      	2	       1.8	      2

1.8

Absorción de agua máximo en % de peso	Promedio de 5 muestras ensayadas	10	      12

14	      18	         12       	14	    18	      14	          18

Muestra individual ensayada	 12	      14	          16	       20     	14     	16     	20      	16

20

Resistencia a la flexión Kg/cm2 	     Probeta individual ensayada	 40	     30	     20	       10

Procedimiento para la ejecución

Los ladrillos o los bloques de cemento se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación del mortero sobre ellos, colocándose en hiladas perfectamente horizontales y a plomada.

El espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal deberá ser de 1.5cm la dosificación 1:4.

Los ladrillos y los bloques deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al ancho de los muros, el ADJUDICADO deberá acatar y cumplir con las siguientes recomendaciones:

Cuando los ladrillos sean colocados a soga, las juntas verticales de cada hilada deberán coincidir con el medio ladrillo de las hiladas superior e inferior.

Cuando los ladrillos sean colocados a tizón o cabeza (muros de asta-espesor del muro igual al lado mayor de un ladrillo), se colocarán alternadamente una hilada de tizón, la otra hilada de soga (utilizando dos piezas) y así sucesivamente, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo se correspondan verticalmente.

Cuando el espesor de los muros sea mayor al lado mayor de un ladrillo se podrá emplear aparejo de asta y media, que consistirá en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizón en el otro paramento, invirtiendo esta posición en la siguiente hilada, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo en cualquiera de los paramentos se correspondan.

Se cuidará que los ladrillos o los bloques tengan una correcta trabazón en los cruces entre muros y tabiques.

Cuando los paños de los muros de ladrillo se encuentren limitados por columnas, vigas o losas, previamente la colocación del mortero se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales de hormigón armado, de tal manera que se obtenga una superficie  rugosa que  asegure una buena adherencia.

Con la finalidad de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado, sin que se produzcan daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillo o bloque final superior contiguo a la viga hasta que hayan transcurrido por lo menos cinco días.

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos o los bloques de cemento correspondientes a la hilada superior final.

El mortero de cemento en la proporción 1 : 4 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado.

El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con un aspecto y coloración uniformes.

Los espesores de muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones señaladas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito otra cosa.

A tiempo de construirse muros o tabiques, en los casos que sea posible, se dejarán los espacios necesarios para las tuberías de los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de  madera y otros accesorios que pudieran requerirse.

En los vanos de puertas y ventanas se preverá la colocación de dinteles.

En caso de que el muro o tabique sea de ladrillo visto o bloque visto una o las dos caras, el acabado de las juntas deberá ser meticuloso y con un emboquillado rehundido a media caña.

A tiempo de construirse los muros, se dejarán los espacios necesarios para la colocación del entramado de la cubierta.

- Medición

Los muros y tabiques de ladrillo, serán medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVOQUE INTERIOR DE YESO SOBRE MURO DE LADRILLO (m²)

- Descripción

Este ítem se refiere al acabado de las superficies interiores, sobre muros, columnas, vigas, sobre cimientos y otros indicad0s en los planos y que cumpla con la norma: NB-122004

- Materiales, Herramientas y Equipo

El ADJUDICADO proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

El yeso a emplearse será de primera calidad y molido fino, no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro el ADJUDICADO deberá presentar al Supervisor de Obra una muestra para su aprobación.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de alcantarillas o pequeñas lagunas, pantanos o ciénagas.

- Forma de Ejecución

Se procederá a limpiar las superficies a ser revocadas con yeso eliminado aquellos extraños materiales o residuos de morteros.

Luego de efectuados los trabajos preliminares se humedecerán los paramentos y se aplicara una primera capa de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie del muro, siendo un espesor mínimo de 1,5 cm.

Sobre este revoque se colocará una segunda capa y última capa de enlucido de 2mm. de espesor empleando yeso fino. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante reglas metálicas a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, para esto se empleará mano de obra especializada.

Para los muros de adobe primeramente se rehundirá las juntas y se aplicara un rayado superficial, posteriormente con las características del yeso dadas anteriormente se aplicará el revoque de yeso con las mismas especificaciones.

- Medición

El revoque interior de yeso se medirá en metros cuadrados, teniendo en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas. Se descuenta vanos de puertas y ventanas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVOQUES EXTERIORES

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores de muros y tabiques de adobe, ladrillo, bloques de cemento, muros de piedra, paramentos de hormigón ( muros, losas, columnas, vigas, etc.), y otros que se encuentren expuestos a la intemperie, de acuerdo a los planos de construcción, al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

Se utilizará cal apagada (ca.OH) proveniente del apagado de la cal viva (ca.O). La cal viva deberá tener un peso específico comprendido entre 0.9 y 1.3 kg/dm3.

Deberá tener por lo menos 90% de CAO + MgO.

La cal apagada molida  no debe ser retenida más de 10% en el tamiz 900 mallas/cm2.

Antes de su utilización en obra, la cal deberá ser madurada por lo menos durante cuarenta días.

Las arenas deberán tener una granulometría comprendida entre los siguientes límites.

Tamaño de tamiz		Porcentaje en peso que pasa

No. 8	2,38 mm			100%

No.50	0.30 mm			15 - 40%

No.100	0,15 mm			 0 - 10%

No.200	0,07 mm			 0 -  5%

El cemento será del tipo Portland, fresco y de calidad probada.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar a su costo los agregados de ser necesario para cumplir con las condiciones anteriores.

Se utilizará mezcla de cemento, cal, y arena fina en proporción 1 : 2 : 6.

Los morteros de cemento y arena fina  a utilizarse serán en las proporciones 1 : 3 y 1 : 5 (cemento y arena), dependiendo el caso y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o los planos.

Cuando se especifique revoque impermeable se utilizará Sika 1 u otro producto similar, aprobado por el Supervisor de obra.

También se podrá utilizar como impermeabilizante Sika Top 144 u otro producto similar, previa consideración y aprobación de la Supervisión, debiendo suministrarse el mismo en su envase original.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

De acuerdo al tipo de material empleado en los muros y tabiques y especificado se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan.

Revoque de cal cemento y arena fina sobre muros de adobe.

Primer se rehundirán las juntas entre adobes y se limpiará la superficie de todo material suelto. Luego se colocará una malla de alambre tejido de 3/4", asegurada firmemente con clavos de 1 1/2", se colocarán maestras  horizontales y verticales a distancias no mayores de dos metros, las cuales deben estar perfectamente niveladas las unas con las otras, con el objeto de asegurar una superficie pareja y uniforme.

Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos a objeto de asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado.

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.00 a 2.00 mm., dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra especializada.

Revoques de cal, cemento y arena sobre muros de ladrillo, bloques de cemento,

paramentos de hormigón, muros de piedra y otros.

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores de dos metros, las cuales deben estar perfectamente niveladas las unas con las otras, con el objeto de asegurar una superficie pareja y uniforme.

Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos a objeto de asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado.

Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.00 a 2.00 mm., dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas y mano de obra especializada.

A continuación se describen diferentes tipos de texturas para el acabado final.

Piruleado.

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el paramento del muro con un aparato de hojalata llamado piruleador. Se empleará el mortero de cemento, cal, y arena en proporción de 1 : 2 : 6. La granulometría de la arena, estará en función del tamaño de grano que se desee obtener.

Frotachado.

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la utilización de una herramienta de madera denominada frotacho, con el que se enrasará la segunda capa de mortero.

Graneado.

Este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el paramento del muro con una paleta o aparato especial proyector de revoques. Se empleará el mortero de cemento, cal, y arena en proporción de 1 : 2 : 6. La granulometría de la arena, estará en función del tamaño de grano que se desee obtener.

Las variedades de este tipo de revoque son el revoque escarchado fino, el de grano lanzado con la escobilla, el de grano grueso lanzado con una paleta, etc.

Rascado o raspado.

Este tipo de acabado se podrá obtener, una vez colocada la segunda capa de mortero con frotacho, rascando uniformemente la superficie cuando esta empieza a endurecer. Para el efecto se utilizará una cuchilla, peines de alambre, madera, o chapa de fierro. Concluida la operación deberá limpiarse la superficie con una escoba de cerdas duras.

Revoques de cemento obre muros de ladrillo, bloques de cemento,

paramentos de hormigón, muros de piedra y otros.

Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores de dos metros, las cuales deben estar perfectamente niveladas las unas con las otras, con el objeto de asegurar una superficie pareja y uniforme.

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados, a continuación se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas la superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción de  1 : 5, nivelando y enrasando posteriormente con  una regla entre maestra y maestra toda la superficie.

Una vez realizada la primera capa con revoque grueso según lo ya señalado, y después que hubiera fraguado dicho revoque, se aplicará una segunda y última capa de enlucido con pasta de cemento puro en un espesor de 2 a 3 mm. mediante planchas metálicas, a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada y debiendo mantenerse las superficies húmedas durante siete días para evitar cuarteos o agrietamientos. Si se especificara  el acabado tipo frotachado, el procedimiento será el mismo que el especificado para los revoques de cemento enlucido, con la diferencia de que la segunda y última capa de mortero de cemento se la aplicará mediante planchas de madera para acabado rústico. (frotachado)

4.-	Medición.-

Los revoques exteriores se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluirán las superficies netas de las jambas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# PROVISION E INSTALACION DE CIELO FALSO DRY WALL 10MM

Unidad: M2

1. Descripción.-

Ese ítem se refiere a todas las partes realizadas con placas de Dry Wall, incluyendo la estructura metálica realizada de acuerdo a planos.

# 2.-Materiales, herramientas y equipo.-

El ADJUDICADO proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los perfiles tipo Javelin de 15/16”, empleados en la construcción del entramado deberán ser de resistencia adecuada y no presentar defectos, sus dimensiones, espesor y longitud se regirán por los detalles que contempla el proyecto del proveedor del producto.

# 3.-Forma de Ejecución.-

Para su suspensión se utilizará un perfil tipo Javelin de 15/16”, color blanco de Armstrong u otro de equivalentes características y apariencia física.

Para colgar se utilizará alambre galvanizado pre-estirado n° 14, colocados cada 1,20mt.

El terminal de perfil secundario y principal deberá ser soportado independientemente a un máximo de 20cm de cada muro con el mismo alambre.

Se deberá considerar, de ser necesario, refuerzos laterales del mismo alambre, en un ángulo de 45°, sujeto a 5cm de la intersección de los perfiles principales y secundarios. Las lámparas y todo equipo que se instale en este cielo deberán ser suspendidos en forma independiente.

Se sugiere seguir estrictamente las indicaciones del fabricante.

# Medición.-

Se medirá en metros cuadrados de cielo falso tomando en cuenta el área neta cubierta. Es decir su proyección en planta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUBIERTAS DE

CALAMINA GALVANIZADA

# 1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de calamina galvanizada  N°26 acanalada, cumbreras, limatesas, cubertinas y la estructura metálica que servirá de soporte a dicha cubierta, de acuerdo a las características especificadas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

# 2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

Los aceros de perfiles simples, estructuras semipesadas, pesadas, planchas y barras a emplearse, deberán cumplir con las características técnicas señaladas en los planos, especialmente en cuanto al tipo de secciones, dimensiones, resistencias y otros. Como condición general, los perfiles o elementos de acero deberán ser de grano fino y homogéneo; no deberán presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.

La soldadura a utilizarse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse y señalados en los planos.

La calamina para la cubierta deberá ser acanalada y galvanizada, y el espesor de la misma deberá corresponder al calibre N° 26.

La calamina para las cumbreras, limatesas, y cubertinas deberá ser plana y galvanizada, y el espesor de la misma deberá corresponder al calibre N° 26.

# 3.-	Procedimientos para la ejecución.-

La estructura metálica para soporte de la cubierta, deberá fabricarse empleando en las uniones planchas y pernos, o planchas y soldadura, en sujeción estricta a las dimensiones, secciones y otros detalles constructivos, señalados en los planos respectivos.

Todos los elementos de la estructura metálica deberán llevar una mano de pintura anticorrosiva.

La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de cabeza plana de 3” de longitud.

El traslape lateral será de una onda y media, y entre hojas no podrá ser menor a 25 cm. La colocación de las placas deberá iniciarse en dirección opuesta a los vientos dominantes.

Los techos a dos aguas llevarán las cumbreras de calamina plana # 26 ejecutadas de acuerdo al detalle especificado y cubrirán la fila superior de calaminas con un traslape transversal mínimo de 25 cm a ambos lados y 15 cm. en el sentido longitudinal.

No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente.

El Contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad del conjunto.

Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Supervisor de obra y presentada con  15 días de anticipación a su ejecución.

4.-	Medición.-

Las cubiertas de calamina se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas, incluyendo aleros, cumbreras y cantoneras.

Si las cumbreras se especificaran en el formulario de presentación de propuestas de manera separada a la cubierta, éstas se medirán en metros lineales y se pagarán independientemente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANALETAS Y BAJANTES

DE PLANCHA

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de canaletas y bajantes de plancha galvanizada para el drenaje de las aguas pluviales, de acuerdo a las características especificadas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

La plancha de zinc a emplearse deberá ser plana  y galvanizada y el espesor de la misma deberá corresponder al calibre N° 26.

Los soportes y elementos de fijación de las canaletas y bajantes deberán ser de pletinas de 1/8" de espesor por 1/2" de ancho.

La fijación de las pletinas en las bajantes se efectuará mediante ram plugs y tornillos de 2" de largo.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Las dimensiones y las formas de las canaletas, bajantes, y limahoyas serán de acuerdo al diseño establecido en los planos respectivos. Sin embargo no se aceptarán bajantes de sección rectangular lisa, debiendo emplearse secciones plegadas para obtener mayor rigidez.

No se admitirán uniones soldadas a simple traslape, siendo necesario efectuar previamente el engrape y luego realizar las soldaduras correspondientes.

Los soportes de las canaletas serán de pletinas de 1/8" x 1/2" y deberán colocarse cada un metro, los mismos que estarán firmemente sujetos a la estructura del techo.

Las bajantes serán fijadas a los muros mediante soportes de pletinas de 1/8" x 1/2" espaciadas cada 80 cm.

En muros de ladrillo gambote se sujetarán las pletinas mediante ram plugs y tornillos de 2" de largo.

En muros de ladrillo hueco, previamente se picarán y se rellenarán con mortero de cemento los sectores donde se colocarán los ram plugs con tornillos de 2" de largo.

En muros de adobe previamente se colocarán tacos de madera de 2 x 2 x 3 pulgadas cortados en forma troncopiramidal con la base mayor al fondo y fijados sólidamente a los muros con estuco puro. Sobre estos tacos se colocarán las pletinas fijadas con tornillos de 1 1/2" de largo.

Las canaletas deberán ser recubiertas con pintura anticorrosiva, tanto interiormente como exteriormente, y en el caso de las bajantes exteriormente, salvo indicación contraria señalada en los planos y/o por el Supervisor de obra.

Antes de aplicar la pintura anticorrosiva, se deberán limpiar las superficies respectivas de las canaletas y bajantes en forma cuidadosa con agua acidulada, para obtener una mejor adherencia de la pintura anticorrosiva.

4.-	Medición.-

Las canaletas y bajantes  se medirán en metros lineales, tomando en cuenta únicamente longitudes netas instaladas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# REVESTIMIENTO CON LÁMINA DE ALUMINIO COMPUESTO Y  NUCLEO MINERAL

Unidad: M2

- Descripción.-

Este ítem comprende el revestimiento con láminas de aluminio compuesto, en aquellas superficies exteriores o interiores de acuerdo a planos.

# Materiales, Herramientas y Equipo.-

El ADJUDICADO proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad existente en el mercado. En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.

El Panel compuesto de aluminio, debe estar caracterizado por su superficie lisa, de  color firme y uniforme, excelente resistencia a impactos, gran resistencia al medio ambiente, excepcionales características a prueba de fuego, gran resistencia a la radiación ultravioleta, excelente resistencia a temperaturas extremas, excelente resistencia al tiempo, a prueba de fuego es mayor al índice requerido por la norma ASTM E84.

# Instalación y tratamiento

Puede ser fácilmente cortado, ranurado, doblado y curveado con sencillas herramientas usadas para procesar madera y metal.

Se debe incluir y proporcionar todos los materiales herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos.

- Placa de Aluminio Compuesto Y Nùcleo Mineral)

- Perfil de Aluminio

- Cinta de Doble Contacto

- Silicona

- Perfil L (En caso de que el muro no esté en plomada)

También el ADJUDICADO está obligado a incluir los precios de los andamiajes metálicos u otro que se utilice para garantizar la correcta ejecución del ítem en todos los niveles, tomando todas las previsiones del caso para garantizar los sistemas de seguridad industrial a su personal de trabajo.

# Forma de Ejecución.-

Previo a la colocación debe verificarse que la superficie revocada a aplicar la lámina esté libre de imperfecciones y presente una correcta plomada.

Así mismo debe tomarse todas las previsiones del caso para realizar el retiro de alguna de las piezas de azulejo para el sistema de fijación si así se requiere.

El perfil de aluminio se coloca pegado a la pared de tal manera que se haga una  retícula a plomada para poder instalar el panel de Aluminio Compuesto, luego se coloca la cinta de doble contacto en todo el perímetro de los perfiles, después de haber colocado la cinta se procede a él colocado del Panel de Aluminio Compuesto, la forma de cubrir las juntas entre paneles es con la silicona (negra) teniendo en cuenta de no manchar el panel.

Así mismo, la lámina de aluminio a objeto de evitar el desgaste por el sol o rayaduras en su superficie, posee una capa transparente de protección que no debe ser extraída sino hasta finalizar el colocado de la lámina en el lugar indicado en planos., el ADJUDICADO debe mantener el material libre de imperfecciones hasta la entrega final de la obra, caso contrario deberá realizar la reposición de las piezas dañadas o con imperfecciones.

El ADJUDICADO es responsable del resguardo y mantenimiento del material en condiciones intactas hasta la entrega definitiva del proyecto , en caso de detectarse fallas, rajaduras rayaduras u otro tipo de imperfecciones originadas posteriormente a su colocación el ADJUDICADO tiene la obligación de reponer las piezas a cargo de su cuenta propia.

Se requiere que entre lámina y lámina el tipo de juntas sea invisible y así se logre el efecto de una sola pieza por paramento de colocación.

# Medición.-

El revestimiento de aluminio se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas, jambas y otros.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDRIO TEMPLADO ESPESOR 10 mm

CON ACCESORIOS Y HERRAJES (m²)

- Definición.-

Este ítem comprende la provisión e instalación de las mamparas y puertas de vidrio templado transparente o esmerilado de 10mm, más sus accesorios de fijación, chapa que debe ser de seguridad y de preferencia anti vandálica y toda la quincallería necesaria de acero inoxidable.

Normalmente se exigirá que los vidrios vengan con la marca de fábrica y el tipo de vidrio. Sin embargo, en ausencia de marcas, se podrá aceptar un certificado que especifique las características del vidrio suministrado.

Existiendo una estrecha relación entre los marcos, el tipo de vidrio y la instalación, el ADJUDICADO deberá efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución de la obra contemplen los requerimientos y consideren todas las limitaciones.

La instalación de los vidrios debe estar a cargo de vidrieros experimentados.

El ADJUDICADO es responsable de la rotura de vidrios que se produzcan antes de la entrega de la construcción. En consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado sin costo para la entidad contratante.

Deberán tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies de los vidrios después de la instalación. Estas previsiones se refieren principalmente a:

- Trabajos de soldadura o que requieren calor

- Trabajos de limpieza de vidrios.

- Traslado de materiales y equipo.

Especificaciones Técnicas

debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para el propietario.

El ADJUDICADO es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el remplazo de vidrios defectuosos o mal templado, aún en caso de que las deficiencias se encuentren después de la recepción definitiva de la construcción.

- Materiales, Herramientas y Equipo

El ADJUDICADO proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

Será vidrio templado, con espesor de 10mm, de color a determinar con fiscalización, esmerilado según diseño en el proceso de templado, especificado y certificado por el fabricante cumpliendo normas de calidad y seguridad.

Los jaladores, chapa, quincallería y todos los accesorios necesarios deberán ser de acero inoxidable.

El modelo, la forma y el tamaño deberán ser previamente aprobados por el representante del contratante.

Vidrio templado

Este tipo de vidrio "de seguridad", se fabrica con un procedimiento de recalentamiento del vidrio hasta casi la temperatura en que se ablanda y pierde su forma y luego por un rápido y uniforme enfriamiento mediante soplo de aire.

Como resultado de este proceso, se obtiene en el caso de vidrio templado un material de tres o cinco veces más resistente a los cambios térmicos y a las presiones uniformes que el vidrio normal. Este tipo de vidrio se rompe en pequeños pedazos.

Estos vidrios no se pueden cortar ni perforar una vez que han sido templados o endurecidos y en consecuencia, se deben pedir a fábrica en las dimensiones finales exactas.

Las demás características y calidad de estos vidrios están determinadas por las del vidrio originalmente empleado.

- Procedimientos para la ejecución

Será la descrita y recomendada por el fabricante previa autorización y conformidad del Supervisor de Obra.

Contemplará todos los accesorios de sujeción, así como rieles, picaportes, bisagras, jaladores en puestos, frenos hidráulicos, herrajes, chapas etc. para un acabado perfecto.

Especificaciones Técnicas

Las operaciones serán dirigidas por un especialista, de experiencia comprobable. Será obligación del ADJUDICADO solicitar al representante del contratante la verificación de la colocación exacta de la carpintería y la terminación del montaje.

El ADJUDICADO deberá tomar las precauciones del caso para evitar movimientos de la carpintería originados por los cambios de temperatura, sin descuidar la estanqueidad de los cerramientos.

Finalmente cuando se tenga lista la puerta se realizaran las pruebas de funcionamiento que garanticen su correcta ejecución.

- Medición

La provisión y colocación de las puertas de vidrio templado será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta las dimensiones netas de las mismas, contemplando todos los accesorios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARPINTERIA DE ALUMINIO

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la fabricación de puertas, ventanas, barandas, mamparas, rejas, y barrotes decorativos y de seguridad, cortinas metálicas, marcos escaleras, escotillas, tapas y otros elemento de aluminio anodizado o en color natural, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural u otro color señalado en el formulario de presentación de propuestas.

Los perfiles deberán tener  sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas, que podrán ser vivas o redondeadas. Los perfiles que soporten cargas admitirán una tensión de trabajo de 120 kg/cm2.

Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes:

Estructurales			4	mm.

Marcos				3	mm.

Contravidrios			1,5	mm.}

Tubulares			2,5	mm.

Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, serán de aluminio, acero inoxidable o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico.

Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Antes de fabricar cualquier elemento, se deberá verificar las dimensiones en obra cuidadosamente. Todo debe ser fabricado con material de primera calidad y mano de obra especializada.

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio contra otra superficie de aluminio o metálica. Siempre deberá existir una capa intermedia de material aislante entra ambos.

Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes una capa de pintura bituminosa o pintura impermeable para aluminio. La obturación de juntas entre albañilería y carpintería se hará con silicona de primera calidad del color requerido.

4.-	Medición.-

La carpintería de aluminio se medirá en metros cuadrados, incluyendo los marcos respectivos y tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

Las barandas se  medirán en metros lineales. Otros elementos de carpintería de aluminio se medirán de acuerdo a la unidad especificada en el formulario de presentación de propuestas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUERTA DE SEGURIDAD REFORZADA METALICA

- Definición.-

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de una puerta de seguridad metálica  fabricada de plancha de  acero de 1.5 mm (1/16 “) de espesor con refuerzos de tubo cuadrado de 50 x 30 x 1.5 e intercalado con barra de tubo cuadrado de 30 x 1.5 en forma de v para su protección.  El  marco de la puerta de dos tubos rectangulares de 50x30x1.5, soldada con soldadura de punto. Tiene relleno de poliuretano entre las planchas.

Cuenta con:

Cuatro bisagras 5/8” con grasera.

Una Chapa de seguridad Yale de Grapa Italiana.

Un jalador de puerta interior y exterior

Marco fabricada de plancha de  acero de 1.5 mm (1/16 “)  (según detalle adjunto).

Sera anclado mediante un platino de 1 ½” x 1/8” de 20cm (según detalle adjunto).

- Materiales, herramientas y equipo.-

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem deberán ser provistos por el Contratista.

Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.

La soldadura a emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse.

Todos los elementos fabricados en carpintería de fierro deberán salir de la maestranza con una mano de pintura anticorrosiva y luego completar el pintado en obra.

- Procedimientos para la ejecución.-

Será la descrita y recomendada por el fabricante.

- Medición.-

Las piezas terminadas e instalada serán medidas en metros cuadrados, incluyendo los marcos y tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARPINTERIA DE MADERA

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere  a la fabricación de elementos tales como, marcos de puertas y ventanas, puertas, ventanas, barandas, pasamanos, escaleras, tarimas, escotillas, closets, cajonerías de mesones, gabinetes de cocinas, mamparas, divisiones, cerramientos, mesones, repisas, tapajuntas, jambas, etc., de acuerdo al tipo de madera y diseños establecidos en los planos de detalle,  a los planos de construcción, al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

La madera a utilizar será mara o roble, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones.

Será de primera calidad según la catalogación del mercado local, procedentes de barracas de primera catalogada.

La madera deberá estar tratada según procedimientos industriales de manera que presente un secado óptimo y sin defectos, debidamente protegido con substancias preservantes. No presentará defectos de elaboración: espesores diferentes, espigas mal elaboradas o destruidas, gemas en las aristas u otros.

Antes de su uso, deberá tener un estacionamiento a la sombra de mínimo 15 días, comprobado por la Supervisión. Su contenido de humedad será inferior al 12%.

La madera contrachapada estará conformada por láminas encoladas con pegamento a prueba de agua y sometida a un proceso de prensado a máquina, de manera que las fibras de una lámina y las de las dos que la cubren sean perpendiculares. Cada hoja estará compuesta de un número impar  de láminas.

El corazón de la madera contrachapada será de madera del monte blanca pudiendo tener enchape de mara o roble según se requiera.

Tanto la madera aserrada como la contrachapada se mantendrán bajo cubierta durante su transporte y en la obra.

En el almacenamiento en obra, la madera a utilizarse se mantendrá libre del contacto directo con el suelo. El apilamiento deberá asegurar una correcta ventilación y drenaje.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

El Contratista antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente  las dimensiones reales en obra, sobre toda aquellas que están referidas a los niveles de pisos terminados.

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas  para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son las de las piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se deberá considerar las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado.

Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto secado.

Conseguido este objetivo, se procederá al cepillado y posteriormente se realizarán los cortes necesarios para uniones y empalmes.

Los elementos de madera que formen los montantes o travesaños de las puertas serán de una sola pieza en toda su longitud. Los travesaños inferiores deberán tener uno a dos centímetros más en su ancho, con objeto de permitir su rebaje en obra.

Los encuentros entre molduras se realizarán a inglete (45 grados) y no por contra perfiles.

Las uniones se ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle. Cuando precisen el empleo de falsas espigas, estas se confeccionaran de madera dura.

Solamente se admitirá la ejecución de los siguientes tipos de uniones:

- A caja y espiga, ajustada con ayuda de clavijas de madera seca y dura, con 			  una holgura entre espiga y fondo de 1.5 mm como máximo.

- Uniones a espera, de ranuras suficientemente profundas. En piezas de gran 			  sección, las uniones serán con doble ranura.

- Uniones encoladas, para lo cual se usarán colas termoplásticas.

Los bordes y uniones aparentes serán desbastadas y terminadas de manera que no queden señales de sierra ni ondulaciones.

El fabricante de este tipo de carpintería, deberá entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y lijadas. No se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas o mastiques.

No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en dos milímetros al prescrito. Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y unirse entre ellas o con partes fijas con una holgura que no exceda de 1 mm una vez estabilizada la madera.

La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible, a plomada y niveladas en el emplazamiento definitivo fijado en los planos.

En caso de especificarse puertas placa, los bastidores serán de madera mara de primera calidad cubiertos por ambas caras con placas de madera del espesor establecido en los planos. En la ejecución de estas puertas no se permitirá la utilización de clavos, debiendo realizarse todo encuentro mediante ensambles.

Previa aprobación del Supervisor de obra, podrán utilizarse puertas placa fabricadas industrialmente de marca y calidad reconocidas.

Los marcos de puertas se deberán colocar paralelamente a la elevación de los muros, a objeto de lograr el correspondiente ajuste entre estos y los muros. Los marcos irán sujetos a los paramentos con clavos de 4", cruzados para mayor firmeza y dispuestos de tal manera que no dañen el muro. El número mínimo de empotramientos será de 6 con 3 clavos de 4" por cada empotramiento.

Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de 3 bisagras dobles de 4" con sus correspondientes tornillos. Los picaportes y cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas a sus marcos.

Las hojas de ventanas se sujetarán a los marcos mediante un mínimo de dos bisagras simples de 3" (para hojas de alturas hasta 1.5 m., para mayores alturas se emplearán tres bisagras) con sus correspondientes tornillos. Los picaportes y cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber ajustado éstas a sus marcos. Salvo indicación contraria, señalada en los planos y/o en el formulario de presentación de propuestas.

Las hojas de ventana deberán llevar el correspondiente botagua con su lacrimal respectivo en la parte inferior, a objeto de evitar el ingreso de aguas pluviales.

Otros elementos de carpintería se regirán estrictamente a lo especificado en los planos de detalle y/o formulario de presentación de propuestas.

4.-	Medición.-

La carpintería de madera de puertas y ventanas será medida en metros cuadrados, incluyendo los marcos y tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

Los elementos de marcos tanto de puertas como de ventanas, cuando se especifiquen en forma independiente en el formulario de presentación de propuestas, serán medidos en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas y asimismo serán canceladas independientemente.

Las repisas, jambas, tapajuntas, barandas y pasamanos se medirán en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas,

Otros elementos de carpintería de madera se medirán de acuerdo a la unidad especificada en el formulario de presentación de propuestas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINCALLERIA

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere al suministro e instalación de chapas exteriores, chapas de baños, chapas de closets y muebles, bisagras, picaportes, cremonas, aldabas, cerrojos, candados, cadenas, tiradores, correderas y pasadores, resorte cierra puertas y topes para puertas y otros, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

Todos los materiales suministrados por el Contratista deberán ser de primera calidad, y aprobados por el Supervisor, en sus embalajes originales.

Las chapas a colocarse en las puertas exteriores serán de embutir de doble pestillo y doble golpe. Un pestillo accionado por manija y el otro por llave plana, interior y exterior.

Las chapas a colocarse en las puertas interiores serán de embutir de doble pestillo y doble golpe, de doble manija y llave plana..

Las chapas a colocarse en las puertas de baño serán de embutir de doble pestillo y doble golpe, de doble manija y seguro interior.

En las cabinas de W.C. se instalarán cerraduras de botón interior, salvo que en el formulario de presentación de propuestas se indique para este objeto falleba para baños (libre - ocupado).

Las bisagras para la carpintería de madera serán de acabado sólido empleándose dobles de 4” para puertas simples y simples de 3” para hojas de ventanas.

Los picaportes, cremonas, aldabas, cerrojos, candados, cadenas, tiradores, correderas y pasadores, resorte cierra puertas y topes para puertas y otros, tanto para carpintería de madera como metálica, serán de óptima calidad.

Las cadenas deberán tener eslabones de longitud no menor a 4 cm. y 3/16” de diámetro.

Los candados serán del tipo mediano y de calidad garantizada. Sus dimensiones no serán menores a 5 cm. de ancho y 7 cm. largo.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

La colocación de piezas de quincallería se efectuará con la mayor precisión posible, teniendo cuidado de que los rebajes y caladuras no excedan el tamaño de la piezas a instalarse. Toda pieza de quincallería será colocada con tornillos de tamaño adecuado

Antes de fabricar cualquier elemento, se deberá verificar las dimensiones en obra cuidadosamente. Todo debe ser fabricado con material de primera calidad y mano de obra especializada.

Las partes móviles serán construidas y colocadas de forma tal que respondan a los fines a los que están destinados, debiendo girar y moverse suavemente, con el juego mínimo necesario.

Cuando se especifique el empleo de cerrojos, picaportes y candados en lugar de chapas, los primeros serán instalados en la cara de la puerta que da al exterior y los picaportes en la cara interior de la puerta. Los cerrojos serán fijados mediante pernos, no aceptándose el uso de tornillos, cuyas cabezas serán selladas mediante puntos de soldadura, de la misma manera que las tuercas de los pernos.

Hasta que la obra sea concluida las llaves estarán a cargo del contratista, una vez concluido se entregarán a una persona responsable de la empresa.

4.-	Medición.-

Todas las piezas de quincallería se medirán por pieza o juego colocado o en forma global, de acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURA SUPERLATEX INTERIORES (antihongo tropical) (m²)

- Definición

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura Superlatex lavable en muros interiores y otros que se indicaran en los planos, para lo cual las superficies deben quedar limpias, libre de irregularidades (dependiendo el caso), aprobada por el Supervisor.

- Materiales, herramientas y equipo

El ADJUDICADO proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

La pintura a utilizarse será Súper Látex de marca reconocida (MONOPOL), suministrada en el envase original de fábrica. No sé permitirá emplear pintura preparada en la obra.

Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse, serán los que indique el Supervisor de Obra.

El ADJUDICADO someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Supervisor de obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura.

- Procedimiento para la ejecución

Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar la superficie que recibirá este tratamiento.

Primeramente se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando esta se encuentre totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del Supervisor de Obra, si estas resultasen insuficientes se aplicará una tercera mano final.

- Medición

Este ítem será medido en metros cuadrados, netos ejecutados. Se descontará los vanos de puertas y ventanas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINTURAS SUPERLATEX EXTERIOR (antihongos tropical)

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas sobre las superficies de paredes exteriores, y carpintería metálica (exterior),  de acuerdo al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

Se utilizarán pinturas a base de resinas alkilidicas, nitrocelulósicas o aceitecelulósicas. 	Se proveerá los productos en sus envases originales, herméticamente cerrados y claramente rotulados con el nombre, peso y contenido de la pintura, junto con el color e instrucciones de aplicación, nombre y dirección del fabricante. No se abrirán los envases hasta que estos sean inspeccionados por la Supervisión.

No se permitirán pinturas con asentamiento excesivo. En un recipiente lleno y recientemente abierto, deberá ser fácilmente dispersado con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo.

No deberá mostrar grumos, decoloración, ni separación del color y estará exenta de terrones y natas.

La pintura, al ser recibida deberá extenderse fácilmente con la brocha, poseer buenas cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencia al escurrimiento o a correrse al ser aplicada a las superficies verticales y lisas.

La pintura deberá secar dejando un acabado liso y uniforme, exento de asperezas, granos angulosos, partes disparejas y otras imperfecciones en la superficie. Ninguna pintura u otro recubrimiento será diluido sin la aprobación de la Supervisión. No se permitirá el empleo de pintura preparada en obra.

Se almacenará en depósitos que serán mantenidos permanentemente limpios y cuya temperatura será de mínimo 13°C.

Para cada tipo de pintura o barniz, se empleará el diluyente especificado por el fabricante.

La provisión de todo el andamiaje necesario y adecuado para la realización del item correrá a cuenta de el Contratista.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

En paredes.

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes del zócalo exterior, se corregirán todas las irregularidades que pudiera presentar el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones.

Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o de cola debidamente templada, la misma que se dejará secar completamente.

Una vez seca la mano de imprimante o cola, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado.

En carpintería metálica.

Previamente se limpiará minuciosamente la carpintería metálica con cepillo de acero, eliminado todo material extraño como cal, yeso, polvo u otros.

Una vez limpias las superficies se aplicará la primera mano de pintura anticorrosiva, la misma que se dejará secar por 48hrs., después de lo cual se aplicará una segunda capa de pintura anticorrosiva.

Seca completamente esta segunda mano, se aplicará pintura al óleo o al aceite tantas manos como ésa necesario, hasta dejar totalmente cubiertas las superficies en forma homogénea y uniforme, aplicando estas capas cada 24 has.

4.-	Medición.-

Las pinturas y barnices en paredes, cielos rasos y falsos en sus diferentes tipos se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluirán las superficies netas de las jambas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# PINTURA ANTICORROSIVA PARA CUBIERTAS SOBRE LA ESTRUCTURAS METALICAS

# UNIDAD: M2, ML

1.-Definición

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura ANTICORROSIVA sobre las estructuras metálicas, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

# 2.-Materiales, herramientas y equipo

Se emplearan solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica.

La elección de colores o matices será atribución del Supervisor de Obra, con la debida anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentación de propuestas.

Para la elección de colores, el ADJUDICADO presentará al Supervisor de Obra, con la debida anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura indicados en los formularios de presentación de propuestas.

# 3.-Procedimiento para la ejecución

En Cubiertas de calamina, canaletas y bajantes.

Previamente se limpiaran minuciosamente tanto la superficie de las todas las partes de la estructura metálica, eliminando todo material extraño como cal, polvo y otros.

Luego se limpiaran con agua acidulada, con objeto de obtener una mejor adherencia de la primera capa de pintura.

A continuación se aplicará la primera mano de pintura anticorrosiva, la misma que se dejará secar por 48 hrs., después de lo cual se aplicará una segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma uniforme y homogénea todas las superficies.

# 4.-Medición

La medición de las estructuras metálicas se efectuará en metros cuadrados o lineal, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESON DE GRANITO GRIS

A=60 H=10 cm (m²)

PROVISION E INSTALACION DE MESADA DE GRANITO

- Definición

Este ítem comprende el suministro y colocado de mesón de granito de 2cm de espesor con un faldón de 10cm, de color gris, en el área dejada expresamente para dicho fin. Deberá estar completamente pulido sin protuberancias u otros defectos en su estructura como en su superficie.

Ver planos e ítem de Referencia para construcción de Caja de Cobros.

- Medición

Las provisiones e instalación del mesón de granito se medirán por metro cuadrado completamente terminado y pulido, de acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVESTIMIENTOS INTERIORES

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de adobe, ladrillo, bloques de cemento, muros de piedra, paramentos de hormigón (muros, losas, columnas, vigas, etc.), y otros materiales en los ambientes interiores o exteriores, de acuerdo a los planos de construcción, al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

Los morteros de cemento y arena fina  a utilizarse serán en las proporciones 1 : 3 y 1 : 5 (cemento y arena), dependiendo el caso y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o los planos.

El cemento será del tipo Portland, fresco y de calidad probada.

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar a su costo los agregados de ser necesario para cumplir con las condiciones anteriores.

En caso de emplearse color en los acabados, el ocre a utilizarse será de buena calidad.

Se utilizará azulejo cerámico blanco, de color, o decorado según esté especificado. Las piezas serán igualmente de tamaño especificado, con un espesor de  entre 5 a 7 mm. Sus características deberán ajustarse a las especificadas por la Norma Boliviana N.B. 2.5 - 003, para la primera clase.

No deberán presentar grietas en su cara vista al ser sometidos a la presión de 5 kg/cm2.

El contratista deberá presentar muestras de las piezas a colocar para su aprobación por el Supervisor.

Las piezas serán entregadas en obra en sus embalajes originales con etiqueta indicando la marca, tipo, color, dimensiones, nombre y dirección del fabricante.

El Contratista asumirá toda la responsabilidad de manipuleo, almacenamiento, y seguro de las piezas entregadas.

Los mosaicos o cerámicas serán de las dimensiones indicadas en los planos de detalles y tendrán un espesor no menor de 2 cm. para los mosaicos y 5 mm para las cerámicas, debiendo el Contratista presentar muestras a la Supervisión para su aprobación.

Las piezas serán entregadas en obra en sus embalajes originales con etiqueta indicando la marca, tipo, color, dimensiones, nombre y dirección del fabricante.

El Contratista asumirá toda la responsabilidad de manipuleo, almacenamiento, y seguro de las piezas entregadas.

La madera a emplearse en al ejecución de los revestimientos, tanto la que sirve de sujeción (listones de 2" x 2") como la de revestimiento (listones machihembrados de 1" x 3" o del ancho señalado en los planos), será de primera calidad, seca, sin astilladuras y otras irregularidades. Los tableros aglomerados con enchape de madera de yesquero (hilo vertical), tratada simplemente con cera de abeja.  Las juntas con acero inoxidable satinado.

Las láminas de acero inoxidable a utilizar serán del tipo satinado o mate de un espesor de 0.5mm.  La estructura se realizará de angulares metálicos de 30 x 20 mm.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

De acuerdo al tipo de revestimientos especificado en el formulario de presentación de propuestas, se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan.

En forma general para el caso de revestimientos sobre muros de adobe, primero se rehundirán las juntas entre adobes y se limpiará la superficie de todo material suelto. Luego se colocará una malla de alambre tejido de 3/4", asegurada firmemente con clavos de 1 1/2", se colocarán maestras  horizontales y verticales a distancias no mayores de dos metros, las cuales deben estar perfectamente niveladas las unas con las otras.

En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarán en forma cuidadosa removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros, colocándose maestras de la misma manera que para el caso de muros de adobe.

Revestimiento de cemento enlucido o frotachado y/o con color.

Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados, a continuación se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas la superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción de  1 : 5, nivelando y enrasando posteriormente con  una regla entre maestra y maestra toda la superficie.

Luego de fraguado dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de mortero de cemento en proporción 1 : 3 en un espesor de 2 mm., ya sea mediante planchas metálicas para obtener un acabado de enlucido o bruñido, o con planchas de madera - frotacho - para obtener una superficie rugosa, dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

En caso en que se especificara el acabado con ocre color, éste será incorporado a la última capa en los lugares y colores que se especifiquen en los planos o señalados por la Supervisión.

Si este tipo de revestimiento se utilizara como zócalos, en forma obligatoria se deberán observar y ejecutar los detalles siguientes:

- La altura de los zócalos en sectores exteriores no deberá ser menor a 50 cm. y en los sectores interiores será de 1.20 m salvo indicación contraria señalada en los planos u otros documentos.

- En ambientes de baños, el acabado será tipo enlucido y hasta una altura mínima de 2 m. o hasta la altura de los muros que separan los habitáculos de los inodoros.

- Se deberán efectuar juntas de dilatación rehundidas cada 1.5 m en ambos sentidos - vertical y horizontal -.

- Se deberá efectuar una junta rehundida de 5 mm. entre revestimientos de diferentes materiales.

Revestimiento de azulejos.

Antes de la colocación de las piezas, éstas deben remojarse, a fin de quedar saturadas de agua. Igualmente deben regarse las superficies a revestir.

Una vez ejecutado el revoque grueso, se colocarán los azulejos con mortero de cemento y arena fina, en proporción 1 : 3. También podrán utilizarse colas, mastiques, y resinas sintéticas, cuya composición esté garantizada para este uso por el fabricante.

A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas maestras y se utilizarán guías de cordel y clavos de 1/2" a 1 1/2" para mantener la separación entre piezas, los mismos que serán retirados una vez que hubiera fraguado el mortero.

Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco o Binda para cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo seco la superficie.

Para la colocación de azulejos por medio de pegamentos sintéticos , previamente deberá efectuarse un revoque de cemento similar al especificado para interiores y una vez dicho revoque esté completamente seco, se aplicará la pasta adhesiva , tal como es suministrada por el fabricante, mediante una espátula de dientes. Los azulejos se colocarán sin necesidad de mojarse previamente, aplicándolos directamente de la caja a la pared, y en cuanto al rellenado de juntas, se efectuará con cemento blanco o mastiques plásticos adecuados e impermeables blancos o de color.

Revestimientos de mosaicos y cerámicas.

Tanto las piezas a ser colocadas como las superficies a revestir deberán ser humedecidas abundantemente. Una vez ejecutado el revoque grueso se colocarán las piezas, empleando mortero de cemento y arena fina e proporción 1 : 3 , conservando una perfecta alineación y nivelación tanto vertical como horizontal.

Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada de cemento blanco con ocre del mismo color que las cerámicas u otro,  o Binda para cubrir las juntas, limpiándose luego con un trapo seco la superficie.

Revestimientos de madera machihembrado.

Se emplearán tacos de madera y listones de 2" x 2" firmemente anclados al muro en posición horizontal o vertical, y en número no menor de tres piezas por metro de altura.

Sobre los listones de 2" x 2" se clavarán los listones machihembrados en el tamaño indicado y rematarán en la parte superior con una tapa junta lisa o de moldura especificada.

Revestimientos de madera en muros y columnas.

Se realizará la sujeción de los tableros aglomerados y las juntas de acero inoxidable satinado mediante bastidores de listones de 2" x 2" de madera cedro firmemente atornillado al muro en posición horizontal o vertical, con una modulación máxima de 60 cm a ejes, según se especifica en planos.  Las esquinas deberán ejecutarse a 45° y los bordes de los tableros llevarán enchape del mismo yesquero.  Se hará una revisión específica de estas juntas.

Revestimientos de columnas con Acero Inoxidable.

Sobre la columna rectangular existente, se armará una estructura rectangular perfecta, en base a angulares metálicos, sobre la cual se forrará con una lámina de acero inoxidable brilloso de 0.8 mm, que deberá ser preformada. Se deberá cuidar expresamente la junta vertical de este forro,  la única junta horizontal admisible a los 3 mts de altura, ya que la cilindradora no permite piezas más largas. Todas las columnas deberán tener el mismo diámetro por lo que se debe tomar la medida de la columna mayor en obra y realizar el forrado en base a esa medida.

Revestimiento de piedra labrada.

Se utilizará piedra labrada en las dimensiones y espesores especificados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

El mortero a emplearse será de cemento Portland y arena fina en proporción de 1 : 3.

Las juntas entre piedra y piedra llevarán un acabado emboquillado rehundido o de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de obra.

Revestimientos con otros materiales - piedra losa, losa granítica, aluminio compuesto, etc. -.

Se utilizarán los materiales en las dimensiones y los espesores especificados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

El mortero a emplearse será de cemento Portland y arena fina en proporción de 1 : 3.

Las juntas entre piedra y piedra llevarán un acabado emboquillado rehundido o de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de obra.

4.-	Medición.-

Los revestimientos interiores y exteriores se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero si se incluirán las superficies netas de las jambas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDRIOS

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de vidrios y espejos sea en puertas, ventanas, mamparas, o en los lugares especificados en planos.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

Será vidrio o espejo de primera calidad en diferentes espesores de acuerdo al caso, especificado y certificado por el fabricante cumpliendo normas de calidad y seguridad.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Será la descrita y recomendada por el fabricante.

El corte será franco, no presentará grietas, astilladuras asperezas ni ondulaciones.

Se proveerán las holguras necesarias en relación al espesor del vidrio, con un máximo de 2 mm.

Los vidrios se colocaran libres de astilladuras, despotilladuras o rajaduras teniendo que ser repuesto por el Contratista en caso de presentarse alguna de las mencionadas.

4.-	Medición.-

Se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVISION E INSTALACION

DE ARTEFACTOS SANITARIOS

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de artefactos sanitarios y sus accesorios, de acuerdo a las características especificadas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos.

Los artefactos sanitarios deberán ser de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor para su aprobación respectiva, previa instalación en obra.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Inodoro.

Se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque bajo o tanque elevado, de acuerdo a las características especificadas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

La instalación de los inodoros comprenderá: la colocación del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso, conexión del sistema de agua al tanque mediante piezas especiales flexibles cromadas quedando prohibido el uso de chicotillos de plomo o de plástico, de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato.

Lavamanos.

Se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada, de acuerdo a las características especificadas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

La instalación de los lavamanos comprenderá: la colocación del artefacto completo del tipo mediano, el sifón de plomo de 1 1/2", grifería de una llave o dos llaves de control cromada, conexión del grifo al sistema de agua potable mediante el uso de piezas especiales flexibles cromadas quedando prohibido el uso de chicotillos de plomo o de plástico.

Accesorios

Se refiere a la provisión y colocación de accesorios de baño, debiendo estar los colores y la calidad de los mismos de acuerdo con los de los artefactos.

Se debe contemplar los siguientes accesorios:

- Portapapel

- Toallero

- Portavaso

- Jabonera

- Colgadores.

El material será de porcelana vitrificada o metal de buena calidad y previamente aprobado por la supervisión. El lugar de la colocación será especificado en planos y/o por la supervisión.

Lavaplatos

Prevé la provisión e instalación de lavaplatos de acero inoxidable, de buena calidad, siendo necesaria la aprobación del Supervisor.

La instalación debe incluir la colocación del artefacto, la grifería y la sopapa, sifones de plomo o PVC  y conexiones al drenaje y agua potable.

Los apoyos serán especificados mediante planos o por escrito por la supervisión.

4.-	Medición.-

Los artefactos y accesorios sanitarios y de lavandería serán medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLOMERIA

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de tubería de PVC en diferentes diámetros, cambio y reparación de llaves de paso, instalación de puntos de agua, desagüe, rejillas de piso, anulado de puntos de agua y desagüe, tapas de sumidero, limpieza de cajas de registro y cámaras de inspección y otros trabajos relacionados al complemento e instalación de puntos adicionales a la Red de agua potable y Alcantarillado de las Instalaciones.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos.

Los accesorios deberán ser de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor para su aprobación respectiva, previa instalación en obra.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Los trabajos de Plomería, deberán ser ejecutadas de acuerdo a planos suministrados y/o instrucciones impartidas por la Supervisión.

Todos los trabajos deberán ser ejecutados por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. El contratista deberá incluir en sus precios todos los materiales necesarios para garantizar el perfecto funcionamiento de las instalaciones.

En la ejecución de los trabajos se seguirán las normas adecuadas para cada tipo de material:

Fierro galvanizado, PVC, Cobre, según el caso.

4.-	Medición.-

Los trabajos de Plomería serán medidos por pieza instalada y correctamente funcionando y por punto de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVISIÓN E INSTALACION DE MUEBLE  PARA CAJA

ELABORADO EN MELAMINA

- Definición

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de mobiliario y sus accesorios, de acuerdo a las características especificadas en los planos de construcción, y/o instrucciones del Supervisor de obra.

- Características y condiciones.-

Los muebles, mesas  deberán ser fabricados en base a material aglomerado a presión, el cual debe garantizar la fijación de objetos metálicos que permitirán la solidez en el armado de las diferentes piezas.

El recubrimiento será de melamina de primera calidad, el color de la misma será la que se indique en las especificaciones o de acuerdo a las indicaciones del supervisor.

Los bordes serán metálicos o de PVC, de primera calidad y perfectamente torneados y adheridos al cuerpo principal, dando al elemento un acabado uniforme y sin ningún tipo de saliente.

El cuerpo principal tendrá un espesor entre 1.6 y 2.2cm. La estructura principal será metálica con acabado de primera calidad, y los conectores también metálicos permitirán un montaje sencillo y rápido, además que permitirán garantizar la estabilidad y solidez del mueble.

La quincallería será metálica y de alta calidad.

Mueble para Caja

Este ítem se refiere  a la provisión e instalación de un mueble tipo cajero, a medida de 0.90 m de altura. con 2 cajonerías, con rieles, cajón superior con chapa, separador de billetes y monedas; base para CPU y caja fuerte, bandeja con sistema de rieles para teclado de computadora; elaborado en melamina y laminados, color blanco.

El acabado en la superficie será de mesón posformado en las dimensiones descritas en planos, consecuentemente debe ser rígido.

- Medición.-

Los muebles se medirán por pieza construida y colocada de acuerdo a plano amoblado, el cual deberá ser avalado por el Supervisor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACION ELECTRICA (PTO, PZA GBL)

1.-	Definición.-

Este ítem se refiere a la instalación de las líneas de alimentación y distribución de energía eléctrica, las que se considerarán desde la acometida hasta la última lámpara o tomacorriente, de acuerdo a los circuitos y detalles señalados  en los planos respectivos., formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

En todos los casos en que el presente pliego no especifique aspectos relacionados con los materiales e instalaciones, se utilizarán las normas pertinentes de NB 777 de Bolivia.

2.-	Materiales, herramientas y equipo.-

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor para su aprobación respectiva, previa instalación en obra.

Ductos.

Los ductos donde se alojarán los conductores deberán ser de PVC o metálicos y de estructura rígida.

Para las juntas de dilatación de las estructuras se deberá utilizar tubería metálica flexible y ésta se unirá a la tubería rígida con coplas de rosca, de tornillo o presión.

Conductores y cables.

Los conductores a emplearse serán de cobre, unifilares y aislados con materiales plásticos, debiendo merecer la aprobación de la Supervisión previa la colocación de los mismos en los ductos. Deberán ser de tipo anti fuego y flexibles.

Las secciones de los conductores que no estén claramente especificados en los planos deberán tener las siguientes secciones mínimas:

Acometida 					AWG  6

Alimentadores y circuitos de fuerza		AWG 10

Circuitos de tomacorrientes			AWG 12

Circuitos de iluminación			AWG 14

Cajas de salida, de paso o de registro.

Las cajas de salida, de paso o de registro serán de plástico rígido o metálicas, de forma y dimensiones estándar, aprobadas por el supervisor de obra.

Las cajas de salida destinadas a la iluminación y ubicadas normalmente en el techo serán octogonales de 10 cm. de lado y 4 cm. de profundidad según se exija en los planos y los orificios laterales de 1/2 a 3/4 de pulgada de diámetro.

Las cajas de salida para tomacorriente serán instaladas a 40 cm. del piso terminado y para interruptores a 1.30 m. del piso terminado y a 15 cm de la jamba lateral de las puertas, salvo indicación contraria señalada en los planos de detalle. Tendrán una dimensión mínima de 10 x 6 x 4 cm. con orificios laterales de 1/2 y 3/4 de pulgada de diámetro.

Interruptores  y tomacorrientes

Los interruptores de 5 amp/250 voltios se colocarán únicamente en los casos de control de una sola lámpara de una potencia de 200 w., empleándose dispositivos  de 10, 20 y 30 amperios para mayores potencias.

En los casos de control de varios centros o cargas desde un mismo dispositivo, ya sea como punto de efecto o efectos individuales, se emplearán interruptores separados o en unidades compuestas.

Los tomacorrientes deberán ser bipolares con una capacidad mínima normal de 10 amps./250 v., salvo expresa indicación de lo contrario.

El Contratista presentará a la Supervisión muestras de los tipos a emplearse para su aprobación respectiva.

Accesorios y artefactos.

Todos los accesorios y artefactos eléctricos serán del tipo adecuado a cada caso y el contratista estará obligado a presentar al Supervisor muestras para su aprobación, antes de su empleo en obra.

Tablero eléctrico general y Tableros secundarios. (VER ESPECIFICACIONES TABLERO)

Todos los tableros deben ser construidos en material metálico con doble puerta, dotados de interruptores termo magnéticos y en número suficiente para seccionar los servicios en diferentes sectores.

Igualmente deberá contar con sistema eléctrico de corte de energía al momento de abrir la puerta del mismo.

Deberán estar provistos de  borneras de conexión para los cables de acometida. Tapa frontal de acrílico, barra de cobre, instalación de tierra.

Tablero general.

Tableros para medidores.

Deberán ser metálicos, con chapa, llave, y de las dimensiones y características exigidas por las empresas locales encargadas de suministrar energía eléctrica.

Salvo indicación contraria en los planos, el tablero para medidor llevará una barra de cobre electrolítico como neutro sólido.

3.-	Procedimientos para la ejecución.-

Provisión y tendido de conductores o cables.

Los cables deberán ser de tipo anti-fuego, flexibles, de secciones adecuadas para soportar la tensión máxima.

La distribución de los diferentes circuitos de luz y fuerza deben ser distribuidos y conectados a través de cajas de distribución de cualquier forma, debiendo realizarse las conexiones con conectores.

La distribución de los cables se efectuará a través de canaletas metálicas o de material plástico. Se emplearán tubos uniformes de 1" para alojar los conductores de muros, tabiques o pisos. La red de tubos será continuada de caja en caja, facilitando la instalación final o la substitución de cables.

La distancia máxima entre dos cajas consecutivas será de 25 mts en tramos rectos, distancia que se reducirá en 3 mts por cada curva de 90 grados.

La instalación de los cables se realizará una vez concluido todo el tendido de ductos y una vez que los trabajos de acabados se hayan terminado, dejando en las cajas de salida o conexión, un chicotillo de 15 cm.

Los circuitos de los conductores deberán ser fácilmente identificables para lo que se colocará un membrete en los extremos de cada caja de salida o conexión marcado con un pedazo de cinta aislante blanca para su identificación.

Los conductores en los tableros de distribución y otros paneles se doblarán en ángulo recto y estarán agrupados ordenadamente y unidos mediante hilo de cáñamo o plástico.

Puesta a tierra.

Comprende la provisión e instalación de un sistema puesta a tierra, mediante barras de cobre (jabalinas), las mismas que serán empleadas en la cantidad, longitud, diámetro y resistencia (ohmios) establecidas en los planos de detalle. Así mismo serán instaladas a la profundidad y en los sectores singularizados en los planos. Posteriormente el hoyo que alojará las jabalinas deberá ser rellenado con una mezcla de sal y carbón vegetal.

Acometida eléctrica.

Comprende la provisión e instalación de ductos, conductores, de acuerdo a regulaciones de la empresa suministradora local, para la instalación de energía eléctrica, de acuerdo a planos de detalle o instrucciones del Supervisor de obra.

Iluminación.

Comprende el picado de muros, la provisión e instalación  de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, soquetes, placa de interruptor simple, doble, triple y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Iluminación fluorescente.

Comprende el picado de muros, la provisión e instalación  de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, luminarias con tubos fluorescentes, placa de interruptor simple, doble, triple y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

En este ítem se debe prever el suministro e instalación de luminarias led de embutir.

Tomacorrientes.

Comprende el picado de muros, la provisión e instalación  de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, placas de tomacorrientes simple, doble o triple, de procedencia americana , inglesa o italiana,  y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Toma de fuerza.

Comprende el picado de muros, la provisión e instalación  de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, palanca o termo magnéticos de la capacidad indicada en los planos, caja metálica de protección empotrada, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Instalación telefónica.

Comprende el picado de muros, la provisión e instalación  de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, placa de toma tipo americano, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Tablero para medidor.

Comprende  la provisión e instalación  de caja metálica, ductos,  conductores, conectores termo magnéticos de la capacidad indicada en planos, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Salvo indicación contraria en los planos, se deberá instalar una barra de cobre electrolítico como neutro sólido (puesta a tierra eléctrica). Previamente se excavará un foso de 40 x 40 x 80 cm donde se colocará la barra de cobre del diámetro señalado en los planos, rellenándose con tierra mezclada con sal y carbón por capas.

Tablero de distribución.

Comprende  la provisión e instalación  de caja metálica, ductos,  conductores, conectores termo magnético de la capacidad indicada en planos, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Los tableros de distribución se instalarán en los sitios indicados, generalmente uno por piso o edificación de una planta, y estarán indicados en los planos eléctricos.

Estos tableros constituirán la protección eficaz de cada uno de los circuitos, puesto que en caso de producirse una sobrecarga o corto circuito, la línea afectada quedará automáticamente desconectada para lo que se instalarán los disyuntores correspondientes según lo indicado en planos y/o diagrama unifilar.

En caso de especificarse un tablero de distribución especial las modificaciones correspondientes estarán señaladas en los planos de diseño o diagrama unifilar.

4.-	Medición.-

La iluminación se medirá por punto instalado entendiéndose que cada centro de luz con su respectivo interruptor es un punto. En el caso de varios puntos de luz operados con un solo interruptor, se tomará al interruptor con un punto de luz, y luego los demás como un punto por cada tres centros de luz.

La iluminación fluorescente se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

La instalación de tomacorrientes se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

La instalación de toma de fuerza se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

El timbre se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

El teléfono se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

El tablero de medidor incluida puesta a tierra se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas. Si la puesta a tierra estuviera especificada de manera separada en el formulario de presentación de propuestas, la misma se medirá por punto o pieza instalada.

El tablero de distribución se medirá  por pieza instalada de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

La acometida eléctrica se medirá en forma global.

La acometida telefónica se medirá en forma global.

Los accesorios para sistemas de emergencia se medirán por pieza o en forma global  de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

Las luminarias especiales se medirán por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

NOTA:	 EL PROYECTO ELÉCTRICO DEBERÁ SER  ELABORADOS POR EL CONTRATISTA TOMANDO EN REFERENCIA LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES.

EXPERIENCIA DEL OFERENTE.

| REQUERIMIENTO ESPECÍFICO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL OFERENTE |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| F21 | ### Se debe garantizar la calidad en la instalación de los equipos y componentes por lo que el oferente adjudicado debe contar con personal especialista en instalaciones eléctricas. - El oferente adjudicado deberá contar con un supervisor de obra tiempo completo, Ingeniero eléctrico registrado en la SIB. El personal de instalación deberá tener formación de nivel Técnico Superior en Electricidad (adjuntar Currículum Vitae). - El oferente adjudicado deberá garantizar el uso de elementos de seguridad industrial, siendo de su entera responsabilidad el proteger a su personal y a terceros contra cualquier accidente. |  |  |  |
| F22 | El oferente deberá presentar dos (2) documentos como mínimo que acrediten la experiencia de la empresa, sea estos: Certificados de Conformidad, Contratos de Provisión e Instalación, Certificados de Control de Calidad o Pedidos de Compra, relacionados con los equipos ofertados. No se tomaran en cuenta listados de provisiones. |  |  |  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACIÓN DE PUNTO DE ILUMINACION INTERIOR SPOT  LED

CONDICIONES GENERALES

La instalación eléctrica comprenderá las instalaciones, Tablero de distribución, cableado iluminación, cableado tomacorriente   para la iluminación, tomacorrientes,  tomas de fuerza, sistema puesta a tierra e instalaciones complementarias  de acuerdo a los planos y a las especificaciones del presente pliego.

En todos los casos en que el presente pliego no especifique aspectos relacionados con los materiales e instalaciones, se utilizarán las normas pertinentes de NB 777 de Bolivia.

Todos los materiales a emplearse en la instalación eléctrica, deben ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación deberán recibir la aprobación del supervisor de obra o del  Propietario.

La tensión de operación será de 400/230  - 50 Hz.

La seguridad y confiabilidad de una instalación dependen en gran medida de la calidad de los materiales empleados en la construcción, y de una buena ejecución de la instalación,  por tanto los materiales deben estar enmarcados en los aspectos normativos.

En los circuitos de iluminación es recomendable emplear conductores de cobre con aislamiento tipo TW ó THW, cuya sección no debe ser menor a 2.1 mm2 (N°14 AWG)

Para  circuitos de tomacorrientes, las consideraciones anteriores deberán aplicarse y el calibre será de una sección no menor a 3.31 mm2 (N°12 AWG)

Solo deberán utilizarse conductores aislados, cuyo aislamiento no sea menor a una tensión de 600 V, preferentemente de marca Plasmar o calidad superior.

Los conductores deben formar trechos continuos entre las cajas de derivación, los empalmes o derivaciones deben estar colocados dentro de las cajas.

No deben utilizarse conductores empalmados o cuyo aislamiento haya sido dañado

TUBERIA DE PROTECCIÓN

En la instalación se empleará tubo o conduit  aislante rígido curvable  en caliente, generalmente de policloruro de vinilo PVC, son estancos y no propagadores del fuego.

Se emplearán ductos de 5/8 - ¾ - 1" de diámetro o de acuerdo planos e instrucciones del Supervisor, preferentemente de marca Plasmar o calidad superior.

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TUBOS DE PROTECCIÓN

La máxima longitud rectilínea permitida sin uso de cajas de derivación o inspección es de 15 metros, en tramos con cambio de dirección este valor puede ser reducido en 3 metros por cada curva de 90 grados.

Los codos y curvas deben ser de fábrica hechos de tal forma que no exista reducción del diámetro interior del tubo.

En cada tramo de canalización no se deberá disponer de más de dos codos de 90 grados o su equivalente, pero como máximo 180 grados.

En ningún caso se deberá disponer de cambios de dirección con deflexión mayor a 90 grados.

Deberán emplearse cajas de derivación en los siguientes casos:

·	En todos los puntos de empalme o derivación de conductores

·	Para dividir la canalización en tramos no mayores a 15 metros

·	Las cajas de derivación deben colocarse en lugares accesibles y estarán provistas de tapas

Los tubos deberán colocarse directamente en el techo, en las paredes y en la loza, en montaje completamente empotrados.

El trazado de la instalación se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el ambiente de la instalación.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios y pegamento adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.

Los tubos aislante rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, utilizando en el empalme pegamento especial.

No deben utilizarse tubos que presente pliegue o resquebraduras  que comprometan la seguridad y el aislamiento de los conductores.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con el borde libre de los tubos, los extremos de estos cuando penetren en una caja o tablero deberán estar provistos de boquillas con bordes redondeados.

ACCESORIOS PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS

Los tubos o conduit  deben empalmarse herméticamente de modo que se evite el filtrado de agua, humedad u otros líquidos  a los diferentes circuitos.

Los empalmes entre conductores deben realizarse de manera que se asegure un buen aislamiento.

Los empalmes entre ductos se deben realizar con codos y  juntas  del diámetro correspondiente que aseguren una buena instalación.

Las cajas de conexión deben ser de material incombustible, preferibles metálicas, deben ser cuadradas u octogonales.

Las cajas para puntos de luz deben ser metálicas, ubicadas en el centro de los ambientes o de acuerdo a planos de manera que la distribución de la luz sea uniforme en el plano de trabajo.

Las cajas de salida, ubicadas en el techo, deberán ser octogonales de 4" y profundidad de 2 1/8"  con su respectiva tapa y destapaderos de 5/8 a 3/4", según lo exijan las tuberías que forman el punto.

CAJAS PARA INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES

En las paredes, pisos o techos de concreto, azulejos o de otro material no combustible, las cajas se deben instalar de modo que su borde delantero no quede empotrado más de ¼ de pulgada (6.35mm) de la superficie acabada. En las paredes y techos de madero o material combustible las cajas deben quedar a nivel con la superficie terminada o sobresalir de ella.

Se dispone de cajas para interruptores, tomacorrientes y conmutadores de material incombustible.

Las cajas de salida para interruptores  serán galvanizadas, rectangulares de 4" x 2½ y 2 1/8" de profundidad, con destapaderos laterales de 5/8".

Las cajas para cableado deben ser metálicas, lo mismo las de derivación, deben ser de fácil accesibilidad, los empalmes que en ella se realicen deben efectuarse apropiadamente.

Para las instalaciones complementarias se recomiendas cajas de similares características a las anteriores.

ALAMBRES Y CABLES

Los conductores a emplearse deben ser de cobre de la mejor calidad y con un nivel de aislamiento  mínimo de 600 V.

Los conductores unipolares, tendrán aislamiento termoplástico del tipo TW o THW.  En lo posible se usarán aislamientos con los colores de la norma NEC.

No se procederán al tendido de los conductores, hasta que todo el sistema de tuberías relacionadas con el circuito, esté completamente instalado.

Todos los empalmes entre conductores deben realizarse en cajas de paso o de conexión.

Para empalmes hasta el Nº 8 AWG, se podrá efectuar el empalme mediante soldadura y el lugar del empalme será cubierto con cinta aislante plástica (PVC), con un nivel de aislación de 600 V.

Para empalmes del Nº 6 AWG adelante, se utilizarán conectores de cobre  a presión o mediante grampas, garantizando contacto perfecto entre conductores.  Posteriormente se cubrirá con cinta aislante plástica (PVC) con nivel de aislación de 600 V.

No se permitirán empalmes de cables dentro de los tubos.

Todos los circuitos de los conductores deberán ser de fácil identificación, el conductor de protección debe  estar en los extremos de cada caja de salida o paso  marcado con  cinta aislante para su fácil identificación.

Para la instalación de cada punto de luz, toma corriente o interruptor, se deberán dejar cable o alambre sobresaliente  de una longitud no menor a 15cm.

Los conductores en los tableros de distribución y otros paneles, deberán estar agrupados ordenadamente con señalización.

La acometida será con cable de cobre monopolar N° 4 AWG TW - 600 V, o su equivalente en conductor de cobre, de acuerdo a las exigencias de la Entidad que brinda el servicio eléctrico público.

La conexión de  acometida se realizará con conector perno partido para N° 1/0

SECCIONES MINIMAS

Las secciones mínimas de los conductores a emplearse deben ser la correspondiente al número 14 AWG para circuitos de iluminación, la que corresponde al número 12 AWG para circuitos de tomacorrientes y la equivalente al número 10 AWG para circuitos de fuerza.

Las secciones de los conductores que no están especificadas en los planos, serán como mínimo las siguientes:

Para conductores de Cobre:

Circuito de  iluminación  alambre con  aislamiento  TW  ó   THW  2* Nº 14 AWG

Circuito de tomacorrientes alambre con  aislamiento  TW  ó THW   2 x Nº12 AWG

PLACAS, LOCALIZACIÓN DE LAS SALIDAS y MONTAJE

INTERRUPTORES

Los interruptores deben ir montados en cajas  empotradas en la pared mediante placas frontales aseguradas con tornillos metálicos,  de manera que cubran completamente la abertura.

Las placas de Interruptores  deber ser 10 -15  Amp./250.

La salida de interruptores, conmutadores simples, dobles, triples, de cruce, etc. Deben estar  más próximas al ingreso de los ambientes, pero nunca detrás de una puerta.

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Se dispone de interruptores termo magnéticos automáticos tipo marca Merlin Gerin  ó ABB de 10, 16, 20, 32,  40 y 73 amperios monofásicos, de 10, 16, 20, 32, 40 y 63 amperios bifásicos y 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 amperios trifásicos para protección de los circuitos contra sobre corriente y corto circuito, con una capacidad de ruptura de 6kA. Los térmicos deben ser de clase C

Todos los interruptores termo magnéticos deben instalarse dentro de  tableros de distribución de acuerdo con los planos.

TOMACORRIENTES

Se dispone de tomacorrientes dobles con protección a tierra tipo NEMA.

La corriente nominal de la placa debe ser  20 Amp/250 V

Los tomacorrientes deben estar ubicados en los diferentes ambientes de acuerdo a la ubicación del mobiliario y de manera que den comodidad a los moradores.

Los tomacorrientes en aulas y oficinas deben instalarse a 0.30m sobre el nivel del piso terminado.

ILUMINACION

ILUMINACIÓN INCANDESCENTE

Se dispone de iluminación incandescente con lámparas  en plafón  tipo tortuga con rejilla de protección.

Las lámparas deberán ser de 8000 horas de vida útil como mínimo y para 230 V

Se dispone de apliques para el exterior adosados a la pared a una altura mínima de 2.5 metros sobre el piso terminado controlados con conmutadores  desde diferentes puntos.

Los soquetes deben ser  de porcelana latonada.

Accesorios y artefactos.

Todos los accesorios y artefactos eléctricos serán del tipo adecuado a cada caso y el ADJUDICADO estará obligado a presentar al Supervisor muestras para su aprobación, antes de su empleo en obra.

Tablero eléctrico general y secundario

Todos los tableros deben ser construidos en material metálico con doble puerta, dotados de accesorios para recibir los interruptores termo magnéticos y en número suficiente para seccionar los servicios en diferentes sectores.

Igualmente deberá contar con sistema eléctrico de corte de energía al momento de abrir la puerta del mismo.

Deberán estar provistos de  borneras de conexión para los cables de acometida.

Caja para medidores Según Norma Boliviana NB - 777

Deberán ser metálicos, de por lo menos 1 mm de espesor, recubierta con dos capas de pintura, una antioxidante y la otra capa de acabado con chapa, llave, dimensiones Alto 27 cm Ancho 27 cm Profundidad 15 cm para medidor monofásico hasta 15 KW de demanda - Alto 54 cm Ancho 27 cm Profundidad 15 para medidor trifásico: a partir de 15 KW hasta 50KW de demanda y características exigidas por las empresas locales encargadas de suministrar energía eléctrica.

El térmico principal de Clase C de marca reconocida Mering Gerin ó ABB En el térmico principal se debe instalar un protector de transientes de primer nivel.

Puesta a tierra: Una varilla de cobre de 5/8" de diámetro para conexión a tierra y 1 metro de longitud - Conectores para la línea a tierra - Alambre de cobre desnudo N0 8 AWG

Salvo indicación contraria en los planos, el tablero para medidor llevará una barra de cobre electrolítico como neutro sólido.

Provisión y tendido de conductores o cables.

Los cables deberán ser de tipo anti fuego, flexibles, de secciones adecuadas para soportar la tensión máxima.

La distribución de los diferentes circuitos de luz y fuerza deben ser distribuidos y conectados a través de cajas de distribución de cualquier forma, debiendo realizarse las conexiones con conectores.

La distribución de los cables se efectuará a través de canaletas metálicas o de material plástico. Se emplearán tubos uniformes de 1" para alojar los conductores de muros, tabiques o pisos. La red de tubos será continuada de caja en caja, facilitando la instalación final o la substitución de cables.

La distancia máxima entre dos cajas consecutivas será de 25mts. en tramos rectos, distancia que se reducirá en 3mts. por cada curva de 90 grados.

La instalación de los cables se realizará una vez concluido todo el tendido de ductos y una vez que los trabajos de acabados se hayan terminado, dejando en las cajas de salida o conexión, un chicotillo de 15cm.

Los circuitos de los conductores deberán ser fácilmente identificables para lo que se colocará un membrete en los extremos de cada caja de salida o conexión marcado con un pedazo de cinta aislante blanca para su identificación.

Los conductores en los tableros de distribución y otros paneles se doblarán en ángulo recto y estarán agrupados ordenadamente y unidos mediante hilo de cáñamo o plástico.

Puesta a tierra (en caso de contar con estos trabajos)

Comprende la provisión e instalación de un sistema puesta a tierra, mediante barras de cobre (jabalinas), las mismas que serán empleadas en la cantidad, longitud, diámetro y resistencia (ohmios) establecidas en los planos de detalle. Así mismo serán instaladas a la profundidad y en los sectores singularizados en los planos. Posteriormente el hoyo que alojará las jabalinas deberá ser rellenado con una mezcla de tierra vegetal, carbón  y aditivos químicos.

Acometida eléctrica (en caso de contar con estos trabajos)

El calibre del conductor dependerá de la carga demandada según las normas y especificaciones de la Empresa de Servicio Eléctrico, debiendo prever el material apropiado y los trabajos necesarios, siendo el mínimo el equivalente No 10, 8 y 6 AWG para servicio monofásico - y trifásico. Comprende la provisión e instalación de ductos, conductores, de acuerdo a regulaciones de la empresa suministradora local, para la instalación de energía eléctrica, de acuerdo a planos de detalle o instrucciones del Supervisor de obra.

Iluminación.

Comprende el picado de muros, la provisión e instalación  de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, soquetes, placa de interruptor simple, doble, triple y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación.

Tomacorrientes.

Comprende el picado de muros, la provisión e instalación  de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, placas de tomacorrientes simple, doble o triple, de procedencia americana , inglesa o italiana,  y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Toma de fuerza.

Comprende el picado de muros, la provisión e instalación  de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, palanca o termo magnéticos de la capacidad indicada en los planos, caja metálica de protección empotrada, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Tablero para medidor.

Comprende  la provisión e instalación  de caja metálica, ductos,  conductores, conectores termo magnético de la capacidad indicada en planos, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Salvo indicación contraria en los planos, se deberá instalar una barra de cobre electrolítico como neutro sólido (puesta a tierra eléctrica). Previamente se excavará un foso de 40 x 40 x 80cm donde se colocará la barra de cobre del diámetro señalado en los planos, rellenándose con tierra mezclada con sal y carbón por capas.

Tablero de distribución.

Comprende  la provisión e instalación  de caja metálica, ductos,  conductores, conectores termo magnético de la capacidad indicada en planos, y cualquier otro material y/o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos eléctricos,  formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra.

Los tableros de distribución se instalarán en los sitios indicados, generalmente uno por piso o edificación de una planta, y estarán indicados en los planos eléctricos.

Estos tableros constituirán la protección eficaz de cada uno de los circuitos, puesto que en caso de producirse una sobrecarga o corto circuito, la línea afectada quedará automáticamente desconectada para lo que se instalarán los disyuntores correspondientes según lo indicado en planos y/o diagrama unifilar.

En caso de especificarse un tablero de distribución especial las modificaciones correspondientes estarán señaladas en los planos de diseño o diagrama unifilar.

En los tableros de distribución la conexión de los cables eléctricos a los térmicos debe ser realizado con terminales tipo PIN Los térmicos y cables deben estar debidamente identificados (Letras - números de color negro las etiquetas fondo color amarillo).

4.-Medición

La iluminación se medirá por punto instalado entendiéndose que cada centro de luz con su respectivo interruptor es un punto. En el caso de varios puntos de luz operados con un solo interruptor, se tomará al interruptor con un punto de luz, y luego los demás como un punto por cada tres centros de luz.

La iluminación fluorescente e incandescente se medirá por punto instalado de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

Los conmutadores se medirán por punto instalado, el cual consta de los dos interruptores de control y el manejo de cuatro puntos de iluminación, en caso de existir más puntos de iluminación se tomará como un punto por cada cuatro puntos de iluminación.

La instalación de tomacorrientes se medirá por punto instalado de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

La instalación de toma de fuerza se medirá por punto instalado o de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

El teléfono se medirá por punto instalado o de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

El tablero de medidor en conjunto se medirá por pieza o componente instalado de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

El tablero de distribución se medirá  por pieza instalada de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

La acometida eléctrica se medirá en metros lineales de acuerdo al número de cable, estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

Todos los accesorios necesarios para la acometida, como la torre metálica, sujeciones, aisladores, tubo flexible se medirán en forma global.

La acometida telefónica se medirá en forma global.

Los accesorios para sistemas de emergencia se medirán por pieza o en forma global  de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

Las luminarias y artefactos especiales se medirán por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas.

Los térmicos bipolares y tripolares se medirán por pieza instalada y en funcionamiento, adecuadamente colocada con la señalización respectiva de funcionamiento.

El ductado o entubado para cámaras de seguridad y alarma se medirán por punto entubado, el cableado lo realizará la empresa especializada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVISIÓN E INSTALACIÓN PUNTO DE RED CATEG 6+ROSETA CAT 6E (pto)

INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El presente Pliego de Especificaciones establece el alcance de la provisión de materiales y trabajos de instalación necesarios para la Red de Gestión Empresarial en los edificios a remodelarse por la implementación de Multicentros.

El proyecto de la Red de Gestión Empresarial (RGE) prevé la integración interna de las terminales de trabajo, equipos de comunicación, impresoras, y oficinas de los ambientes de los Multicentros, mediante el uso de un conmutador primario, conmutadores secundarios y cableado estructurado.

El cableado estructurado estará constituido por cables UTP Cat 6, conectores tipo RJ45 y SC, bastidores con aire acondicionado, rosetas de conexión, ductos plásticos superpuestos y cualquier otro material que el proveedor considere necesario y sea éste aprobado por el supervisor.

Cualquier consulta deberá efectuarse mediante carta, y cualquier visita a las oficinas de la Regional La Paz debe ser previamente coordinada con el supervisor.

2. ESPECIFICACIONES  DE CABLES Y ACCESORIOS

El cable UTP debe ser categoría 6E, de ocho hilos de par trenzado, especificado hasta 100 Mbps. para red ethernet y telefonía, impedancia 100 Ohmios.

El cable STP y/o FTP debe ser de pantalla general, categoría 6 y garantizar velocidad de transporte hasta 100 Mbps, impedancia 100 Ohmios.

Cables de conexión (Patchcord):

RJ45/RJ45, (ISO 8877), material PVC, tamaño 5.6mm., largos 1.5m, 3m., y 5m.

2SC-2SC para fibra óptica 62.5/125 micrones, largo 5m.

Rosetas RJ45 de una toma y de dos tomas, categoría 6, con y sin pantalla, cubierta cuadrada para sobreponer y cubierta cuadrada para empotrar.

Paneles modulares de conmutación (Modular Patch Panel - Twisted Pair), con capacidades variables desde 24 hasta 98, el ancho debe ser de 19" y cumplir con las normas EIA RS-310.

Gabinetes (Cabinets) para la ubicación de los conmutadores  secundarios según la distribución propuesta y los paneles de conmutación, éstos deben ser equipados con las bandejas necesarias para soportar sin problemas los conmutadores, deberá cumplir con las siguientes características:

paneles laterales removibles,

puerta frontal de plexiglás con cerradura,

tapa superior con obturaciones y sujeción de ventiladores,

disposición de toma corrientes,

ruedas inferiores para fácil desplazamiento,

una unidad triple de ventilación instalada en el interior del bastidor, y

dimensiones de 72"Hx29"Wx26"D.

La acometida de cables hacia el bastidor debe ser por la parte inferior.

3.  PLANOS DE DISTRIBUCIÓN.

Generalidades

El objetivo de tener una normalización y estandarización del cableado estructurado busca cumplir con los siguientes puntos, como premisa para definir el diseño de la distribución de cables de cada uno de los edificios que cuente con esta infraestructura.

Definición de la cantidad de puestos de trabajo que requieran punto de red y de teléfono.

Definición de la cantidad de puntos para impresoras compartidas.

Previsión de mantenimiento en cuanto a:

adicionar puntos de red

cambio de cables

cambio de lugares de los puntos de red y teléfono.

Si el contenido del presente documento no soluciona algún problema particular en la realización de las obras de cableado estructurado, deberá recurrirse a la norma ANSI/TEIA/EIA-568-A, y a los documentos que esta norma menciona.

Estructura general de cableado:

El Sistema de Cableado estructurado en los edificios de Entel S.A, deberán dividirse en  subsistemas los cuales son:

Subsistema de cableado vertical (Backbone ascendente).

Subsistema de cableado horizontal (por planta de cada edificio).

Subsistema de administración.

Subsistema del área de trabajo.

Subsistema de la sala de equipos.

Subsistema de backbone de interconexión entre edificios

Subsistema de cableado horizontal se realizará de cualquiera de las siguientes maneras:

por ductos bajo el piso,

de acceso ilimitado (piso falso),

por techos empleando rejillas, conductos o bandejas, se debe contar con bajantes hacia los puestos de trabajo

El tipo de cable a emplear es UTP categoría 6 , de ocho hilos de par trenzado, especificado como mínimo una velocidad de 100Mbps, para red ethernet y telefonía, impedancia menor o igual a 100 Ohmnios y de núcleo sólido, debe estar separado de los cables de energía eléctrica pudiendo ser:

- distribuidos en diferentes bandejas,

- distribuidos en diferentes bajantes hacia los puestos de trabajo

Lo que se deberá evitar es la coexistencia con los de energía eléctrica en una misma bandeja y/o en un mismo bajante.

Las bandejas de distribución de ambos cables deben estar a una distancia de por lo menos 10 a 15 cm.

Se recomienda tender dos cables de 8 hilos cada uno del  distribuidor al puesto de trabajo por razones de flexibilidad en el mantenimiento y uso de los servicios presentes y futuros, como vídeo conferencia, servicio de impresoras compartidas de red, sistemas de vigilancia y seguridad, sistemas de telemedida, telecontrol, etc.

La llegada y salida de los cables en cada uno de los racks de distribución de piso debe guardar estética y orden con las siguientes normas:

La acometida de los cables desde y hacia el bastidor, debe ser por la parte inferior.

Cada uno de los cables debe estar debidamente codificado de tal manera que permita identificar el puesto de trabajo al cual está conectado.

Todos los cables deben estar sujetados al rack de distribución.

Subsistema de Cableado Vertical, permite la interconexión entre plantas de cada edificio con el subsistema de la sala de equipos, para realizar esto se debe tomar en cuenta:

Utilizar cable de backbone, es decir STP, categoría 6 de 25 pares. En caso de que el cable sea UTP debe existir una distancia de 50cm., entre este cable y el cable de energía eléctrica.

inteconectar el MDF principal de la sala de equipos con el rack de cada piso.

el acceso al rack de cada piso deberá cumplir normas de estética y principalmente funcionalidad, cada uno de estos debe estar identificado en el MDF y no deben existir cables sueltos.

el edificio debe tener un shaft principal para la trayectoria de este cable, caso contrario se debe contar con ranuras en cada planta que permita pasar cada cable.

Subsistema de cableado horizontal se realizará de cualquiera de las siguientes maneras:

por ductos bajo el piso,

de acceso ilimitado (piso falso),

por techos empleando rejillas, conductos o bandejas, se debe contar con bajantes hacia los puestos de trabajo

El tipo de cable a emplear es UTP categoría 6 , de ocho hilos de par trenzado, especificado como mínimo una velocidad de 100Mbps, para red ethernet y telefonía, impedancia menor o igual a 100 Ohmnios y de núcleo sólido, debe estar separado de los cables de energía eléctrica pudiendo ser:

distribuidos en diferentes bandejas,

distribuidos en diferentes bajantes hacia los puestos de trabajo

lo que se deberá evitar es la coexistencia con los de energía eléctrica en una misma bandeja y/o en un mismo bajante.

Las bandejas de distribución de ambos cables deben estar a una distancia de por lo menos 10 a 15 cm.

Se recomienda tender dos cables de 8 hilos cada uno del distribuidor al puesto de trabajo por razones de flexibilidad en el mantenimiento y uso de los servicios presentes y futuros, como vídeo conferencia, servicio de impresoras compartidas de red, sistemas de vigilancia y seguridad, sistemas de telemedida, telecontrol, etc.

La llegada y salida de los cables en cada uno de los racks de distribución de piso debe guardar estética y orden con las siguientes normas:

La acometida de los cables desde y hacia el bastidor, debe ser por la parte inferior.

Cada uno de los cables debe estar debidamente codificado de tal manera que permita identificar el puesto de trabajo al cual está conectado.

Todos los cables deben estar sujetados al rack de distribución.

Subsistema de Administración:

Rack	y/o	Gabinetes	(Cabinets)	de	distribución	de	planta	con	las	siguientes características:

En caso de gabinetes:

paneles laterales removibles,

puerta frontal de plexiglass con cerradura,

tapa superior con obturaciones y sujeción de ventiladores,

disposición para toma corrientes,

ruedas inferiores para fácil desplazamiento con sistema de freno,

unidad de ventilación,

dimensiones de 72”Hx29”Wx29”D.

En caso de rack mount:

frame de arco completo,

perforaciones con rosca de tornillo en cada arco, para sujetar equipos de comunicación de voz/datos.

dimensiones para dispositivos de 19”,

base para instalación fija, que permita estabilidad y seguridad a la instalación de los equipos.

Paneles modulares de conmutación (Modular Patch Panel - Twisted Pair), con capacidades variables desde 12 hasta 98, con un ancho de 19” y cumplir con las normas EIA RS-310. Con etiquetado de identificación de cada uno de los puestos de trabajo y diferenciación iconográfica para reconocer voz y datos, en caso de voz poner un teléfono y en caso de datos colocar una computadora.

Cables de conexión (patchcord de rack):

cable UTP, categoría 6 multifilar,

terminadores del cable plug macho RJ45/RJ45, ISO (8877) en cada uno de los extremos,

material PVC con retardo de propagación de flama y poca emisión de humo,

tamaño 50cm.

Código de colores de los cables, para la administración de las redes:

La norma ha asignado también diferentes colores de etiqueta para identificar los tipos de equipos terminados en bloques de conexión cruzada.

| Color | Función | Tipo de Terminación |
| --- | --- | --- |
| Blanco | Unión de Backbone vertical a equipo de administración de usuarios (PBX, SWITCH, HUB) | Terminaciones de cable del backbone |
| Verde | Troncal de central/pares de voz | Voz o datos al PBX |
| Púrpur a | Puertos de los equipos | Terminación de PBX, LAN, datos o MUX |
| Amarill o | Varios | Alarmas, seguridad, dispositivos de auxilio |

Subsistema del área de trabajo:

Cada estación o puesto de trabajo, contará con una doble plaqueta jack hembra RJ-45 con una (velocidad mínima de 100 Mbit/s). Un terminal para datos y otra para voz.

Para la conexión de cada puesto de trabajo a la computadora, se utilizará un cable de conexión (patchcord de pared a equipo) multifilar de 1,50 m. de longitud

Subsistema de la sala de equipos:

El centro o lugar donde se encuentren los equipos de comunicación de datos y voz, debe contar con un sistema de climatización automatizada, tomando en cuenta temperatura y humedad.

El espacio de este centro debe ser adecuado para la instalación de los paneles de distribución principal, los equipos de sistemas de energía, los servidores de datos, los PBX y otros.

Debe existir un sistema de seguridad o alarma contra incendios y otros desastres naturales.

Subsistema de backbone de interconexión entre edificios. Este subsistema existe cuando se conecta más de un edificio.

Comprende los dispositivos electrónicos de hardware necesarios para la transmisión de datos que garantice el servicio de comunicación entre  edificios.

Los cables que se utilicen en la interconexión entre edificios, serán multipares o fibra óptica que obedezcan las normas específicas para cables de exteriores y de acuerdo al método de tendido que se elija contando con los estándares de protección eléctrica y  medio ambiente.

El tendido de cables de interconexión entre edificios se realizará por ductos enterrados, soterrados, aéreos o cualquier combinación de estos.

4.-Medición.-

Los puntos de red y teléfono se medirán por punto instalado el mismo que incluye todo el cableado desde el sitio de instalación hasta el rack respectivo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO Y TRANSPORTE (m³)

- Definición

Este ítem se refiere al carguío, retiro y traslado de todos los escombros producto de los trabajos de demolición autorizados por el Supervisor.

- Materiales, herramientas y equipo

El ADJUDICADO suministrará volquetas y todas las herramientas, equipo y otros elementos necesarios para la ejecución de este ítem.

- Procedimiento para la ejecución

Los métodos que emplee el ADJUDICADO serán los que él considere más convenientes para la ejecución  de los trabajos señalados, previa autorización del Supervisor de Obra.

Los materiales que indique y considere el Supervisor de Obra reutilizables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste indique, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra o edificación.

Los materiales desechables serán transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

- Medición

El retiro de los escombros se medirá por metro cúbico.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIMPIEZA GENERAL

- Definición

Este ítem se refiere a la limpieza total de la obra con posterioridad a la conclusión de todos los trabajos y antes de efectuar la "Recepción Provisional".

- Materiales, herramientas y equipo

El ADJUDICADO suministrará todos los materiales necesarios y los implementos correspondientes para la ejecución de los trabajos que se señalan más adelante.

- Procedimiento para la ejecución

Se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los excedentes de materiales, escombro, basuras, andamiajes, herramientas, equipo, etc. a entera satisfacción del Supervisor de Obra.

Se lustrarán los pisos de madera, se lavarán y limpiarán completamente todos los revestimientos tanto en muro como en pisos, vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, dejando en perfectas condiciones para su habitabilidad.

- Medición

La limpieza general será medida en global unidad que se encuentre señalada en el formulario de presentación de propuestas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| ANEXO No. 4 | PLANOS DE CONSTRUCCION |
| --- | --- |

| ANEXO No. 4 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |
| --- | --- |

Consideraciones  Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del  presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente Entel S.A. puede  proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación del TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del TBC puede ser realizada como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”,  y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en el TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Errores Subsanables y no subsanables en la propuesta:

- Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión de la presentación de documentos.  La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación.

- Errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del proponente.

  - La falta de la propuesta técnica.

  - La falta de la propuesta económica.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - La ausencia del Poder  del representante Legal del proponente.

  - La presentación de una Garantía de Seriedad de Propuesta diferente a la solicitada.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original o debidamente legalizados.

  - La falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el TBC.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Incumplimiento de Presentación de Documentos o Desistimiento de la Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación o incumpla en la presentación de los documentos solicitados en la carta de adjudicación en el plazo establecido y con las características solicitadas Entel S.A. dejará sin efecto la carta de adjudicación y ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y realizará el ajuste de precios con las empresas habilitadas; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 5 | MODELO DE CONTRATO (Sujeto a modificaciones de acuerdo al objeto de compra) |
| --- | --- |

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la contratación de bienes y servicios para la “Provisión ……………………………………………………………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del presente contrato por una parte:

  - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A., con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por los señores Sergio Alberto Tejerina Camacho en su condición de Gerente Nacional de Clientes a.i. y Lorena Diva Molina Canedo en su condición de Gerente Nacional de Administración y Finanzas, ambos en virtud del Poder de Especial, Expreso y Suficiente N° 167/2016 de fecha 21/04/16 otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 037 a cargo del Dr. Dennys Eduardo Tapia Crespo del Distrito Judicial de La Paz; en adelante a los efectos del presente contrato se denominará ENTEL S.A. y por otra parte;

  - La empresa …………………………….., con Matrícula de Comercio N° …………………., NIT ……………………, representada legalmente por el señor ……………………..,  en virtud del Poder …………………………………. Nº ……/…..de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública Nº ……..a cargo de la ……………………………………….., del Distrito Judicial de …………………, en adelante a los efectos del presente contrato se denominará PROVEEDOR.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Subgerencia de ………………………………………  mediante nota ……-…../…. de fecha ../../.. solicita a la Gerencia General el inicio de proceso para la ……………………………………, adjuntando para este efecto los Términos Básicos de Contratación y la previsión presupuestaria, aprobado por la Gerencia General mediante Hoja de Ruta - Correspondencia Interna/Externa N° ….. de fecha ../../...

ENTEL S.A. mediante publicación de prensa en fecha ../../.. invitó a las empresas interesadas en participar de la Licitación Pública N° ../2016 “ ……………………………………………….”, para que presenten sus propuestas en las oficinas de ENTEL S.A. hasta el día ../../.. horas 00:00.

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: …………………………… …………………………………………………...

Realizada las evaluaciones a las propuestas presentadas, se emite el Informe Final mediante nota AFA-…/……..de fecha ../../16, correspondiente a la Licitación Pública N° …/2016 “…………………………” recomendando adjudicar este proceso a la empresa …………………………………….

ENTEL S.A. mediante nota GG-…../2016 de fecha ../../16, adjudica la Licitación Pública N° …./2016 “…………………………………………………………….” a la empresa ……………………………. aceptada por esta mediante nota ……………………de fecha ../../16.

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1.	Términos Básicos de Contratación

2.	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3.	Carta de Adjudicación mediante nota GG-…./2016 de fecha ../../16.

4.	Carta de Aceptación a la Adjudicación mediante nota ……………….. de fecha ../../16

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la provisión de ……………………………………………………………………………………………; que el PROVEEDOR se obliga a proveer y ejecutar en estricto cumplimiento a lo establecido en el presente contrato y los Términos Básicos de Contratación.

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El precio establecido para la provisión de los bienes y servicios objeto del presente contrato asciende a la suma de USD………………….. (………………………………..00/100 Dólares Americanos).

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en Bolivia a la fecha de suscripción.

Las obligaciones tributarias emergentes del presente contrato son de responsabilidad absoluta del PROVEEDOR, deslindando a ENTEL S.A. ante un eventual incumplimiento, reservándose ENTEL S.A. el derecho de requerir al PROVEEDOR si estimara necesario, el respaldo documental de su cumplimiento.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago del presente contrato será en Dólares Americanos o su equivalente en Bolivianos al tipo de cambio establecido por el Banco Central de Bolivia, de acuerdo al siguiente detalle:

  - …………………………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………………………….

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estará a cargo del PROVEEDOR.

En caso que los bienes provistos sufran alguna contingencia o desperfecto, el riesgo será asumido por el PROVEEDOR hasta el momento en que se firme el respectivo Certificado de Aceptación Provisional, a partir del cual el riesgo lo asume ENTEL S.A.

El PROVEEDOR de manera expresa, asume la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

SÉPTIMA: VIGENCIA.- El presente contrato tendrá un periodo de duración ………………………… (……) días calendario computable a partir de la suscripción del contrato y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: CALIDAD DEL SERVICIO.- El PROVEEDOR será responsable de la calidad del servicio que provee, de acuerdo a los siguientes términos:

8.1	El PROVEEDOR deberá presentar a ENTEL S.A. un reporte mensual de los servicios realizados hasta el día cinco (5) del mes siguiente, con el objeto que la unidad solicitante y responsable de la supervisión del contrato, emita el Certificado de Control de Calidad de acuerdo a los trabajos ejecutados, documento que le permitirá solicitar el pago correspondiente.

8.2	Si ENTEL S.A. no formulara observaciones a los reportes presentados por el PROVEEDOR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, se considerarán aceptados por ENTEL S.A. a cuyo efecto la unidad solicitante deberá emitir el Certificado de Control de Calidad.

8.3	Si se presentaran observaciones en los servicios contratados o estos no cumplieran con lo requerido por ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones  Técnicas y el presente contrato, ENTEL S.A. podrá rechazarlos en todo o en parte, debiendo el PROVEEDOR subsanar a su costo todas las observaciones en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación por parte de ENTEL S.A.

8.4	Solucionados todos los reclamos y observaciones, ENTEL S.A. emitirá el Certificado de Control de Calidad, documento indispensable para efectuar los pagos en favor del PROVEEDOR.

NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS.- Las garantías y seguros señaladas en la presente cláusula, serán exigibles y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta de Garantía N° ………………………… por la suma de USD………………… (……………………………………………..00/100 Dólares Americanos) con vigencia a partir del ../../16 hasta el ../../.., emitida por el Banco ………………. con la característica de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

  - Garantía de Calidad Técnica Ejecución de Servicios.- El PROVEEDOR garantiza la Calidad Técnica por los Servicios de Instalación objeto del presente contrato por un periodo de … (.. año computable a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.

  - Póliza de Responsabilidad Civil.- Durante la vigencia del presente Contrato, el PROVEEDOR cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos de su personal: responsabilidad civil general y operacional, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una Póliza de Responsabilidad Civil.

  - Póliza de Seguro Contra Accidentes.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente Contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo.

DÉCIMA: INSPECCIONES Y PRUEBAS.- El PROVEEDOR, será responsable de la calidad de los servicios que provee hasta el momento de su entrega de acuerdo a lo establecido en el presente documento.

10.1	El PROVEEDOR en coordinación con ENTEL S.A. efectuarán las pruebas de inspección y aceptación, con el propósito de confirmar y verificar que los servicios se encuentren de acuerdo a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación.

10.1.1	Una vez efectuada con éxito entre ENTEL S.A. y el PROVEEDOR, las inspecciones y certificaciones de los equipos y servicios ejecutados, con el propósito de confirmar su calidad y operatividad asimismo se encuentren de acuerdo a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y estén listos para su uso, ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Provisional.

10.1.2	Si los servicios ejecutados no cumplen con lo establecido en los Términos Básicos de Contratación, así como las aclaraciones y respuestas acordadas entre partes; ENTEL S.A. podrá rechazarlas en todo o en parte, en este caso el PROVEEDOR deberá remplazar todos los servicios observados, los que una vez subsanados serán sometidos conjuntamente a la realización de verificación y aceptación.

10.1.3	Finalizadas las inspecciones y certificaciones de los los servicios ejecutados y en caso de existir observaciones, los que no cumplan con las condiciones requeridas no podrán ser recepcionados por ENTEL S.A., por el cual el PROVEEDOR deberá cambiar o reemplazar en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a partir de la fecha de finalización de las inspecciones y certificación.

10.2	Aceptación Definitiva.- Concluido el período de garantía de … (.. año desde la fecha de emisión del Certificado de Aceptación Provisional y solucionados todos los reclamos técnicos sobre los mismos, ENTEL S.A. emitirá el respectivo Certificado de Aceptación Definitiva.

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.- Al margen de las obligaciones establecidas en este Contrato, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

  - El PROVEEDOR:

11.1.1	Entregar todos los equipos y accesorios objeto del presente contrato totalmente nuevos y sin uso.

11.1.2   En caso de existir dudas sobre los bienes o servicios objeto del presente contrato, consultar en forma inmediata y oportunamente a la supervisión de ENTEL S.A.

11.1.3   Custodiar y resguardar la integridad de los equipos y accesorios en todo momento mediante el uso de herramientas, métodos adecuados de conservación.

11.1.4	Contar con garantías y seguros para el cumplimiento del presente contrato en previsión y resguardo de su personal o daño a terceros.

11.1.5	Presentar y entregar toda la documentación técnica solicitada de acuerdo a lo requerido por ENTEL S.A.

11.1.6	El supervisor, será el interlocutor oficial con ENTEL S.A. y será responsable de la ejecución y seguimiento de la entrega de los equipos y accesorios en los lugares determinados por ENTEL S.A.

11.1.7   	Garantizar que los equipos y accesorios objeto del presente contrato se encuentren en perfectas condiciones, sin ningún daño, mediante un certificado emitido a favor de ENTEL S.A.

11.1.8   	Responder por los vicios ocultos o mala calidad de los equipos y accesorios objeto del presente contrato, según lo establecido en el código civil boliviano.

11.1.9   Contar con un stock de repuestos que garanticen la calidad de los equipos y accesorios, durante el período de garantía.

11.1.10	Durante la ejecución del proyecto, deberá contar con el suficiente personal técnico calificado y con experiencia certificada para cumplir con el objeto del presente contrato, para lo cual deberá presentar las Hojas de Vida a ENTEL S.A. debidamente documentadas de cada una de las personas que participarán en el proyecto, con una anticipación de diez (10) días hábiles previos al inicio de actividades.

11.1.11	Si el PROVEEDOR determina la desvinculación de cualquiera de sus funcionarios que participa en la ejecución del presente contrato, deberá proceder a su reemplazo dentro de las veinticuatro (24) horas de producido la desvinculación para que no afecte el cronograma de ejecución del presente contrato e informar a ENTEL S.A. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

11.1.12	El PROVEEDOR será responsable de gestionar y obtener la habilitación laboral en Bolivia para su personal extranjero que ingresen al país para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Debiendo para tal efecto contar con todos los seguros establecidos por Ley, deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad inherente.

11.1.13	ENTEL S.A. no tendrá en ningún momento y bajo ningún concepto relación laboral con el personal del PROVEDOR por lo que será de su absoluta obligación cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley General del Trabajo de Bolivia y demás disposiciones sociales y laborales vigentes, efectuando todos los pagos que por aplicación de las mismas deba realizar.

11.1.14	El PROVEEDOR faculta a ENTEL S.A. verificar el cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR respecto a sus dependientes laborales asignados a tareas emergentes del presente contrato; las irregularidades evidenciadas serán reportadas a las instancias pertinentes, independientemente de las medidas que pueda asumir con relación al presente contrato.

11.1.15	El PROVEEDOR proveerá a su personal de una Credencial de Identificación, en la que estará claramente impreso el nombre de la persona, fotografía y el distintivo del empleador, a este efecto el personal de PROVEEDOR deberá portar en un lugar visible dicha credencial y presentar la misma al personal de ENTEL S.A. y cuando éste así lo requiera.

11.1.16	El personal del PROVEEDOR en tanto y cuanto se encuentre en ambientes, vehículos, predios, etc. de ENTEL S.A. deberá cumplir con todos los procedimientos y normas de seguridad establecidas por ENTEL S.A.

11.1.17	Durante la ejecución del contrato y el periodo de garantía proporcionará un toll free para que ENTEL efectúe cualquier consulta que requiera.

11.1.18	El PROVEEDOR deberá entregar a ENTEL S.A. los manuales de los bienes, operación, instalación y detección de fallas. Los manuales serán en español y/o inglés en discos ópticos (CD – ROM) y también en medios impresos, entendiéndose como “Información Confidencial”.

11.1.19	Cumplir con la legislación laboral boliviana sobre seguridad industrial, accidentes de trabajo y cumplimiento total de lo dispuesto en materia de Protección Medio Ambiental.

  - ENTEL S.A.

    - Efectuar a favor del PROVEEDOR, los pagos por el objeto del contrato, en los plazos y forma previstos.

    - Proporcionar al personal del PROVEEDOR autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, en caso de ser necesario.

    - Disponer de personal para la recepción de los servicios objeto del presente contrato.

# DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………………………………………………………………………...

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- En casos de incumplimiento de plazos del PROVEEDOR en la entrega de los bienes y servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará las siguientes multas:

13.1	Las multas aplicadas al PROVEEDOR son del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario demorado, sobre el valor total del bien o servicio entregado a ENTEL S.A. fuera de plazo, con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En caso que el monto acumulado exceda el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. aplicará las multas de manera acumulativa hasta el porcentaje máximo señalado o facultativamente ENTEL S.A. según sus intereses, podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato y exigir el resarcimiento por daños y perjuicios.

13.2	ENTEL S.A., notificará al PROVEEDOR, de manera oficial sobre la aplicación de multas. El PROVEEDOR, podrá presentar los descargos que considere necesarios dentro del plazo de tres (3) días calendario de recibida la notificación. Los descargos serán considerados o desestimados por ENTEL S.A., en caso de improcedencia se aplicarán las multas notificadas al Proveedor. Es atribución de ENTEL SA considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de prueba.

13.3	En caso que por error u omisión del PROVEEDOR, o por retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad, ENTEL S.A. incurra por cuenta propia en gastos adicionales y extraordinarios, el PROVEEDOR tiene la obligación de resarcir los montos correspondientes de dichos gastos en cuentas bancarias de ENTEL S.A.

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES Y/O CAMBIOS.- El PROVEDOR no podrá hacer modificaciones y/o cambios en los servicios contratados sin autorización expresa y por escrito de ENTEL.

Si por efecto de modificaciones introducidas por el PROVEEDOR hubiese mayores costos en la ejecución del presente contrato, estos incrementos deberán ser cubiertos por el PROVEDOR, en caso que las modificaciones y/o cambios fuesen solicitadas por ENTEL los mayores costos serán cubiertos por ENTEL.

ENTEL tiene la potestad de modificar o redistribuir la instalación del equipamiento disponible en función a sus requerimientos, los costos extras incurridos en el cumplimiento de dicha modificación serán asumidos por ENTEL.

Los cambios y/o modificaciones al presente contrato deberán ser acordadas mediante la suscripción de una adenda o contrato modificatorio.

En caso de que por las características del proyecto o por necesidad de ENTEL S.A., se requirieran adicionar el número de equipos de la plataforma objeto del presente contrato, tanto los equipos como los servicios mantendrán los precios unitarios contenidos en la Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendarios computables a partir de la fecha en que cualquiera de ellas notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, estas convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS SOCIO LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación laboral y social vigente, así como con las obligaciones socio laboral respecto de sus trabajadoras y trabajadores.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

DÉCIMA SÉPTIMA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso fortuito o de fuerza mayor. Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. o hechos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional. En estos casos la parte afectada deberá comunicar y proporcionar a la otra parte, la información disponible que permita corroborar el hecho.

Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de insuficiencia de prueba.

DÉCIMA NOVENA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados

VIGÉSIMA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

VIGÉSIMA PRIMERA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin  autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

22.1	Por ENTEL S.A.:

22.1.1	Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

22.1.2	Quiebra declarada del PROVEEDOR.

22.1.3	Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

22.1.4	Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

22.2	Por el PROVEEDOR.

22.2.1	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los bienes y servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los bienes, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA TERCERA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con treinta (30) días calendario de anticipación.

VIGÉSIMA CUARTA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA SEXTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: NOTIFICACIONES.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

27.1	A  ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141010

La Paz – Bolivia

27.2	El PROVEEDOR:

Dirección: Calle ………………………………………………………………….

Teléfonos: ……………………… …………………………..

La Paz – Bolivia

VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, Sergio Alberto Tejerina Camacho y Lorena Diva Molina Canedo en representación de ENTEL S.A. y ……………………………….. en representación del PROVEEDOR, manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en constancia de ello suscribimos el presente documento en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los …………………….. (..) días del mes de ………….. del año dos mil dieciséis.

| Sergio Alberto Tejerina Camacho Gerente Nacional de Clientes a.i. ENTEL S.A. | Lorena Diva Molina Canedo Gerente Nacional de Administración y Finanzas ENTEL S.A. |
| --- | --- |

……………………………

Representante Legal

………………………

Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza como ser: catástrofes, epidemias, inundaciones o hechos provocados por los hombres, tales como: ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana o persona privada.