PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DE TELECENTROS

ANEXO 6

ORGANIZACIÓN DEL  CONTRATISTA

2016

1	OBJETIVO	3

1.1	RESponsable DE ZONA	3

1.2	RESponsable de la gestion de calidad	3

1.3	personal operativo DE CAMPO	3

1.3.1	RESPONSABLE CENTRO DE MANTENIMIENTO	4

1.4	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	4

1.5	RECURSOS HUMANOS	5

2	Organización POR ZONAS	6

2.1	ZONA 1	6

2.1.1	ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO LA PAZ	6

2.1.2	ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO ORURO	6

2.1.3	ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO POTOSI	6

2.1.4	ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO BENI	7

2.1.5	ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO PANDO	7

2.2	ZONA 2	7

2.2.1	ESTRUCTURA ZONA 2 CENTRO DE MANTENIMIENTO SANTA CRUZ	7

2.2.2	ESTRUCTURA ZONA 2 CENTRO DE MANTENIMIENTO COCHABAMBA	7

2.2.3	ESTRUCTURA ZONA 2 CENTRO DE MANTENIMIENTO CHUQUISACA	8

2.2.4	ESTRUCTURA ZONA 2 CENTRO DE MANTENIMIENTO TARIJA	8

3	INFRAESTRUCTURA	11

4	LOGÍSTICA, EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIONES	11

4.1	VEHÍCULOS e infraestructura hERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14

5	NORMAS DE SEGURIDAD.	16

6	responsabilidad social	17

ORGANIZACIÓN DE LA CONTRATISTA

# OBJETIVO

El objetivo del presente anexo es el de definir los aspectos de personal y logística que debe cumplir el contratista para la realización de los trabajos objeto del contrato principal.

## RESponsable DE ZONA

Será el referente técnico - comercial, con el cual se evaluará el cumplimiento contractual y atenderá todos los requerimientos de ENTEL S.A.

Este responsable deberá tener un grado académico de Ingeniero y/o Técnico Superior en ramas afines a esta actividad y deberá contar con una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares.

## RESponsable de la gestion de calidad

Será quién vele por la calidad de servicio que se presta a ENTEL S.A. y emitirá informes de control, avances de los trabajos y compromisos asumidos por la empresa contratista.

Este responsable deberá tener un grado académico de: Ingeniero y/o Técnico Superior en  ramas afines a esta actividad y deberá contar con una experiencia mínima de 2 años en trabajos similares.

## personal operativo DE CAMPO

La empresa contratista debe contar con el suficiente personal operativo en cada uno de sus centros de mantenimiento, para cumplir el objetivo y las metas requeridas en este pliego.

La formación y experiencia del personal operativo de campo debe ser en los siguientes aspectos:

- Redes satelitales

- Redes de datos e Internet

- Redes de tecnología celular (GSM, GPRS, EDGE, UMTS)

- Radioenlaces por microondas

- Voz sobre IP

- Computadoras personales y servidores (software y hardware)

- Administración de sistemas de acceso (usuarios,  recursos asignados, estado de los servicios, seguimiento de procedimientos operativos y de atención de fallas)

Este personal deberá tener un grado académico igual o superior a Técnico superior ó técnico medio en electrónica o telecomunicaciones, adicionalmente debe contar con licencia de conducir vigente (Categoría B como mínimo).

ENTEL S.A. se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de cualquiera de los técnicos (responsable, personal operativo, técnico de campo, etc.), si no cumple con los requerimientos académicos, si la calidad de su trabajo no satisface a los requerimientos técnicos o no es merecedor de  la confianza de ENTEL S.A.

### RESPONSABLE CENTRO DE MANTENIMIENTO

Dentro del personal operativo de campo, es preciso que para fines de coordinación uno de los técnicos sea el responsable del centro de mantenimiento, el mismo será quien coordine con ENTEL S.A. las actividades relacionadas a los telecentros instalados en esa regional, en este sentido es imprescindible que la contratista cuente con un responsable de centro de mantenimiento.

Este responsable deberá tener un grado académico de Técnico Superior y deberá contar con una experiencia mínima de 1 años en trabajos similares.

## INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

Cada cuadrilla de los centros de mantenimiento, deberá estar equipado de la siguiente manera para el eficiente desarrollo de sus trabajos en campo:

- Vehículo apropiado para el transporte del personal, materiales y herramientas. Los vehículos deberán ser de propiedad de la empresa contratista y deben llevar pintado el logo de identificación de la misma en ambos lados del vehículo, el logo deberá tener un diámetro mínimo de 50 cm.

Cada vehículo, deberá contar con los siguientes accesorios:

- Botiquín de primeros auxilios

- Barra antivuelco interna

- Cinturón de seguridad en cada asiento

- Aire acondicionado

- Extintor de incendios

- Rueda de auxilio

- Alarma de retroceso

- Accesorios, escaleras, materiales y otros necesarios

- Herramientas e instrumentos de medición (un juego por cuadrilla)

- Transductores de guía de onda a conector N

- Carga fantasma en RF de 50 Ohms.

- Multímetro  digital con pinza amperimétrica y contador de frecuencia

- Medidor de temperatura (convencionales y con infrarrojo).

- Medidor de tierras

- GPS

- Computadora portátil con Tarjeta de Red, puerto serial  y módem

- Grupo Generador

- Aspiradora tipo industrial para limpieza de equipos.

- Juego de conectores, transiciones, adaptadores, cables de interconexión, etc.

- Maletín de herramientas especializadas con elementos comunes (Alicates, llaves mecánicas, destornilladores, taladro, etc.)

- Brújula e inclinómetro

- Herramientas e instrumentos de medición especializados de uso común

- Analizador de espectros portátil (uno por zona).

- Medidor de errores BERTester (uno por cuadrilla).

- Testeador de redes (uno por cuadrilla)

- Osciloscopio con rango  de hasta 500 Vp, 100 Mhz (uno por zona).

- Power meter (uno por cuadrilla).

Los instrumentos deben tener certificada su calibración, contar con controles periódicos y estar en excelente estado.

- Equipos de seguridad y señalización, acordes con las normas de seguridad industrial

El personal de la empresa contratista debe contar con celulares para la coordinación de las actividades con su centro de operaciones

## RECURSOS HUMANOS

Con una anticipación de 10 días al inicio del contrato, la empresa contratista deberá presentar a ENTEL S.A. la hoja de vida de todo el personal administrativo y operativo involucrado en las actividades objeto de este pliego.

Si ENTEL S.A. tuviese observaciones y ante un requerimiento formal, la empresa contratista deberá realizar los cambios correspondientes.

Además, deberá presentar al inicio del contrato la siguiente documentación:

- Plan de capacitación técnica para todo el personal

- Plan de capacitación de seguridad industrial, tales como procedimientos de seguridad dentro de campos petroleros, manejo defensivo de vehículos, cuidado del medio ambiente y otros.

- Póliza de seguro de vida vigente para cada persona

- Plan de dotación de ropa de trabajo

- Uniforme de trabajo (Overol)

- Uniforme de estar (camisa y pantalón tipo jean anti inflamables)

- Uniforme de lluvia (pantalón y saco)

- Casco de seguridad

- Cinturón de seguridad

- Botas de seguridad (con punta de acero)

- Guantes de seguridad

- Gafas

- Protector Auditivo

- Fotocopias de credenciales

El personal de la contratista deberá portar obligatoriamente su credencial y su licencia de conducir vigente.

El retiro de cualquier persona de la empresa contratista, deberá ser notificado y aceptado por ENTEL S. A. antes de su ejecución.

La cantidad de personal de planta de la empresa contratista, deberá ser en todo momento la suficiente para realizar todas las actividades encomendadas en el pliego, por ello no podrá subcontratar servicios de otras empresas o personas durante la vigencia del contrato.

Todo el personal considerado dentro del presente pliego será de carácter exclusivo para la atención de las actividades descritas en el mismo.

# Organización POR ZONAS

## ZONA 1

### ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO LA PAZ

Para el departamento de La Paz la propuesta debe ser la siguiente:

- Un responsable de Zona

- Un Responsable de Gestión de Calidad Zona 1

- Cuatro Técnicos Operativos de Campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

### ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO ORURO

Para el departamento de Oruro la propuesta debe ser la siguiente:

- Dos técnicos operativos de campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

### ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO POTOSI

Para el departamento de Potosí la propuesta debe ser la siguiente:

- Dos técnicos operativos de campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

### ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO BENI

Para el departamento de Beni con sede en Trinidad la propuesta debe ser la siguiente:

- Dos técnicos operativos de campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

### ESTRUCTURA ZONA 1 CENTRO DE MANTENIMIENTO PANDO

Para el departamento de Pando con sede en Cobija la propuesta debe ser la siguiente:

- Dos técnicos operativos de campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

Si los trabajos a ejecutarse superaran la capacidad del personal designado para estos trabajos, el contratista deberá plantear a ENTEL en el departamento respectivo, soluciones alternativas para reforzar y/o incrementar los grupos de trabajo a fin de salvar la contingencia, las alternativas serán analizadas por el personal de ENTEL S.A. en el departamento correspondiente y serán aprobadas o rechazadas según la conveniencia de las mismas.

## ZONA 2

### ESTRUCTURA ZONA 2 CENTRO DE MANTENIMIENTO SANTA CRUZ

Para el departamento de Santa Cruz la propuesta debe ser la siguiente:

- Un responsable de Zona

- Un Responsable de Gestión de Calidad Zona 2

- Cuatro Técnicos Operativos de Campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

### ESTRUCTURA ZONA 2 CENTRO DE MANTENIMIENTO COCHABAMBA

Para el departamento de Cochabamba la propuesta debe ser la siguiente:

- Cuatro técnicos operativos de campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

### ESTRUCTURA ZONA 2 CENTRO DE MANTENIMIENTO CHUQUISACA

Para el departamento de Chuquisaca con sede en Sucre la propuesta debe ser la siguiente:

- Dos técnicos operativos de campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

### ESTRUCTURA ZONA 2 CENTRO DE MANTENIMIENTO TARIJA

Para el departamento de Tarija la propuesta debe ser la siguiente:

- Dos técnicos operativos de campo (Uno de ellos deberá ser el Responsable de Centro de Mantenimiento)

Si los trabajos a ejecutarse superaran la capacidad del personal designado para estos trabajos, el contratista deberá plantear a ENTEL en el departamento respectivo, soluciones alternativas para reforzar y/o incrementar los grupos de trabajo a fin de salvar la contingencia, las alternativas serán analizadas por el personal de ENTEL S.A. en el departamento correspondiente y serán aprobadas o rechazadas según la conveniencia de las mismas.

# INFRAESTRUCTURA

El contratista debe contar con oficinas en cada una de las ciudades de los centros de  mantenimiento de acuerdo a la distribución de las zonas, para ello ENTEL S.A. facilitará un ambiente en cada una de las ciudades para que pueda establecer su centro de operaciones. En caso de no contar con el espacio requerido, la contratista deberá alquilar bajo su costo los ambientes necesarios.

Los centros de mantenimiento deberán contar con la infraestructura básica de oficina, medios y herramientas informáticas, facilidades de comunicación y acceso a Internet, que les permitan desarrollar plenamente los trabajos requeridos en el presente contrato, sin que existan limitaciones y/o problemas al respecto.

En caso de que por razones de optimización del mantenimiento ENTEL S.A. requiera la creación de subcentros de mantenimiento, la contratista deberá habilitar lo solicitado previendo el equipamiento, de la misma forma que se tiene en los centros de mantenimiento establecidos.

# LOGÍSTICA, EQUIPAMIENTO Y COMUNICACIONES

La distribución de vehículos, herramientas, instrumental, etc., descrita en los cuadros siguientes, constituye los mínimos requerimientos que debe cumplir la contratista, lo que implica que en caso de incrementar la cantidad de trabajos, ENTEL S.A. podrá solicitar el incremento de la cantidad de personal para cumplir con los requerimientos del presente contrato, en este sentido, la contratista está obligada también a incrementar los recursos descritos (vehículos, herramientas, etc.) en forma proporcional al personal adicional.

Zona 1

| DEPARTAMENTO | CONCEPTO |
| --- | --- |
| La Paz | Material de escritorio |
| La Paz | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| La Paz | Tráfico Telefónico Celular Para responsables y encargados |
| La Paz | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| La Paz | Combustible |
| La Paz | Mantenimiento de vehículos |
| La Paz | Seguro de instrumentos |
| La Paz | Seguro de vehículos |
| La Paz | Impuestos de vehículos |
| Oruro | Material de escritorio |
| Oruro | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| Oruro | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| Oruro | Combustible |
| Oruro | Mantenimiento de vehículos |
| Oruro | Seguro de instrumentos |
| Oruro | Seguro de vehículos |
| Oruro | Impuestos de vehículos |
| Potosí | Material de escritorio |
| Potosí | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| Potosí | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| Potosí | Combustible |
| Potosí | Mantenimiento de vehículos |
| Potosí | Seguro de instrumentos |
| Potosí | Seguro de vehículos |
| Potosí | Impuestos de vehículos |
| Beni | Material de escritorio |
| Beni | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| Beni | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| Beni | Combustible |
| Beni | Mantenimiento de vehículos |
| Beni | Seguro de instrumentos |
| Beni | Seguro de vehículos |
| Beni | Impuestos de vehículos |
| Pando | Material de escritorio |
| Pando | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| Pando | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| Pando | Combustible |
| Pando | Mantenimiento de vehículos |
| Pando | Seguro de instrumentos |
| Pando | Seguro de vehículos |
| Pando | Impuestos de vehículos |

Zona 2

| DEPARTAMENTO | CONCEPTO |
| --- | --- |
| Santa Cruz | Material de escritorio |
| Santa Cruz | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| Santa Cruz | Tráfico Telefónico Celular Para responsables y encargados |
| Santa Cruz | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| Santa Cruz | Combustible |
| Santa Cruz | Mantenimiento de vehículos |
| Santa Cruz | Seguro de instrumentos |
| Santa Cruz | Seguro de vehículos |
| Santa Cruz | Impuestos de vehículos |
| Cochabamba | Material de escritorio |
| Cochabamba | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| Cochabamba | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| Cochabamba | Combustible |
| Cochabamba | Mantenimiento de vehículos |
| Cochabamba | Seguro de instrumentos |
| Cochabamba | Seguro de vehículos |
| Cochabamba | Impuestos de vehículos |
| Chuquisaca | Material de escritorio |
| Chuquisaca | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| Chuquisaca | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| Chuquisaca | Combustible |
| Chuquisaca | Mantenimiento de vehículos |
| Chuquisaca | Seguro de instrumentos |
| Chuquisaca | Seguro de vehículos |
| Chuquisaca | Impuestos de vehículos |
| Tarija | Material de escritorio |
| Tarija | Tráfico Telefónico Celular grupos de técnicos |
| Tarija | Equipamiento y Ropa de Trabajo |
| Tarija | Combustible |
| Tarija | Mantenimiento de vehículos |
| Tarija | Seguro de instrumentos |
| Tarija | Seguro de vehículos |
| Tarija | Impuestos de vehículos |

## VEHÍCULOS e infraestructura hERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

Las tablas siguientes resumen la cantidad mínima de herramientas e instrumentos por Zona y la clasificación definida en el anterior párrafo.

Zona 1

| Item | DETALLE | UNIDAD | CANT. LPZ | CANT. ORO | CANT. PTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HERRAMIENTAS |  |  |  |  |
| 1 | Maletín de herramientas completo | Set | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Transductor de guía de onda a N | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Carga fantasma de 50 ohms | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Multímetro digital con pinza | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Medidor de temperatura infrarrojo | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Medidor de tierras | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 7 | GPS | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Grupo generador | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Aspiradora industrial | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Juego de conectores y adaptadores | Set | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Brújula | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Inclinómetro | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Escalera | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Cinturón de seguridad | Pza | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Taladro y juego de brocas | Set | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Botiquín de primeros auxilios | Set | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Barra antivuelco interno | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Aire acondicionado | Set | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Extinguidor de incendios | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Llanta de auxilio | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Alarma de retroceso | Pza | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Celulares | Pza | 6 | 2 | 2 |
|  | INSTRUMENTOS DE MEDICION |  |  |  |  |
| 1 | Analizador de espectros | Set | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Medidor de BER (BERTester) | Set | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Testeador de redes | Set | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Power Meter | Set | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Osciloscopio range 500 Vp 100 MHz | Set | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Computador Portátil | Set | 2 | 1 | 1 |
|  | VEHICULOS |  |  |  |  |
| 1 | Camioneta 4X4 de capacidad min. 1 Toneladas modelo mayor o igual a 2007 | Pza | 2 | 1 | 1 |
|  | OFICINAS |  |  |  |  |
| 1 | Computadora | Set | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Escritorio | Pza | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Fax | Set | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Impresoras | Set | 1 | 1 | 1 |

Zona 1

| Item | DETALLE | UNIDAD | CANT. BNI | CANT. PND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HERRAMIENTAS |  |  |  |
| 1 | Maletín de herramientas completo | Set | 1 | 1 |
| 2 | Transductor de guía de onda a N | Pza | 1 | 1 |
| 3 | Carga fantasma de 50 ohms | Pza | 1 | 1 |
| 4 | Multímetro digital con pinza | Pza | 1 | 1 |
| 5 | Medidor de temperatura infrarrojo | Pza | 1 | 1 |
| 6 | Medidor de tierras | Pza | 1 | 1 |
| 7 | GPS | Pza | 1 | 1 |
| 8 | Grupo generador | Pza | 1 | 1 |
| 9 | Aspiradora industrial | Pza | 1 | 1 |
| 10 | Juego de conectores y adaptadores | Set | 1 | 1 |
| 11 | Brújula | Pza | 1 | 1 |
| 12 | Inclinómetro | Pza | 1 | 1 |
| 13 | Escalera | Pza | 1 | 1 |
| 14 | Cinturón de seguridad | Pza | 2 | 2 |
| 15 | Taladro y juego de brocas | Set | 1 | 1 |
| 16 | Botiquín de primeros auxilios | Set | 1 | 1 |
| 17 | Barra antivuelco interno | Pza | 1 | 1 |
| 18 | Aire acondicionado | Set | 1 | 1 |
| 19 | Extinguidor de incendios | Pza | 1 | 1 |
| 20 | Llanta de auxilio | Pza | 1 | 1 |
| 21 | Alarma de retroceso | Pza | 1 | 1 |
| 22 | Celulares | Pza | 2 | 2 |
|  | INSTRUMENTOS DE MEDICION |  |  |  |
| 1 | Analizador de espectros | Set | 0 | 0 |
| 2 | Medidor de BER (BERTester) | Set | 1 | 1 |
| 3 | Testeador de redes | Set | 1 | 1 |
| 4 | Power Meter | Set | 1 | 1 |
| 5 | Osciloscopio range 500 Vp 100 | Set | 0 | 0 |
| 6 | Computador Portátil | Set | 1 | 1 |
|  | VEHICULOS |  |  |  |
| 1 | Camioneta 4X4 de capacidad min. 1 Toneladas modelo mayor o igual a 2007 | Pza | 1 | 1 |
|  | OFICINAS |  |  |  |
| 1 | Computadora | Set | 1 | 1 |
| 2 | Escritorio | Pza | 1 | 1 |
| 3 | Fax | Set | 1 | 1 |
| 4 | Impresoras | Set | 1 | 1 |

Zona 2

| Item | DETALLE | UNIDAD | CANT. CBB | CANT. CHQ | CANT. SCZ | CANT. TRJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| 1 | Maletín de herramientas completo | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Transductor de guía de onda a N | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Carga fantasma de 50 ohms | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Multímetro digital con pinza | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Medidor de temperatura infrarrojo | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Medidor de tierras | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | GPS | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Grupo generador | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Aspiradora industrial | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Juego de conectores y adaptadores | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Brújula | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Inclinómetro | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Escalera | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Cinturón de seguridad | Pza | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | Taladro y juego de brocas | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Botiquín de primeros auxilios | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Barra antivuelco interno | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Aire acondicionado | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Extinguidor de incendios | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Llanta de auxilio | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Alarma de retroceso | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Celulares | Pza | 4 | 2 | 6 | 2 |
|  | INSTRUMENTOS DE MEDICION |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizador de espectros | Set | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Medidor de BER (BERTester) | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Testeador de redes | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Power Meter | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Osciloscopio range 500 Vp 100 | Set | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Computador Portátil | Set | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | VEHICULOS |  |  |  |  |  |
| 1 | Camioneta 4X4 de capacidad min. 1 Toneladas modelo mayor o igual a 2007 | Pza | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  | OFICINAS |  |  |  |  |  |
| 1 | Computadora | Set | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Escritorio | Pza | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Fax | Set | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Impresoras | Set | 1 | 1 | 1 | 1 |

# NORMAS DE SEGURIDAD.

El contratista se compromete a la observancia plena de las disposiciones legales de la República de Bolivia en materia de seguridad, higiene y calidad en el trabajo, por lo  tanto, durante la ejecución de los servicios objeto de éste contrato, deberá adoptar las medidas preventivas  necesarias (incluida la señalización) para salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. De la misma manera la contratista debe velar por la seguridad de terceras personas.

Es muy importante que todos los técnicos que ejecutan las actividades, se encuentren capacitados en todo lo que es SEGURIDAD INDUSTRIAL, ya que cualquier descuido del técnico durante la ejecución de los trabajos, puede ocasionar un accidente, que puede inclusive llegar a ser fatal.

Cada Técnico de Campo o de Mantenimiento debe contar con el siguiente equipamiento de trabajo:

- Pantalón y camisa de trabajo

- Chaleco

- Botines de seguridad

- Chamarra

- Poncho para lluvia

- Casco

- Guantes

- Credencial con el logotipo de su empresa, fotografía actualizada, datos personales y datos de referencia de la empresa contratista.

# responsabilidad social

A partir de haberse implementado la nueva administración en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima; es obligación de la misma implementar nuevas políticas de orden social que tiendan a beneficiar efectivamente a los trabajadores de las empresas de servicios que trabajan con ENTEL S.A., para ello la compañía ha decidido pedir a las empresas proveedoras de servicios, el cumplimiento de todas las disposiciones laborales y sociales que se encuentran vigentes en Bolivia, como la Ley General del Trabajo su Decreto Reglamentario, el Código  de Seguridad Social, la Ley de Pensiones en cuanto a las cotizaciones de corto y largo plazo, Decreto Supremo 28699 de 1ro de mayo 2006, Resolución Ministerial 551/06 de 06 de diciembre de 2006 y otras disposiciones conexas  todos ellos plenamente vigentes en Bolivia

Para tal efecto los proveedores deberán adjuntar a sus ofertas de manera imprescindible los siguientes documentos actualizados:

- Los formularios que demuestren los pagos sobre sus aportes patronales y laborales, al Seguro Social de Corto  y largo  Plazo

- Fotocopia de la Resolución Administrativa que homologa el Reglamento Interno vigente  solo para empresas que tengan 20 o más trabajadores

- Fotocopia del comprobante de planilla trimestral de salarios entregada al Ministerio de Trabajo

- Fotocopia del comprobante de planilla de aguinaldo entregada al Ministerio de Trabajo (exigible en los meses de diciembre y enero de cada año o a requerimiento de Entel S.A.)

- Fotocopia del convenio de incremento salarial, documento que será presentado tres meses después de aprobado el incremento salarial por el Poder Ejecutivo.

El cumplimiento de  las anteriores disposiciones legales por parte de los proveedores de servicios de ENTEL S.A. tiene por objeto de garantizar un clima laboral favorable y de satisfacción en el personal del proveedor o contratista que a su vez de cómo resultado un rendimiento exitoso de la misma.