PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TELECENTROS RURALES ZONA1 (TCR)

ANEXO 7

PENALIDADES

2017

PENALIDADES

- ANTECEDENTES

Si el CONTRATISTA no cumpliere o se retrasare en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas en el presente contrato y en los demás documentos contractuales, ENTEL S.A. podrá aplicarle las penalidades establecidas en el presente ANEXO, además de hacer efectiva la garantía de Cumplimiento de Contrato si correspondiere.

En el caso de las multas y/o penalidades, éstas se descontarán de los pagos correspondientes. El CONTRATISTA manifiesta conocer y aceptar todas las sanciones y penalidades contenidas en los documentos contractuales, así como conocer y aceptar los procedimientos para su aplicación.

- TASAS DE FALLAS

La tasa de fallas está definida como la relación entre el número de órdenes de trabajo emitidas para el mantenimiento correctivo y el número de estaciones instaladas.

La tasa de fallas refleja la calidad de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo realizada por el contratista, las que serán plasmadas y proyectadas en índice de control de atención y evaluada de acuerdo a índice 2 - a) del anexo 4-5 que debe ser cumplida con la atención al 100% de las ordenes generadas, bajo reclamos por sistema (ODECO) y/o interna generada por ENTEL S.A., en caso de no cumplir con las metas establecidas, la contratista será penalizada con un 3% del canon mensual del mes correspondiente a la evaluación.

- TRABAJOS MAL EJECUTADOS O DEFICIENTES.-

En caso que se verifiquen trabajos mal ejecutados o deficientes por parte de la contratista, la penalidad aplicada será el descuento del 1% (por cada caso detectado) sobre el pago de Canon Mensual Total por Mano de Obra. De igual manera la empresa contratista deberá rehacer el trabajo y solicitar una nueva verificación a ENTEL S.A.

- PENALIDADES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCUMPLIDO O PARCIALMENTE REALIZADO.-

Para la aplicación de multas y penalidades se considerarán los criterios según el siguiente detalle:

  - TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO.-

Desde el instante en que ENTEL S.A. emita la Orden de Trabajo para la intervención correctiva, la empresa contratista tiene un tiempo máximo de reparación y restablecimiento del servicio de acuerdo a lo siguiente:

| ACCESO | SISTEMA | TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO | META |
| --- | --- | --- | --- |
| CELULAR | INTERFAZ CELULAR | 68 HRS | 100% DE LOS CASOS |
| SATELITAL | VSAT SHIRON y IDIRECT | 68 HRS | 100% DE LOS CASOS |
| RADIOENLACE | MICROONDAS | 68 HRS | 100% DE LOS CASOS |

Para efectos de control, el servicio será considerado como rehabilitado cuando el personal operativo del contratista reporte al centro de gestión del sistema correspondiente, el correcto funcionamiento de la estación. La fecha y hora del mencionado reporte servirá para el cálculo del tiempo de reparación empleado en la intervención.

El incumplimiento del tiempo de restablecimiento del servicio, establecido en el cuadro anterior, será penalizado descontando del pago Canon Mensual Total por Mano de Obra, el 1% por cada caso.

Todas las fallas deben ser atendidas con la mayor premura, por lo que en caso de demoras sin razón aparente aun cuando se encuentren dentro de las 68 hrs de plazo, serán consideradas como incumplimientos y sancionadas en ese sentido.

En caso que existiesen razones de fuerza mayor que justifiquen el retraso de alguna intervención, la contratista deberá presentar a ENTEL S.A. toda la documentación correspondiente y avalada por autoridades competentes (Servicio Nacional de Caminos, AASANA, Servicio Meteorológico, Prefectura y/o Alcaldías Municipales) para su análisis y consideración, caso contrario será tomado como incumplimiento a la metas, y bajo las penalidades respectivas.

- PENALIDADES POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS INCUMPLIDOS Ó PARCIALMENTE REALIZADOS.-

Para la aplicación de multas y penalidades se considerarán los criterios que a continuación se citan:

  - PLAZOS  DE EJECUCIÓN.-

El cronograma propuesto por El proveedor para los trabajos extraordinarios, tiene como meta el 100% de cumplimiento.

La penalidad por incumplimiento, a excepción de lo justificado por El proveedor y aceptado por ENTEL S.A., será el descuento de un 1% por día de retraso del costo cotizado para el trabajo extraordinario en cuestión..

- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN LOGÍSTICA Y RECURSOS DE LOS CENTROS DE MANTENIMIENTO.-

ENTEL S.A. realizará inspecciones mensuales a los centros de mantenimiento, donde verificará lo siguiente: personal, credenciales, uniformes, herramientas, equipos de medición, vehículos, en caso que se encuentren irregularidades, se procederá a penalizar a la empresa contratista con un monto de 6.000 Bs. (seis mil 00/100 Bolivianos) a ser descontados del pago Canon Mensual Total por Mano de Obra del mes en curso.

.