PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TELECENTROS RURALES ZONA1 (TCR)

ANEXO 8

CANON MENSUAL

COSTOS UNITARIOS

TRABAJOS EXTRA CANON

2017

# ECONÓMICO (Sobre C)

La empresa oferente deberá presentar los precios dentro de los siguientes lineamientos:

- Todos los precios cotizados deben incluir los impuestos de ley.

Los precios están distribuidos en precio por mano de obra que se constituirá en un canon mensual que ENTEL S.A. pagará a favor de la empresa contratista y el precio por trabajos extra canon y provisión de materiales que se pagará en base a una lista precios unitarios y los volúmenes ejecutados y conciliados mensualmente.

## Canon mensual por servicio

Para la estructura solicitada la empresa oferente deberá indicar el precio total del Canon Mensual por servicio en el cuadro siguiente:

| CONCEPTO | CANON MENSUAL | PRECIO TOTAL Bs. (CON IVA) |
| --- | --- | --- |
| SERVICIO |  |  |

## COSTO UNITARIO POR TRABAJOS EXTRA CANON DE servicio-

| ITEM | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | COSTO CON IVA (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRASLADO DE TELECENTRO (VSAT) EN LA MISMA LOCALIDAD. (NUEVO SISTEMA DE TIERRAS). | LA COTIZACION INCLUYE: 1. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN UTILIZANDO LOS EQUIPOS SATELITALES Y MATERIALES EXISTENTES. 2. MATERIAL PARA NUEVA BASE (NUEVA FUNDACION, NUEVO TUBO PARA SOPORTE). 3. MATERIAL PARA NUEVO SISTEMA DE TIERRA, MATERIALES Y ACCESORIOS ADICIONALES MÍNIMOS (TOMAR EN CUENTA EL ITEM 11 DE ESTA MISMA PLANILLA). 4. MATERIAL PARA CABLEADO ELECTRICO Y RED LAN. Nota: APLICA A ESTACIONES CON ENERGIA COMERCIAL Y SOLAR. |  |
| 2 | TRASLADO DE TELECENTRO (VSAT) EN LA MISMA LOCALIDAD (MISMA VIVIENDA O VIVIENDA ALREDEDOR). (REUTILIZANDO EL SISTEMA DE TIERRAS). | LA COTIZACION INCLUYE: 1. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN UTILIZANDO LOS EQUIPOS SATELITALES Y MATERIALES EXISTENTES. 2. REUTILIZAR EL SISTEMA DE TIERRA. 3. MATERIAL PARA CABLEADO ELECTRICO Y RED LAN. |  |
| 3 | TRASLADO DE TELECENTRO (VSAT) DE UNA LOCALIDAD A OTRA LOCALIDAD. | LA COTIZACION INCLUYE: 1. DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN UTILIZANDO LOS EQUIPOS Y MATERIALES EXISTENTES. 2. MATERIAL PARA NUEVA BASE (NUEVA FUNDACION, NUEVO TUBO PARA SOPORTE). 3. MATERIAL PARA NUEVO SISTEMA DE TIERRA, MATERIALES Y ACCESORIOS ADICIONALES MÍNIMOS (TOMAR EN CUENTA EL ITEM 11 DE ESTA MISMA PLANILLA). 4. MATERIAL PARA CABLEADO ELECTRICO Y RED LAN. |  |
| 4 | TRASLADO DE TELECENTRO (4G) EN LA MISMA LOCALIDAD. (NUEVO SISTEMA DE TIERRAS) | LA COTIZACION INCLUYE: 1. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN UTILIZANDO LOS EQUIPOS Y MATERIALES EXISTENTES. 2. MATERIAL PARA NUEVO SISTEMA DE TIERRA, MATERIALES Y ACCESORIOS ADICIONALES MÍNIMOS (TOMAR EN CUENTA EL ITEM 11 DE ESTA MISMA PLANILLA). 3. MATERIAL PARA CABLEADO ELECTRICO Y RED LAN. Nota: APLICA A ESTACIONES CON ENERGIA COMERCIAL Y SOLAR. |  |
| 5 | TRASLADO DE TELECENTRO (4G) EN LA MISMA LOCALIDAD (MISMA VIVIENDA O VIVIENDA ALREDEDOR). (REUSANDO EL SISTEMA DE TIERRAS) | LA COTIZACION INCLUYE: 1. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN UTILIZANDO LOS EQUIPOS Y MATERIALES EXISTENTES. 2. REUTILIZAR EL SISTEMA DE TIERRA. 3. MATERIAL PARA CABLEADO ELECTRICO Y RED LAN. |  |
| 6 | TRASLADO DE TELECENTRO (4G) DE UNA LOCALIDAD A OTRA LOCALIDAD. | LA COTIZACION INCLUYE: 1. DESINSTALACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN UTILIZANDO LOS EQUIPOS Y MATERIALES EXISTENTES. 2. MATERIAL PARA NUEVO SISTEMA DE TIERRA, MATERIALES Y ACCESORIOS ADICIONALES MÍNIMOS (TOMAR EN CUENTA EL ITEM 11 DE ESTA MISMA PLANILLA). 3. MATERIAL PARA CABLEADO ELECTRICO Y RED LAN. |  |
| 7 | 7.1 INSTALACIÓN DE TELECENTRO VSAT CON ENERGIA COMERCIAL | LA COTIZACION INCLUYE: 1. INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ESTACIÓN SATELITAL. 2. MATERIAL PARA NUEVA BASE DE ANTENA (NUEVA FUNDACION, NUEVO TUBO PARA SOPORTE). 3. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SISTEMA ELECTRICO PARA 5 COMPUTADORAS. 4. MATERIAL PARA NUEVO SISTEMAS DE TIERRAS , ETC. (TOMAR EN CUENTA EL ITEM 11 DE ESTA MISMA PLANILLA). |  |
|  | 7.2 INSTALACIÓN DE TELECENTRO VSAT CON ENERGIA SOLAR | LA COTIZACION INCLUYE: 1. INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ESTACIÓN SATELITAL. 2. MATERIAL PARA NUEVA BASE DE ANTENA (NUEVA FUNDACION, NUEVO TUBO PARA SOPORTE). 3. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SISTEMA ELECTRICO PARA 5 COMPUTADORAS. 4. MATERIAL PARA NUEVO SISTEMAS DE TIERRAS , ETC. (TOMAR EN CUENTA EL ITEM 11 DE ESTA MISMA PLANILLA). |  |
| 8 | INSTALACIÓN DE TELECENTRO 4G | LA COTIZACION INCLUYE: 1. INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ESTACIÓN 4G. 2. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SISTEMA ELECTRICO PARA 5 COMPUTADORAS. 3. MATERIAL PARA NUEVO SISTEMAS DE TIERRAS , ETC. (TOMAR EN CUENTA EL ITEM 11 DE ESTA MISMA PLANILLA). |  |
| 9 | RETIRO DE TELECENTRO SATELITAL O 4G AL CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE. | INCLUYE RETIRO DE PCS Y ELEMENTOS DE RED LAN Y MOBILIARIO |  |
| 10 | REPOSICIÓN/INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS A SOLICITUD DE ENTEL S.A. | LOS EQUIPOS (MODEMS 4G, MODEM SATELITAL O PCS U OTROS) SERAN ENTREGADOS POR ENTEL S.A. |  |
| 11 | INSTALACIÓN SISTEMA DE ATERRAMIENTO | 4 JABALINAS DE COBRE DE 2.3 M Y ALAMBRE COBRE 3/8" Y SOLDADURA CADWELL, (1 BOLSA POR JABALINA DE BENTONITA) |  |
| 12 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TIERRA | 1 JABALINA DE 2.3 M ADICIONAL INCLUYE BENTONITA, ALAMBRE DE COBRE 3/8 DE PULGADA. |  |
| 13 | CAMBIO DE ANTENA DE 1.2 A 1.8 M Ó DE 1.8 A 1.2M, A SOLICITUD DE ENTEL S.A. | LAS ANTENAS SON PROVISTAS POR ENTEL |  |
| 14 | INSTALACIÓN CABLE COAXIAL INCLUYE KIT CABLE COAXIAL RX/TX - 30 M CADA UNA., INCLUYE CONECTORES F, A SOLICITUD DE ENTEL S.A. | LA COTIZACIÓN DEBE INCLUIR: VIAJE, 30 M CABLE TX Y RX (TOTAL 60 M), CONECTORES F Y MATERIAL DE FERRETERIA. |  |
| 15 | RE CABLEADO DE SISTEMA DE ENERGÍA PARA LA RED LAN (INCLUYE CABLE) A SOLICITUD DE ENTEL S.A. |  |  |
| 16 | RE INSTALACIÓN DE TABLERO AC (INCLUYE TABLERO) A SOLICITUD DE ENTEL S.A. |  |  |
| 17 | SURVEY PARA NUEVAS INSTALACIONES. |  |  |
| 18 | TRASLADO DE LA RED LAN, INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO. |  |  |
| 19 | CAMBIO DE ENERGIA SOLAR A COMERCIAL. | INCLUYE MATERIAL ELECTRICO Y ACCESORIOS. |  |
| 20 | MIGRACIÓN DE SATELITE - RECONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE POLARIDAD | TRABAJOS EVENTUALES, INTERVENCIONES MASIVAS |  |
| 21 | CAMBIO DE TECNOLOGÍA 4G A SATELITAL. | INCLUYE MATERIAL PARA NUEVA BASE DE ANTENA (NUEVA FUNDACION, NUEVO TUBO PARA SOPORTE Y MATERIAL PARA CABLEADO). |  |
| 22 | GRUPO ADICIONAL EMERGENTE DE APOYO DE CAMPO | INCLUYE 2 TÉCNICOS CON PLENO CONOCIMIENTO DE LA RED DE TELECENTROS RURALES, CON TODO LOS ELEMENTOS LOGISTICOS PARA ATENDER EN CAMPO. |  |