ANEXO 3D

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

# 1. OBJETIVO

El objetivo del presente anexo es establecer el formato de presentación de precios del servicio de mantenimiento, precios unitarios de los trabajos extraordinarios y materiales de mantenimiento e instalación.

# 2. COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

La empresa proponente deberá presentar la cotización del servicio de mantenimiento de equipos de transmisión y energía, cable de fibra óptica e infraestructura de la estación.

Los precios cotizados en bolivianos deben incluir todos los impuestos de ley.

La cotización del servicio de mantenimiento tiene dos componentes: Precio Canon del Servicio de Mantenimiento y Precios Unitarios de Trabajos Extraordinarios y Materiales:

# 3. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El precio canon del servicio de mantenimiento incluye:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de transmisión.

- Mantenimiento preventivo y correctivo del cable de fibra óptica.

- Mantenimiento preventivo y preventivo de equipos de energía.

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de climatización.

- Mantenimiento preventivo y correctivo  de infraestructura de estación

El proponente deberá presentar el precio total canon anual del servicio de mantenimiento en   el formato de la Tabla 1.

| TABLA 1 PRECIO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRICPIÓN | PRECIO (Bs) |  |
| 1 | Vehículo (equipados con todos sus elementos de auxilio y equipo de comunicación), incluye mantenimiento y seguros |  |  |
| 2 | Recursos humanos (dos técnicos con perfil de formación y experiencia especificado en el Anexo 3B, Num. 5.2) |  |  |
| 3 | Instrumentos, equipos y herramientas (Según tabla 5, ANEXO 3B) |  |  |
| 4 | Infraestructura de oficina y medios de comunicación |  |  |
| 5 | Gastos logísticos (viáticos, combustible, insumos, etc.) |  |  |
| Precio Total Anual del Servicio de Mantenimiento: |  |  |  |

# 4. PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

La cotización de precios unitarios tiene los siguientes componentes:

- Precios unitarios de trabajos extraordinarios en transmisión

- Precios unitarios de trabajos extraordinarios en energía

- Precios unitarios de materiales de instalación y mantenimiento de transmisión y fibra óptica

- Precios unitarios de material eléctrico de instalación y mantenimiento

# PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRANSMISIÓN Y FIBRA ÓPTICA

| Tabla 3 PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRANSMISION Y FIBRA ÓPTICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LA UNIDAD | PRECIO (Bs.) |
| 1 | Instalación de equipos | Equipo de transmisión |  |
| 2 | Instalación de rack de equipos de transmisión | Un Rack |  |
| 3 | Instalación del sistema de ventiladores | Un ventilador de Rack |  |
| 4 | Instalación de paneles de distribución | Una unidad DDF(digital distribution frame) |  |
| 5 | Instalación de paneles ópticos | Una unidad ODF(optical distribution frame) |  |
| 6 | Instalación de cruzadas ópticas | Un Jumper óptico |  |
| 7 | Instalación de 1 a 5 cables multicoaxiales de 75 Ohmios | Un metro del cableado |  |
| 8 | Instalación de 6 a 10 cables multicoaxiales de 75 Ohmios | Un metro de cableado |  |
| 9 | Conectorizado del cable coaxial | Conectorizado de un coaxial |  |
| 10 | Conectorizado del cable de cruzada | Conectorizado de un coaxial de cruzada |  |
| 11 | Instalación del cableado de energía de equipos de transmisión | Un metro de cableado |  |
| 12 | Desinstalación de equipos | Un equipo de transmisión |  |
| 13 | Desinstalación de un rack equipos de transmisión | Un rack |  |
| 14 | Desinstalación del sistema de ventiladores | Un bastidor de ventiladores |  |
| 15 | Desinstalación de subrack | Un subrack |  |
| 16 | Desinstalación de paneles de distribución | Una unidad DDF(digital distribution frame) |  |
| 17 | Desinstalación de paneles ópticos | Una unidad ODF(óptical distribution frame) |  |
| 18 | Desinstalación de cruzadas ópticas | Un Jumper óptico |  |
| 19 | Desinstalación del cableado de un grupo de 10 coaxiales de 75 Ohmios | Un metro de cableado |  |
| 20 | Desinstalación de 1 a 5 cables multicoaxiales de 75 Ohmios | Un metro de cableado |  |
| 21 | Desinstalación de 6 a 10 cables multicoaxiales de 75 Ohmios | Un metro de cableado |  |
| 22 | Desinstalación de escalerillas de cables de transmisión | Un metro de escalerilla |  |
| 23 | Desinstalación del cableado de energía de equipos de transmisión | Un metro de cableado |  |
| 24 | Fusión y aseguramiento de cable de fibra óptica de 12 hilos , incluye medidas de atenuación | Cable 12 hilos |  |
| 25 | Fusión y aseguramiento de cable de fibra óptica de 24 hilos , incluye medidas de atenuación | Cable de 24 hilos |  |
| 26 | Fusión y aseguramiento de cable de fibra óptica de 100 hilos , incluye medidas de atenuación | Cable de 100 hilos |  |
| 27 | Fusión de hilos ó jumpers | Fusión de un hilo de fibra óptica |  |
| 28 | Desinstalación cable de fibra óptica aérea ADSS | Un metro |  |
| 29 | Desinstalación de cable subterráneo | Un metro |  |
| 30 | Desinstalación del poste (9m, 10 m, 11m) | Un poste |  |
| 31 | Empalme de derivación en Mufla | Dos empalmes de fibra óptica |  |
| 32 | Instalación del poste (9m, 10m, 11m) | Un poste |  |
| 33 | Retiro ferretería duplo | juego de ferretería duplo |  |
| 34 | Retiro ferretería de paso | Juego de ferretería de paso |  |
| 35 | Retiro ferretería terminal | Juego de ferretería terminal |  |
| 36 | Retiro de cruceta | pza |  |
| 37 | Desbroce de maleza | Un metro cuadrado |  |
| 38 | Talado y retiro de árbol para liberar el cable de fibra óptica | Un árbol |  |
| 39 | Cruce subterráneo de carretera (excavación tipo topo) | Un metro |  |
| 40 | Instalación aérea de cable de fibra óptica ADSS | Un metro |  |
| 41 | Instalación de ferretería duplo | Un juego |  |
| 42 | Instalación de ferretería de paso | Un juego |  |
| 43 | Instalación de Cruceta | Pza |  |
| 44 | Instalación de ferretería terminal | Un juego |  |
| 45 | Instalación subterránea de cable de fibra óptica | Un metro |  |
| 46 | Trabajo extraordinario | Hora Hombre de ayudante |  |
| 47 | Trabajo extraordinario | Mes Hombre de ayudante |  |
| 48 | Trabajo extraordinario | Hora Hombre de Técnico Transmisión y Fibra Óptica |  |
| 49 | Retiro y traslado de fibra óptica | Vano ( de 80 a 120 metros) |  |
| 50 | Retiro y traslado de fibra óptica | Vano ( de 120 a 160 metros) |  |
| 51 | Tesado de cable de fibra óptica | Vano ( de 80 a 120 metros) |  |
| 52 | Tesado de cable de fibra óptica | Vano ( de 120 a 160 metros) |  |

# PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENERGÍA

| Tabla 4 PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ENERGÍA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LA UNIDAD | PRECIO (Bs.) |  |
| 1 | Instalación del sistema de extractores de aire | Un extractor |  |  |
| 2 | Instalación de Aire acondicionado Tipo Ventana | Un equipo de capacidad 5 a 20 KBTU, monofásico |  |  |
| 3 | Instalación de Aire acondicionado Tipo Split | Un equipo de capacidad 15 a 40 KBTU, Trifásico |  |  |
| 4 | Instalación de escalerillas para cables de energía | Un metro de escalerillas de, 20 a 50 cm de ancho |  |  |
| 5 | Instalación del cableado eléctrico entre diferentes equipos de energía | Un metro de cableado |  |  |
| 6 | Instalación de jabalina, incluye fosa de tratamiento y rellenado | Una Jabalina 2,4 m |  |  |
| 7 | Instalación del cable de tierra , incluye zanja, tratamiento y rellenado . | Un metro de cable de tierra |  |  |
| 8 | Soldadura cadwell jabalina - cable, cable - cable | Un punto de soldadura |  |  |
| 9 | Instalación de interruptores termomagnéticos protectores en riel DIN | Un interruptor termomagnético |  |  |
| 10 | Instalación de rectificador de capacidad 10 a 125 Amp, 24/ 48 VDC, conexión a carga y baterías | Un rectificador |  |  |
| 11 | Instalación de Grupo Electrógeno 1 a 12 KVA, incluye conexión a carga y equipos | Un grupo electrógeno |  |  |
| 12 | Instalación de Grupo Electrógeno > 12 KVA, incluye conexión a carga y equipos | Un grupo electrógeno |  |  |
| 13 | Traslado de grupo electrógeno 0 a 100 Km | Un grupo electrógeno |  |  |
| 14 | Traslado de grupo electrógeno 101 a 400 Km | Un grupo electrógeno |  |  |
| 15 | Trabajo extraordinario | Hora Hombre de personal de apoyo y carguío |  |  |
| 16 | Trabajo extraordinario | Hora Hombre de Técnico Medio en Energía |  |  |
| 17 | Trabajo extraordinario | Hora Hombre de Especialista en Energía |  |  |
| 18 | Alquiler de vehículo 4x4 para transporte, por día | Un vehículo |  |  |
| 19 | Desinstalación del sistema de extractores de aire | Un sistema extractor de aire |  |  |
| 20 | Desinstalación de Aire acondicionado Tipo Ventana | Un equipo de capacidad 5 a 20 KBTU, monofásico |  |  |
| 21 | Desinstalación de Aire acondicionado Tipo Split | Un equipo de capacidad 15 a 40 KBTU, Trifásico |  |  |
| 22 | Desinstalación de escalerillas , para cable, 20 a 50 cm de ancho | Un metro de escalerilla |  |  |
| 23 | Desinstalación del cableado distribución de energía | Un metro de cableado |  |  |
| 24 | Desinstalación de breakers y protectores en riel DIN | Un breaker |  |  |
| 25 | Desinstalación de Rectificador | Un equipo de capacidad 10 a 125 Amp, 24/ 48 VDC, conexión a carga y baterías |  |  |
| 26 | Desinstalación de Grupo Electrógeno 1 a 12 KVA, incluye conexión a carga y equipos | Un grupo electrógeno |  |  |
| 27 | Desinstalación de Grupo Electrógeno > 12 KVA, incluy e conexión a carga y equipos | Un grupo electrógeno |  |  |
| 28 | Desinstalación de tablero s de distribución | Un tablero de distribución |  |  |
| 29 | Desinstalación de tableros de transferencia | Un tablero de transferencia |  |  |

# PRECIOS UNITARIOS MATERIALES DE TRANSMISIÓN Y FIBRA ÓPTICA

La empresa contratista deberá presentar los precios unitarios de materiales para el mantenimiento de la fibra óptica, reiteramos que estos son los únicos costos que ENTEL S.A. reconocerá dentro de las actividades de mantenimiento de la fibra óptico, el resto de elementos y materiales que la contratista considere necesarios para cumplir lo requerido deberán ser considerados en el costo total de mantenimiento.

| Tabla 5 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES DE FIBRA OPTICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UNIDAD | PRECIO (Bs.) |
| 1 | Cable de fibra óptica de 24 hilos, G.655 Loose-Tube | Metro |  |
| 2 | Caja de Empalme para cable de fibra óptica de 24 hilos | Pieza |  |
| 3 | Tubito Termo-contraíble para Fusión F.O. | Pieza |  |
| 4 | Bandeja de Terminación 24 F.O. FC ó SC | Pieza |  |
| 5 | Acoplador F.O. FC | Pieza |  |
| 6 | Acoplador F.O. SC | Pieza |  |
| 7 | Cordon F.O. SC/Apc-SC/Apc 6 mts. (para Pig-Tail) | Pieza |  |
| 8 | Cordon F.O. FC/Apc-FC/Apc 6 mts. (para Pig-Tail) | Pieza |  |
| 9 | Cordón F.O. de Cruzada SC/Apc-LC/Pc 10 mts. | Pieza |  |
| 10 | Cordón F.O. de Cruzada FC/Apc-LC/Pc 10 mts. | Pieza |  |
| 11 | Cinta bulcanizante | Pieza |  |
| 12 | Cordon FO LC/PC - SC/PC 6 mts | Pieza |  |
| 13 | Cordon FO LC/PC - SC/PC 3 mts | Pieza |  |
| 14 | Abrazaderas BAP (Sujetar tubo galvanizado en el poste) | Pieza |  |
| 15 | Tubo de 48 mm (Proteger cable de subida al poste) | Pieza |  |
| 16 | Codos PVC 3/4 Subida y bajada de poste | Pieza |  |
| 17 | Ferretería arreglo duplo | Pieza |  |
| 18 | Ferretería arreglo paso | Pieza |  |
| 19 | Cruceta | Pieza |  |
| 20 | Poste de madera de 9 metros | Pieza |  |
| 21 | Manta Termocontraíble P/Cable | Metro |  |
| 22 | Tubo Espiralado | Metro |  |
| 23 | Cable de acero 5/16 | Metro |  |
| 24 | Hilo de devanar | Metro |  |
| 25 | Malla preformada 1/4 | Pzas |  |
| 26 | Malla preformada 5/16 | Pzas |  |
| 27 | Aisladores rack | Pzas |  |
| 28 | Alargador para bandeja 19" para rack de 22" | Pzas |  |
| 29 | Cinturones de amarre | Bolsa |  |

# MATERIAL ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ENERGÍA

| Tabla 6 PRECIOS UNITARIOS DEL MATERIAL ELÉCTRICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO(Bs.) |  |  |
| 1 | Gas Refrigerante R22 para Climatizadores | Kilo |  |  |  |  |
| 2 | Gas Refrigerante R407 para Climatizadores | Kilo |  |  |  |  |
| 3 | Cable de cobre AWG 6 | m | Unipolar, forrado |  |  |  |
| 4 | Cable de cobre AWG 12 | m | Unipolar, forrado |  |  |  |
| 5 | Cable desnudo de tierra 1/0 | m |  |  |  |  |
| 6 | cable desudo de tierra 2/0 | m |  |  |  |  |
| 7 | Jabalina estándar 2,4 m 3/4" | pieza |  |  |  |  |
| 8 | termomagnético unipolar, para riel DIN 10 a 60 A | pieza | marcas Siemens, ABB, Moeller |  |  |  |
| 9 | Breaker caja moldeada 50 a 300 A | pieza | marcas Siemens, ABB, Moeller |  |  |  |
| 10 | Soldadura cadwell | pieza |  |  |  |  |
| 11 | Protector de transientes bipolar tipo B, 40 kA, 220 VAC | pieza | marcas OBO, Citel, Phoenix, ABB, Dhen |  |  |  |
| 12 | Foco incandescente 40 a 200 W | pieza | marcas philips, osram, de buena calidad |  |  |  |
| 13 | Tubo fluorescente 20 a 100 W | pieza |  |  |  |  |
| 14 | Batería sellada 12 VDC, 70 AH | pieza |  |  |  |  |
| 15 | Batería sellada 12 VDC, 100 AH | pieza |  |  |  |  |
| 16 | Batería de arranque 12 VDC, 100 AH | pieza | Marca yuasa - Japón, Indonesia |  |  |  |