## RELA.SUPERF. EQUIPO PERSONAS
RELACION SUPERFICIES - EQUIPO - PERSONAL TELEPUERTO SANTIVAÑEZ
Descripción de las áreas | Unidad | PLANTA BAJA (m2) | PB EQUIPO - PERSONAL | PLANTA ALTA (m2) | PB EQUIPO - PERSONAL | AREA TOTAL (m2) | AREA TOTAL (m2)
MODULO DE APOYO AL FUNCIONAMIENTO AREA TECNICA ELECTRICA | [6 empty] | 140.5
ANEXO . SALA DE ENERGIA | M2 | 71 | 1 TABLERO PRINCIPAL,2 UPS, 2 RECTIFICADORES, 2 BATERIAS. 2 Tab.Distruib UPS. 2 Tab. Distrib. Rectf. |  |  | 71
ANEXO . CI | M2 | 3.4 |  |  |  | 3.4
ANEXO . TB | M2 | 6.2 |  |  |  | 6.2
ANEXO . BOMBAS | M2 | 4.4 |  |  |  | 4.4
ANEXO . CUARTO GENERADOR | M2 | 28.5 |  |  |  | 28.5
ANEXO . HALL DISTRIBUIDOR | M2 | 27 |  |  |  | 27
AREA TECNICA EN PLANTA BAJA | [6 empty] | 486.5
SALA DE EQUIPOS - Aires | M2 | 109 | 33 RACK EN 3 filas de 11 |  |  | 109
ANEXO SALA MONITOREO | M2 | 33.5 | 6 ANALISTAS |  |  | 33.5
ANEXO OF. JEFE ESTACION | M2 | 14.5 | 1 JEFE |  |  | 14.5
ANEXO TALLER DE PRUEBAS | M2 | 33.5 |  |  |  | 33.5
ANEXO ALMACENES | M2 | 28 |  |  |  | 28
ANEXO CAPACITACION | M2 | 41.5 | 18 PERSONAS |  |  | 41.5
CIRCULACION | M2 | 37.5 |  |  |  | 37.5
CIRCULACION VERTICAL GRADA | M2 | 14.5 |  |  |  | 14.5
INGRESO Y MOSTRADOR | M2 | 34.5 |  |  |  | 34.5
BAÑOS , DEPOSITO | M2 | 20 |  |  |  | 20
GENERADOR EXTERIOR Y MANIPULACION | M2 | 100 |  |  |  | 100
TRANSFORMADOR | M2 | 20 |  |  |  | 20
SUBTOTAL (m2) |  | 627 |  | 0 |  | 627 | 627
PLANTA ALTA GUARDIA Y DESCANSO | [5 empty] | 0
CIRCULACION VERTICAL GRADA | M2 |  |  | 14.5 |  | 14.5
DORMITORIO , SALA DESCANSO, COCINA . DUCHA Y VESTIDORES LAVANDERIA. | M2 |  |  | 153.3 |  | 153.3
LOSA FUTURO CRECIMIENTO | M2 |  |  | 185.5 |  | 185.5
SUBTOTAL (m2) |  | 0 |  | 353.3 |  | 353.3 | 980.3
AREA COMUN POR MODULO
ACERA EXTERIOR MODULO | M2 | 164 |  |  |  | 164
ACERA EXTERIOR ENVOLVENTE | M2 | 126 |  |  |  | 126
AREA VERDE | M2 | 233 |  |  |  | 233
AREA PARQUEOS | M2 | 180 |  |  |  | 180
AREA MANIOBRAS | M2 | 120 |  |  |  | 120
SUBTOTAL (m2) |  | 823 |  | 0 |  | 823 | 1450
TOTAL TERRENO POR MODULO (m2) |  | 1450
AREAS DE INTERVENCION PARQUE | [5 empty] | 0
CONTROL DE INGRESO, MONITOREO, COCINA, DORMITORIO BAÑO LAV. | M2 | 55 |  |  |  | 55
ACERAS ENVOLVENTES | M2 | 600 |  |  |  | 600
INGRESO ASFALTADO | M2 | 2300 |  |  |  | 2300
ANTENAS 4 DE 10X10 | M2 | 400 |  |  |  | 400
ANTENAS 50 DE 3 X3 | M2 | 450 |  |  |  | 450
AREA LIBRE ANTENAS | M2 | 850 |  |  |  | 850
AREA INTERVENIDA 3 MODULOS | M2 | 4350 |  |  |  | 4350
AREA LIBRE - |  | 2595 |  |  |  | 2595
TOTAL TERRENO (m2) |  | 11600

## DESGLOSE SUPERFICIES
CALCULO DE AREAS PROYECTO TELEPUERTO SANTIVAÑEZ
| Grandes sectores | Descripción de las áreas | Unidad | pl-baja | pl-alta | Cantidades | Sub total m2 | % de incidencias
SA | Sector Administrativo Telepuerto | OF.JEFE | M2 | 14.5 |  | 14.5
|  | SALA DE REUNIONES | M2 | 41.5 |  | 41.5
|  | BAÑOS Y COCINETA | M2 | 20 |  | 20
|  | CIRCULACION | M2 | 37.5 |  | 37.5
|  | CIRCULACION VERTICAL | M2 | 14.5 |  | 14.5
|  | ANEXO . HALL DISTRIBUIDOR | M2 | 27 |  | 27
|  | INGRESO Y MOSTRADOR | M2 | 34.5 |  | 34.5
|  | Sub total | M2 | 189.5 | 0 | 189.5
SP | Sector Producción | SALA DE EQUIPOS - Aires | M2 | 109 |  | 109
|  | ANEXO SALA MONITOREO | M2 | 33.5 |  | 33.5
|  | SALA DE CONDENSADORES | M2 |  |  | 0
|  | ANEXO TALLER DE PRUEBAS | M2 | 33.5 |  | 33.5
|  | ANEXO ALMACENES | M2 | 28 |  | 28
|  | SALA DE TABLEROS, UPS, AD DC | M2 | 85 |  | 85
|  | OPERADORES | M2 |  |  | 0
|  | AREAS UTILES | M2 |  |  | 0
|  | Sub total | M2 | 289 | 0 | 289
SSC | Sector servicios y complementarios POR MODULO A SER CONSTRUIDO |  |  |  |  | 0
|  | TRANSFORMADORES | M2 | 20 |  | 20
|  | ANEXO . CUARTO GENERADOR | M2 | 28.5 |  | 28.5
|  | GENERADOR EXTERIOR Y MANIPULACION | M2 | 100 |  | 100
|  | AREA PARQUEOS | M2 | 180 |  | 180
|  | AREA MANIOBRAS | M2 | 120 |  | 120
|  | AREA VERDE | M2 | 233 |  | 233
|  | AREA CIRCULACION EXTERNA | M2 | 290 |  | 290
|  | CIRCULACION VERTICAL GRADA | M2 |  | 14.5 | 14.5
|  | DORMITORIO , SALA DESCANSO, COCINA . DUCHA Y VESTIDORES LAVANDERIA. | M2 |  | 153.3 | 153.3
|  | LOSA FUTURO CRECIMIENTO | M2 |  | 185.5 | 185.5
|  | Sub total | M2 | 971.5 | 353.3 | 1324.8
|  | TOTAL | M2 | 1450 | 353.3 | 1803.3
|  | CONTROL DE INGRESO, MONITOREO, COCINA, DORMITORIO BAÑO LAV. | M2 | 55 |  | 55
| AREA DE INTERVENCION - AREAS LIBRES | ACERAS ENVOLVENTES | M2 | 600 |  | 600
|  | INGRESO ASFALTADO | M2 | 2300 |  | 2300
|  | ANTENAS 4 DE 10X10 | M2 | 400 |  | 400
|  | ANTENAS 50 DE 3 X3 | M2 | 450 |  | 450
|  | AREA LIBRE ANTENAS | M2 | 850 |  | 850
|  | AREA INTERVENIDA 3 MODULOS | M2 | 4350 |  | 4350
|  | AREA LIBRE - | M2 | 2595 |  | 2595
|  | Sub total | M2 | 11600 |  | 11600

## SUP. A CONSTRUIR
Relacion de Superficies A CONSTRUIR TELEPUERTO SANTIVAÑEZ
Descripción de las áreas | Unidad | PLANTA BAJA (m2) | PLANTA ALTA (m2) | AREA TOTAL (m2)
AREA TECNICA
SALA DE EQUIPOS - Aires | M2 | 109
ANEXO SALA MONITOREO | M2 | 33.5
ANEXO TALLER DE PRUEBAS | M2 | 33.5
ANEXO ALMACENES | M2 | 28
SALA DE TABLEROS, UPS, AD DC | M2 | 85
TRANSFORMADORES | M2 | 20
ANEXO . CUARTO GENERADOR | M2 | 28.5
GENERADOR EXTERIOR Y MANIPULACION | M2 | 100
SUBTOTAL (m2) |  | 437.5 |  | 437.5
AREA ADMINISTRATIVA
OF.JEFE | M2 | 14.5
SALA DE REUNIONES | M2 | 41.5
BAÑOS Y COCINETA | M2 | 20
CIRCULACION | M2 | 37.5
CIRCULACION VERTICAL | M2 | 14.5
ANEXO . HALL DISTRIBUIDOR | M2 | 27
INGRESO Y MOSTRADOR | M2 | 34.5
CIRCULACION VERTICAL GRADA | M2 |  | 14.5
DORMITORIO , SALA DESCANSO, COCINA . DUCHA Y VESTIDORES LAVANDERIA. | M2 |  | 153.3
LOSA FUTURO CRECIMIENTO | M2 |  | 185.5
SUBTOTAL (m2) |  | 189.5 | 353.3 | 542.8
TOTAL AREA CONSTRUIDA (m2) |  | 627 |  | 980.3
AREA COMUN, AREA INTERVENCION, AREA LIBRE
AREA PARQUEOS | M2 | 180
AREA MANIOBRAS | M2 | 120
AREA VERDE | M2 | 233
AREA CIRCULACION EXTERNA | M2 | 290
SUBTOTAL (m2) |  | 823 |  | 823
TOTAL AREA MODULO (m2) |  | 1450 | 0 | 1450
AREA INTERVENCION
ACERAS ENVOLVENTES | M2 | 600
INGRESO ASFALTADO | M2 | 2300
SUBTOTAL AREA DE INTERVENCION (m2) |  | 2900 |  | 2900
TOTAL AREA DE INTERVENCION (m2) |  |  |  | 4350
PREPARACION TERRENO
AREA LIBRE ENVOLVENTE | M2 | 4781
PARQUEOS 3 MODULOS | M2 | 540
MANIOBRAS 3 MODULOS | M2 | 360
AREA VERDE 3 MODULOS | M2 | 699
ACERA EXTERIOR 3 MODULOS | M2 | 870
SUBTOTAL AREA DE INTERVENCION (m2) |  | 7250 |  | 7250
TOTAL AREAS (m2) |  |  |  | 11600

## PRESUPUESTO
TABLA DE SUPERFICIES Y PRESUPUESTO PROYECTO TELEPUERTO
| AREA TOTAL TERRENO | 11600 | M2
RELACION DE SUPERFICIES
| AREAS | PLANTA BAJA | PORCENTAJES % | PLANTA ALTA | TOTALES M2 | SUPERFICIE | PRECIO UNITARIO $us | SUB TOTAL | TOTAL | TOTAL GENERAL
| ASESORIAS | DISEÑO Y CONSTRUCCION |  |  | 980.3 | 980.3 | 0 | 0
|  | DISEÑO |  |  | 10150 | 10150 | 0 | 0 |  | 0
| AREA TECNICA | 437.5 |  |  | 437.5 |  |  |  |  | 0
| AREA SALA TECNICA - EQUIPOS | 142.5 |  |  |  | 142.5 |  | 0
| ANEXOS TALLERES , ALMACENES | 61.5 |  |  |  | 61.5 |  | 0
| SALA DE TABLEROS, UPS, TRANSFORMADOR, GENERADOR | 133.5 |  |  |  | 133.5 |  | 0
| GENERADOR EXTERIOR | 100 |  |  |  | 100 |  | 0 | 0
| AREA ADMINISTRATIVA | 189.5 |  | 353.3 | 542.8 |  |  |  |  | 0
| OFICINAS, REUNIONES, HALL | 189.5 |  |  |  | 189.5 |  | 0
| SALA DESCANSO, DORMITORIO |  |  | 167.8 |  | 167.8 |  | 0
| LOSA FUTURO CRECIMIENTO |  |  | 185.5 |  | 185.5 |  | 0 | 0
| AREA CONSTRUIDA EN planta baja | 627 | 0.054052 | % | 980.3 | TOTAL CONSTRUCCION |  |  |  |  | 0
| MODULO DE INTERVENCION | 823 | 0.070948 | % | 823 |  |  |  |  | 0
| PARQUEOS 10 U | 180 |  |  |  | 180 |  | 0
| MANIOBRAS | 120 |  |  |  | 120 |  | 0
| AREA VERDE | 233 |  |  |  | 233 |  | 0
| ACERA EXTERIOR | 290 |  |  |  | 290 |  | 0 | 0
| AREA DE INTERVENCION MODULO UNO | 2900 | 0.25 | % | 2900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VIA INGRESO ASFALTADO | 2300 |  |  |  | 2300 |  | 0
| ACERA VIA INGRESO | 600 |  |  |  | 600 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| INTERVENCION GENERAL | 6819 | 0.58784 | % | 6819 |  |  |  |  | 0
| PREPARACION TERRENO |  |  |  |  | 6819 |  | 0
| AREA LIBRE ENVOLVENTE | 4781 |  |  |  | 4781 |  | 0
| PARQUEOS 3 MODULOS | 540 |  |  |  | 540 |  | 0
| MANIOBRAS 3 MODULOS | 360 |  |  |  | 360 |  | 0
| AREA VERDE 3 MODULOS | 699 |  |  |  | 699 |  | 0
| ACERA EXTERIOR 3 MODULOS | 870 |  |  |  | 870 |  | 0
0
| AREA TOTAL TERRENO | 11600 |  |  |  |  | TOTAL GENERAL |  |  | 0 |  | 0
| ASESORIAS |  | $us | ARQUITECTURA
| 0 |  |  | EXTRUCTURAS
SISTEMA ELECTRICO
SISTEMA SANITARIO
CLIMATIZACION

## Hoja1
UBICACIÓN | PARQUE INDUSTRIAL SALTIVAÑEZ PROYECTO TELEPUERTO
Latitud: 17° 33' 21,60" S
Longitud: 66° 15' 4,02" O
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES
TELEPUERTO | m2 | 980.3 | DOS PLANTAS
AREAS COMUNES, Parqueos, Maniobras , verdes, circulacion | m2 | 823 | MODULO UNO
VIAS DE ACCESO Y ACERAS SOLO MODULO | m2 | 2900 | MODULO UNO
VIAS DE ACCESO Y ACERAS PREDIO EXSISTENTE | m2 | 7250 | TOTAL MODULOS