## OOCC
“OBRAS CIVILES PARA ESTACIONES URBANAS Y RURALES"
Moneda del Presupuesto : ($us) Dolares Americanos
MENOR PRECIO
Nº | Descripción | Und. | Precios Unitarios $us.
1 | Diseño e ingeniería del sitio Incluye Proyecto Ejecutivo Greendfield | Glb | 659.56
2 | Diseño e ingeniería del sitio Incluye Proyecto Ejecutivo Roof Top | Glb | 525
3 | Elaboración de Planos AS Build Greenfield | Glb | 390
4 | Elaboración de Planos AS Build Roof Top | Glb | 300
5 | Estudio geotécnico del suelo para fundación - prof. 10 m. | Glb | 640
6 | Desmonte y preparación del terreno (para vegetación con altura mayor a 60 cm) | m2 | 6.5
7 | Nivelación de terreno | m3 | 16.82
8 | Instalación de Faenas en Area Rural | Glb | 570
9 | Movilización personal Adecuaciones para estaciones Rurales | Glb | 200.15
10 | Replanteo de Obra | Glb | 234.27
11 | Excavación de terreno manual (suelo semiduro) | m3 | 13.5
12 | Excavación de terreno manual (suelo duro) | m3 | 18.5
13 | Excavación de terreno manual (suelo rocoso) | m3 | 55.64
14 | Excavación de terreno (suelo rocoso) con explosivos | m3 | 62.68
15 | Excavación manual de pozos hasta 5,00 m. (suelo duro) | m3 | 26.3
16 | Excavación de terreno con entibado | m3 | 30
17 | Excavación de terreno con agotamiento (adicional a la excavación) | m3 | 19.6
18 | Retiro de escombros y carguio | m3 | 15.24
19 | Relleno y Compactado con material de excavación | m3 | 12.9
20 | Capa Aisladora en sobrecimiento (asfalto y plástico) | m | 9.5
21 | Cimientos de Hormigón Ciclópeo | m3 | 180.31
22 | Cimientos de Hormigón Armado ( 1 : 2 : 4 ) | m3 | 416.84
23 | Sobrecimiento de Hormigón Ciclópeo | m3 | 219.7
24 | Sobrecimiento de Hormigón Armado ( 1 : 2 : 4 ) | m3 | 455.58
25 | Hormigón simple ( H - 21 ) - incluye encofrado | m3 | 368.36
26 | Hormigón simple ( H - 18 ) - incluye encofrado | m3 | 345.7
27 | Muro de Hormigon Ciclopeo 70/30 % con piedra desplazadora y encofrado | m3 | 210
28 | Zapata de Hormigón Armado (H - 21) | m3 | 581.6
29 | Columna de Hormigón Armado (H - 21) | m3 | 683.33
30 | Columna de Hormigón Armado entre muros (1:2:4) | m3 | 625.17
31 | Viga de Hormigón Armado (H - 21) | m3 | 740.43
32 | Viga Cadena de Hormigón Armado ( 1 : 2 : 4 ) | m3 | 625.17
33 | Escalera de hormigón armado (H - 21) | m3 | 679.7
34 | Losa llena de Hormigón Armado (H -21) | m3 | 645.1
35 | Losa alivianada con viguetas pretensadas compl. # 16 - esp. 21 cm. (H - 21) | m2 | 78.0615
36 | Losa alivianada con viguetas pretensadas compl. # 12 - esp. 17 cm. (H - 21) | m2 | 70.5375
37 | Junta de dilatación de 1 cm. | m | 3.2
38 | Aditivo SIKA PLASTIMENT H.E. al 0,5% | m3 | 7.53
39 | Fierro de construcción | Kg | 1.73
40 | Aditivo impermeabilizante SIKA 1 | m3 | 3.5887
41 | Impermeabilización de losa con geotextil | m2 | 27.6
42 | Impermeabilización de losa con geomembrana | m2 | 29.7
43 | Empedrado para Carpeta de nivelación esp h=10 cm. | m3 | 18.25
44 | Carpeta de hormigón de baja resistencia ( 1 : 3 : 5 ) | m2 | 28.37
45 | Sika Grouting 212 para nivelación de fundación de torre | Kg | 4.4
46 | Sika Grouting 214 para nivelación de fundación de torre | Kg | 4.7
47 | Dinteles de hormigón armado (0,11x 0,20) - 1 : 2 : 4 | m | 22.9
48 | Dinteles de hormigón armado (0,15x 0,25) - 1 : 2 : 4 | m | 29.9
49 | Botagua Ceramico | m | 27.06
50 | Botagua de hormigón armado ( 1 : 2 : 4 ) | m | 29.3216
51 | Muro pantalla de H° A° | m3 | 695.4
52 | Muro de ladrillo adobito de 11cm ( 1 : 4 ) | m2 | 32.1
53 | Muro de ladrillo adobito visto de 11 cm. - Una cara ( 1 : 4 ) | m2 | 35.2
54 | Muro de ladrillo adobito visto de 11 cm. - Dos caras ( 1 : 4 ) | m2 | 38.7
55 | Muro de ladrillo de 6 huecos - espesor 10 cm. ( 1 : 4 ) | m2 | 28.8
56 | Muro de ladrillo de 6 huecos - espesor 15 cm. ( 1 : 4 ) | m2 | 30.5
57 | Muro de bloque de cemento - espesor 15 cm. ( 1 : 4 ) | m2 | 37.0975
58 | Muro de bloque de cemento - espesor 20 cm. ( 1 : 4 ) | m2 | 41.0162
59 | Tendido de Tubo sanitario PVC Ø 1 1/2" (clase especial) | m | 8.08
60 | Tendido de Tubo sanitario PVC Ø 1 1/2" en muro (clase especial) | m | 10.15
61 | Tendido de Tubo sanitario PVC Ø 2" (clase especial) | m | 13.5
62 | Tendido de Tubo sanitario PVC Ø 4" (clase especial) | m | 16.85
63 | Contrapiso de piedra espesor 10 cm | m2 | 15.76
64 | Contrapiso de piedra espesor 15 cm | m2 | 18.69
65 | Contrapiso de piedra espesor 20 cm | m2 | 22.17
66 | Cordón Hº Cº 0,15x0,40 - 60% piedra (1:3:4) | m | 28.03
67 | Empedrado para Caminos - Espesor 15 cm. | m2 | 29.6
68 | Cubierta de calamina # 26 (estructura metálica) | m2 | 59.3
69 | Cubierta de calamina trapezoidal # 26 c/estructura metálica galvanizada para equipos incluye columnas y anclaje | m2 | 115.92
70 | Cubierta de calamina # 26 sobre cercha madera (tajibo y almendrillo) | m2 | 52.7
71 | Cubierta de fibrocemento sobre estructura metálica | m2 | 46.75
72 | Cubierta de fibrocemento sobre cercha madera (tajibo y almendrillo) | m2 | 46.75
73 | Cubierta de teja colonial sobre cercha madera (tajibo y almendrillo) | m2 | 59.3
74 | Cielo raso de estuco bajo losa | m2 | 21.7
75 | Revoque de Yeso | m2 | 19.77
76 | Cielo falso de estuco bajo cercha madera | m2 | 32.12
77 | Cielo falso de estuco baja estructura metálica | m2 | 25.9
78 | Revoque exterior Fino Planchado (con sika 1) - 1 : 4 (Cemento - arena) | m2 | 26.87
79 | Revoque interior Fino Planchado - 1 : 4 (Cemento - arena) | m2 | 24.98
80 | Revestimiento cerámica esmaltada nacional | m2 | 28.8
81 | Piso de cemento planchado sobre losa esp.=3cm | m2 | 11.9
82 | Contrapiso de cemento planchado sobre losa esp.= 5cm. | m2 | 19.2
83 | Piso de cemento planchado esp.=5 cm sobre empedrado | m2 | 22.15
84 | Piso de cemento planchado con ocre esp.=3cm | m2 | 14.4
85 | Piso de cerámica roja natural nacional | m2 | 27.1
86 | Piso de cerámica esmaltada nacional | m2 | 28
87 | Zócalo de cerámica esmaltada nacional | m | 9.4
88 | Zócalo de cemento planchado h=10cm | m | 9.88
89 | Zócalo de cemento planchado con ocre h=10cm | m | 8.75
90 | Zócalo de cerámica roja natural nacional | m | 7.5
91 | Pintura al agua en interiores nacional | m2 | 7.6824
92 | Pintura al agua en exteriores nacional | m2 | 8.4293
93 | Pintura al agua en cielo raso nacional | m2 | 7.6824
94 | Pintura de Cubierta - cerámico acrílica anti-moho | m2 | 8.99
95 | Pintura al aceite carpintería de madera | m2 | 9.46
96 | Pintura al aceite carpintería metálica | m2 | 10.34
97 | Pintura al aceite en canaletas y bajantes | m | 4.13
98 | Pintura al duco en puerta metálica | m2 | 12.18
99 | Pintado de tapa cámara de inspección eléctrica en amarillo y negro | Pza | 6.18
100 | Canaletas (zinc # 26) | m | 24.3
101 | Bajantes (zinc # 26) | m | 24.3
102 | Bajantes PVC clase 9 Ø 4" | m | 22.4
103 | Tubería PVC perforada de 3" clase 9 | m | 16.09
104 | Tubería PVC perforada de 4" clase 9 | m | 18.76
105 | Provisión e Instalación de Puerta metálica de doble cara con relleno de poliuretano expandido (diseño Móvil de Entel) (incluye chapa de seguridad) | Pza | 679.56
106 | Provisión e Instalación de Puerta metálica estructura simple perfil "L", cuatro bisagras (esp de plancha 1 mm) (incluye chapa de seguridad) | m2 | 174.08
107 | Provisión e Instalación de Puerta metálica de cañería Fº Gº Ø 1 1/2", malla olímpica # 10, cuatro bisagras (incluye candado) | m2 | 89.65
108 | Provisión e Instalación de Portón metálico de cañería galvanizada Ø 1 1/2", malla olímpica # 10 (incluye candado) | m2 | 116.99
109 | Provisión e Instalación de Portón metálico de cañería galvanizada Ø 1 1/2", cerrado con plancha esp. 1,5 mm (incluye candado y chapa de seguridad) | m2 | 146.6
110 | Provisión e Instalación de Puerta tablero de madera cedro | Pza | 148
111 | Instalación de puerta metálica (provisión Entel) | m2 | 31.17
112 | Provisión e Instalación de Cerradura Yale Italiana (doble seguro) | Pza | 90.96
113 | Provisión e Instalación de Cerradura MUL-T_LOCK de sobreponer (doble cilindro) | Pza | 400
114 | Provisión e Instalación de Cerradura DEAD LOCK doble cilindro MUL-T-LOCK de seguridad (embutida en la puerta) | Pza | 448.5
115 | Prov. e instalación de Poste de cañería Fº Gº, Ø 2 1/2" - long. 3,00 m. (incluye tapa superior, perforaciones y soldadura) | Pza | 82.51
116 | Prov. e instalación de pie de amigo, Tubo Galvanizado 2 1/2" long. 2.00 m. | Pza | 41.34
117 | Prov. e instalación de malla olímpica, alambre galvanizado # 10 - 3" (incluye barra 1/4" y alambre # 10 para fijación) | m2 | 21.46
118 | Prov. e instalación de Bayoneta hierro galvanizado para soporte alambre púa (perfil T de 1/8"x 1 1/2"- long. 0,40m) | Pza | 19.0493
119 | Prov. e instalación de alambre de púas 4 hileras | m | 3.5
120 | Tapa metálica para cámara eléctrica con candado papaiz (plancha esp. 1,5 mm) | Pza | 60.5
121 | Cámara inspección tierra de ladrillo adobito (0,60x0,60x0,50) | Pza | 85.87
122 | Cámara inspección eléctrica de Hª Aª (0,60x0,60x0,50) | Pza | 135.8
123 | Cámara inspección sanitaria de doble tapa de 0,80x0,80x1,10 m. | Pza | 146
124 | Cámara inspección sanitaria de doble tapa de 0,60x0,60x0,70 m. | Pza | 117
125 | Relleno de Ripio lavado 1 1/2" | m3 | 53.8263
126 | Relleno de Ripio chancado de 3/4" a 1 1/2" | m3 | 54.76
127 | Provison y aplicación de herbicida | m2 | 3
128 | Retiro de puerta existente | m2 | 15.081
129 | Retiro de ventana existente | m2 | 13.5729
130 | Provis. e Inst. Ventana metalica perfil angular 1" x 1" x 1/8" - incluye vidrio doble | m2 | 27.97
131 | Demolición muro ladrillo 6 hueco, espesor 13,5 cm. | m2 | 8.4929
132 | Demolición muro ladrillo 6 hueco, espesor 18 cm. | m2 | 8.748
133 | Demolición muro ladrillo adobito, espesor 11 cm. | m2 | 8.27
134 | Retiro de revoque | m2 | 5.9535
135 | Demolición piso hasta un espesor de 3 cm. | m2 | 6.0507
136 | Demolición hormigón | m3 | 30.375
137 | Remoción de cielo falso sobre entranquillado de madera | m2 | 7.965
138 | Remoción de cubierta con estructura de madera | m2 | 9.855
139 | Apertura de vano en muro ladrillo p/ aire acondicionado (según especificaciones) | m2 | 11.21
140 | Apertura de vano en muro ladrillo para pasamuros (según especificaciones) | Pza | 8.41
141 | Sellado de ventana con silicona | Pza | 9
142 | Provisión e instalación de Pasamuros tipo Roxtec de 6 orificios | Pza | 450
143 | Provisión e instalación de Pasamuros tipo Roxtec de 12 orificios | Pza | 790
144 | Pilastra según diseño Empresa Eléctrica local para acometida trifásica (incluye bastón de cañería FºGº Ø 1 1/2"- L=4,00 m., capuchón y tensor) | pza | 844.7884
145 | Acometida eléctrica trifásica, exterior, cable # 6 - 16 mm2 - 7 hilos, dentro de cañería Ø 1 1/2" (no incluye cañería) | m | 27.58
146 | Acometida eléctrica trifásica, sobrepuesta (cable # 6 - 16 mm2, dentro de conduit metálico) | m | 34.57
147 | Acometida eléctrica trifásica, enterrada (cable # 6 - 16 mm2, dentro de politubo) | m | 31.99
148 | Acometida eléctrica trifásica, sobrepuesta (cable # 8 - 10 mm2, dentro de conduit metálico) | m | 28.83
149 | Acometida eléctrica trifásica, enterrada (cable # 8 - 10 mm2, dentro de politubo) | m | 25.57
150 | Acometida eléctrica trifásica, sobrepuesta (cable # 10 - 6 mm2, dentro de conduit metálico) | m | 24.794
151 | Acometida eléctrica monofásica, exterior, cable # 6 - 16 mm2 - 7 hilos, dentro de cañería Ø 1 1/2" (no incluye cañería) | m | 20.73
152 | Acometida eléctrica monofásica, sobrepuesta, cable # 6 - 16 mm2, dentro de conduit metalico | m | 28.46
153 | Acometida eléctrica monofásica, enterrada, cable # 6 - 16 mm2, dentro de politubo | m | 23.83
154 | Acometida eléctrica monofásica, sobrepuesta, cable # 8 - 10 mm2, dentro de conduit metalico | m | 25.09
155 | Acometida eléctrica monofásica, enterrada, cable # 8 - 10 mm2, dentro de politubo | m | 21.56
156 | Prov. e inst. de Caja para medidor eléctrico trifásico o monofasico (pintada al horno, espesor plancha 1,5 mm) IP 55 | Pza | 89.43
157 | Prov. e inst. Protector metálico caja de medidor eléctrico y dos candados papaiz | Glb | 61.86
158 | Prov. e Inst. de Tablero Eléctrico 25x25x15 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Pza | 128.49
159 | Prov. e Inst. de Tablero Eléctrico 30x40x20 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Pza | 180.03
160 | Prov. e Inst. de Tablero Eléctrico 40x60x20 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Pza | 231.58
161 | Prov. e Inst. de Tablero Eléctrico 50x60x20 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Pza | 283.12
162 | Prov. e Inst. de Tablero Eléctrico 50x70x20 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Pza | 334.67
163 | Prov. e Inst. de Tablero Eléctrico 60x80x20 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Pza | 525.07
164 | Provisión e Instalación de tablero de control baliza, según Especificaciones Técnicas de Entel S.A. | Pza | 340
165 | Prov. E Inst. de Estructura metálica para soporte de tablero eléctrico 60x80x20 cm. (angular de 3/16") (Galvanizada en Caliente) | Pza | 194.24
166 | Porta fusible de 63 Amp. | Pza | 7.07
167 | Descargador de sobre tensión monofásifo (transciente 40 KV) primer nivel | Pza | 480.54
168 | Descargador de sobre tensión bifásico (transciente 40 KV) primer nivel | Pza | 959.69
169 | Descargador de sobre tensióntrifásico (transciente 40 KV) primer nivel | Pza | 1438.85
170 | Descargador de sobre tensión monofasico (transciente 25 KV) segundo nivel | Pza | 137.93
171 | Descargador de sobre tensión bifásico (transciente 25 KV) segundo nivel | Pza | 274.49
172 | Descargador de sobre tensión trifásico (transciente 25 KV) segundo nivel | Pza | 411.04
173 | Elemento de base para el descargador de sobre tensión | Pza | 28.77
174 | Térmico monofásico de 10 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 11
175 | Térmico monofásico de 16 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 11
176 | Térmico monofásico de 20 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 11.4678
177 | Térmico monofásico de 25 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 12.5
178 | Térmico monofásico de 32 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 13.8
179 | Térmico monofásico de 40 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 14.2
180 | Térmico monofásico de 63 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 20.5
181 | Térmico Bifásico de 10 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 30.3709
182 | Térmico Bifásico de 16 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 30.3709
183 | Térmico Bifásico de 20 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 30.3709
184 | Térmico Bifásico de 32 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 31.2
185 | Térmico Bifásico de 40 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 34.2
186 | Térmico Bifásico de 63 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 43.17
187 | Térmico Trifásico de 10 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 47.1713
188 | Térmico Trifásico de 16 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 47.1713
189 | Térmico Trifásico de 20 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 37.05
190 | Térmico Trifásico de 25 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 40.28
191 | Térmico Trifásico de 32 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 41.23
192 | Térmico Trifásico de 40 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 45.125
193 | Térmico Trifásico de 50 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 64.79
194 | Térmico Trifásico de 63 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pza | 73.53
195 | Térmico Trifásico de 63 Amp norma DIN - especial p/ gabinete de medidores | Pza | 87.66
196 | Bornera para cable flexible 10 mm2 | Pza | 4.75
197 | Bornera para cable flexible 6 mm2 | Pza | 3.23
198 | Bornera para cable flexible 4 mm2 | Pza | 2.85
199 | Bornera para cable flexible 2.5 mm2 | Pza | 2.47
200 | Tapa Bornera | Pza | 1.01
201 | Seguro Bornera | Pza | 1.805
202 | Banco de 2 ductos de PVC - C 6 de 3" acometida eléctrica interior | m | 19.7505
203 | Punto Iluminación (incluye cajas, toma simple, interruptor y ducto conduit Ø 5/8" hasta 7 m. ) | Pto | 71.9
204 | Punto Tomacorriente NEMA doble con tierra (incluye caja, toma doble tipo nema mixto y ducto conduit Ø 5/8" hasta 7 m. ) | Pto | 71.9
205 | Tubería PVC Ø 3/4" para ducto de instalación de baliza (incluye cable flexible, fijación e instalación) | m | 13.6
206 | Circuitos para equipo indoor de cable flexible de seguridad 1,5 mm2, con tierra (protegido con goma) | m | 4.7
207 | Circuito para iluminación eléctrica (incluye politubo Ø 1/2", cable flexible, caja metálica 2x4", caja plástica 2x4", tapas, instalación, picado de muro, reposición de muro, sellado con silicona) | m | 35.49
208 | Placa tomacorriente dobles tipo nema mixto | Pza | 10.12
209 | Placa tomacorriente simple | Pza | 7.14
210 | Placa tomacorriente dobles tipo nema mixto para exterior de sobreponer (con caja) | Pza | 24.71
211 | Placa tomacorriente dobles tipo nema mixto para exterior empotrada (sin caja) | Pza | 11.01
212 | Placa Interruptor simple | Pza | 5.6342
213 | Placa Interruptor doble | Pza | 5.19
214 | Placa Conmutador simple (interruptor de tres puntos) | Pza | 4.54
215 | Placa Conmutador simple para exterior empotrada (interruptor de tres puntos) | Pza | 4.54
216 | Luminaria Fluorescente, 2x40 W de tipo industrial (pintada al horno) | Pza | 48.99
217 | Luminaria Fluorescente, 1x40 W de tipo industrial (pintada al horno) | Pza | 31.26
218 | Luminaria tipo alumbrado publico de sodio 250 W incluye fotocélula | Pza | 270
219 | Luminaria tipo alumbrado publico de mercurio 250 W incluye fotocélula | Pza | 270
220 | Pantalla exterior tortuga | Pza | 27
221 | Reflector Exterior de 500 W | Pza | 268.08
222 | Politubo Ø 1/2" (incluye accesorios para su instalacion) | m | 2.7
223 | Politubo Ø 3/4" (incluye accesorios para su instalacion) | m | 3.4
224 | Politubo Ø 1" (incluye accesorios para su instalacion) | m | 5.1
225 | Politubo Ø 1 1/2" (incluye accesorios para su instalacion) | m | 6.64
226 | Politubo Ø 2" (incluye accesorios para su instalacion) | m | 8.95
227 | Conduit Ø 2" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalacion) | m | 24.55
228 | Conduit Ø 1 1/2" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalacion) | m | 17.3
229 | Conduit Ø 1" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalacion) | m | 14.85
230 | Boquilla Ø 1 1/2" para tablero eléctrico | Pza | 5.2
231 | Boquilla Ø 3/4" para tablero eléctrico | Pza | 2.3
232 | Cupla conduit Ø 1 1/2" | Pza | 7.62
233 | Curva conduit Ø 1 1/2" | Pza | 6.25
234 | Abrazadera omega 1 1/2" | Pza | 1.615
235 | Corrugado plástico Ø 1/2" | m | 0.95
236 | Corrugado plástico Ø 3/4" | m | 1.235
237 | Cablecanal 40x50 de PVC adosado a la pared - argentino | m | 12.15
238 | Cable de cobre enchaquetado de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para bajante pararrayos | m | 25.1741
239 | Cable de cobre desnudo de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para malla de tierra | m | 23.4811
240 | Cable de cobre Acerado enchaquetado de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para bajante pararrayos | m | 21.1375
241 | Cable de cobre Acerado desnudo de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para bajante equipo | m | 18.791
242 | Cable de Aluminio Desnudo 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para bajante pararrayos | m | 13.2
243 | Cable de Aluminio Enchaquetado de 7 hilos AWG 1/0 (70 mm2) para bajante equipos | m | 16.9
244 | Cable flexible Ficap 1 x 70 mm2 - 1kv | m | 23.085
245 | Cable flexible Ficap 1 x 50 mm2 - 1kv | m | 16.435
246 | Barra Cu conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 20 cm. ( 4" x 1/4" ) (incluye pernos en todos los orificios) | Pza | 51.5917
247 | Barra Cu conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 30 cm. ( 4" x 1/4" ) (incluye pernos en todos los orificios) | Pza | 66.4199
248 | Barra Cu conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 40 cm. ( 4" x 1/4" ) (incluye pernos en todos los orificios) | Pza | 71.1854
249 | Barra Acero Galvanizado conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 20 cm. ( 4" x 1/4" ) (incluye pernos en todos los orificios) | Pza | 56.89
250 | Barra Acero Galvanizado conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 30 cm. ( 4" x 1/4" ) (incluye pernos en todos los orificios) | Pza | 60.38
251 | Barra Acero Galvanizado conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 40 cm. ( 4" x 1/4" ) (incluye pernos en todos los orificios) | Pza | 64.71
252 | Jabalina de Cu 5/8" 2,40 m de largo | Pza | 18.9981
253 | Aislador bajante de pararrayo con soporte | Pza | 19.76
254 | Aisladores cerámicos con soporte metálico | Pza | 15.2
255 | Conector de aluminio para interconexión a red de CRE | Pza | 14.7
256 | Conector perno partido de bronce de 120 mm2 | Pza | 7.21
257 | Conector perno partido de bronce de 70 mm2 | Pza | 6.06
258 | Conector perno partido de bronce de 50 mm2 | Pza | 3.135
259 | Conector perno partido de bronce de 35 mm2 | Pza | 2.47
260 | Fijador de Fº Gº para barra de cobre en sector torre | Pza | 13.11
261 | Terminales de 70 mm2 | Pza | 2.62
262 | Terminales de 50 mm2 | Pza | 2.079
263 | Terminales de 25 mm2 | Pza | 1.14
264 | Terminales de 16 mm2 | Pza | 0.95
265 | Terminales de 2,5 mm2 | Pza | 0.9
266 | Perno de bronce Ø 3/8" | Pza | 3.99
267 | Perno de bronce Ø 5/16" | Pza | 3.8
268 | Perno de bronce Ø 1/4" | Pza | 2.87
269 | Geo gel | Kg | 3.2663
270 | Tor gel | Kg | 24.07
271 | Tierra Negra | m3 | 35.3584
272 | Soldadura Cadweld | Pto | 24.2097
273 | Sistema de aterramiento (Menor a 5 ohms). Cable AWG 2/0 7 hilos, Jabalinas (mínimo 5) de Cu 5/8" 2,40 m de largo.Torgel, excavacion , relleno y compactado, Soldaduras Cadweld. (Para suelo normal) | Glb | 3131.23
274 | Pararrayos tipo Franklin de 4 puntas (incluye aislador cerámico) | Pza | 116.5
275 | Provision y montaje de Mounting Pole de 2,5" (Incluye Base, pernos, riostras, escalerilla de cables, peldaños y aisladores de bajante de pararrayos) - De acuerdo a diseño de ENTEL. | m | 185.2
276 | Provision, Transporte y montaje de Mounting Pole de 4" (Incluye Base, pernos, riostras, escalerilla de cables, peldaños y aisladores de bajante de pararrayos) - De acuerdo a diseño de ENTEL. | m | 540.42
277 | Provision, Transporte y montaje de Mounting Pole de 6" (Incluye Base, pernos, riostras, escalerilla de cables, peldaños y aisladores de bajante de pararrayos) - De acuerdo a diseño de ENTEL. | m | 774.1
278 | Soporte antena sectorial 2,50 m - Ø 2" de acuerdo a diseño de ENTEL | pza | 333.2625
279 | Soporte antena sectorial 2,50 m - Ø 2 1/2" de acuerdo a diseño de ENTEL | Pza | 356.49
280 | Soporte antena sectorial 2,50 m - Ø 3" de acuerdo a diseño de ENTEL | Pza | 373.09
281 | Soporte antena sectorial 3 m - Ø 2" de acuerdo a diseño de ENTEL | pza | 358.6
282 | Soporte antena sectorial 3 m - Ø 2 1/2" de acuerdo a diseño de ENTEL | Pza | 364.25
283 | Soporte antena sectorial 3 m - Ø 3" de acuerdo a diseño de ENTEL | Pza | 384.15
284 | Soporte para mini link - Ø 3" de acuerdo a diseño de ENTEL | m | 198.4
285 | Soporte para mini link Ø 4" de acuerdo a diseño de ENTEL | m | 250.8
286 | Soporte de tubo FG 3" de piso con rigidizadores, para equipos L=2mts (incluye provisión y colocado) | Pza | 133.35
287 | Provis. e Inst. Base para equipo, perfil metalico costanera 100x50x10x2mm | m2 | 168
288 | Provis. e Inst.de Vigas metalicas, perfil costanera 100 x 50 x 15 x 3mm para apoyo de equipos y distribucion de cargas en losas alivianadas | m | 66
289 | Provis. e Inst.de Vigas metalicas, perfil costanera 200 x 50 x 15 x 3mm para apoyo de equipos y distribucion de cargas en losas alivianadas | m | 103.4
290 | Soporte pararrayo 3" FG. | m | 54.6
291 | Soporte pararrayo 2" FG. | m | 42.5
292 | Soporte para baliza de señalización | Pza | 57.475
293 | Baliza de señalización tipo LED, 60 W. (estacion nueva) | Pza | 46.7
294 | Prov. e Inst. de Escalerilla de acceso para hombre 40 cm. | m | 66.35
295 | Prov. e Inst. de Tapa metálica para escalerilla de acceso para hombre (Incluye candado) | m2 | 75
296 | Prov. e Inst. de Tapa metálica tipo rejilla para escalerilla de cables horizontal (outdoor) | m2 | 107.9
297 | Instalación de escalerillas | m | 9.5
298 | Desinstalación de escalerillas | m | 6.25
299 | Prov. e Inst. de Fijador Z para escalerilla | Pza | 13.9
300 | Unión de escalerilla (incluye pernos, arandela plana, arandela presión) | Pza | 4.5
301 | Unión de escalerilla Femco (incluye pernos, arandela plana, arandela presión) | Pza | 11.4323
302 | Prov. e Inst. Baranda metálica de seguridad h=1.20 m. tubo Fe. Galv. 1 1/2"- Verticales c/80cm y dos horizontales | m | 65.8
303 | Prov. e Inst. de Prov. e Inst. de Escalerilla feeder indoor (industria Femco) 20 cm. de ancho | m | 45.5
304 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder outdoor 20 cm. de ancho | m | 46.9
305 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder indoor (industria Femco) 30 cm. de ancho | m | 55.2
306 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder indoor 30 cm. de ancho | m | 55.2
307 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder outdoor (industria Femco) 30 cm. de ancho | m | 58.2
308 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder outdoor 30 cm. de ancho | m | 58.2
309 | Prov. e Inst. de Escalerilla de feeders de 40.00 cms indoor | m | 60.6
310 | Prov. e Inst. de Escalerilla de feeders de 40.00 cms outdoor | m | 65.9
311 | Prov. e Inst. de Codo horizontal 45º escalerilla 30 cm. - industria Femco | Pza | 28.5257
312 | Prov. e Inst. de Codo vertical 90º escalerilla 30 cm. - industria Femco | Pza | 27.31
313 | Prov. e Inst. de Soporte lateral de escalerillas para feeder (pared) - industria Femco | Pza | 11.1
314 | Prov. e Inst. de Soporte horizontal de escalerillas para feeder (p/colgar) - industria Femco | Pza | 5.47
315 | Pie de apoyo T de cañería Fº Gº, Ø 2,5"- L= 3,00 m., para escalerilla de feeder ,incluye dado de H° | Pza | 93.87
316 | Cableducto Fº Gº de 10x10 cm. y conector (industria Femco) | m | 17.94
317 | Fijación de Base metálica a plataforma (incluye pernos y tarugos) | Pza | 39.12
318 | Baliza de señalización roja 56154/001 Forjasul, 60 W. | Pza | 35.6
319 | Tablero de control de Baliza con alarmas BTS-U | Pza | 376.1
320 | Tablero de control de Baliza con alarmas de contacto seco - grande | Pza | 381.5
321 | Limpieza general de la Estación | Glb | 250
322 | Limpieza general de la Estación para Adecuaciones | Glb | 61.08
323 | Cable bajo goma aterramiento feeders 25 mm2 verde - amarillo | m | 7.21
324 | Prov. e Inst. de Fotocélula | Pza | 12.6894
325 | Rejilla de material desplegado galvanizado (puente) | m2 | 75.8
326 | Alero con entranquillado de madera | m2 | 39
327 | Pernos de expansion 5/8" | Pza | 10.9
328 | Pernos de anclaje de 1/2" | Pza | 15.41
329 | Tramite instalacion de medidor (incluye el medidor, cables, accesorios, etc. para su instalación) | Glb | 210
330 | Provisión e Instalación de medidor electrónico de Energía Eléctrica. | Pza | 115.4
331 | Prov. e Inst. de Paneles de fibra de vidrio para mimetizado de antenas c/estructura de perfiles metalicos | m2 | 97.01
332 | Provis. e Inst. de Gigantografias para mimetizado de antenas - incluye estructura metálica | m2 | 79.58
333 | Transporte y movilizacion (ton/km) | T/K | 0.43
334 | Tablero electrico Monofásico, según especificaciones | Pza | 2082.39
335 | Tablero electrico Trifásico, según especificaciones | Pza | 2590
336 | Provision e instalacion vigas metalicas perfil costanera 300x90x20x5mm | m | 104.75
337 | Evaluación estructural de Torres y Cálculo de Refuerzos incluye memoria y planos | Glb | 2100
338 | Relleno y compactado con material comun | M3 | 20.3
339 | Cable 3x14 AWG dentro de politubo de 1/2" | m | 7.11
340 | Desmontaje o Montaje de soportes de antenas sectoriales y radionelace | Pza | 69.43
341 | Pole de 4" para antena satelital (Incluye peldaños) - De acuerdo a diseño de ENTEL. | m | 142.24
342 | Montaje de Torre Autosoportada con Accesorios | m | 124.97
343 | Montaje de Torre Arriostrada con Accesorios | m | 111.08
344 | Montaje de Monoposte con accesorios | m | 190
345 | Montaje de Mastil con accesorios | m | 120
346 | Apertura de Camino en terreno rocoso (Incluye cunetas, badenes) | Km | 13685.62
347 | Apertura de Camino en terreno normal (Incluye cunetas y badenes) | Km | 5781.56
348 | Extension de Baja Tensión (Incluye elaboración de proyecto y aprobación ante la entidad competente) | Km | 8765
349 | Extension de Media Tensión s/ tranformador (Incluye elaboración de proyecto y aprobación ante la entidad competente) | Km | 10750
350 | Prov. e Inst. Transformador monofasico de 15 KVA 19.9 Kv (incluye accesorios para su instalación) | Pza | 2780
351 | Prov. e Inst. Transformador trifásico de 15 KVA 19.9 Kv (incluye accesorios para su instalación) | Pza | 3815.7
352 | Instalacion de Tranformador (incluye accesorios para su instalación) | Pza | 450
353 | Prov. e Inst. de Cable Multifilar 3X12 AWG enchaquetado (Bajo Goma) 1 KV de aislación | m | 6.8
354 | Prov. e Inst. de Caja de 4 Térmicos Bipolar con barra de tierra | Pieza | 39.5
355 | Prov. e Inst. de Caja de 8 Térmicos Bipolar con barra de tierra | Pieza | 92
356 | Térmico Bifásico de 6 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | Pieza | 34.3
357 | Prov. e Inst. Peineta Distribuidora monófasica para Cuatro Térmicos | Pieza | 13.21
358 | Prov. e Inst. Peineta Distribuidora bifásicas para Cuatro Térmicos | Pieza | 19.4
359 | Prov. e Inst. Cable Canal con separador 40X16mm | m | 6.74
360 | Prov. e Inst. Cable Canal 40X16mm | m | 4.89
361 | Prov. e Inst. Caja de paso 12X12X5,5 cm metálico tipo FEMCO | Pieza | 7.8
362 | Prov. e Inst. Cable UTP en categoria 6 | m | 2
363 | Prov. e Inst. RJ45 (genérico) | Pieza | 15.2
364 | Prov. e Inst. Capuchones de color azul para RJ45 | Pieza | 2
365 | Relleno de Ripio chancado de 3/4" a 1 1/2" - Para Beni y Pando | m3 | 100.57
366 | Transporte de materiales fluvial en ponton para hasta 60 Ton (incluye cargio y descarguio) | Km | 90
367 | Retiro de Arboles con tallo > de 20 cm de diamentro | pza | 105.14
368 | Desmontaje de Torre Autosoportada con Accesorios | m | 137.467
369 | Desmontaje de Torre Arriostrada con Accesorios | m | 122.188
370 | Desmontaje de Monoposte con accesorios | m | 209
371 | Desmontaje de Mastil con accesorios | m | 132
372 | Sistema de aterramiento (Menor a 5 ohms). Cable AWG 2/0 7 hilos, Jabalinas (mínimo 5) de Cu 5/8" 2,40 m de largo.Torgel, excavacion , relleno y compactado, Soldaduras Cadweld. (Para suelo rocoso) | Glb | 4696.845
373 | Impermeabilización con recuplast | m2 | 18.25
374 | Provisión e instalación de estructuras galvanizadas en caliente | kg | 13.1
375 | Pintura de Torre por m2 de cara de torre | m2 | 12.18
376 | Prov. e Inst. de Poste de Hormigon de 11 metros | pza | 340
377 | Prov. e Inst. de Poste de Hormigon de 9 metros | pza | 565
378 | Prov. e Inst. de Poste Cuchi de 11 metros | pza | 272
379 | Prov. e Inst. de Poste Cuchi de 9 metros | pza | 452