ANEXO C

COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,

PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES

ANEXO C

PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES

# Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer el formato de presentación de la cotización del servicio de operación y mantenimiento, precios unitarios referenciales para los trabajos extraordinarios y materiales para mantenimiento e instalación.

# Precios unitarios del servicio de operación y mantenimiento

La cotización del Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital se presentará en el siguiente formato, los precios unitarios incluyen todos los impuestos de ley.

Cuadro-1

La cantidad de Estaciones remotas/Subsistemas de RF estará sujeto a modificaciones (aumentar o reducir) de acuerdo a lineamientos e interés de ENTEL S.A. que esta vinculados directamente a los costos unitarios del canon y/o extra canon.

# Precios de trabajos extraordinarios y materiales

Los precios   unitarios de trabajos extraordinarios y materiales debe incluir los impuestos de Ley.

# PRECIOS unitarioS de trabajos extraORdinarios

Los precios unitarios referenciales de trabajos extraordinarios que son cotizados por el proveedor y revisados por ENTEL S.A. podrán ser aplicados para procesamiento de pagos siempre y cuando cada trabajo extraordinario se ejecute en un sitio ó estación en forma independiente, con recursos técnicos, humanos y logísticos dedicados.

Para el caso de ejecución de un conjunto de trabajos extraordinarios en un sitio, los recursos técnicos, humanos y logísticos son comunes. Estos trabajos deben ser cotizados en forma global que refleje la optimización de costos. La cotización debe detallar los trabajos, tiempo de ejecución, mano de obra, pasajes, viáticos, etc. Los montos parciales de mano de obra, pasajes y viáticos deben estar respaldados con los datos del número del personal técnico y tiempo de ejecución del trabajo. ENTEL especificará el conjunto de trabajos extraordinarios y solicitará a la empresa contratista la respectiva cotización, la misma será presentada en formato definido y acordado, ENTEL emitirá la orden de trabajo una vez revisada y aprobada la cotización.

En la Tabla 1 se describen los trabajos extraordinarios en equipos de transmisión y los precios unitarios cotizados corresponden a un sitio local (Ej. Estación Terrena Tiwanacu), donde el personal técnico no requiere de los pasajes y viáticos.

En la Tabla 2 se describen los trabajos extraordinarios en equipos de energía y los precios unitarios cotizados corresponden a un sitio local (Ej. Estación Terrena Tiwanacu), donde el personal técnico no requiere de los pasajes y viáticos.

Cuando algún trabajo extraordinario descrito se ejecute en un sitio ó estación remota, al precio unitario cotizado en las tablas 1 y 2 se adicionarán los costos de pasajes y viáticos.

Para el procesamiento del pago, ENTEL verificará la calidad del trabajo extraordinario especificado y ejecutado, en caso de existir observaciones, las mismas deben ser subsanadas por el contratista a su costo.

# PRECIOS unitarioS de materiales para trabajos extraORdinarios

Los materiales requeridos para ejecutar los trabajos extraordinarios deben estar descritos y especificados; la cotización de los mismos tendrá los siguientes campos: Item, descripción del material, unidad de medida, precio unitario, cantidad y precio total.

Para el procesamiento del pago, ENTEL verificará en sitio los materiales utilizados y que la calidad y cantidad de los mismos deben estar de acuerdo a la cotización aceptada.

En la Tabla 3 se describen los materiales para trabajos extraordinarios en equipos de transmisión y los precios unitarios cotizados corresponden a los precios del mercado (Ej., precios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc.).

En la Tabla 4 se describen los materiales para trabajos extraordinarios en equipos de energía y los precios unitarios cotizados corresponden a los precios del mercado (Ej., precios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc.).

En la Tabla 5 los materiales y trabajos extraordinarios de planta externa.

Cuando se ejecuten los trabajos extraordinarios en un sitio remoto, al precio de los materiales se adicionará el costo de transporte (aéreo ó terrestre).

| Tabla 1 PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EQUIPOS DE TRANSMISION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDAD | CABLEADO Y ACCESORIOS | PRECIO (Bs.) |
| 1 | Montaje de una antena parabólica de 6 metros de diámetro | Incluye montaje de todos los accessorios |  |
| 2 | Montaje de una antena parabólica de 3,8/4,5 metros de diámetro | Incluye montaje de todos los accessorios |  |
| 3 | Montaje de una antena VSAT de 2,4 metros de diámetro | Incluye montaje de todos los accessorios |  |
| 4 | Instalación del Tranceiver 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 5 | Instalación del Transceiver 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 6 | Instalación de HPA TWT 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 7 | Instalación de HPA TWT 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 8 | Instalación de equipo SSPA 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 9 | Instalación de equipo SSPA 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 10 | Instalación de up/converter 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 11 | Instalación de up/converter 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 12 | Instalación de down converter 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 13 | Instalación de down converter 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 14 | Instalación de LNA 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 15 | Instalación de LNA 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 16 | Instalación de guía de onda y accesorios (metro) | No incluye la instalación de escalerillas |  |
| 17 | Instalación de modem satelital 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 18 | Instalación de modem satelital 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 19 | Instalación de un equipo terminal DCME 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 20 | Instalación de un equipo terminal DCME 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 21 | Instalación de un equipo compresor ó multiplexor de voz | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 22 | Instalación de un equipo canceladores de eco | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 23 | Instalación de un Rack | Incluye cables de energía |  |
| 24 | Instalación de un ventilador de Rack | Incluye filtros de aire |  |
| 25 | Instalación de un presurizador de guía de onda | Incluye la instalación de accesorios |  |
| 26 | Tendido del cable coxial por escalerillas ó ductos (metro) | Incluye elementos de sujeción y conectorizado |  |
| 27 | Tendido del cable coxial por ductos subterraneos (metro) | Incluye excavaciones y conectorizado |  |
| 28 | Instalación de un DDF(digital distribution frame) | Panel instalado en un rack |  |
| 29 | Tendido del cable de energía por escalerillas ó ductos (metro) | Incluye elementos de sujeción |  |
| 30 | Tendido del cable de energía por ductos subterráneos (metro) | Incluye excavaciones |  |
| 31 | Instalación de escalerilla (m) | Incluye instalación de elementos de sujeción y accesorios |  |
| 32 | Desmontaje de una antena parabólica de 6 metros de diámetro | Incluye Desmontaje de todos los accessorios |  |
| 33 | Desmontaje de una antena parabólica de 4,5 metros de diámetro | Incluye Desmontaje de todos los accessorios |  |
| 34 | Desmontaje de una antena VSAT de 2,4 metros de diámetro | Incluye Desmontaje de todos los accessorios |  |
| 35 | Cambio de apuntamiento de antena parabólica de 11 y 9 m | Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor) |  |
| 36 | Cambio de apuntamiento de antena parabólica de 32 m | Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor) |  |
| 37 | Cambio de apuntamiento antena parabólica de 7, 6 y 4.5 m | Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor) |  |
| 38 | Cambio de apuntamiento de antena parabólica de 2,4 m | Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor) |  |
| 39 | Desinstalación del Tranceiver 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 40 | Desinstalación del Transceiver 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 41 | Desinstalación de HPA TWT 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 42 | Desinstalación de HPA TWT 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 43 | Desinstalación de SSPA 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 44 | Desinstalación de SSPA 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 45 | Desinstalación de up/converter 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 46 | Desinstalación de up/converter 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 47 | Desinstalación de down converter 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 48 | Desinstalación de down converter 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 49 | Desinstalación de LNA 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 50 | Desinstalación de LNA 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 51 | Desinstalación de guía de onda y accesorios (metro) | No incluye la instalación de escalerillas |  |
| 52 | Desinstalación de un modem satelital | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 53 | Desinstalación del equipo terminal DCME 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 54 | Desinstalación del equipo terminal DCME 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 55 | Desinstalación de un equipo compresor ó multiplexor de voz | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 56 | Desinstalación de un equipo canceladores de eco | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 57 | Desinstalación de un Rack | Incluye desinstalación del cableado de energía |  |
| 58 | Desinstalación de un ventilador de Rack | Incluye filtros de aire |  |
| 59 | Desinstalación de un presurizador de guía de onda | Incluye todos los accesorios |  |
| 60 | Desinstalación del cable coxial por escalerillas ó ductos (metro) | No incluye retiro escalerillas ó ductos |  |
| 61 | Desinstalación del cable coxial por ductos subterraneos (metro) | No incluye excavaciones y retiro de ductos |  |
| 62 | Desinstalación de un DDF(digital distribution frame) | Desinstalación de un panel DDF |  |
| 63 | Desinstalación del cableado de energía por escalerillas ó ductos (metro) | No incluye retiro escalerillas ó ductos |  |
| 64 | Desinstalación del cableado de energía por ductos subterráneos (metro) | No incluye excavaciones y retiro de ductos |  |
| 65 | Desinstalación de escalerilla (m) | Incluye desinstalación de elementos de sujeción y accesorios |  |
| 66 | Servicio del personal de apoyo | Hora hombre de personal de apoyo |  |
| 67 | Servicio de técnico medio transmisión | Hora hombre de Técnico Medio |  |
| 68 | Servicio de Técnico Superior ó Ingeniero | Hora hombre de Especialista Transmisión |  |

| Tabla 2 PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EQUIPOS DE ENERGÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO (Bs.) |
| 1 | Instalación del sistema de extractores de aire | Un extractor |  |
| 2 | Instalación de Aire acondicionado Tipo Ventana | Un equipo de capacidad 5 a 20 KBTU, monofásico |  |
| 3 | Instalación de Aire acondicionado Tipo Split | Un equipo de capacidad 15 a 40 KBTU, Trifásico |  |
| 4 | Instalación de escalerillas para cables de energía | Un metro de escalerillas de, 20 a 50 cm de ancho |  |
| 5 | Instalación del cableado eléctrico entre diferentes equipos de energía | Un metro de cableado |  |
| 6 | Instalación de jabalina, iIncluye fosa de tratamiento y rellenado | Una Jabalina 2,4 m |  |
| 7 | Instalación del cable de tierra , incluye zanja, tratamiento y rellenado . | Un metro de cable de tierra |  |
| 8 | Soldadura cadwell jabalina - cable, cable – cable | Un punto de soldadura |  |
| 9 | Instalación de interruptores termomagnéticos protectores en riel DIN | Un interruptor termomagnético |  |
| 10 | Instalación de rectificador de capacidad 10 a 125 Amp, 24/ 48 VDC, conexión a carga y baterías | Un rectificador |  |
| 11 | Instalación de Grupo Electrógeno 10 a 50 KVA, incluye conexión a carga y equipos | Un grupo electrógeno |  |
| 12 | Traslado de grupo electrógeno 0 a 100 Km | Un grupo electrógeno |  |
| 13 | Traslado de grupo electrógeno 101 a 600 Km | Un grupo electrógeno |  |
| 14 | Servicio del personal de apoyo | Hora Hombre de personal de apoyo y carguío |  |
| 15 | Servicio de técnico medio energía | Hora Hombre de Técnico Medio |  |
| 16 | Servicio de Técnico Superior | Hora Hombre de Especialista en Energía |  |
| 17 | Alquiler de vehículo 4x4 para transporte, por día | Un vehículo |  |
| 18 | Desinstalación del sistema de extractores de aire | Un sistema extractor de aire |  |
| 19 | Desinstalación de Aire acondicionado Tipo Ventana | Un equipo de capacidad 5 a 20 KBTU, monofásico |  |
| 20 | Desinstalación de Aire acondicionado Tipo Split | Un equipo de capacidad 15 a 40 KBTU, Trifásico |  |
| 21 | Desinstalación de escalerillas , para cable, 20 a 50 cm de ancho | Un metro de escalerilla |  |
| 22 | Desinstalación del cableado distribución de energía | Un metro de cableado |  |
| 23 | Desinstalación de breakers y protectores en riel DIN | Un breaker |  |
| 24 | Desinstalación de Rectificador | Un equipo de capacidad 10 a 125 Amp, 24/ 48 VDC, conexión a carga y baterías |  |
| 25 | Desinstalación de Grupo Electrógeno 10 a 50 KVA, incluye conexión a carga y equipos | Un grupo electrógeno |  |
| 26 | Desinstalación de tablero s de distribución | Un tablero de distribución |  |
| 27 | Desinstalación de tableros de transferencia | Un tablero de transferencia |  |
| 28 | Traslado de antena parabólica de 6 metros y accesorios | A almacén más cercano |  |
| 29 | Traslado de antena parabólica de 4.5 metros y accesorios | A almacén más cercano |  |

| TABLA 3 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRICPION DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs) |
| 1 | Pernos ( para paneles de antena de 6 m) | Pza. |  |
| 2 | Tuercas (para paneles de antena de 6 m) | Pza. |  |
| 3 | Volandas (para paneles de antena de 6 m) | Pza. |  |
| 4 | Conector BNC(m) | Pza. |  |
| 5 | Conector BNC(f) | Pza. |  |
| 6 | Conector N(m) | Pza. |  |
| 7 | Conector N(f) | Pza. |  |
| 8 | Conector DIN 900 (m) | Pza. |  |
| 9 | Conector DIN 900 (f) | Pza. |  |
| 10 | Adaptador de N(f) a BNC(f) | Pza. |  |
| 11 | Adaptador de N(f) a N(m) | Pza. |  |
| 12 | Adaptador de N(f) a N(f) | Pza. |  |
| 13 | Adaptador DIN 900 (f) a DIN 900 (f) | Pza. |  |
| 14 | Adaptador BNC(f) a BNC(f) | Pza. |  |
| 15 | Cable RG 6/U 75 Ohmios | metro |  |
| 16 | Cable RG 8/U 50 Ohmios | metro |  |
| 17 | Precinto (cinturones de plástico) | Bolsa |  |
| 18 | Cinta bulcanizante | Rollo |  |
| 19 | Silicona | Pza. |  |
| 20 | Ramplugs metálicos para el rack | Pza. |  |
| 21 | Pasamuros | Pza. |  |
| 22 | Escalerillas de aluminio | metro |  |
| 23 | Material de limpieza | Pza. |  |
| 24 | Lubricantes para limpieza y desmontaje de antenas | Litro |  |

| TABLA 4 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRICPION DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs) |
| 1 | Gas Refrigerante R407 para Climatizadores | Kilo |  |
| 2 | Cable de cobre AWG 6, unipolar forrado | m |  |
| 3 | Cable de cobre AWG 12, unipolar forrado | m |  |
| 4 | Cable desnudo de tierra 1/0 | m |  |
| 5 | Cable desudo de tierra 2/0 | m |  |
| 6 | Jabalina estándar 2,4 m 3/4" | pieza |  |
| 7 | Termomagnético unipolar, para riel DIN 10 a 60 A ( marcas: Siemens, ABB, Moeller) | pieza |  |
| 8 | Breaker caja moldeada 50 a 300 A (marcas: Siemens, ABB, Moeller) | pieza |  |
| 9 | Soldadura cadwell | pieza |  |
| 10 | Protector de transientes bipolar tipo B, 40 kA, 220 VAC (marcas OBO, Citel, Phoenix, ABB, Dhen) | pieza |  |
| 11 | Foco incandescente 40 a 200 W (marcas: Philips, Osram ú otra de buena calidad) | pieza |  |
| 12 | Tubo fluorescente 20 a 100 W | pieza |  |
| 13 | Batería sellada 12 VDC, 70 AH | pieza |  |
| 14 | Batería sellada 12 VDC, 100 AH | pieza |  |
| 15 | Batería de arranque 12 VDC, 100 AH (marca: Yuasa- Japon , Indonesia) | Pieza |  |
| 6 | Jabalina Cu 5/8´´ x 2,4 mts | Unidad |  |
| 17 | Cable desnudo de CU No 2/0 AWG | metro |  |
| 18 | Soldadura termoweld 115 | Unidad |  |
| 19 | Molde Thermoweld T | Unidad |  |
| 20 | Tenaza B | Unidad |  |
| 21 | Barra de CU 1/4 x 2´´ | Unidad |  |
| 22 | Terminal ojal 2/0 AWG | Unidad |  |
| 23 | Bentonita súper Gel bolsa de100 lbs | Unidad |  |
| 24 | Geo Gel 8 + | Unidad |  |
| 25 | Aislador epoxi | Unidad |  |
| 26 | Molde Thermoweld T | Unidad |  |
| 27 | Molde Thermoweld + | Unidad |  |
| 28 | Conector de empalme 240 mm2 | Unidad |  |
| 29 | Tierra vegetal | M3 |  |
| 30 | Una bolsa de Cemento | Unidad |  |
| 31 | Ladrillos | Unidad |  |
| 32 | Arena | M3 |  |
| 33 | barra Fierro 1/4" | Unidad |  |
| 34 | Cable flexible de 3x10 mm2 | Metro |  |
| 35 | Caja plástica | Unidad |  |
| 36 | Interruptor termo magnético 6x10A | Unidad |  |
| 37 | Cable canal 40x50mm | metro |  |
| 38 | Precinto plástica | Unidad |  |
| 39 | Enchufe supresor pico GIRIUS | Unidad |  |
| 40 | Cinta aislante | Unidad |  |
| 41 | Tubo corrugado 2 " | Metro |  |
| 42 | Cinta vulcanizante | Unidad |  |
| 43 | Terminal ojal 10 mm2 | Unidad |  |
| 44 | Cable flexible verde 6 mm2 | Metro |  |
| 45 | Tornillo + ramplugs | Unidad |  |
| 46 | Tirafondos + ramplug | Unidad |  |
| 47 | Prensa Terminal | Unidad |  |
| 48 | Escalerillas de 20 cmx2 mts. | Metro |  |
| 49 | Abrazaderas | Unidad |  |
| 50 | Espárragos | Unidad |  |
| 51 | Ferretería para instalación de escalerilla | Juego |  |