ANEXO 3G

COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,

PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES

ANEXO  3G

PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES

# Objetivo

El objetivo del presente anexo es establecer  el formato de presentación de la cotización del servicio de operación y mantenimiento, precios unitarios referenciales  para los trabajos extraordinarios y materiales  para mantenimiento e instalación.

# Precios unitarios del servicio de operación y mantenimiento

La cotización del Servicio de Operación y Mantenimiento de Red Satelital se presentará en el siguiente formato, los precios unitarios  incluyen todos los impuestos de ley.

PRECIO UNITARIO  DE OPERACIÓN Y MANTENIMINETO DE LA RED SATELITAL, NODOS DE CONMUTACIÓN, PLANTA EXTERNA, NODOS DE DATOS,  SUBSISTEMA DE RF Y RADIO BASES (INCLUYE IMPUESTOS)

| No | ESTACIÓN | ANTENA | RED SATELITAL | NODOS DE CONMUTACIÓN | PEX | NODOS DATOS | RADIO BASES | BS. MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TIWANACU 01-A | 32 | INTERNACIONAL |  |  |  |  |  |
|  | TIWANACU 02-A | 11 | DOMSAT |  |  |  |  |  |
|  | ENTEL TV (DTH) | 11 | TELEVISIÓN - DTH |  |  |  |  |  |
|  | RF VSAT SHIRON | 4.6 | CORPORATIVO /TELECENTROS |  |  |  |  |  |
| 2 | RIBERALTA | 6 | DOMSAT | UA 5000 R 17 | PEX | NODO DE DATOS |  |  |
| 3 | GUAYARAMERIN | 6 | DOMSAT | UA 5000 R 17 | PEX | NODO DE DATOS | BTS NODO B |  |
| 4 | COBIJA | 6 | DOMSAT | UA 5000 R 17 | PEX | NODO DE DATOS |  |  |
|  | COBIJA-SCPC | 4.5 | SCPC |  |  |  |  |  |
| 5 | SANTA ANA DE YACUMA | 6 | DOMSAT |  |  |  | BTS |  |
| 6 | SAN I. DE MOXOS | 4.5 | DOMSAT | UA 5000 R 17 |  |  | BTS |  |
| 7 | MAGDALENA | 6 | DOMSAT | UA 5000 R 17 |  | NODO DE DATOS | BTS |  |
| 8 | SAN MATIAS | 6 | DOMSAT |  |  | NODO DE DATOS | BTS |  |
| 9 | APOLO | 6 | DOMSAT |  | PEX |  | BTS |  |
| 10 | MINA ARGENTINA | 2.4 | BACK HAUL GSM |  |  |  |  |  |
| 11 | YANI | 2.4 | BACK HAUL GSM |  |  |  |  |  |
| 12 | LA ASUNTA | 2.4 | BACK HAUL GSM |  |  |  |  |  |
| 13 | GONZALO MORENO | 2.4 | BACK HAUL GSM |  |  |  |  |  |
| 14 | SAN RAMON | 2.4 | BACK HAUL GSM |  |  |  |  |  |
| 15 | PUERTO RICO | 2.4 | BACK HAUL GSM |  |  |  |  |  |
| 16 | SAN JOAQUIN | 2.4 | BACK HAUL GSM |  |  |  |  |  |
| 17 | RF VSAT GILAT | 9 | BACK HAUL GSM/NODO B TELECENTROS |  |  |  |  |  |
| 18 | RF VSAT IDIRECT | 9 | BACK HAUL GSM/NODO B TELECENTROS/ CORPORATIVO |  |  |  |  |  |
| 19 | RF SCPC | 18 | CORPORATIVO |  |  |  |  |  |
| 20 | MONTEGUDO | 4.5 | DOMSAT |  |  |  |  |  |
| 21 | IXIAMAS | 2.4 | BACKHAUL SGM |  |  |  |  |  |

# Precios  de trabajos  extraordinarios y materiales

Los precios   unitarios  de trabajos extraordinarios y materiales incluyen los impuestos de Ley.

# PRECIOS unitarioS de trabajos extraORdinarios

Los precios unitarios referenciales de  trabajos extraordinarios que son cotizados por el proveedor y revisados por ENTEL S.A. podrán ser aplicados para procesamiento de pagos siempre y cuando cada trabajo extraordinario se ejecute en un sitio ó estación en forma independiente, con recursos técnicos, humanos y logísticos  dedicados.

Para el caso de ejecución  de un conjunto de trabajos extraordinarios en un sitio,  los recursos técnicos, humanos y logísticos son comunes. Estos trabajos deben ser cotizados en forma global que refleje la optimización de costos. La cotización debe detallar los trabajos, tiempo de ejecución, mano de obra, pasajes, viáticos, etc. Los montos parciales  de mano de obra, pasajes y viáticos deben estar respaldados con los datos del número del personal técnico y tiempo de ejecución del trabajo. ENTEL especificará el conjunto de trabajos extraordinarios y solicitará a la empresa contratista la respectiva cotización, la misma será presentada en formato definido y acordado, ENTEL emitirá la orden de trabajo una vez revisada y aprobada  la cotización.

En la Tabla 1 se describen los trabajos extraordinarios en equipos de transmisión y  los precios unitarios cotizados corresponden a un sitio local (Ej. Estación Terrena Tiwanacu), donde  el personal técnico  no requiere de los pasajes y viáticos.

En la Tabla 2 se describen los trabajos extraordinarios en equipos de energía y  los precios unitarios cotizados corresponden a un sitio local (Ej. Estación Terrena Tiwanacu), donde  el personal técnico no requiere de los pasajes y viáticos.

Cuando algún trabajo extraordinario descrito se ejecute en un sitio ó  estación remota, al precio unitario  cotizado en las tablas 1 y 2 se adicionarán  los costos de pasajes y viáticos.

Para el procesamiento del pago, ENTEL verificará  la calidad  del trabajo extraordinario  especificado y ejecutado, en caso de existir observaciones, las mismas deben ser subsanadas por el contratista a su costo.

# PRECIOS unitarioS de materiales para  trabajos extraORdinarios

Los materiales requeridos  para ejecutar los trabajos extraordinarios  deben estar descritos y especificados; la cotización de los mismos  tendrá los  siguientes campos: Item, descripción del material,  unidad de medida,  precio unitario, cantidad y precio total.

Para el  procesamiento del pago, ENTEL verificará  en sitio los materiales utilizados  y que  la calidad y cantidad de los mismos deben estar de acuerdo a la cotización aceptada.

En la Tabla 3 se describen los materiales  para trabajos extraordinarios en equipos de transmisión y los precios  unitarios cotizados corresponden a los precios del mercado  (Ej., precios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc.).

En la Tabla 4 se describen los materiales  para trabajos extraordinarios en equipos de energía y los precios  unitarios cotizados corresponden a los precios del mercado  (Ej., precios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc.).

En la Tabla 5  los materiales y trabajos extraordinarios de planta externa.

Cuando se ejecuten los trabajos extraordinarios en un sitio remoto,  al precio de los materiales se  adicionará el costo de transporte (aéreo ó terrestre).

| Tabla 1 PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EQUIPOS DE TRANSMISION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDAD | CABLEADO Y ACCESORIOS | PRECIO (Bs.) |
| 1 | Montaje de una antena parabólica de 6 metros de diámetro | Incluye montaje de todos los accessorios |  |
| 2 | Montaje de una antena parabólica de 4,5 metros de diámetro | Incluye montaje de todos los accessorios |  |
| 3 | Montaje de una antena VSAT de 2,4 metros de diámetro | Incluye montaje de todos los accessorios |  |
| 4 | Instalación del Tranceiver 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 5 | Instalación del Transceiver 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 6 | Instalación de HPA TWT 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 7 | Instalación de HPA TWT 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 8 | Instalación de equipo SSPA 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 9 | Instalación de equipo SSPA 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 10 | Instalación de up/converter 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 11 | Instalación de up/converter 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 12 | Instalación de down converter 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 13 | Instalación de down converter 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 14 | Instalación de LNA 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 15 | Instalación de LNA 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 16 | Instalación de guía de onda y accesorios (metro) | No incluye la instalación de escalerillas |  |
| 17 | Instalación de modem satelital 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 18 | Instalación de modem satelital 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 19 | Instalación de un equipo terminal DCME 1+1 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 20 | Instalación de un equipo terminal DCME 1+0 | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 21 | Instalación de un equipo compresor ó multiplexor de voz | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 22 | Instalación de un equipo canceladores de eco | Incluye cableado coaxial, control y energía |  |
| 23 | Instalación de un Rack | Incluye cables de energía |  |
| 24 | Instalación de un ventilador de Rack | Incluye filtros de aire |  |
| 25 | Instalación de un presurizador de guía de onda | Incluye la instalación de accesorios |  |
| 26 | Tendido del cable coxial por escalerillas ó ductos (metro) | Incluye elementos de sujeción y conectorizado |  |
| 27 | Tendido del cable coxial por ductos subterraneos (metro) | Incluye excavaciones y conectorizado |  |
| 28 | Instalación de un DDF(digital distribution frame) | Panel instalado en un rack |  |
| 29 | Tendido del cable de energía por escalerillas ó ductos (metro) | Incluye elementos de sujeción |  |
| 30 | Tendido del cable de energía por ductos subterráneos (metro) | Incluye excavaciones |  |
| 31 | Instalación de escalerilla (m) | Incluye instalación de elementos de sujeción y accesorios |  |
| 32 | Desmontaje de una antena parabólica de 6 metros de diámetro | Incluye Desmontaje de todos los accessorios |  |
| 33 | Desmontaje de una antena parabólica de 4,5 metros de diámetro | Incluye Desmontaje de todos los accessorios |  |
| 34 | Desmontaje de una antena VSAT de 2,4 metros de diámetro | Incluye Desmontaje de todos los accessorios |  |
| 35 | Cambio de apuntamiento de antena parabólica de 11 y 9 m | Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor) |  |
| 36 | Cambio de apuntamiento de antena parabólica de 32 m | Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor) |  |
| 37 | Cambio de apuntamiento antena parabólica de 7, 6 y 4.5 m | Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor) |  |
| 38 | Cambio de apuntamiento de antena parabólica de 2,4 m | Con ó sin cambio de polarización y cambio de frecuencia (frec. Transpondedor) |  |
| 39 | Desinstalación del Tranceiver 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 40 | Desinstalación del Transceiver 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 41 | Desinstalación de HPA TWT 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 42 | Desinstalación de HPA TWT 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 43 | Desinstalación de SSPA 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 44 | Desinstalación de SSPA 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 45 | Desinstalación de up/converter 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 46 | Desinstalación de up/converter 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 47 | Desinstalación de down converter 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 48 | Desinstalación de down converter 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 49 | Desinstalación de LNA 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 50 | Desinstalación de LNA 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 51 | Desinstalación de guía de onda y accesorios (metro) | No incluye la instalación de escalerillas |  |
| 52 | Desinstalación de un modem satelital | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 53 | Desinstalación del equipo terminal DCME 1+1 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 54 | Desinstalación del equipo terminal DCME 1+0 | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 55 | Desinstalación de un equipo compresor ó multiplexor de voz | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 56 | Desinstalación de un equipo canceladores de eco | Incluye desinstalación del cableado coaxial, control y energía |  |
| 57 | Desinstalación de un Rack | Incluye desinstalación del cableado de energía |  |
| 58 | Desinstalación de un ventilador de Rack | Incluye filtros de aire |  |
| 59 | Desinstalación de un presurizador de guía de onda | Incluye todos los accesorios |  |
| 60 | Desinstalación del cable coxial por escalerillas ó ductos (metro) | No incluye retiro escalerillas ó ductos |  |
| 61 | Desinstalación del cable coxial por ductos subterraneos (metro) | No incluye excavaciones y retiro de ductos |  |
| 62 | Desinstalación de un DDF(digital distribution frame) | Desinstalación de un panel DDF |  |
| 63 | Desinstalación del cableado de energía por escalerillas ó ductos (metro) | No incluye retiro escalerillas ó ductos |  |
| 64 | Desinstalación del cableado de energía por ductos subterráneos (metro) | No incluye excavaciones y retiro de ductos |  |
| 65 | Desinstalación de escalerilla (m) | Incluye desinstalación de elementos de sujeción y accesorios |  |
| 66 | Servicio del personal de apoyo | Hora hombre de personal de apoyo |  |
| 67 | Servicio de técnico medio transmisión | Hora hombre de Técnico Medio |  |
| 68 | Servicio de Técnico Superior ó Ingeniero | Hora hombre de Especialista Transmisión |  |

| Tabla 2 PRECIOS UNITARIOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EQUIPOS DE ENERGÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO (Bs.) |
| 1 | Instalación del sistema de extractores de aire | Un extractor |  |
| 2 | Instalación de Aire acondicionado Tipo Ventana | Un equipo de capacidad 5 a 20 KBTU, monofásico |  |
| 3 | Instalación de Aire acondicionado Tipo Split | Un equipo de capacidad 15 a 40 KBTU, Trifásico |  |
| 4 | Instalación de escalerillas para cables de energía | Un metro de escalerillas de, 20 a 50 cm de ancho |  |
| 5 | Instalación del cableado eléctrico entre diferentes equipos de energía | Un metro de cableado |  |
| 6 | Instalación de jabalina, iIncluye fosa de tratamiento y rellenado | Una Jabalina 2,4 m |  |
| 7 | Instalación del cable de tierra , incluye zanja, tratamiento y rellenado . | Un metro de cable de tierra |  |
| 8 | Soldadura cadwell jabalina - cable, cable – cable | Un punto de soldadura |  |
| 9 | Instalación de interruptores termomagnéticos protectores en riel DIN | Un interruptor termomagnético |  |
| 10 | Instalación de rectificador de capacidad 10 a 125 Amp, 24/ 48 VDC, conexión a carga y baterías | Un rectificador |  |
| 11 | Instalación de Grupo Electrógeno 10 a 50 KVA, incluye conexión a carga y equipos | Un grupo electrógeno |  |
| 12 | Traslado de grupo electrógeno 0 a 100 Km | Un grupo electrógeno |  |
| 13 | Traslado de grupo electrógeno 101 a 600 Km | Un grupo electrógeno |  |
| 14 | Servicio del personal de apoyo | Hora Hombre de personal de apoyo y carguío |  |
| 15 | Servicio de técnico medio energía | Hora Hombre de Técnico Medio |  |
| 16 | Servicio de Técnico Superior | Hora Hombre de Especialista en Energía |  |
| 17 | Alquiler de vehículo 4x4 para transporte, por día | Un vehículo |  |
| 18 | Desinstalación del sistema de extractores de aire | Un sistema extractor de aire |  |
| 19 | Desinstalación de Aire acondicionado Tipo Ventana | Un equipo de capacidad 5 a 20 KBTU, monofásico |  |
| 20 | Desinstalación de Aire acondicionado Tipo Split | Un equipo de capacidad 15 a 40 KBTU, Trifásico |  |
| 21 | Desinstalación de escalerillas , para cable, 20 a 50 cm de ancho | Un metro de escalerilla |  |
| 22 | Desinstalación del cableado distribución de energía | Un metro de cableado |  |
| 23 | Desinstalación de breakers y protectores en riel DIN | Un breaker |  |
| 24 | Desinstalación de Rectificador | Un equipo de capacidad 10 a 125 Amp, 24/ 48 VDC, conexión a carga y baterías |  |
| 25 | Desinstalación de Grupo Electrógeno 10 a 50 KVA, incluye conexión a carga y equipos | Un grupo electrógeno |  |
| 26 | Desinstalación de tablero s de distribución | Un tablero de distribución |  |
| 27 | Desinstalación de tableros de transferencia | Un tablero de transferencia |  |

| TABLA 3 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRICPION DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs) |
| 1 | Pernos ( para paneles de antena de 6 m) | Pza. |  |
| 2 | Tuercas (para paneles de antena de 6 m) | Pza. |  |
| 3 | Volandas (para paneles de antena de 6 m) | Pza. |  |
| 4 | Conector BNC(m) | Pza. |  |
| 5 | Conector BNC(f) | Pza. |  |
| 6 | Conector N(m) | Pza. |  |
| 7 | Conector N(f) | Pza. |  |
| 8 | Conector DIN 900 (m) | Pza. |  |
| 9 | Conector DIN 900 (f) | Pza. |  |
| 10 | Adaptador de N(f) a BNC(f) | Pza. |  |
| 11 | Adaptador de N(f) a N(m) | Pza. |  |
| 12 | Adaptador de N(f) a N(f) | Pza. |  |
| 13 | Adaptador DIN 900 (f) a DIN 900 (f) | Pza. |  |
| 14 | Adaptador BNC(f) a BNC(f) | Pza. |  |
| 15 | Cable RG 6/U 75 Ohmios | metro |  |
| 16 | Cable RG 8/U 50 Ohmios | metro |  |
| 17 | Precinto (cinturones de plástico) | Bolsa |  |
| 18 | Cinta bulcanizante | Rollo |  |
| 19 | Silicona | Pza. |  |
| 20 | Ramplugs metálicos para el rack | Pza. |  |
| 21 | Pasamuros | Pza. |  |
| 22 | Escalerillas de aluminio | metro |  |
| 23 | Material de limpieza | Pza. |  |
| 24 | Lubricantes para limpieza y desmontaje de antenas | Litro |  |

| TABLA 4 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ENERGÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRICPION DEL MATERIAL | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs) |
| 1 | Gas Refrigerante R407 para Climatizadores | Kilo |  |
| 2 | Cable de cobre AWG 6, unipolar forrado | m |  |
| 3 | Cable de cobre AWG 12, unipolar forrado | m |  |
| 4 | Cable desnudo de tierra 1/0 | m |  |
| 5 | Cable desudo de tierra 2/0 | m |  |
| 6 | Jabalina estándar 2,4 m 3/4" | pieza |  |
| 7 | Termomagnético unipolar, para riel DIN 10 a 60 A ( marcas: Siemens, ABB, Moeller) | pieza |  |
| 8 | Breaker caja moldeada 50 a 300 A (marcas: Siemens, ABB, Moeller) | pieza |  |
| 9 | Soldadura cadwell | pieza |  |
| 10 | Protector de transientes bipolar tipo B, 40 kA, 220 VAC (marcas OBO, Citel, Phoenix, ABB, Dhen) | pieza |  |
| 11 | Foco incandescente 40 a 200 W (marcas: Philips, Osram ú otra de buena calidad) | pieza |  |
| 12 | Tubo fluorescente 20 a 100 W | pieza |  |
| 13 | Batería sellada 12 VDC, 70 AH | pieza |  |
| 14 | Batería sellada 12 VDC, 100 AH | pieza |  |
| 15 | Batería de arranque 12 VDC, 100 AH (marca: Yuasa- Japon , Indonesia) | Pieza |  |
| 6 | Jabalina Cu 5/8´´ x 2,4 mts | Unidad |  |
| 17 | Cable desnudo de CU No 2/0 AWG | metro |  |
| 18 | Soldadura termoweld 115 | Unidad |  |
| 19 | Molde Thermoweld T | Unidad |  |
| 20 | Tenaza B | Unidad |  |
| 21 | Barra de CU 1/4 x 2´´ | Unidad |  |
| 22 | Terminal ojal 2/0 AWG | Unidad |  |
| 23 | Bentonita súper Gel bolsa de100 lbs | Unidad |  |
| 24 | Geo Gel 8 + | Unidad |  |
| 25 | Aislador epoxi | Unidad |  |
| 26 | Molde Thermoweld T | Unidad |  |
| 27 | Molde Thermoweld + | Unidad |  |
| 28 | Conector de empalme 240 mm2 | Unidad |  |
| 29 | Tierra vegetal | M3 |  |
| 30 | Una bolsa de Cemento | Unidad |  |
| 31 | Ladrillos | Unidad |  |
| 32 | Arena | M3 |  |
| 33 | barra Fierro 1/4" | Unidad |  |
| 34 | Cable flexible de 3x10 mm2 | Metro |  |
| 35 | Caja plástica | Unidad |  |
| 36 | Interruptor termo magnético 6x10A | Unidad |  |
| 37 | Cable canal 40x50mm | metro |  |
| 38 | Precinto plástica | Unidad |  |
| 39 | Enchufe supresor pico GIRIUS | Unidad |  |
| 40 | Cinta aislante | Unidad |  |
| 41 | Tubo corrugado 2 " | Metro |  |
| 42 | Cinta vulcanizante | Unidad |  |
| 43 | Terminal ojal 10 mm2 | Unidad |  |
| 44 | Cable flexible verde 6 mm2 | Metro |  |
| 45 | Tornillo + ramplugs | Unidad |  |
| 46 | Tirafondos + ramplug | Unidad |  |
| 47 | Prensa Terminal | Unidad |  |
| 48 | Escalerillas de 20 cmx2 mts. | Metro |  |
| 49 | Abrazaderas | Unidad |  |
| 50 | Espárragos | Unidad |  |
| 51 | Ferretería para instalación de escalerilla | Juego |  |

| Tabla 5 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIALES DE PLANTA EXTERNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Unidad | Precio Material (Bs) | Precio Mano de Obra (Bs) |
|  | RED AÉREA |  | Capitales |  |
| A-1 | Instalación de caja tipo TRAC | pza |  |  |
| A-2 | Instalación de caja TAR EX11, BARGOA BRASIL | pza |  |  |
| A-3 | Instalación de caja terminal RXS Aleman EVZ -78/10 | pza |  |  |
| A-4 | Instalación de caja terminal RXS Aleman EVZ -78/20 | pza |  |  |
| A-5 | Instalación de Caja BAYTEC de 10 pares con protección (Caja BAYTEC CON BLOQUE BT 2000) | pza |  |  |
| A-5.1 | Instalación de Caja BAYTEC de 20 pares con protección (Caja BAYTEC CON BLOQUE BT 2000) | pza |  |  |
| A-6 | Empalme de conductor (Conector UY-2 de 3M USA) | par |  |  |
| A-7 | Empalme de conductor (Conector BARGOA E-101) | par |  |  |
| A-8 | Conector CBCT (Terminal de puesta a tierra tipo cocodrIlo, con cable de 60 cms. RXS) | pza |  |  |
| A-9 | Instalación de cable de acero | m |  |  |
| A-10 | Devanado con alambre de acero FEI-71 (0,71 mm) | m |  |  |
| A-11 | Devanado con alambre de acero FEI-125 (1,24 mm) | m |  |  |
| A-12 | Instalación de cable CTP-APL-40-10 | m |  |  |
| A-13 | Instalación de cable CTP-APL-40-20 | m |  |  |
| A-14 | Instalación de cable CTP-APL-40-30 | m |  |  |
| A-15 | Instalación de cable CTP-APL-40-50 | m |  |  |
| A-16 | Instalación de cable CTP-APL-40-70 | m |  |  |
| A-17 | Instalación de cable CTP-APL-40-100 | m |  |  |
| A-18 | Instalación de cable CTP-APL-40-150 | m |  |  |
| A-19 | Instalación de cable CTP-APL-40-200 | m |  |  |
| A-20 | Instalación de cable CTP-APL-40-300 | m |  |  |
| A-21 | Instalación de cable CTP-APL-40-10 Mural | m |  |  |
| A-22 | Instalación de cable CTP-APL-40-20 Mural | m |  |  |
| A-23 | Instalación de cable CTP-APL-40-30 Mural | m |  |  |
| A-24 | Instalación de cable CTP-APL-40-50 Mural | m |  |  |
| A-25 | Instalación de cable CTP-APL-40-70 Mural | m |  |  |
| A-26 | Instalación de cable CTP-APL-40-100 Mural | m |  |  |
| A-27 | Instalación de cable CTP-APL-40-150 Mural | m |  |  |
| A-28 | Instalación de cable CTP-APL-40-200 Mural | m |  |  |
| A-29 | Instalación de cable CTP-APL-40-300 Mural | m |  |  |
| A-30 | Instalación de cable CTP-APL-50-10 | m |  |  |
| A-31 | Instalación de cable CTP-APL-50-20 | m |  |  |
| A-32 | Instalación de cable CTP-APL-50-30 | m |  |  |
| A-33 | Instalación de cable CTP-APL-50-50 | m |  |  |
| A-34 | Instalación de cable CTP-APL-50-100 | m |  |  |
| A-35 | Instalación de cable CTP-APL-50-200 | m |  |  |
| A-36 | Instalación de cable CTP-APL-50-300 | m |  |  |
| A-37 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-10 Autosoportado | m |  |  |
| A-38 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-20 Autosoportado | m |  |  |
| A-39 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-30 Autosoportado | m |  |  |
| A-40 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-50 Autosoportado | m |  |  |
| A-41 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-70 Autosoportado | m |  |  |
| A-42 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-100 Autosoportado | m |  |  |
| A-43 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-150 Autosoportado | m |  |  |
| A-44 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-200 Autosoportado | m |  |  |
| A-44.1 | Instalación de cable CTP-APL-AS-40-300 Autosoportado | m |  |  |
| A-45 | Instalacion de Grapas Murales | pza |  |  |
| A-46 | Instalación de caja DT2/ICX de 10 pares (Raychem Mexicana) | pza |  |  |
| A-47 | Instalación de caja DT2/ICX de 25 pares (Raychem Mexicana) | pza |  |  |
| A-48 | Instalación de bloque BLT-10 de 10 pares | pza |  |  |
| A-49 | Instalación de bloque BLT-10 de 10 pares con gel | pza |  |  |
|  | RED SUBTERRANEA |  |  |  |
| S-1 | Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal UCN 6-9 S 45054-A180-A21 (Hasta 600 pares) | pza |  |  |
| S-2 | Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal UCN 7-18 S 45054-A180-A21 (hasta 1000 pares) | pza |  |  |
| S-3 | Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal UCN 8-18 S 45054-A180-A21 (Hasta 2000 pares) | pza |  |  |
| S-4 | Instalación de caja UC 3-5 | pza |  |  |
| S-5 | Instalación de caja UC 4-6 | pza |  |  |
| S-6 | Instalación de caja UC 6-9 | pza |  |  |
| S-7 | Instalación de caja UC 7-15 | pza |  |  |
| S-8 | Apertura y Cierre de Caja Existente hasta UC-7-15(Cinta de Junta ) | pza |  |  |
| S-9 | Apertura y Cierre de Caja Existente a UC-8-18 o superior (Cinta de Junta ) | pza |  |  |
| S-10 | Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal de terminación vertical VCAP 7-15/10-31 S45054-A173-A111 | pza |  |  |
| S-11 | Instalación de caja RXS Aleman: Manguito Universal de terminación vertical VCAP 8-18/12-31 S45054-A174-A122 | pza |  |  |
| S-12 | Empalme de conductor (Conector UY-2 de 3M USA) | par |  |  |
| S-13 | Empalme de conductor (Conector BARGOA E-101) | par |  |  |
| S-14 | Conector CBCT (Terminal de puesta a tierra tipo cocodrIlo, con cable de 60 cms. RXS) | pza |  |  |
| S-15 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-10 | m |  |  |
| S-16 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-20 | m |  |  |
| S-17 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-30 | m |  |  |
| S-18 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-50 | m |  |  |
| S-19 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-100 | m |  |  |
| S-20 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-150 | m |  |  |
| S-21 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-200 | m |  |  |
| S-22 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-300 | m |  |  |
| S-23 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-400 | m |  |  |
| S-24 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-600 | m |  |  |
| S-25 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-900 | m |  |  |
| S-26 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-1200 | m |  |  |
| S-27 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-1500 | m |  |  |
| S-28 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-1800 | m |  |  |
| S-29 | Instalación de cable CTP-APL-G-40-2400 | m |  |  |
| S-30 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-10 | m |  |  |
| S-31 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-20 | m |  |  |
| S-32 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-30 | m |  |  |
| S-33 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-50 | m |  |  |
| S-34 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-100 | m |  |  |
| S-35 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-200 | m |  |  |
| S-36 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-300 | m |  |  |
| S-37 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-400 | m |  |  |
| S-38 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-600 | m |  |  |
| S-39 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-900 | m |  |  |
| S-40 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-1200 | m |  |  |
| S-41 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-1500 | m |  |  |
| S-42 | Instalación de cable CTP-APL-G-50-1800 | m |  |  |
|  | MDF Y ARMARIOS |  |  |  |
| M-1 | Instalación de block de 100 pares tipo SIEMENS | pza |  |  |
| M-2 | Instalación de protectores contra sobretensión tipo SIEMENS (5 pares) | pza |  |  |
| M-3 | Instalación de protectores contra sobretensión (PARA STG, DESCARGADOR BIPOLAR CON FAIL SAFE, 10 PARES)), para regleta pouyet | pza |  |  |
| M-4 | Instalación de ordenadores para armario (9,5X5,5cm) de platino galvanizado de 3mm espesor X 13mm ancho | pza |  |  |
| M-5 | Instalación de base para regleta POUYET hasta 100 pares en armario | pza |  |  |
| M-6 | Instalación de block de 10 pares en armario (POUYET, FRANCO QUANTE ALEMAN BSTG) | pza |  |  |
| M-7 | Instalación de block SID-C de conexión de 100 pares en armario | pza |  |  |
| M-8 | Instalación de armario de 1400 pares sin block | pza |  |  |
| M-9 | Distribución de cable en MDF o armario | par |  |  |
| M-10 | Instalación cable de energía bipolar # 8 | pza |  |  |
| M-11 | Instalacion de cinturon plastico de 30 cms | pza |  |  |
| M-12 | Colocacion de Silicona + Waipe contra humedad | Kg |  |  |
| M-13 | Instalación cable de tierra 2/0 AWG | m |  |  |
|  | INSTALACIONES EN EDIFICIO |  |  |  |
| E-1 | Instalación de cable CTP-APL-40-10 | m |  |  |
| E-2 | Instalación de cable CTP-APL-40-20 | m |  |  |
| E-3 | Instalación de cable CTP-APL-40-30 | m |  |  |
| E-4 | Instalación de cable CTP-APL-40-50 | m |  |  |
| E-5 | Instalación de cable CTP-APL-40-100 | m |  |  |
| E-6 | Instalación de cable CTP-APL-40-150 | m |  |  |
| E-7 | Instalación de cable CTP-APL-40-200 | m |  |  |
| E-8 | Instalación de cable CTP-APL-40-300 | m |  |  |
| E-9 | Instalación de block de 10 pares en edificio | pza |  |  |
| E-10 | Instalación de block de 10 pares en edificio (BLOCK 10 PARES M10-B KRONE (BARGOA-BAYTEC) SIN PROTECCION) | pza |  |  |
| E-11 | Instalación de caja terminal en edificio para 10 pares | pza |  |  |
| E-12 | Instalación de caja terminal en edificio para 20 pares | pza |  |  |
| E-13 | Instalación de caja terminal en edificio de 30 a 40 pares | pza |  |  |
| E-14 | Instalación de caja terminal en edificio de 50 a 100 pares | pza |  |  |
| E-15 | Instalación de caja terminal en edificio de 150 a 200 pares | pza |  |  |
|  | POSTACIÓN Y SUS ACCESORIOS |  |  |  |
| P-1 | Instalación de poste de hormigón armado pretensado de 8 m | pza |  |  |
| P-2 | Instalación de poste de hormigón armado pretensado de 9 m | pza |  |  |
| P-3 | Instalación de poste de hormigón armado pretensado de 11 m | pza |  |  |
| P-4 | Instalación de poste metálico de 8 m. | pza |  |  |
| P-5 | Instalación de poste de madera de 8 m | pza |  |  |
| P-6 | Instalación de poste de madera de 9 m | pza |  |  |
| P-7 | Instalación de poste de madera de 11 m | pza |  |  |
| P-8 | Instalación de accesorios poste terminal duplo | pza |  |  |
| P-9 | Instalación de accesorios poste terminal | pza |  |  |
| P-10 | Instalación de accesorios poste de paso | pza |  |  |
| P-11 | Instalación de accesorios soporte mural de paso | pza |  |  |
| P-12 | Instalación de accesorios soporte mural terminal | pza |  |  |
| P-13 | Instalación de accesorios cruce aereo | pza |  |  |
| P-14 | Instalación de accesorios para poste de paso con brazo de extensión. | pza |  |  |
| P-15 | Instalación de accesorios para rienda de poste | pza |  |  |
| P-16 | Instalación de accesorios para subida lateral | pza |  |  |
| P-17 | Instalacion de Lazo 3/16 adicional | pza |  |  |
| P-18 | Instalacion de Abrazadera Bap-2 adicional | pza |  |  |
| P-19 | Instalacion de rack simple de una via con aislador adicional | pza |  |  |
|  | SISTEMAS DE TIERRA |  |  |  |
| T-1 | Instalación de accesorios para puesta a tierra (1ra. Haste) | pza |  |  |
| T-2 | Instalación de jabalina adicional | pza |  |  |
| T-3 | Tratamiento de tierras con Bentonita | pza |  |  |
| T-4 | Tratamiento de tierras con Carbon Vegetal | pza |  |  |
|  | OTROS |  |  |  |
| H-1 | Inserción de guía en enductado vació existente | m |  |  |
| H-2 | Inserción de guía en enductado ocupado existente | m |  |  |
| H-3 | Instalación de canaleta plástica(8x14mm) para interior | m |  |  |
| H-4 | Instalación de canaleta plástica(1/2" x 2mts.) para interior | m |  |  |
| H-5 | Instalación de canaleta plástica(3/4" x 2mts.) para interior | m |  |  |
| H-6 | Jornalero por dia |  |  |  |
| H-7 | Jornalero por semana |  |  |  |
|  | RED DOMICILIARIA |  |  |  |
| D-1 | Instalación de alambre de bajada | m |  |  |
| D-2 | Instalación de conector externo/interno | pza |  |  |
| D-3 | Instalación de cable de interior | m |  |  |
| D-4 | Instalación de cable de cruzada | m |  |  |
| D-5 | Instalación de Anillas guía | pza |  |  |
| D-6 | Repintado de caja (incluye viñetas) | pza |  |  |
| D-7 | Instalación de Roseta | pza |  |  |
| D-8 | Instalación de Roseta geleada | pza |  |  |
| D-9 | Instalación de conector split bolt | pza |  |  |
| D-10 | Instalación de tensor plástico | pza |  |  |
| D-11 | Instalación de soporte de medio tramo | pza |  |  |
| D-12 | Instalación de Cable Ducto | m |  |  |
| D-13 | Instalación de Cinta de Acero | m |  |  |
| D-14 | Empalme de alambre de bajada / alambre de bajada | pza |  |  |
| D-15 | Instalación de cable de 4 hilos | m |  |  |
| D-16 | Instalación de soporte de antena para equipo DAU - DRA 1900 | global |  |  |
| D-17 | Instalación de alambre de bajada entorchado | m |  |  |
|  | RED DOMICILIARIA WIMAX |  |  |  |
| WM-1 | Cable UTP Categoría 5E | m |  |  |
| WM-2 | Conector RJ-45 | pza |  |  |
| WM-3 | Capuchón para conector RJ-45 | pza |  |  |
| WM-4 | Cable canal | m |  |  |
| WM-5 | Grapas de acero | pza |  |  |
| WM-6 | Tarugos | pza |  |  |
| WM-7 | Tornillos de encarne | pza |  |  |
| WM-8 | Cinturoncillos de seguridad | pza |  |  |
| WM-9 | Adaptador eléctrico Redondo a Plano | pza |  |  |
| WM-10 | Tubo galvanizado de 1" x 1.5m o soporte anclado de pared | m |  |  |
| WM-11 | Alambre de amarre | m |  |  |
| WM-12 | Taco de madera de 100x100x30 mm | pza |  |  |
| WM-13 | Bulon de expansión con camisa, para anclaje de 1" | pza |  |  |
| WM-14 | Clavos | pza |  |  |
| WM-15 | Cinta vulcanizante | m |  |  |
| WM-16 | Cinta aislante | m |  |  |
|  | CAMARAS Y DUCTOS |  |  |  |
| C-1 | Instalación de ducto de PVC de 4 " | m |  |  |
| C-2 | Instalación separadores | pza |  |  |
| C-3 | Instalación curva de 90° x 4" | pza |  |  |
| C-4 | Instalación curva de 45° x 4" | pza |  |  |
| C-5 | Instalación de 3 subductos de 1 1/2" | m |  |  |
| C-6 | Instalación de 3 subductos de 1" | m |  |  |
| C-7 | Instalación de brida de expansión | pza |  |  |
| C-8 | Instalación de cuerda de nylon en tres subductos | m |  |  |
| C-9 | Instalación de tubo corrugado de 1/2", colo negro | m |  |  |
| C-10 | Instalación de tubo corrugado de 3/4", color negro | m |  |  |
| C-11 | Instalación de tubo corrugado de 1", color negro | m |  |  |
| C-12 | Limpieza de cámaras Pequeñas | pza |  |  |
| C-13 | Limpieza de cámaras Medianas 2Fr | pza |  |  |
| C-14 | Limpieza de cámaras Grandes (CT1, XD, otros) | pza |  |  |
| C-15 | Instalacion de 50 m Politubo de 3" E-40 | pza |  |  |
|  | OBRAS CIVILES |  |  |  |
| OC-1 | PRELIMINARES |  |  |  |
| OC-1,1 | DESBROCE (DESMALEZAJE MANUAL) | m² |  |  |
| OC-2 | CORTE Y ROTURA DE CALZADA O VEREDA |  |  |  |
| OC-2,1 | CORTE Y ROTURA DE CALZADA DE ASFALTO | m² |  |  |
| OC-2,2 | CORTE Y ROTURA DE CALZADA H°A° E =< 20CM | m² |  |  |
| OC-2,3 | CORTE Y ROTURA CALZAD/VERED H°S° E=<20CM | m² |  |  |
| OC-3 | RETIRO DE EMPEDRADO, LOSETAS Y ADOQUINES |  |  |  |
| OC-3,1 | RETIRO DE EMPEDRADO DE CALZADA O VEREDA | m² |  |  |
| OC-3,2 | RETIRO DE ADOQUINES DE CALZADA | m² |  |  |
| OC-3,3 | RETIRO DE LOSETAS DE CALZADA O VEREDA | m² |  |  |
| OC-4 | EXCAVACION Y DEMOLICIONES |  |  |  |
| OC-4,1 | EXCAVACION EN TERRENO SUAVE (MANUAL) | m³ |  |  |
| OC-4,2 | EXCAVACION EN TERRENO SUAVE (MAQUINARIA) | m³ |  |  |
| OC-4,3 | EXCAVACION EN TERRENO DURO (MANUAL) | m³ |  |  |
| OC-4,4 | EXCAVACION EN TERRENO DURO (MAQUINARIA) | m³ |  |  |
| OC-4,5 | EXCAVACION EN ROCA | m³ |  |  |
| OC-4,6 | EXCAVACION CON AGOTAMIENTO | m³ |  |  |
| OC-4,7 | DEMOLICION DE HORMIGON CICLOPEO | m³ |  |  |
| OC-4,8 | DEMOLICION DE DADO DE HORMIGON SIMPLE | m³ |  |  |
| OC-4,9 | DEMOLICION HORMIGON ARMADO | m³ |  |  |
| OC-4,10 | DEMOLICION MUROS DE LADRILLO | m² |  |  |
| OC-4,11 | DEMOLICION MURO DE BLOQUES DE CONCRETO | m² |  |  |
| OC-4,12 | ENTUBADO Y APUNTALADO (DISCONTINUO) | m² |  |  |
| OC-5 | RELLENO DE ZANJA |  |  |  |
| OC-5,1 | PROV Y COLOC CAMA DE ARENA (ARENA FINA) | m³ |  |  |
| OC-5,3 | RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICO CON MATERIAL SELECC | m³ |  |  |
| OC-5,4 | RELLENO COMPACTADO MECÁNICO C/MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | m³ |  |  |
| OC-6 | REPOSICION DE REVESTIMIENTOS |  |  |  |
| OC-6,1 | REVESTIMIENTO DE CALZADA CON ASFALTO | m² |  |  |
| OC-6,2 | REVESTIMIENTO DE CALZADA C/ H°A° E=20 CM | m² |  |  |
| OC-6,3 | REVESTIMIENTO CALZ/VERED C/H°S° 3 A 5 CM | m² |  |  |
| OC-6,4 | REVESTIMIENTO C/EMPEDRADO HASTA Ø15 CM | m² |  |  |
| OC-6,5 | REVESTIMIENTO CON ADOQUINES | m² |  |  |
| OC-6,6 | REVESTIMIENTO CON LOSETAS | m² |  |  |
| OC-7 | HORMIGON SIMPLE |  |  |  |
| OC-7,1 | HORMIGON TIPO "A" (H-21) | m³ |  |  |
| OC-7,2 | HORMIGON TIPO "B" (H-18) | m³ |  |  |
| OC-7,3 | HORMIGON TIPO "C" (H-16) | m³ |  |  |
| OC-7,4 | HORMIGON TIPO "E" (H-11) | m³ |  |  |
| OC-8 | HORMIGON CICLOPEO |  |  |  |
| OC-8,1 | HORMIGON (H-16) CICLOPEO 50 % PIEDRA | m³ |  |  |
| OC-9 | ACERO PARA ARMADURA |  |  |  |
| OC-9,1 | ARMADURA DE REFUERZO | Kg |  |  |
| OC-10 | CONSTRUCCION DE CAMARAS |  |  |  |
| OC-10,1 | CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2FR | pza |  |  |
| OC-10,2 | CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2FRA | pza |  |  |
| OC-10,3 | CONSTRUCCION DE CAMARA TIPO 2FRB | pza |  |  |
| OC-11 | RETIRO |  |  |  |
| OC-11,1 | RETIRO DE CABLE FO DE DUCTO PVC Ø1½" | m |  |  |
| OC-11,2 | RETIRO DE TRITUBO DE ZANJA | m |  |  |
| OC-11,3 | RETIRO DE TUBO HG DE ZANJA | m |  |  |
| OC-11,4 | RETIRO DE TUBO HG DE Ø4" PUENTE | m |  |  |
| OC-11,5 | RETIRO DE TUBO HG Ø6" DE PUENTE | m |  |  |
| OC-12 | ADICIONALES |  |  |  |
| OC-12,1 | INSTALACIÓN DE FAENAS | global |  |  |
| OC-12,2 | RETIRO DE ESCOMBROS | m³ |  |  |
| OC-13 | MORTEROS |  |  |  |
| OC-13,1 | MORTERO 1:5 P/EMBOQ ESCOLLERADOS E=20CM | m² |  |  |
| OC-13,2 | MORTERO 1:3 P/MAMPOST DE PIEDRA E=40CM | m³ |  |  |
| OC-14 | PROTECCIONES |  |  |  |
| OC-14,1 | ESCOLLERADO CON MORTERO E=15 CM | m² |  |  |
| OC-14,2 | ESCOLLERADO CON MORTERO E=20 CM | m² |  |  |
| OC-14,3 | ESCOLLERADO SIN MORTERO E=15 CM | m² |  |  |
| OC-14,4 | ESCOLLERADO SIN MORTERO E=20 CM | m² |  |  |
| OC-14,5 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA | m³ |  |  |
| OC-14,6 | GAVION TIPO COLCHONETA E=0.23 M | m² |  |  |
| OC-14,7 | GAVION TIPO CAJA | m³ |  |  |
| OC-15 | SEÑALIZACION |  |  |  |
| OC-15,1 | PROV E INST DE MOJON DE SEÑALIZACION | pza |  |  |
| OC-16 | TENDIDO SUBTERRANEO |  |  |  |
| OC-16,1 | TENDIDO TRITUBO Ø1½" PVC Y CINTA SEÑALIZ | m |  |  |
| OC-16,2 | TENDIDO CABLE DE FO EN TRITUBO EXISTENTE | m |  |  |
| OC-16,3 | TENDIDO SUPERFICIAL FO PROV (SOT H=15CM) |  |  |  |
| OC-17 | CRUCE DE PUENTES |  |  |  |
| OC-17,1 | PROV Y ADOSAJE TUBO FG Ø4" A PUENTE | m |  |  |
| OC-17,2 | PROV Y ADOSAJE TUBO FG Ø6" A PUENTE | m |  |  |
| OC-18 | CRUCE SOLERA DE ALCANTARILLAS Y RIOS |  |  |  |
| OC-18,1 | PROVISION Y TENDIDO TUBO FGØ4" EN SOLERA | m |  |  |
| OC-18,2 | PROVISION Y TENDIDO TUBO FGØ6" EN SOLERA | m |  |  |
| OC-18,3 | PROV Y TEND TUBO PVC E-40 Ø4" EN SOLERA | m |  |  |
| OC-18,4 | PROV Y TEND TUBO PVC E-40 Ø6" EN SOLERA | m |  |  |
| OC-19 | PERSONAL EVENTUAL |  |  |  |
| OC-19,1 | MAESTRO ALBAÑIL POR DIA | dia |  |  |
| OC-19,2 | MAESTRO ALBAÑIL POR SEMANA | semana |  |  |
| OC-19,3 | MAESTRO ALBAÑIL POR MES | mes |  |  |
| OC-19,4 | AYUDANTE DE ALBAÑIL POR DIA | dia |  |  |
| OC-19,5 | AYUDANTE DE ALBAÑIL POR SEMANA | semana |  |  |
| OC-19,6 | AYUDANTE DE ALBAÑIL POR MES | mes |  |  |
| OC-19,7 | ALQUILER DE CAMION DE 2 TONELADAS | Dia |  |  |
| OC-19,8 | ALQUILER DE GRUA DE 3 TONELADA POR HORA | Hora |  |  |
| OC-19,9 | ALQUILER DE COMPACTADORA TIPO CANGURO | Hora |  |  |
| FO1 | RED DE FIBRA OPTICA |  |  |  |
| FO1,1 | Instalación aérea de cable de 8 f.o. | m |  |  |
| FO1,2 | Instalación aérea de cable de 12 f.o. | m |  |  |
| FO1,3 | Instalación aérea de cable de 24 f.o | m |  |  |
| FO1,4 | Instalación aérea de cable de 100 f.o | m |  |  |
| FO1,5 | Instalación de cable de 8 f.o. en ductos | m |  |  |
| FO1,6 | Instalación de cable de 12 f.o. en ductos | m |  |  |
| FO1,7 | Instalación de cable de 24 f.o en ductos | m |  |  |
| FO1,8 | Instalación de cable de 100 f.o en ductos | m |  |  |
| FO1,9 | Instalación de fibra óptica de 8 f.o.en edificio | m |  |  |
| FO1,10 | Instalación de fibra óptica de 12 f.o.en edificio | m |  |  |
| FO1,11 | Instalación de fibra óptica de 24 f.o.en edificio | m |  |  |
| FO1,12 | Instalación de fibra óptica de 100 f.o.en edificio | m |  |  |
| FO1,14 | Etiquetado autoadhesivo de identificación de F.O. en edificio | pza |  |  |
| FO1,15 | Etiquetado con precintos de identificación de F.O. en cámara | pza |  |  |
| FO1,16 | Instalación de ducto tipo coflex en cámara | m |  |  |
| FO1,17 | Instalación de escalera horizontal en central | m |  |  |
| FO1,18 | Instalación de escalera vertical en central | m |  |  |
| EFO1 | EMPALME Y TERMINACION DE F.O. |  |  |  |
| EFO1,1 | Ejecución de empalme sin derivación para cable de 8 F.O. | pza |  |  |
| EFO1,2 | Ejecución de empalme sin derivación para cable de 12 F.O. | pza |  |  |
| EFO1,3 | Ejecución de empalme sin derivación para cable de 24 F.O. | pza |  |  |
| EFO1,4 | Ejecución de empalme sin derivación para cable de 100 F.O. | pza |  |  |
| E FO1,5 | Suplemento para empalme de cada fibra derivada y/o fibra adicional | pza |  |  |
| EFO1,6 | Ejecución de Empalme en bandeja de Terminación para cable de 8 F.O. | pza |  |  |
| EFO1,7 | Ejecución de Empalme en bandeja de Terminación para cable de 12 F.O. | pza |  |  |
| EFO1,8 | Ejecución de Empalme en bandeja de Terminación para cable de 20 F.O. | pza |  |  |
| EFO1,12 | Provisión de caja de empalme (mufla) de 24 F.O. con bocas adicionales | pza |  |  |
| EFO1,13 | Provisión de caja de empalme (mufla) de 100 F.O. con bocas adicionales | pza |  |  |
| EFO1,14 | Provisión de ODF con puerta metálica | pza |  |  |
| EFO1,15 | Provisión de Bandeja ODF para rack de 19” o 21” | pza |  |  |
| EFO1,16 | Provisión de bandeja de terminación de hasta 20 F.O. | pza |  |  |
| EFO1,17 | Provisión de Acoplador FC/UPC o SC/UPC | pza |  |  |
| EFO1,18 | Provisión de Pig-Tail FC/PC o SC/PC | pza |  |  |
| EFO1,19 | Provisión de Patch-Cord conectorizado FC/PC y/o SC/PC, de L=6 m | pza |  |  |
| EFO1,20 | Provisión de Patch-Cord conectorizado FC/PC y/o SC/PC, de L=10 m | pza |  |  |
| EFO1,21 | Provisión de Patch-Cord conectorizado FC/PC y/o SC/PC, de L=20 m | pza |  |  |
| MFO1 | MEDIDAS OPTICAS DE CERTIFICACION |  |  |  |
| MFO1,1 | Medida monodireccional de Conector (atenuación y R.L.) | fibra |  |  |
| MFO1,2 | Medida monodireccional de Atenuación total con P.M. | fibra |  |  |
| MFO1,3 | Medida bidireccional de Retrodifusión | fibra |  |  |
| MFO1,4 | Suplemento para Medidas de cada fibra adicional | fibra |  |  |
| PFO1 | PROYECTO |  |  |  |
| PFO1,1 | Plano del trazado, y Elaboración de documentación | pza |  |  |
|  | MANO DE OBRA INSTALACIONES DE SERVICIOS |  |  |  |
| G.1 | PERMUTACIONES, ACOMETIDA e INSTALACIÓN INTERIOR | global |  |  |
| G.2 | PERMUTACIONES | global |  |  |
| G.3 | PERMUTACIONES y ACOMETIDA | global |  |  |
| G.4 | PERMUTACIONES e INSTALACIÓN INTERIOR | global |  |  |
| G.5 | INSTALACION TERMINAL INALAMBRICA | global |  |  |
| G.6 | INSTALACIÓN DE PUNTO DERIVADO | global |  |  |
| G.7 | INSTALACIÓN DE LINEA DE RESPALDO | global |  |  |
|  | MANO DE OBRA INSTALACIONES DE TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |
| I.1 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS ADSL | global |  |  |
| I.2 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | global |  |  |