ANEXO 3B

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA

CONTENIDO

1	Objetivo	3

2	alcance	3

3	estructura Organizativa regional	3

4	organización de centros de mantenimiento	4

4.1	ORGANIZACIÓN DE CUADRILLAS DE  MANTENIMIENTO	4

4.1.1	ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE CUADRILLAS	4

5	perfil DEl personal  tecnico de mantenimiento	5

5.1	soporte REGIONAL	6

5.2	perfil del personal técnico de las cuadrillas de mantenimiento	6

6	asignación de  secciones y estaciones a centros de mantenimiento	7

6.1.1	RESPONSABLE DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO	11

6.1.2	ORGANIZACIÓN  DEL PERSONAL TÉCNICO PARA CONFORMACIÓN  DE CUADRILLAS  Y FUNCIONES PRINCIPALES	11

7	recursos   logÍsticos y tÉcnicos de los centros de mantenimiento	14

7.1	VEHICULOS	14

7.2	cantidad de personal y vehículos	15

7.3	INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS	15

8	seguro de vida, dotación de ropa de trabajo y elementos de proteción	18

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS

# Objetivo

El objetivo del presente anexo es  definir los requerimientos  de organización de la empresa contratista y recursos humanos, técnicos y logísticos mínimos para la prestación  del servicio de mantenimiento de Red Nacional de Fibra  Óptica en regiones ubicadas en los departamentos Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Pando

# alcance

La  empresa contratista  deberá implementar una estructura organizacional  regional  que facilite la coordinación, supervisión y control de las actividades de mantenimiento.

Las actividades de planificación y supervisión  del servicio de mantenimiento y provisión de recursos  estarán a cargo de la estructura organizativa regional.

La ejecución de las actividades de  mantenimiento estará a cargo de las caudrillas de mantenimientol.

# estructura Organizativa regional

La estructura organizativa  estará constituida por soporte  regional y  centros de mantenimiento. El soporte regional tiene la misión principal de supervisar la prestación del servicio de mantenimiento y prestar apoyo logístico a los centros de mantenimiento.

El Soporte Regional de la empresa contratista puede estar ubicada en la ciudad de La Paz, Cochabamba o Santa Cruz.

El servicio de mantenimiento se prestará con los recursos humanos, técnicos y logísticos asigados a los centros de mantenimiento.

# organización de centros de mantenimiento

La empresa contratista deberá implementar centros de mantenimiento equipados con recursos humanos, técnicos, logísticos e infraestructura de oficina. De acuerdo a las actividades de mantenimiento especializadas, se implementaran cuadrillas o grupos de trabajo con funciones especificas.

- Cuadrillas o grupos de trabajo dedicados al mantenimiento  del cable de fibra òptica y equipos de transmisión.

- Cuadrillas o grupos de trabajo para matenimiento preventivo de equipos de energía, climatización e infraestructura de la estación.

Los centros de mantenimiento se implementaran en las siguientes ciudades y localidades: Cochabamba, Santa Cruz, Sucre.  Roboré, Riberalta, Sena y Puerto Rico. En el siguiente esquema se refleja la organización.

En cada uno de centros de mantenimiento  la empresa contratista deberá contar con infraestructura de oficinas, medios de comunicación,  material de escritorio, etc.

## organización de CUADRILLAS DE  MANTENIMIENTO

La empresa contratista deberá implementar en los centros de mantenimiento cuadrillas especializadas para mantenimiento de equipos y cable de fibra òptica, dotadas de herramientas, instrumentos, vehículos.  medios de comunicación e infraestructura de oficina.

### esquema de organización de cuadrillas

En las ciudades y localidades: Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Roboré, Riberalta, Sena y Puerto Rico se deben implementar cuadrillas de mantenimiento especialistas en fibra óptica.

Adicionalmente, en las ciudades: Cochabamba, Santa Cruz y Riberalta, la empresa contatista debe implementar cuadrillas especialistas en mantenimiento de grupos electrógenos y equipos de climatización (equipos de aire acondicionado).

La cobertura de las cuadrillas de mantenimiento estará definida según la ubicación geográfica y facilidades de vías de acceso a las estaciones y secciones de fibra óptica.

Las cuadrillas estarán organizadas de acuerdo al siguiente esquema.

Con el fin de utilizar óptimamente los recursos contratados,  la cuadrilla especialista en energía y climatización,  inicialmente ubicada en Riberalta podrá ser reubicada en otro centro de mantenimiento, según requerimiento de ENTEL.

La cobertura de  las  cuadrillas de energía, es decir, la cantidad de estaciones asignadas es función de las necesidades de mantenimiento especializado en equipos de energía y climatización en las estaciones de fibra óptica del anillo nacional y estaciones de larga distancia.

Las cuadrillas de energía podrán realizar mantenimiento especializado en otras estaciones del anillo nacional de fibra óptica, según requerimiento de ENTEL y disponibilidad de tiempo. En este caso, los costos  de víaticos, combustible, materiales de mantenimiento y gastos adicionales de mantenimiento de vehículo, serán cubiertos a través del pago extracanon mensual.

# perfil DEl personal  tecnico de mantenimiento

La empresa  contratista,  deberá contar en todo momento con la cantidad suficiente de personal de planta para realizar todas las actividades encomendadas en el pliego, por ello no podrá subcontratar servicios de otras empresas. ENTEL S.A. verificará  el cumplimiento  de los requisitos exigidos respecto a formación y experiencia, y se reserva el derecho de  aceptar ó rechazar al personal técnico propuesto

Solamente, serán calificables el personal propuesto que cumpla todos los requisitos de formación y experiencia.

## soporte REGIONAL

La empresa contratista deberá contar con un referente regional, con quien se evaluará el cumplimiento del contrato de mantenimiento y atenderá a todos los requerimientos de ENTEL S.A. Este responsable se ocupará pricipalmente de los siguientes aspectos:

- El cumplimiento del contrato en cuanto a provisión de  recursos humanos, técnicos , y logísticos (personal técnico, vehículos, instrumentos de medición y herramientas, medios de comunicación e infraestructura de oficina a los centros de mantenimiento).

- La gestión de mantenimiento de vehículos, instrumentos de medición y herramientas.

- La provisiòn de recursos económicos, insumos y materiales  a los centros de mantenimiento

La  provisión de ropa de trabajo, elementos de protección y seguridad industrial

- La gestiòn de pagos y conciliación de trabajos extraordinarios

- Asimismo, el soporte regional tiene la función de supervisión de actividades de mantenimiento y  gestión de aprobación informes y reportes de mantenimiento.

Este responsable deberá tener experiencia y formación académica  en ramas afines a esta actividad.

## perfil del personal técnico de las cuadrillas de mantenimiento

El personal técnico de las cuadrillas de mantenimiento debe cumplir el siguiente perfil profesional :

Personal técnico de cuadrillas de centros de mantenimiento:

Técnico de fibra óptica y transmisión: Formación mínima Técnico Superior en Electrónica o Telecomunicaciones; experiencia en mantenimiento correctivo del cable de fibra óptica (infraestructura aérea y subterránea), experiencia mínima en campo de tres años en instalación y fusión de fibra óptica. Asimismo se requiere experiencia en mantenimiento en equipos de transmisión por fibra óptica.

Técnico de Fibra Óptica y energía: Formación mínima Tecnico Superior en Eléctrica, Electrónica o Electromecánica; experiencia en operación y mantenimiento de equipos de suministro de energía electríca (grupos electrógenos, tableros de transferencia, banco de baterías, etc.), experiencia  en mantenimiento  de sistemas y equipos  de transmisión por fibra óptica y cable de fibra óptica;  experiencia mínima  de tres años.

Personal Técnico especializado en energía y climatización:

Técnico especialista en energía: Formación mínima Técnico Superior en Mecánica ó Elctromecánica, especializado en mantenimiento de grupos electrógenos, tableros de transferencia, UPS, inversores, rectificadores, banco de baterías, equipos de climatización (acondicionador de aire);  experiencia mínima  de  tres años en mantenimiento e instalación de grupos electrógencos y sistemas de suministro de energía eléctrica.

Técnico de mantenimiento en climatización: Formación mínima Técnico Superior en Eléctrica o Electromecánica; experiencia en mantenimimiento de equipos de climatización (aire acondicionado), mantenimiento de equipos de suministro de energía eléctrica (grupos electrógenos, tableros de transferencia, banco de baterías, etc.); experiencia mínima de  tres años.

La empresa contratista deberá contar en todo momento con la cantidad suficiente de personal de planta para realizar todas las actividades encomendadas en el pliego, por ello no podrá subcontratar servicios de otras empresas. ENTEL S.A. verificará el cumplimiento  de los requisitos exigidos respecto al perfil de formación y experiencia del personal técnico de las cuadrillas de mantenimiento y se reserva el derecho de aceptar ó rechazar al personal técnico propuesto. Solamente, será calificable el personal propuesto que cumpla todos los requisitos de formación y experiencia.

Si durante la vigencia del contrato, la empresa contratista tiene la necesidad de reemplazar algún técnico de mantenimiento, deberá informar a ENTEL S.A. y presentar el curriculum y cerfificados de formación y experiencia de la persona reemplazante, quien  debe cumplir el perfil especificado y experiencia en campo, es decir:

- Perfil de formación especificado

- Experiencia requerida

- Conocimiento del trazado del cable de fibra óptica de las secciones asignadas al centro de mantenimiento

El técnico reemplazante antes de ejercer las funciones asignadas, deberá  cumplir un plazo de pasantía en el centro de mantenimiento, hasta conocer bien el trazado de fibra optica, si se cambiara algún técnico de mantenimiento sin tomar estas previsiones y sin informar a ENTEL S.A., el personal propuesto será rechazado y se aplicará la penalización correspondiente.

En todos los centros de mantenimiento  el recurso humano asignado es dedicado, el incumplimiento de esta especificación será penalizado.

# asignación de  secciones y estaciones a centros de mantenimiento

Para la prestación del servicios de mantenimiento prevenitvo, correctivo y atención de emergencia, la empresa contratista deberá implementar centros de mantenimiento; considerando las distancias a las estaciones y vías de acceso se ha realizado la asignación de secciones de fibra óptica y estaciones a los centros de mantenimiento, en las Tablas 1 y 2 siguientes está la información de asignación. Durante la vigencia del contrato de mantenimiento, en función a la reubicación de cuadrillas y tiempos menores de atención de emergencias, la asignación de secciones y estaciones  será actualizada.

| Tabla 1 ASIGNACIÓN DE SECCIONES DE FIBRA ÓPTICA A CENTROS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | ENLACE | SECCIÓN | CENTRO DE MANTENIMIENTO |
| 1 | Anillo Nacional | Pongo-Cochabamba | Cochabamba |
| 2 | Anillo Nacional | Cochabamba-Quewiñapampa | Cochabamba |
| 3 | Anillo Nacional | Quewiñapampa-Villa Esperanza | Cochabamba |
| 4 | Anillo Nacional | Villa Esperanza - La Palizada | Cochabamba |
| 5 | Anillo Nacional | La Palizada-Samaipata | Santa Cruz |
| 6 | Anillo Nacional | Samaipata-Santa Cruz | Santa Cruz |
| 7 | Anillo Nacional | Santa Cruz- Abapó | Santa Cruz |
| 8 | Anillo Nacional | Abapó-Camiri | Santa Cruz |
| 9 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Santa Cruz-Cotoca | Santa Cruz |
| 10 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Cotoca-Pailon | Santa Cruz |
| 11 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Pailon-Tunas | Santa Cruz |
| 12 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Tunas-San Jose de Chiquitos | Roboré |
| 13 | Santa Cruz-Puerto Suarez | San José de Chiquitos-Roboré | Roboré |
| 14 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Roboré-El Carmen | Roboré |
| 15 | Santa Cruz-Puerto Suarez | El Carmen - Puerto Suarez | Roboré |
| 16 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Puerto Suarez - Puerto Quijarro | Roboré |
| 17 | Sucre-Camiri | Sucre-Sudáñez | Sucre |
| 18 | Sucre-Camiri | Sudáñez-Padilla | Sucre |
| 19 | Sucre-Camiri | Padilla-Monteagudo | Sucre |
| 20 | Sucre-Camiri | Monteagudo-Camiri | Sucre |
| 21 | Cobija-Riberalta | Cobija-Porvenir | Cobija |
| 22 | Cobija-Riberalta | Porvenir-Santa Lucía | Cobija |
| 23 | Cobija-Riberalta | Santa Lucía-Puerto Rico | Puerto Rico |
| 24 | Cobija-Riberalta | Puerto Rico-La Conquista | Puerto Rico |
| 25 | Cobija-Riberalta | La Conquista-Loc.Camacho | Puerto Rico |
| 26 | Cobija-Riberalta | Loc.Camacho-Sena | Sena |
| 27 | Cobija-Riberalta | Sena-Naranjal | Sena |
| 28 | Cobija-Riberalta | Naranjal-Peña Amarilla | Sena |
| 29 | Cobija-Riberalta | Peña Amarilla-El Triángulo | Riberalta |
| 30 | Cobija-Riberalta | El Triángulo-Tumichicua | Riberalta |
| 31 | Cobija-Riberalta | Tumichicua-Riberalta | Riberalta |
| 32 | Cobija-Riberalta | Riberalta-Guayaramerin | Riberalta |

| Tabla 2 ASIGNACIÓN DE ESTACIONES AL CENTRO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | ENLACE | ESTACIÓN | CENTRO DE MANTENIMIENTO |
| 1 | Anillo Nacional | Pongo | Cochabamba |
| 2 | Anillo Nacional | Cochabamba | Cochabamba |
| 3 | Anillo Nacional | Quewiñapampa | Cochabamba |
| 4 | Anillo Nacional | Villa Esperanza | Cochabamba |
| 5 | Anillo Nacional | La Palizada | Cochabamba |
| 6 | Anillo Nacional | Samaipata | Santa Cruz |
| 7 | Anillo Nacional | Santa Cruz | Santa Cruz |
| 8 | Anillo Nacional | Abapó | Santa Cruz |
| 9 | Anillo Nacional | Camiri | Santa Cruz |
| 9 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Cotoca | Santa Cruz |
| 10 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Pailon | Santa Cruz |
| 11 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Tunas | Santa Cruz |
| 12 | Santa Cruz-Puerto Suarez | San José de Chiquitos | Roboré |
| 13 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Roboré | Roboré |
| 14 | Santa Cruz-Puerto Suarez | El Carmen | Roboré |
| 15 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Puerto Suarez | Roboré |
| 16 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Puerto Quijarro | Roboré |
| 17 | Sucre-Camiri | Sucre | Sucre |
| 18 | Sucre-Camiri | Sudáñez | Sucre |
| 19 | Sucre-Camiri | Padilla | Sucre |
| 20 | Sucre-Camiri | Monteagudo | Sucre |
| 21 | Cobija-Riberalta | Porvenir | Cobija |
| 22 | Cobija-Riberalta | Santa Lucía | Puerto Rico |
| 23 | Cobija-Riberalta | Puerto Rico | Puerto Rico |
| 24 | Cobija-Riberalta | La Conquista | Puerto Rico |
| 25 | Cobija-Riberalta | Loc.Camacho | Puerto Rico, Sena |
| 26 | Cobija-Riberalta | Sena | Sena |
| 27 | Cobija-Riberalta | Naranjal | Sena |
| 28 | Cobija-Riberalta | Peña Amarilla | Sena, Riberalta |
| 29 | Cobija-Riberalta | El Triángulo | Riberalta |
| 30 | Cobija-Riberalta | Tumichicua | Riberalta |
| 31 | Cobija-Riberalta | Riberalta | Riberalta |
| 32 | Cobija-Guayaramerin | Guayaramerin | Riberalta |

En la Tabla 3 está la asignación de estaciones para mantenimiento de equipos de energía y climatización. Esta asignación puede tener modificación según los requerimientos de mantenimiento de grupos electrógenos de la red nacional de fibra óptica.

| Tabla 3 ASIGNACIÓN DE ESTACIONES PARA MANTENIMIENTO DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | ENLACE | ESTACIÓN | TIPO ENERGÍA | AIRE ACON. | CENTRO DE MANTENIMIENTO |
| 1 | Anillo Nacional | Pongo | Red-Grupo | 1 | Cochabamba |
| 2 | Anillo Nacional | Cochabamba | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 3 | Anillo Nacional | Quewiñapampa | Red-Grupo | 1 | Cochabamba |
| 4 | Anillo Nacional | Villa Esperanza | Red-Grupo | 1 | Cochabamba |
| 5 | Anillo Nacional | La Palizada | Red-Grupo | 1 | Cochabamba |
| 6 | Anillo Nacional | Samaipata | Red-Grupo | 1 | Santa Cruz |
| 7 | Anillo Nacional | Santa Cruz | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 8 | Anillo Nacional | Abapó | Red-Grupo | 1 | Santa Cruz |
| 9 | Anillo Nacional | Camiri | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 10 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Cotoca | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 11 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Pailon | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 12 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Tunas | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 13 | Santa Cruz-Puerto Suarez | San José de Chiquitos | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 14 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Roboré | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 15 | Santa Cruz-Puerto Suarez | El Carmen | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 16 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Puerto Suarez | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 17 | Santa Cruz-Puerto Suarez | Puerto Quijarro | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 18 | Sucre-Camiri | Sucre | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 19 | Sucre-Camiri | Sudáñez | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 20 | Sucre-Camiri | Padilla | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 21 | Sucre-Camiri | Monteagudo | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 22 | Cobija-Riberalta | Loc.Camacho | Grupo-Baterías | 0 | Riberalta |
| 23 | Cobija-Riberalta | Sena | Red-Grupo | 2 | Riberalta |
| 24 | Cobija-Riberalta | Peña Amarilla | Grupo-Grupo | 2 | Riberalta |
| 25 | Cobija-Riberalta | El Triángulo | Grupo-Grupo | 2 | Riberalta |
| 26 | Montero-Trinidad | Montero | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 27 | Montero-Trinidad | Los Troncos | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 28 | Montero-Trinidad | San Ramon | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 29 | Montero-Trinidad | Ascención de Guarayos | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 30 | Montero-Trinidad | San Pablo | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 31 | Montero-Trinidad | Casarabe | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 32 | Montero-Trinidad | Domsat Trinidad | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 33 | Montero-Trinidad | Entel Trinidad | Red-Grupo |  | Santa Cruz |
| 34 | Warnes-Cochabamba | Warnes | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 35 | Warnes-Cochabamba | Yapacani | Red-Grupo | 2 | Santa Cruz |
| 36 | Warnes-Cochabamba | Bulo Bulo | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 37 | Warnes-Cochabamba | Valle Central | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 38 | Warnes-Cochabamba | Villa Tunari | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 39 | Warnes-Cochabamba | Colomi | Red-Grupo | 2 | Cochabamba |
| 40 | Soberanía-Cobija | Cobija | Red-Grupo | 2 | Riberalta |
| 41 | Soberanía-Cobija | Soberanía | Solar-Grupo | 1 | Riberalta |

### responsable del centro de mantenimiento

El responsable del centro de mantenimiento será uno de los técnicos de la cuadrilla de mantenimiento  y las funciones adicionales serán las siguientes:

- Control del  movimiento de repuestos y partes  asignados al centro de mantenimiento  y presentar el reporte correspondiente al supervisor regional de ENTEL.

- Realizar el control de recursos logísticos y provisión de insumos

- Realizar el control del estado de instrumentos de medición,  herramientas y equipos de comunicación.

- Presentar informes y reportes  de mantenimiento preventivo al supervisor regional de ENTEL para su aprobación  según el avance  de trabajos programados.

- Presentar el reporte de mantenimiento correctivo al  supervisor  regional de ENTEL  S.A. para la revisión, aprobación, y cierre del ticket de falla.

- Realizar las gestiones para la aprobación y certificación de calidad  de  ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo ante el supervisor regional de ENTEL S.A.

- Coordinar con el supervisor regional de ENTEL, NOC y supervisión nacional para la programación de mantenimiento preventivo y correctivo de alto riesgo.

- Coordinar con el supervisor regional de ENTEL S.A. para la ejecución de las  actividades de mantenimiento.

### organización  deL PERSONAL TÉCNICO PARA CONFORMACIÓN  DE cuadrillas  Y FUNCIONES PRINCIPALES

En la Tabla 4 se especifica la cantidad de las cuadrillas de mantenimiento. Las cuadrillas tienen la función principal de atender los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y atención de emergencias.

| TABLA 4 ORGANIZACIÓN DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE MANTENIMIENTO | CUADRILLA | ESPECIALIDAD PERSONAL TÉCNICO | CANTIDAD | ACTIVIDAD PRINCIPAL |
| Cochabamba | Cuadrilla 1 | Técnico Fibra Óptica y Transmisión | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo |
|  |  | Técnico Fibra Óptica y Energía | 1 |  |
| Santa Cruz | Cuadrilla 1 | Técnico Fibra Óptica y Transmisión | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo |
|  |  | Técnico Fibra Óptica y Energía | 1 |  |
| Roboré | Cuadrilla 1 | Técnico Fibra Óptica y Transmisión | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo |
|  |  | Técnico Fibra Óptica y Energía | 1 |  |
| Sucre | Cuadrilla 1 | Técnico Fibra Óptica y Transmisión | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo |
|  |  | Técnico Fibra Óptica y Energía | 1 |  |
| Puerto Rico | Cuadrilla 1 | Técnico Fibra Óptica y Transmisión | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo |
|  |  | Técnico Fibra Óptica y Energía | 1 |  |
| Sena | Cuadrilla 1 | Técnico Fibra Óptica y Transmisión | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo |
|  |  | Técnico Fibra Óptica y Energía | 1 |  |
| Riberalta | Cuadrilla 1 | Técnico Fibra Óptica y Transmisión | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo |
|  |  | Técnico Fibra Óptica y Energía | 1 |  |

| Tabla 5 CUADRILLAS ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE MANTENIMIENTO | CUADRILLA | ESPECIALIDAD PERSONAL TÉCNICO | CANTIDAD | ACTIVIDAD PRINCIPAL |  |
| Cochabamba | Cuadrilla 2 | Técnico especialista en grupos electrógenos, otros equipos de energía | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo especializado en energía y climatización |  |
|  |  | Técnico especialista en equipos de climatización y equipos de energía | 1 |  |  |
| Santa Cruz | Cuadrilla 2 | Técnico especialista en grupos electrógenos, otros equipos de energía | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo especializado en energía y climatización |  |
|  |  | Técnico especialista en equipos de climatización y equipos de energía | 1 |  |  |
| Riberalta | Cuadrilla 2 | Técnico especialista en grupos electrógenos, otros equipos de energía | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo especializado en energía y climatización |  |
|  |  | Técnico especialista en equipos de climatización y equipos de energía | 1 |  |  |

- Funciones principales de la Cuadrilla 1

La Cuadrilla 1, en todas las secciones y estaciones asignadas al centro de mantenimiento  realizará las siguientes actividades,cumpliendo las especificaciones técnicas y procedimientos:

- Matenimiento  correctivo  y preventivo de cable de fibra óptica

- Mantenimiento correctivo básico de equipos de transmisión, energía y climatización.

- Mantenimiento preventivo básico de equipos de transmisión, climatización, energía e infraestructura de estación.

En los centros de mantenimiento: Cochabamba y Santa Cruz, la Cuadrilla 1 también realizará el mantenimiento de enlaces de fibra óptica  de interconexión con otros operadores, según la disponibilidad del tiempo, es decir, cuando no exista actividad de mantenimiento en la Red Nacional de Fibra Óptica, en caso de fallas simultáneas, tiene mayor prioridad La Red Nacional de Fibra Óptica. La información técnica de los enlaces y nodos de interconexión será provista por ENTEL en la fase de implementación del servicio de mantenimiento.

Con frecuencia semanal (a excepción de emergencias ó trabajos programados), la Cuadrilla1  realizará la visita al trazado de fibra óptica del Red Nacional, dentro del radio urbano, según la necesidad podrá extender esta visita hasta unos kilómetros más allá del límite de radio urbano, ante cualquier presencia de trabajos civiles en áreas cercanas al tendido de fibra óptica de la Red Nacional, informará inmediatamente al supervisor regional y al supervisor nacional de ENTEL S.A y con el fin de evitar cortes del cable de fibra óptica, coordinará con los responsables de la empresa que realiza  trabajos civiles.

La atención de emergencias de la red de larga distancia tiene alta prioridad. En  los centros de mantenimiento Cochabamba y Santa Cruz,  la  Cuadrilla 1, podrá realizar actividades de mantenimiento preventivo en secciones y estaciones alejadas al centro de mantenimiento, previa coordinación y acuerdo con el supervisor regional de ENTEL, se deben tomar previsiones para  atender en menor tiempo posible las emergencias de fibra óptica en el anillo nacional (plan de contigencia).

Para cumplir los tiempos de restablecimiento y alta disponibilidad de la Red Nacional de Fibra Óptica,  el vehículo, los instrumentos de medición, equipos y las  herramientas  asignados a la Cuadrilla 1 son dedicados, es decir, no serán utilizados por otras cuadrillas; el vehículo asignado debe estar en todo momento en óptimas condiciones de funcionamiento y con su tanque lleno de combustible, asimismo, los instrumentos de medición y fusión de fibra óptica deben estar probados y en perfecto estado de funcionamiento.

En casos de contingencia  como ser dos fallas simultáneas en el área de cobertura de un centro de mantenimiento, la Cuadrilla 1 del centro de mantenimiento más cercano podrá prestar el servicio de mantenimiento correctivo, de acuerdo a las coordinaciones realizadas por los supervisores de ENTEL y la empresa contratista.

- Funciones de la Cuadrilla 2

La Cuadrilla 2  realizará  las siguientes actividades:

- Mantenimiento  preventivo y correctivo especializado de equipos de suministro de energía eléctrica y climatización en las estaciones de fibra óptica asignadas  según  la Tabla 3.

- Mantenimiento  preventivo y correctivo especializado  de equipos de suministro de energía eléctrica y climatización en otras estaciones del anillo nacional de fibra óptica, según requerimiento de ENTEL.

La frecuencia de mantenimiento se realizará según las características del sistema de suministro de energía eléctrica y requerimiento de mantenimiento especializado.

El personal asignado a la Cuadrilla 2, cuando no reciba  la solicitud de mantenimiento correctivo de emergencia ó cuando no tenga mantenimiento preventivo y correctivo programado, podrá realizar otras actividades dentro del área urbana como ser:

- Mantenimiento preventivo de equipos de energía de  la estación ubicada en el centro de mantenimiento  (ambiente de equipos de energía)

- Elaboración y evaluación de informes de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de energía y climatización

El personal de la Cuadrilla 1 y 2 , en todo momento deberá tener el teléfono celular de servicio encendido y disponible para su localización, para atención de emergencias deberá contar con línea celular de otro operador. El vehículo, los equipos, los instrumentos de medición y las herramientas asignados deberán estar en las instalaciones de la empresa contratista preparados para uso inmediato al igual que el material de limpieza necesario para atender la emergencia. El vehículo deberá estar  equipado con todo sus elementos de auxilio.

El personal técnico asignado a las cuadrillas  tiene la responsabilidad de revisar los instrumentos de medición, equipos, herramientas y materiales, también tiene la responsabilidad de verificar el estado del vehículo y la disponibilidad del combustible.

# recursos   logÍsticos, humanos  y tÉcnicos de los centros de mantenimiento

Cada centro de mantenimiento  deberá contar con suficientes recursos logísticos y técnicos para cumplir los requerimientos del presente pliego.

- Cantidad de vehículos

- Instrumentos, equipos de medición y herramientas.

- Infraestructura de oficina

- Cantidad de personal técnico

Los recursos humanos, técnico y logísticos asignados a cada centro de mantenimiento son exclusivos y dedicados al mantenimiento de Red Nacional de Fibra Óptica (estaciones y secciones asignadas)

## VEHICULOS

Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, la cantidad requerida de vehículos  está especificada  en la Tabla 6. Las características de vehículos son las siguientes:

- Modelo 2010 ó mejor,

- Camionetas o vagonetas 4X4.

Todos los vehículos deben estar equipados todo lo necesario para viajes de larga distancia (extinguidor, triangulo, maletin de herramientas, botiquin de primeros auxilios, llanta de auxilio, etc.)

La Cuadrilla1 de mantenimiento de fibra  óptica en todo momento debe contar  con el vehículo equipado con todos los instrumentos, equipos de medición y herramientas. El vehículo debe estar siempre  con gasolina suficiente para la atención de cualquier emergencia.

La empresa contratista deberá proveer al inicio del servicio de mantenimiento la información de las características de los vehículos (marca, modelo, placa, etc.).

Si por razones de mantenimiento ó por fallas mecánicas el vehículo asignado tuviera que ser retirado temporalmente del centro de mantenimiento, la empresa contratista deberá asignar ó rentar otro vehículo de las mismas características para no dejar el centro de mantenimiento sin este recurso. Si no se cumple este punto la empresa contratista será penalizada por incumplimiento en la provisión de vehículo.

## cantidad de personal y vehículos

Las cantidades mínimas de personal y vehículos por centro de mantenimiento están especificadas en la Tabla 6.

| TABLA 6 CANTIDAD DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y VEHÍCULOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE MANTENIMIENTO | CUADRILLA | CANTIDAD DE PERSONAL TÉCNICO | CANTIDAD DE VEHÍCULO |
| Cochabamba | Cuadrilla 1 | 2 | 1 |
| Cochabamba | Cuadrilla 2 | 2 | 1 |
| Santa Cruz | Cuadrilla 1 | 2 | 1 |
| Santa Cruz | Cuadrilla 2 | 2 | 1 |
| Roboré | Cuadrilla 1 | 2 | 1 |
| Sucre | Cuadrilla 1 | 2 | 1 |
| Puerto Rico | Cuadrilla 1 | 2 | 1 |
| Sena | Cuadrilla 1 | 2 | 1 |
| Riberalta | Cuadrilla 1 | 2 | 1 |
| Riberalta | Cuadrilla 2 | 2 | 1 |
| TOTAL |  | 20 | 10 |

## INSTRUMENTOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN Y HERRAMIENTAS

La empresa contratista deberá proveer mínimamente todos los instrumentos, equipos de medición y herramientas necesarios para  la prestación de servicio de  mantenimiento. Los instrumentos, equipos de medición y herramientas asignados son dedicados, es decir, los mismos no podrán utilizarse para otros contratos.

Los instrumentos, equipos de medición y herramientas se especifican en las tablas 7 y 8.

| Tabla 7 INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CUADRLLAS DE FIBRA ÓPTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. | CANT. |
|  |  |  | CBA | STC | ROB | SCR | RIB | SEN | PTR | TOTAL |
| 1 | Medidor de potencia óptica EXFO FOT 20A o equivalente | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Bobina de lanzamiento de 1 Km de longitud | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Fuente de láser EXFO FLS 300 o quivalente | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Fusionadora Fujikura FSM 60S o equivalente | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Cortadora Fujikura CT-30 | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Generador eléctrico | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Microscopio Óptico | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | OTDR doble ventana (1310/1550 nm) con 40 db de rango dinámico | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Cámara fotográfica | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | GPS | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Maleta de herramientas especializada para fibra óptica | Juego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Maleta de herramientas comunes | Juego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Detectores de trafico | Pza. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Material de limpieza de fibra óptica 9392 US CONEC 2.5 mm IBC Brand Cleaning Tool SC, FC, ST (UPC/APC). | Pza. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 15 | Material de limpieza de fibra óptica 9393 US CONEC 1.25 mm IBC Brand Cleaning Tool - LC, LC Secure, MU | Pza. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 16 | Escalera de 14 peldaños | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | Herramientas: pala, picota, barreta, machete, combo. | Juego | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 18 | Herramientas de seguridad: cinturones de seguridad, casco, guantes, botiquín, etc. | Juego | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 19 | Conos de Seguridad | Juego | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 20 | 50 m de cinta de Prevención | Pza. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Carpa (para fusión de fibra óptica) | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | Estufa eléctrica (para fusión de fibra óptica) | Pza. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Ventilador (para fusión de fibra óptica) | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 24 | Empalmes mecánicos de fibra óptica de tipo reutilizable (Ultrasplice) | Pza. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 25 | Cajas de empalme | Pza. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 26 | Odómetro (Trumeter). | Pza. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Lámpara portátil a batería | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 28 | Lámpara portátil con enchufe | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 29 | Extensores de corriente con enchufe (50 metros) | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 30 | 200 metros del cable de fibra óptica G.652 D de 24 hilos (cable se socorro) | Pza. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 200 metros del cable de fibra óptica G.655 , ADSS de 24 hilos (cable se socorro) | Pza. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 32 | Lap Top | Pza. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 33 | Medidor de temperatura (convencional y termómetro con infrarrojo) | Pza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 34 | Material de limpieza de ambiente de equipos | Gobal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 35 | Aspiradora tipo industrial | Pza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 36 | Motosierra | Pza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 37 | Multímetro Digital | Pza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |

| Tabla 8 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CBA | STC | RIB | TOT. |
| 1 | Medidor de temperatura (convencional y termómetro con infrarrojo) | Pza | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Aspiradora tipo industrial | Pza | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Herramientas necesarias para mant. Equipos de energía y aire acondicionado | Lote | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Material de limpieza de ambiente de equipos | Lote | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Pinza amperimétrica | Pza | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Medidor de tierra digital, calibrado | Pza | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Multímetro Digital | Pza | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Maletín de herramientas para grupos generadores, con torcómetro | Juego | 1 | 1 | 1 | 3 |

El estado de los instrumentos, equipos de medición y herramientas será verificado por personal especialista de ENTEL. Aquellos instrumentos, equipos de medición y herramientas que no cumplan las especificaciones del fabricante no serán aceptados por ENTEL, además la empresa contratista será penalizada por incumplimiento de las especificaciones.

Para garantizar la calidad de los empalmes y las medidas ópticas, se especifican marcas y  modelos de instrumentos para referencia de características técnicas requeridas para garantizar alta calidad de empalmes (fusiones) y mediciones ópticas. En los enlaces de larga distancia es muy importante mantener las características de atenuación de fibra óptica  dentro de los márgenes de operación de equipos,  por lo que necesitamos mantener los niveles de atenuación de una sección de fibra óptica, minimizando la atenuación adicional de las fusiones de fibra óptica, correspondiente a los trabajos de emergencia (cortes de cable de fibra óptica ).

# seguro de vida, dotación de ropa de trabajo y elementos de proteción

La empresa  contratista, deberá proveer a  su personal técnico  seguro de vida  y ropa de trabajo según el tipo de trabajo. Presentará a ENTEL la documentación de entrega de los siguientes ítems:

- Póliza de seguro de vida vigente de cada persona

- Plan de dotación de ropa de trabajo

- Uniforme de trabajo (Overol)

- Uniforme de estar (Camisa y Pantalón Jean)

- Uniforme de lluvia (pantalón y saco)

- Casco de seguridad

- Botas de seguridad

- Guantes de seguridad

- Gafas

- Protector Auditivo

- Cinturones de seguridad

- Fotocopias de credenciales expedidos