EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Entel S.A.

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 032/2019 “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MULTICENTRO ENTEL S.A. SHINAHOTA CHAPARE - REGIONAL COCHABAMBA”

TÉRMINOS BÁSICOS DE CONTRATACIÓN

Contenido

PARTE I 	3

PARTE II	12

ANEXO I	27

ANEXO II	30

ANEXO III	32

ANEXO IV …………………………………………………………………………………………………………40  ANEXO V …  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  SE ANEXA UNA CARPETA EN FORMATO PDF.

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- ANTECEDENTES

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) en cumplimiento a normas internas en vigencia, efectúa la presente Licitación Pública, para que empresas legalmente establecidas en Bolivia, presenten sus ofertas conforme a lo especificado en este documento.

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El proceso requiere los servicios de Empresas Constructoras para la construcción de un edificio para Multicentro ENTEL S.A. Shinahota – Chapare en el departamento de Cochabamba.

- A objeto de facilitar la preparación, estructuración y presentación de su oferta, se pide al proponente considerar y revisar todos los puntos descritos en el presente TBC (Términos Básicos de Contratación) en su integridad.

- UBICACIÓN DEL INMUEBLE A CONSTRUIR

Av. Panamericana, Calle San Martin de Porres y Calle Cochabamba Zona Centro Urbano Shinahota Chapare Departamento Cochabamba.

- REFERENTE DEL PROCESO

La coordinación del presente proceso hasta su adjudicación estará a cargo de la Subgerencia de Adquisiciones.

Posterior a su adjudicación y firma de contrato, estará a cargo directamente con Servicios Generales Regional Cochabamba como responsable del seguimiento y control al contrato.

- TIEMPO DE PROVISIÓN DEL SERVICIO

Con la denominación de tiempo de servicio indicamos que el plazo es de 10 meses (300 días calendarios) plazo a ser computable a partir de la firma del contrato, el proponente deberá presentar un cronograma de ejecución.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar los siguientes proponentes:

- Personas jurídicas con capacidad de contratar

- Empresas nacionales legalmente constituidas.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas en Bolivia

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los proveedores de Entel S.A. que tengan:

  - Cuentas por pagar a Entel S.A.

  - Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

  - Procesos administrativos y/o judiciales con Entel S.A.

- Los proveedores que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido de los Términos Básicos de Contratación, Especificaciones Técnicas o Términos de Referencias.

- Los proveedores que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Los ex trabajadores de la empresa, desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proponentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal o desistida de suscribir el contrato o pedido de compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de vencimiento.

- Los proveedores, contratistas y consultores que hubiesen incumplido el pedido de compra o resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los Proveedores que tengan cuentas por pagar a ENTEL S.A.

- Los Proveedores que tengan procesos administrativos o judiciales con ENTEL S.A.

- Los proveedores que tengan problemas de conocimiento público.

- Los proveedores cuyos socios o propietarios estén impedidos de participar en los procesos de contratación.

- Los proveedores que desistieron total o parcialmente la adjudicación o contrato.

Los proveedores cuyos propietarios, socios o representantes legales tengan relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, entre dos o más empresas proponentes; y estas se presenten a un mismo proceso de contratación. En estos casos todos quedarán automáticamente descalificados e impedidos de participar en los procesos de adquisiciones durante dos (2) años. Los proveedores cuyos propietarios, socios, representantes legales o personal de su empresa que tengan relación directa, indirecta, comercial con personal de ENTEL S.A. relacionado a este proceso de contratación.

- ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Consultas escritas sobre el Términos Básicos de Contratación: Cualquier potencial proponente puede formular consultas escritas dirigidas a la Subgerencia de Adquisiciones, hasta el 14 de marzo del 2019, hrs. 12:00, al correo electrónico acoronel@entel.bo con copia postria@entel.bo o a la dirección: Calle Federico Zuazo, Edificio Tower de ENTEL N° 1771 Piso 6, Subgerencia de Adquisiciones. (Si corresponde)

Reunión de Aclaración: Con la finalidad de dar aclaración a consultas realizadas, sobre las Especificaciones Técnicas dentro del plazo señalado. Dicha reunión se realizará en:

| Fecha: | - 15/03/2019 |
| --- | --- |
| Hora: | - 15:00 |
| Dirección: | - ENTEL S.A., Edificio Tower, Cale Federico Zuazo N° 1771 Piso 6 (Sub Gerencia de Adquisiciones) |
| Ciudad: | - La Paz – Bolivia |

Las aclaraciones respectivas serán incluidas en el Acta de Reunión de Aclaración y serán publicadas en la página WEB de ENTEL S.A.

Una vez elaborada y aprobada el Acta de Reunión, formará parte del presente documento y será de aceptación obligatoria sin modificaciones posteriores por parte de los proponentes.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben presentarse sólo en las oficinas de ENTEL S.A. Calle Federico Zuazo, Edificio Tower de ENTEL N° 1771 Piso 6, Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día:

| Fecha: | 26/03/2019 |
| --- | --- |
| Hora: | 9:00 a.m. |

No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro sitio diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A., tampoco serán consideradas las propuestas entregadas pasado el día y hora límite señalado por ENTEL S.A.

El oferente al momento de la entrega de la propuesta deberá presentar una credencial y/o Carnet de Identidad que acredite ser parte del proponente y registrarse en el Formulario de Recepción de Propuestas, solo personal autorizado puede hacer entrega de propuestas.

Las ofertas de los proponentes deberán estructurarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

SOBRE “B” – PROPUESTA TÉCNICA (Original + Copia Digital).

SOBRE “C” – PROPUESTA ECONÓMICA (Original + Copia Digital).

Cada parte será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; la Parte Técnica y la Parte Económica deberán contener copias digitales de los documentos correspondientes debidamente marcados como "ORIGINAL" y "COPIA DIGITAL"; los originales deberán ser foliados, sellados y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. LICITACIÓN PÚBLICA N° 032/2019 “CONSTRUCCION EDIFICIO MULTICENTRO SHINAHOTA ENTEL S.A. – REGIONAL COCHABAMBA” RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: TELEFONO FAX EMAIL PERSONA DE CONTACTO Sobre “…”

La apertura de sobres se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 26/03/2019 |
| --- | --- |
| Hora: | 9:30 a.m. |

(*) Véase la secuencia establecida en el acápite 8 del presente documento

  - Sobre A:  Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de registro legal vigente del proponente, de acuerdo a requerimiento de Entel S.A. la totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada en su integridad, caso contrario la empresa proponente quedará inhabilitada:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal del proponente.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución y modificaciones al mismo debidamente resellado en FUNDEMPRESA (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en FUNDEMPRESA, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de propuestas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio. (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente actualizada y vigente a su presentación, deberá tener como rubro construcción y obras civiles, actividades inherentes al presente proceso de contratación (Matrícula de Registro de Empresa en Bolivia, si se trata de empresa constituida como Sociedad en cualquiera de las modalidades).

    - Fotocopia simple de la Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual. (La cual podrá ser impresa de la página WEB de impuestos máximo 30 días calendario antes de la fecha de presentación de la propuesta).

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros de la última gestión fiscal y sellada por Impuestos Nacionales (Para los proponentes que facturen hasta Bs 1.200.000,00 se aceptará una constancia de presentación de estados financieros y auditoría externa, que reemplazaría al sello de Impuestos Nacionales formulario 605).

    - Garantía de Seriedad de Propuesta (Boleta Bancaria) con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de Entel S.A La garantía debe emitirse por el valor de USD 6.000,00 (Seis Mil 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en Bolivianos, con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha de presentación de su propuesta.

La boleta bancaria debe ser emitida por una institución bancaria y/o financiera legalmente constituida en Bolivia y regulada por la ASFI.

    - Declaración de Integridad provista por Entel S.A. y firmada por el Representante Legal del proponente. (Anexo No. 2).

    - Periodo de validez de la propuesta, equivalente a 90 (noventa). días calendario, a partir de la fecha de presentación de la propuesta.

  - Sobre B: Debe tener la inscripción “PROPUESTA TÉCNICA”. Debe incluir todos los requisitos y disposiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas (parte II) y no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo. Asimismo, no debe incluir más de una oferta o solución distinta a la requerida por ENTEL S.A. la totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada, caso contrario la empresa proponente quedará inhabilitada.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “PROPUESTA ECONÓMICA” y debe presentar un resumen global y el desglose de los ítems (formato Excel), en concordancia con la propuesta técnica, además de indicar los montos en numeral y literal. La totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada, caso contrario la empresa proponente quedará inhabilitada.

No debe hacer referencia a más de una propuesta económica o presentar opciones económicas, el mismo dará lugar a la desestimación de la oferta.

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse y efectuarse en Bolivianos y/o Dólares Americanos de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio vigente a la fecha de presentación de propuestas, establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB), y debe INCLUIR LOS IMPUESTOS DE LEY.

El proponente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.

En caso de discrepancia entre un precio unitario y el total o entre los montos en numeral y literal, se considera el precio menor como el correcto.

La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, da lugar a la desestimación de la oferta.

En caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al proponente una mayor desagregación de los precios, quien está en la obligación de suministrar oportunamente toda la información requerida.

  - Una vez comunicada la adjudicación, en el plazo de 10 días calendarios Adquisiciones de la Regional Cochabamba hará llegar al proveedor el requerimiento de desglose de costos unitarios de acuerdo a especificaciones del Área de Activos Fijos; por lo que el Proveedor está obligado a remitir en un plazo no mayor a 15 días calendario ésta información a Adquisiciones de la Regional Cochabamba.

- Garantías Requeridas

La(s) empresa(s) adjudicada(s) deberán presentar la(s) siguiente(s) garantía(s):

- Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 10% del monto total adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de ENTEL S.A. La vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de entrega de la documentación para la elaboración del contrato, más un mínimo de 360 das calendarios (1 año) adicionales a la fecha de recepción del bien o servicio.

La boleta deberá ser emitida por una entidad bancaria de Bolivia legalmente establecida y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad reguladora correspondiente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro de responsabilidad civil anual vigente.

- Fotocopia de la Póliza de seguro contra accidentes anual vigente, cabe aclarar que cualquier evento que exista de Accidentes al personal a cargo del proveedor adjudicado es netamente su responsabilidad.

- Apertura de sobres

Se realizará simultáneamente la apertura de los sobres A y B, bajo las condiciones establecidas en los numerales 8.1 y 8.2.

En el mismo acto el asesor legal de ENTEL S.A. procede a la revisión de los documentos administrativos (sobre A) de todos los oferentes y realiza la habilitación o inhabilitación provisional de los oferentes de acuerdo al sistema “Presenta”, “Presenta Sujeto a Revisión” o “No Presenta”. Acto seguido se procede a la apertura de los sobres B de los oferentes habilitados en el sobre A.

La apertura del sobre C de los oferentes habilitados en los sobres A y B, se realizará en sesión reservada, bajo las condiciones establecidas en el numeral 8.3.

Las ofertas presentadas permanecerán en custodia de ENTEL S.A., no pudiendo los proponentes solicitar la devolución de los sobres independientemente de su habilitación o no.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (sesión reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas está a cargo de la Comisión Calificadora conformada por funcionarios de Entel S.A. y asesores que ésta designe, siendo nominada con anterioridad a la apertura de sobres.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

  - Sobre A - Documentos Administrativos: Para la evaluación de los documentos, posterior al acto de apertura, el asesor legal tiene un (1) día hábil y comprende el análisis de los siguientes aspectos:

- 11.1.1 Verificación de documentos solicitados, de acuerdo al sistema “Cumple” o “No Cumple”.

Emisión de Informe Legal previa revisión exhaustiva de la documentación presentada, recomendando continuar con la calificación de los proponentes que hayan cumplido con todos los requerimientos de ENTEL S.A.

El cumplimiento del 100% de los aspectos habilitará al proponente para la apertura del sobre B.

- Sobre B – Propuesta Técnica: A esa evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre A y se realiza sobre una ponderación del cien (100) por ciento. El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre B a la Comisión técnica por dos (2) días hábiles para la evaluación correspondiente.

    - La Comisión Técnica verificará que la copia digital entregada por los proponentes coincida con la documentación física presentada y que la misma se encuentre en su integridad. Análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponde al setenta (70) por ciento del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien (100) por ciento. Solamente se habilitan a la siguiente etapa los proponentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada proponente, calificados sobre un porcentaje de treinta (30) por ciento.

El informe de evaluación técnica es presentado a la Comisión de Calificación. En caso de existir discrepancia de criterios u observaciones por parte de la Comisión, estos deben ser explicitados en el informe final.

11.3	Sobre C - Propuesta Económica: Habiéndose superado la Evaluación Técnica, el criterio de calificación económico es el de Menor Costo. La Comisión Económica verificará que la copia digital (formato Excel) entregada por los proponentes coincida con la documentación física presentada y que la misma se encuentre en su integridad. Para tal efecto los responsables de la Evaluación Económica tienen dos (2) días hábiles para presentar sus resultados.

11.4.	Calificación Final: Es el resultado del promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en la propuesta técnica (60%) y la propuesta económica (40%).

11.5.	Adjudicación: Una vez emitido el informe final, en los casos que corresponda, se procederá con el envío de la carta de adjudicación al proponente adjudicado y al envío de la carta de no adjudicación a los demás proponentes.

El o los proponentes adjudicados Nacionales contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de adjudicación. En caso de aceptación, juntamente a la nota de respuesta deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la carta de adjudicación.

El incumplimiento a estos plazos y la falta de documentación con las características requeridas será causal de desistimiento de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

11.6	Formalización (Documento de Compra):

Aceptada la adjudicación, se iniciarán las gestiones de formalización de la relación comercial a través del correspondiente Contrato, para lo cual el Contratista debe remitir a Entel S.A. la documentación detallada en el siguiente punto.

El o los proponentes deben adherirse a los términos y condiciones establecidos en el contrato elaborado por Entel S.A.

El o los proponentes que resultasen adjudicados deberá considerar que la revisión y suscripción del contrato objeto del presente proceso de contratación se efectuará en las oficinas del domicilio legal de Entel S.A. El proveedor una vez comunicado el inicio de la vigencia del contrato contará con 48 hrs. para apersonarse para la firma correspondiente; caso contrario será causal para dejar sin efecto la nota de adjudicación y ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, quedando impedido de participar en procesos de ENTEL S.A. por 1 año.

11.7	Documentos que debe presentar el proponente

La(s) empresa(s) adjudicada(s) debe(n) presentar la siguiente documentación para la elaboración del Contrato:

- Los documentos que deben presentar las personas naturales son:

  - Cedula de Identidad (fotocopia simple).

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 9 del TBC Términos Básicos de Contratación.

- Los documentos que deben presentar las personas jurídicas son:

- Copia legalizada de la escritura de Constitución de la Sociedad o firma comercial y con el resellado de inscripción ante Fundempresa (si corresponde).

- Copia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal debidamente inscrito ante Fundempresa (si corresponde).

- Certificado original de actualización de la Matricula de Comercio emitido por FUNDEMPRESA vigente.

- Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente y actual.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación de la propuesta.

- Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 9 del TBC (Términos Básicos de Contratación).

- En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado.

- Documentación conjunta: Debe ser firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental, y es la siguiente:

      - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

      - Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos.

      - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto 9 del TBC (Términos Básicos de Contratación).

- Documentación independiente: Debe presentarse la siguiente documentación, firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante Legal de la Asociación:

- Poder del Representante Legal, en fotocopia simple.

- Forma de Pago

La forma de pago se efectuará mediante avance de obras con la emisión del Certificado de Control de Calidad por la Unidad Solicitante por etapas sobre los servicios ejecutados y conciliados con la supervisión de Entel S.A, primera etapa obra gruesa, segunda etapa obra fina y por último la entrega de obra definitiva, se tomarán en cuenta los tiempos establecidos según cronograma de avance de obras, si existiera retrasos de en cada etapa de la construcción se aplicará las multas.

- Multas

El oferente adjudicado se responsabilizará por los daños económicos ocasionados a Entel S.A., por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, debidamente constatados entre partes.

Si existiesen atrasos o incumplimiento en los plazos establecidos para la entrega de los bienes, el Proveedor cancelará a ENTEL S.A. una multa por cada día calendario de retraso equivalente a 0.5 % (cero punto cinco por ciento) del monto total del contrato, hasta un 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato. Asimismo, ENTEL S.A. descontará la multa del pago en curso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del mismo

# PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado de la evaluación de la presente Invitación.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE.

Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Referencias:

: Requerido por ENTEL S.A.

: No requerido por ENTEL S.A.

---	: No requiere respuesta

CUADRO 1

UBICACIÓN DEL INMUEBLE

| N° | Nombre del sitio | Dirección | Superficie Aproximada m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edificio Multicentro Shinahota | Av. Panamericana, Calle San Martin de Porres y Calle Cochabamba Zona Centro Urbano Shinahota Chapare | 737.05 |

Entel se reserva el derecho de adjudicar al proveedor que presenta los menores costos el que tendrá la preferencia para la asignación de trabajo.

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

- El oferente debe entregar la propuesta sólo en las oficinas de ENTEL S.A. establecidas en el presente proceso. No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el presente proceso y tampoco serán consideradas las propuestas entregadas pasados el día y hora límite señalado por ENTEL S.A. El oferente al momento de la entrega de la propuesta deberá presentar una credencial y/o Carnet de Identidad que acredite ser parte del proponente y registrarse en el Formulario de Recepción de Propuestas, solo personal autorizado puede hacer entrega de propuestas.

- Las respuestas presentadas para el presente documento de Especificaciones Técnicas deben realizarse ITEM por ITEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario que responda al requerimiento. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico de la pregunta, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En los casos donde se solicite las referencias técnicas y el proveedor no presente esta referencia se asumirá la calificación de NO CUMPLE.

- ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar la adjudicación total del objeto del presente documento de acuerdo a la mejor solución técnico – económica y a los intereses de ENTEL S.A.

- El idioma oficial para la presentación de propuestas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español o inglés.

- La propuesta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de seguridad, red y telecomunicaciones.

- Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación técnica y su propuesta se entregue en un (1) ejemplar (original) y una copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión, este último si fuera el caso.

- FORMA DE CALIFICACIÓN.

  - CRITERIOS MANDATORIOS

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación de 100% (Cien por ciento):

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. sin necesidad de hardware, software, licencias y/o desarrollos adicionales y se entiende que está incluido en la propuesta económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado.

2.2	NOTA DE APROBACIÓN.

La nota de aprobación es de 100% (Cien por ciento) del total.

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

La ponderación esta descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS (Punto 7.).

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

| N. | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Construcción Edificio Multicentro Shinahota Superficie de lote ………………………. 737.05 M2 Superficie semi sótano ………………. 123.56 M2. Superficie planta baja ……………….. 291.13 M2. Superficie primer nivel ……..……….. 91.94 M2. Superficie segundo nivel ……………. 202.56 M2. Superficie tercer nivel …………………. 71.94 M2. Superficie construida Total ………… 781.13 M2 Numero de niveles ……………………. 03 niveles Altura de edificación …………………. 10.69 M. Longitud de verja ……………………... 59.10 Ml. Según característica especificas. | 1 |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente debe presentar carta de compromiso firmada en referencia al cumplimiento a las especificaciones técnicas generales, específicas y a todos los ítems presentados en esta convocatoria. |  |  |  |

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |
|  | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | MANDATORIO | CUMPLE/ O NO CUMPLE |
| 1 | Instalación de faenas. (Se acepta un container que tenga las condiciones de trabajo necesarios). | Glb. | 1 |  |  |
| 2 | Letrero de obra. La dimensión del letrero debe ser de 6x4 mtrs. Tipo valla y de lona (el arte será provisto por ENTEL), la empresa ofertante debe garantizar la estabilidad de la estructura de soporte para las dimensiones indicadas, esta estructura deberá ser aprobada por la supervisión. | Glb. | 1 |  |  |
| 3 | Replanteo y trazado. (Incluye relevamiento topográfico) | Glb | 1 |  |  |
| 4 | Seguridad industrial e higiene. Se debe cumplir con todas las normas de seguridad industrial en obras y se debe contar con material EPP (equipo de protección personal) para todo el personal en obra. | Glb | 1 |  |  |
| 5 | Excavación con maquinaria. | M3. | 216.04 |  |  |
| 6 | Excavación común para fundación. (Incluye agotamiento y entibado en caso de presencia de niveles freáticos) | M3. | 61.74 |  |  |
| 7 | Relleno y compactado con tierra común (El compactado deberá ser con maquinaria) | M3. | 24.71 |  |  |
|  | ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 8 | Hormigón pobre de nivelación (arena común cemento y grava) | M3. | 12.66 |  |  |
| 9 | Hormigón p/fundaciones (arena común, cemento, grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor) | M3. | 83.72 |  |  |
| 10 | Hormigón p/columna H25 (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor). | M3. | 13.60 |  |  |
| 11 | Hormigón p/viga arriostre H25 (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor). | M3. | 8.32 |  |  |
| 12 | Hormigón p/vigas H25 (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor). | M3. | 104.52 |  |  |
| 13 | Hormigón p/escaleras H25 (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor). | M3. | 66.61 |  |  |
| 14 | Hormigón p/loza bidireccional 30 cm. H25 (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor, plastoform 40x40x20.) cubierta | M2. | 652.3 |  |  |
| 15 | Hormigón p/loza bidireccional 25 cm. H25 (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor, plastoform 40x40x20. Entre piso) | M2. | 331.15 |  |  |
| 16 | Hormigón loza llena H25 (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor). | M3. | 35.6 |  |  |
| 17 | Hormigón p/muro de contención H21 (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor). | M3. | 29.07 |  |  |
| 18 | Hormigón p/rampa (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor). | M2. | 78.51 |  |  |
| 19 | Hormigón p/vigueta (arena común, cemento grava y sika 1 impermeabilizante según dosificación del proveedor). (Hace referencia a las viguetas parasoles de la fachada con hormigón H25 (cinco viguetas)) | M3. | 5.95 |  |  |
| 20 | Acero estructural alambre de amarre y fierro corrugado con las exigencias establecidas en los planos. | Kg. | 22966.15 |  |  |
|  | OBRA GRUESA |  |  |  |  |
| 21 | Impermeabilización losa de cubierta arena fina cemento impermeabilización para techos con material de primera calidad. (El ítem se refiere a que deben colocar un imprimante y después impermeabilizar con manta asfáltica, además que el hormigón debe contar aditivo SIKA impermeabilizante y vaciado con pendiente). | M2. | 401.73 |  |  |
| 22 | Impermeabilización jardinera arena fina cemento impermeabilización para techos con material de primera calidad. (El ítem se refiere a que deben colocar un imprimante y después impermeabilizar con manta asfáltica, además que el hormigón debe contar aditivo SIKA impermeabilizante y vaciado con pendiente). | M2. | 41.76 |  |  |
| 23 | Contrapiso de cemento sobre loza c/imperm. Sika E=5 cm. Arena fina cemento Sika 1 impermeabilizante. | M2. | 823.94 |  |  |
| 24 | Muro de ladrillo 6H (24x15x12). | M2. | 1050.01 |  |  |
| 25 | Mesón de H°A° c/revestimiento de granito arena común cemento fierro corrugado ladrillo gambote 24x12x6. | M2. | 4.14 |  |  |
|  | CIELOS |  |  |  |  |
| 26 | Cielo raso bajo losa estuco bedoya estuco pando cantoneras de fierro galvanizado. | M2. | 68.7 |  |  |
| 27 | Cielo falso c/placa tipo Armstrong y riel metálica. | M2. | 522.05 |  |  |
|  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  |
| 28 | Revoque interior de yeso en muros, columnas, vigas, y otros.. | M2. | 1041.19 |  |  |
| 29 | Revoque interior de cemento (áreas húmedas). | M2. | 160.65 |  |  |
| 30 | Revoque exterior de cemento, cal y arena en tabiques de pared, jambas alrededor de las ventanas, revoque en sobrecimientos y vigas. | M2. | 806.82 |  |  |
| 31 | Revestimiento de cerámica esmaltada nacional s/muro. (Los materiales serán aprobados por la supervisión deben ser de primera calidad (dimensiones: 0.30x0.30mt. – color marfil)). | M2. | 160.65 |  |  |
| 32 | Revestimiento de huella y contrahuella c/cemento enlucido. | Ml. | 57.6 |  |  |
| 33 | Zócalo de porcelanato en todos los ambientes indicados en los planos. (Se entregarán los planos constructivos, los materiales serán aprobados por la supervisión y deben ser de primera calidad. El porcelanato deberá ser rectificado sin juntas (dimensiones: 0.60x0.15mt. – color marfil)) | Ml. | 268.93 |  |  |
|  | PISOS |  |  |  |  |
| 34 | Piso de porcelanato importado de alto tráfico (Los materiales serán aprobados por la supervisión y deberán ser de primera calidad el porcelanato deberá ser rectificado, sin juntas (dimensión: 0.60x0.60mt – color marfil)). | M2. | 586.13 |  |  |
| 35 | Piso cerámica nacional esmaltado (Los materiales serán aprobados por la supervisión y deben ser primera calidad (dimensión: 0.30x0.30mt – color marfil) | M2. | 83.14 |  |  |
| 36 | Piso de cemento c/color E=5 cm. | M2. | 142.63 |  |  |
|  | VIDRIERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| 37 | Piel de vidrio con prot. UV de 6 mm. c/estr. De AL. Perfil aluminio 60x30 mm. perfil L 2”x22x3/162pernos de expansión 10x4P. pernos y tuerca 32x3/82 pletina de 22x3/162 vidrio reflectivo templado 6 mm c/bronce. (Se entregara detalle constructivo para firma de contrato) | M2. | 319.98 |  |  |
| 38 | Mampara de vidrio fijo de 8 mm. c/accesorios. | M2. | 74.58 |  |  |
| 39 | Mampara de aluminio y vidrio catedral, chapa papaiz felpa para ventanas y puertas (5Mx,0.5) perfil de aluminio T perfil 2”n1” aluminio (marco) perfil U de aluminio E=1” perfil aluminio (junquillo) perfil aluminio junq. Cuadrado perfil aluminio L 1” tornillos de 3” vidrio templado 8 mm. | M2. | 18.72 |  |  |
| 40 | Puerta de vidrio templado 10 mm (ingreso) incluye accesorios. | M2. | 5.46 |  |  |
| 41 | Puerta de vidrio templado 8 mm (batiente) incluye accesorios | M2. | 5.88 |  |  |
| 42 | Baranda de vidrio templado 8 mm. incoloro incluye accesorios. | M2. | 94.80 |  |  |
| 43 | Cubierta vidrio templado 10 mm. incluye accesorios | M2. | 45.98 |  |  |
|  | CARPINTERIA DE METAL |  |  |  |  |
| 44 | Baranda metálica angular 2”x1/8” barra 6 M. pernos ¼”x1 ½ + (tuerca y volanda) pintura anticorrosiva pintura excello aceite brillo tubular rectangular 50x30 6M esp.1.0 tubular rectangular de 40x20mm tubular cuadrado de 25x25 mm. | Ml. | 39.15 |  |  |
| 45 | Puerta de garaje bisagras e 4” reforzada perfil L ¾”x3/4”x1/8” con pintura anticorrociva plancha metálica de 1/16”. | M2. | 11.83 |  |  |
|  | CARPINTERIA DE MADERA Y QUINCALLERIA |  |  |  |  |
| 46 | Provisión y color. Puerta de madera tipo tablero 0.80x2.10 bisagra 4” chapa doble perilla interior marco de madera dura 4”x2” | Pzas. | 9 |  |  |
| 47 | Provisión y color. puerta de madera tipo tablero 0.90x2.10 bisagra 4” chapa doble perilla interior marco de madera dura 4”x2” | Pzas. | 6 |  |  |
| 48 | Chapa interior cromada p/cuadrada provisión y colocado | Pzas. | 12 |  |  |
| 49 | Chapa exterior de seguridad provisión y colocado | Pzas. | 2 |  |  |
|  | PINTURAS |  |  |  |  |
| 50 | Pintura interior látex (Látex Tropical contra hongos y Moho) | M2. | 1041.19 |  |  |
| 51 | Pintura súper látex exterior (Látex Tropical contra hongos y Moho) | M2. | 806.82 |  |  |
|  | AGUA FRIA (SE ENTREGARÁN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS TUBERÍA M3) |  |  |  |  |
| 52 | Tendido de tubería 1.½” | Ml. | 30 |  |  |
| 53 | Tendido de tubería 1” | Ml. | 15 |  |  |
| 54 | Tendido de tubería 3/4" | Ml. | 13 |  |  |
| 55 | Tendido de tubería 1/2" | Ml. | 40 |  |  |
| 56 | Provisión y colocación llave de paso 1" | Pza. | 2 |  |  |
| 57 | Provisión y colocación llave de paso 3/4" | Pza. | 2 |  |  |
| 58 | Provisión y colocación llave de paso 1/2" | Pza. | 2 |  |  |
| 59 | Provisión y colocación Accesorio Codo 1.1/2” | Pza. | 5 |  |  |
| 60 | Provisión y colocación Accesorio Codo 1" | Pza. | 7 |  |  |
| 61 | Provisión y colocación Accesorio Codo 3/4" | Pza. | 1 |  |  |
| 62 | Provisión y colocación Accesorio Codo 1/2" | Pza. | 13 |  |  |
| 63 | Provisión y colocación Accesorio TEE 1,1/2" | Pza. | 2 |  |  |
| 64 | Provisión y colocación Accesorio TEE 1" | Pza. | 6 |  |  |
| 65 | Provisión y colocación Accesorio TEE 3/4" | Pza. | 5 |  |  |
| 66 | Provisión y colocación Accesorio TEE 1/2" | Pza. | 5 |  |  |
| 67 | Provisión y colocación Accesorio Unión universal 1,1/2" | Pza. | 1 |  |  |
| 68 | Provisión y colocación Accesorio Coopla 1" | Pza. | 2 |  |  |
| 69 | Provisión y colocación Accesorio Coopla 3/4" | Pza. | 1 |  |  |
| 70 | Provisión y colocación Accesorio Coopla 1/2" | Pza. | 4 |  |  |
| 71 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 1,1/2" a 1" | Pza. | 2 |  |  |
| 72 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 1,1/2" a 3/4 | Pza. | 1 |  |  |
| 73 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 1" a 3/4" | Pza. | 4 |  |  |
| 74 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 1" a 1/2" | Pza. | 4 |  |  |
| 75 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 3/4" a 1/2" | Pza. | 10 |  |  |
| 76 | Provisión y colocación Accesorio Terminal 1/2" | Pza. | 21 |  |  |
| 77 | Excavación (0 a 0.70m.) suelo semiduro (tubería de agua fría) | M3. | 2,35 |  |  |
| 78 | Relleno y compactado con tierra cernida (0 a 0.70m.) | M3. | 2,12 |  |  |
|  | DESAGUE SANITARIO (SE ENTREGARÁN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS ESQUEMA 40) |  |  |  |  |
| 79 | Tendido de tubería 6" | Ml. | 28 |  |  |
| 80 | Tendido de tubería 4" | Ml. | 156 |  |  |
| 81 | Tendido de tubería 3" | Ml. | 57 |  |  |
| 82 | Tendido de tubería 2,1/2" | Ml. | 10 |  |  |
| 83 | Tendido de tubería 2" | Ml. | 20 |  |  |
| 84 | Provisión y colocación Accesorio Codo 3" | Pza. | 3 |  |  |
| 85 | Provisión y colocación Accesorio Codo 4" | Pza. | 16 |  |  |
| 86 | Provisión y colocación Accesorio Codo 2" | Pza. | 16 |  |  |
| 87 | Provisión y colocación Accesorio Codo 45° 3" | Pza. | 4 |  |  |
| 88 | Provisión y colocación Accesorio Codo 45° 4" | Pza. | 3 |  |  |
| 89 | Provisión y colocación Accesorio YEE 4" x 4" | Pza. | 11 |  |  |
| 90 | Provisión y colocación Accesorio YEE 4" x 2,1/2" | Pza. | 5 |  |  |
| 91 | Provisión y colocación Accesorio YEE 6" x 6" | Pza. | 1 |  |  |
| 92 | Provisión y colocación Accesorio YEE 4" x 3" | Pza. | 7 |  |  |
| 93 | Provisión y colocación Accesorio YEE 3" x 3" | Pza. | 3 |  |  |
| 94 | Provisión y colocación Accesorio Sombrerete de ventilación 3" | Pza. | 1 |  |  |
| 95 | Provisión y colocación Accesorio Sombrerete de ventilación 4" | Pza. | 2 |  |  |
| 96 | Provisión y colocación Accesorio Caja interceptora 6" x 8" x 0,30 m | Pza. | 6 |  |  |
| 97 | Provisión y colocación Accesorio Caja desgrasadora 8" x 0,30 m. | Pza. | 1 |  |  |
| 98 | Provisión y colocación Accesorio Rejilla de piso | Pza. | 6 |  |  |
| 99 | Provisión Cámara de registro con tapa | Pza. | 13 |  |  |
| 100 | Provisión Cámara de inspección simple con tapa | Pza. | 4 |  |  |
| 101 | Provisión Bajante pluviales PVC 4" | Ml. | 25 |  |  |
| 102 | Provisión y colocación Accesorio Sumidero tipo Cai 4" x 0,30 | Pza. | 10 |  |  |
| 103 | Provisión y colocado registro de piso 4” (registro de 4” sera de PVC cámaras de H° se colocara en planta baja) | Pza. | 2 |  |  |
| 104 | Excavación (0 a 1.50 m.) suelo semiduro | M3. | 5.62 |  |  |
| 105 | Relleno y compactado mecánico (0 a 1.50 m.) (Se entregaran los planos constructivos) | M3. | 4.5 |  |  |
|  | ARTEFACTOS SANITARIOS (NO EXISTIRA DUCHA, JABONERA, NI RIEL DE CORTINA) |  |  |  |  |
| 106 | Provisión e instalación de inodoro con tanque (Los materiales serán aprobados por la supervisión y los mismos deben ser buena calidad) | Pzas. | 7 |  |  |
| 107 | Provisión e instalación lavamanos blanco con grifería (Los materiales serán aprobados por la supervisión y los mismos deben ser buena calidad) | Pzas. | 9 |  |  |
| 108 | Provisión e instalación urinario incluye accesorios (Los materiales serán aprobados por la supervisión y los mismos deben ser buena calidad) | Pzas. | 4 |  |  |
| 109 | Lavaplatos de acero inoxidable 1 Dep. 1 Freg. Incluye accesorios (El lavaplatos será de: una fosa y un escurridero. (incluye accesorios) e incluye grifería y sifones) | Pza. | 1 |  |  |
|  | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  |
| 110 | PICADO MURO DE LADRILLO PARA INSTALACION ELECTRICA | ML | 254 |  |  |
| 111 | PROV. E INSTALACION ALAMBRE Nº 14 AWG TW CU | ML | 968 |  |  |
| 112 | PROV. E INSTALACION CABLE Nº 7X12 AWG TW CU | ML | 789 |  |  |
| 113 | PROV. E INSTALACION CABLE Nº 7X10 AWG TW CU | ML | 69,18 |  |  |
| 114 | PROV. E INSTALACION CABLE Nº 7X8 AWG TW CU | ML | 181,84 |  |  |
| 115 | PROV. E INSTALACION CABLE Nº 7X6 AWG TW CU | ML | 60,8 |  |  |
| 116 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 3/4" | ML | 329,09 |  |  |
| 117 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 5/8" | ML | 484 |  |  |
| 118 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 1" | ML | 70,61 |  |  |
| 119 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 1" 1/2 | ML | 33 |  |  |
| 120 | PROV. E INSTALACIÓN TUBO PVC 2" | ML | 15 |  |  |
| 121 | PROV. E INSTALACION CAJA RECTANGULAR 10X5 CM | PZA | 65 |  |  |
| 122 | PROV. E INSTALACION CAJA OCTOGONAL | PZA | 75 |  |  |
| 123 | PROV. E INSTALACION CAJA CUADRADA 20X20 CM | PZA | 4 |  |  |
| 124 | PROV. E INSTALACION TABLERO PORTATER. 10 MONOP. (Todo los térmicos serán monofásicos y con protección debidamente testeados y garantizados para las condiciones donde se emplazara la infraestructura) | PZA | 2 |  |  |
| 125 | PROV. E INSTALACION TABLERO PORTATER. 14 MONOP. (Todo los térmicos serán monofásicos y con protección debidamente testeados y garantizados para las condiciones donde se emplazara la infraestructura) | PZA | 1 |  |  |
| 126 | PROV. E INSTALACION TABLERO PORTATER. 4 TRIP. (Se hará la entrega de los planos eléctricos con la ubicación de los tableros , la bomba de agua tiene su propio tablero ítem 27.) | PZA | 1 |  |  |
| 127 | PROV. E INST. PLACA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NEMA | PZA | 27 |  |  |
| 128 | PROV. E INSTALACION PLACA INTERRUPTOR SIMPLE | PZA | 18 |  |  |
| 129 | PROV. E INSTALACION PLACA INTERRUPTOR DOBLE | PZA | 6 |  |  |
| 130 | PROV. E INSTALACION LUMIN. SPOT LED 1X35 W (Los materiales serán aprobados por la supervisión, los mismos serán de Buena calidad (220 a 240 voltios)) | PZA | 64 |  |  |
| 131 | PROV. E INST. LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X20 W | PZA | 13 |  |  |
| 132 | PROV. E INST. SOQUET Y FOCO 60 W | PZA | 15 |  |  |
| 133 | PROV. E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 360° (los materiales serán aprobados por la supervisión y serán de primera calidad) | PZA | 1 |  |  |
| 134 | PROV. E INSTALACION PUESTA A TIERRA (ENERGIA) (Sistema de aterramiento debe ser menor a 5 ohms con cable de cobre AWG 2/0 de 7 hilos jabalinas (mínimo 5) de Cu 5/8” 2.40 m de largo. Torgel, excavación, relleno y compactado y soldadura Cadweld) | GLB | 1 |  |  |
| 135 | PROV. E INSTALACION PUESTA A TIERRA (TELECOMUNICACIONES) (Sistema de aterramiento debe ser menor a 5 ohms con cable de cobre AWG 2/0 de 7 hilos jabalinas (mínimo 5) de Cu 5/8” 2.40 m de largo. Torgel, excavación, relleno y compactado y soldadura Cadweld) | GLB | 1 |  |  |
| 136 | PROV. E INSTALACION BOMBA DE AGUA DE PRESION DE I” AUTOMATICO DE UN HP CON INDROPULMON DE 24 LIBRAS INCLUYE TABLERO. | PZA | 1 |  |  |
|  | AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  |
| 137 | Aire acondicionado Minisplit 12000 BTU/H (incluye: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para la misma) | PZA. | 1 |  |  |
| 138 | Aire acondicionado Minisplit 18000 BTU/H (incluye: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para la misma) | PZA. | 1 |  |  |
| 139 | Aire acondicionado Minisplit 24000 BTU/H (incluye: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para la misma) | PZA. | 2 |  |  |
| 140 | Aire acondicionado Minisplit 36000 BTU/H (incluye: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para la misma) | PZA. | 4 |  |  |
|  | CABLEADOS |  |  |  |  |
| 141 | PROV. E INSTALACION CABLE MULTIPAR 2 PARES | ML. | 186 |  |  |
| 142 | PROV. E INSTALACION CABLE DE RED UTP CAT 6 | ML. | 520 |  |  |
| 143 | PROV. E INST. CABLE COAXIAL RG-6 | ML. | 73 |  |  |
| 144 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 3/4" | ML. | 249 |  |  |
| 145 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 1" | ML. | 72 |  |  |
| 146 | PROV. E INSTALACIÓN TUBO PVC 2" | ML. | 88 |  |  |
| 147 | PROV. E INSTALACION CAJA RECTANGULAR 10X5 CM | PZA. | 40 |  |  |
| 148 | PROV. E INSTALACION CAJA RECTANGULAR 20X30 CM | PZA. | 8 |  |  |
| 149 | PROV. E INSTALACION PLACA TELEFONO RJ11 | PZA. | 16 |  |  |
| 150 | PROV. E INSTALACION PLACA TELEFONO RJ-45 | PZA. | 16 |  |  |
| 151 | PROV. E INSTALACION PLACA TV CABLE | PZA. | 2 |  |  |
| 152 | PROV. E INSTALACION CAMARAS FIJAS (Las especificaciones de la cámara se adiciona en un anexo) | PZA. | 6 |  |  |
| 153 | PROV. E INSTALACION CAMARAS DOMO FIJAS (Las especificaciones de la cámara se adiciona en un anexo) | PZA. | 3 |  |  |
| 154 | PROV. E INSTALACION PATCH PANEL + SWITCH 48 PUERTOS (En la provisión del patch panel debe ser cat. 6 de 48 puertos) | PZA. | 2 |  |  |
| 155 | PROV. E INSTALACION RACK GABINETE (Rack gabinete de piso de 42 unidades de 19”, H=2.05m – profundidad 0.60m – ancho =0.60m –con puerta de cristal temblado y laterales desmontables, incluye ventiladores y regleta para 10 tomas de energía tipo nema mixta con térmico de protección y cerradura) | PZA. | 1 |  |  |
| 17 | LIMPIEZA Y RETIRO |  |  |  |  |
| 156 | Retiro de escombros con carguío y volqueta | GLB. | 1 |  |  |
| 157 | Limpieza en general | GLB. | 1 |  |  |
| 18 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  |
| 158 | Demolición construcción existente de columnas, vigas, loza de cemento, paredes de ladrillo construcción de una planta cuartos, baño, lavandería, de una superficie aproximado de 180 M2.6 | GLB. | 1 |  |  |
| 159 | Construccion de tanque de agua enterrado de Hormigon Armado para un volumen de almacenamiento de 10000 lts. | GLB. | 1 |  |  |

- GARANTÍA DE LOS BIENES Y/ SERVICIOS

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO |  | MANDATORIO | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  |  | Cumple / No cumple |  |
| 1 | La empresa proponente deberá garantizar la buena ejecución de obra con una Boleta Bancaria equivalente al 10% del monto total adjudicado con las características de renovable, irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento a favor de ENTEL S.A. La vigencia de la garantía debe ser computable a partir de la fecha de entrega de documentación para elaboración de contrato con un mínimo de 360 días calendario adicionales a la fecha de recepción del bien y servicio. La boleta de garantía deberá ser obligatorio y emitida por una institución financiera legalmente constituida en Bolivia regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) La duración del tiempo de garantía de las obras civiles y funcionamiento será de un año calendario a partir de la fecha de la emisión del certificado de aceptación y puesta en operación del proyecto. |  |  |  |  |

- COMPROMISO CUMPLIMIENTOS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 5 PRECIARIO

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPROMISO CUMPLIMIENTO (ANEXO 5 PRECIARIO y ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Compromiso mediante Nota firmada del Cumplimiento a items descritos y a Especificaciones Técnicas |  |  |  |

- EXPERIENCIA DEL OFERENTE

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CURRICULUM EMPRESARIAL |  | CONDICIÓN |  | (Llenado Obligatorio) |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | MANDATORIO |  | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  |  |  | Cumple / No cumple |  |  |
| 1 | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA Experiencia especifica de construcción (mandatorio calificable) Presentación de Currículum Empresarial Documentado (fotocopia simple) con certificados de trabajo, contratos, pedidos de compra u órdenes de trabajo. Último tres años de trabajo. Que certifique el trabajo del oferente en el rubro de la construcción. |  |  |  |  |
|  | EXPERIENCIA DE LOS PROFECIONALES |  |  |  |  |
| 2 | RESPONSABLE JEFE DE PROYECTO EL oferente debe presentar en su propuesta técnica una carta compromiso de trabajo debidamente firmada de un profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto con al menos CINCO (5) años de experiencia en construcción de edificaciones, con su respectivo registro profesional. Este profesional deberá presentar certificados de conformidad, contratos de trabajo, certificados de control de calidad, relacionados a trabajos relacionados al objeto de la presente invitación. |  |  |  |  |
| 3 | PROFESIONAL ESPECIALISTA CERTIFICADO El oferente deberá presentar en su propuesta técnica, una carta compromiso de trabajo debidamente firmada por el profesional especialista que estará a cargo de la residencia de obra, este deberá ser un Ingeniero Civil y/o Arquitecto con su registro profesional y su respectivo currículum vítae, y certificados de habilidad. Todos estos documentos deberán ser presentados en fotocopia simple en la presente propuesta. El profesional especialista debe presentar la documentación correspondiente (Currículum Vitae) que certifique su experiencia en el área de la construcción de edificaciones de al menos TRES (3) años. |  |  |  |  |

  - CONSTRUCCION DE OBRA CIVILES

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION DE LA OBRA |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
|  | ALCANCE DE LOS SERVICIOS |  |  |  |
| 1 | Tener en obra la documentación siguiente: - Memorias de los estudios a diseño final del proyecto - Planos del Proyecto - Especificaciones Técnicas - Cronograma de ejecución de la Obra, del equipo y del personal asignado a la misma, en relación a la propuesta. - Ubicación de los bancos de materiales. - Información topográfica (bancos de nivel, puntos de referencia y otros). - EL CONSTRUCTOR no podrá argumentar desconocimiento de los documentos anteriores |  |  |  |
| 2 | El proponente adjudicado asumirá la responsabilidad total por la revisión y complementación de todos los componentes del proyecto, los ajustes necesarios y las correcciones adecuadas, el replanteo y la supervisión adecuada de cada componente de las obras y del contrato de construcción a ser ejecutada: como ser : - Controlar que la Obra se ejecute de acuerdo con los términos de la propuesta técnica aprobada. - Verificación permanente de la aplicación de las mejores normas reconocidas y ética profesional - Controlar la calidad y el uso de materiales de acuerdo a lo señalado por las Especificaciones Técnicas - Inspeccionar permanentemente las obras y comprobar las dimensiones de acuerdo a planos, para verificar que los trabajos sean ejecutados en cantidad y calidad, de acuerdo con los planos y especificaciones. - Instruir, a través del Libro de Órdenes, las modificaciones que convengan a la Obra. - Coordinar permanentemente con el Fiscal de Obra Designado por ENTEL. - Velar que se cumpla las Buenas Prácticas Ambientales durante la ejecución de las obras. - Presentación de los Certificados de Avance de Obra, verificar la pertinencia de estos una vez presentados, suscribir los mismos si no se tienen observaciones y recomendar por escrito al Fiscal de Obra para su aprobación y pago correspondiente. - Presentar a ENTEL, a través del Fiscal de Obras, los informes mensuales (técnico - económico y narrativos) de progreso de la Obra en dos (2) ejemplares, que incluyan reportes fotográficos y diagramas de progreso de la Obra, e informes específicos de acuerdo a instrucciones del Fiscal de Obra. - Realizar mediciones detalladas por ítem de los trabajos ejecutados para determinar los volúmenes de Obra definitivos para el certificado final de pago. |  |  |  |
|  | DOCUMENTACION ENTREGABLE DE OBRAS CIVILES |  |  |  |
| 1 | Presentación de los planos de Obra concluida "As Built" en papel de primera calidad, apto para su reproducción heliográfica, original más dos juegos de copias y soporte magnético, y aprobarlos verificando que los mismos incluyan todas las modificaciones efectuadas durante el periodo de construcción. |  |  |  |
| 2 | Presentar un Informe Final o de Cierre de Obra |  |  |  |
| 3 | Actas de recepción provisional y definitiva de las obras. |  |  |  |
| 4 | Certificados o Planillas de Avance de Obra del Contratista aprobado. |  |  |  |
| 5 | Informes mensuales, final y específicos (estos últimos si corresponden). |  |  |  |
| 6 | La ejecución de los ensayos estará a cargo y costo del PROVEEDOR, sin embargo a fin de ratificar los resultados de los mismos, el SUPERVISOR de ENTEL S.A, podrá solicitar al PROVEEDOR ensayos adicionales. |  |  |  |

  - EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y VERIFICACIONES

Características del equipamiento y herramientas

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA DEL OFERENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPOS, HERRAMIENTAS EN LA COSNTRUCCION |  | CONDICIÓN | (Llenado Obligatorio) |  |
| No | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | La empresa durante la construcción deberá contar con toda las Herramientas necesarias para ejecución y verificación, tales como: - Camioneta 4x4. - Mezcladoras. - Vibradoras. - Herramientas menores de Obras Civiles. - Equipo de seguridad para el personal. - Equipos para medición de sistemas de aterramiento. - Otras herramientas menores para verificar en depósito. El proveedor garantizará la provisión de estos elementos. |  |  |  |

- CUADRO DE CALIFICACIÓN RESUMEN DE CRITERIOS MANDATORIOS

| No. | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (100%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Características Técnicas Generales y Específicas | CUMPLE / NO CUMPLE |
| TOTAL CRITERIOS MANDATORIOS (A) |  | 100% |
| CALIFICACIÓN TOTAL (A) |  | 100% |

La nota de aprobación es de 100%.

| ANEXO No. 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |
| --- | --- |

Consideraciones Generales

- Adjudicación: Entel S.A. se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnico-económica y a los intereses de ENTEL SA.

- Naturaleza confidencial de las propuestas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, Entel S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente, Entel S.A. puede proceder con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente TBC, constituye información confidencial de Entel S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas.  Al recibir esta documentación, el proponente acuerda mantener confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que Entel S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: Entel S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de proponentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al proponente en la adjudicación del contrato, pudiendo aplicarse otras acciones civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia: En contratos resultantes de la adjudicación del presente proceso se contemplará la cláusula de no competencia.

“El PROVEEDOR, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a Entel S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), el presente contrato será resuelto inmediatamente y se procederá a la ejecución de la Garantía por Incumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno.”

En este sentido Entel S.A. se reserva el derecho de no incluir en el proceso de selección y adjudicación al proveedor que incumpla con dicha cláusula.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos/servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con la Empresa, no podrán habilitarse, o ser consideradas como proponentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de propuestas

- Revisión y Modificación del TBC: Entel S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar el TBC durante la etapa de invitación. Asimismo, la revisión y/o modificación del TBC puede ser realizada como consecuencia de la reunión de aclaración. De producirse estas situaciones, las modificaciones serán comunicadas a los proponentes.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los proponentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de propuestas, hasta dos (2) días hábiles antes del plazo de entrega establecido en el TBC. Recibida esta solicitud, Entel S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. En caso fortuito o de fuerza mayor, los proponentes pueden enviar su solicitud de ampliación del plazo mediante nota escrita a la Gerencia de Adquisiciones en un tiempo no menor a cuarenta y ocho (48) horas del tiempo límite fijado para la presentación de ofertas. Una vez evaluada dicha solicitud y aceptada por Entel S.A. como válida, se comunicará a todos los proponentes la designación de una nueva fecha de presentación de propuestas.

- Rechazo de Propuestas: No serán aceptadas ni consideradas las propuestas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el apartado 6 “Presentación de Propuestas”, y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasados el día y hora límite señalado por Entel S.A.

- La ausencia de cualquier documento solicitado en el TBC, determina la inhabilitación de la propuesta.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto representantes de los proveedores que presentaron sus propuestas y la Comisión de Calificación de Entel S.A.

- No se procede a la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) si los oferentes no se habilitan con los Documentos Administrativos (sobre “A”). No se procede al análisis de la Oferta Económica (sobre “C”) si el oferente no se habilita previamente en la evaluación de la Oferta Técnica (sobre “B”).

- Convocatoria Desierta: Entel S.A. se reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la adjudicación y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta

- Ningún proponente hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el TBC.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de los documentos necesarios para la formalización de la relación comercial o desista de la misma y no existan otras propuestas calificadas.

- Cancelación, Anulación y/o Suspensión:  Entel S.A. puede suspender, cancelar o declarar anulada y sin efecto la presente convocatoria, en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial, por las razones siguientes:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, o en su defecto porque la Unidad Solicitante haya demostrado que la necesidad de contratación se haya extinguido.

- Cuando se determine incumplimiento o inobservancia al procedimiento para la adquisición respectiva y/o desvirtúe la legalidad y validez del proceso.

- Cuando a juicio de Entel S.A., las ofertas no se adecuen a sus intereses y/o a las normas y procedimientos legales vigentes.

- Rechazo de propuestas: Entel S.A. puede rechazar las propuestas, de acuerdo a las siguientes causales:

- Ofertas presentadas fuera de fecha y hora establecidas en el TBC; exceptuando los casos fortuitos o de fuerza mayor aprobados por el Comité de Evaluación.

- Ofertas que tengan raspaduras, alteraciones o enmiendas.

- Ofertas que no cumplan con cualquiera de las especificaciones descritas en el TBC.

- Cuando a juicio de Entel S.A., los precios ofertados no guarden relación con el mercado.

- Entel S.A. se reserva el derecho de desestimar cualquier propuesta, si a su juicio ésta no satisface sus expectativas y necesidades; o si el proponente no es merecedor de  la confianza de Entel S.A.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas alternativas de diferentes marcas en una misma propuesta.

- Incumplimiento de Presentación de Documentos o Desistimiento de la Adjudicación: Si el proponente adjudicado decide desistir de la adjudicación o incumpla en la presentación de los documentos solicitados en la carta de adjudicación en el plazo establecido y con las características solicitadas Entel S.A. dejará sin efecto la carta de adjudicación y ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta presentada por el proponente y realizará el ajuste de precios con las empresas habilitadas; conforme a sus mejores intereses, o podrá declarar desierto el proceso, dando lugar a iniciar una nueva convocatoria bajo otra modalidad de compra.

| ANEXO No. 2 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA EMPRESA PROPONENTE |
| --- | --- |

| Razón Social | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |
| N° de Convocatoria | : |  | LICITACIÓN PÚBLICA 032/2019 |
| Lugar y Fecha | : |  |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de la empresa……………………. a la cual es representamos, declaramos expresamente nuestra conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado los Términos Básicos de Contratación y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que la empresa tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el documento de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por Entel S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la propuesta.

- Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal dependiente de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta o comercial, con el personal de ENTEL S.A., relacionado a este proceso de contratación.

- Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal ejecutivo de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, tercero de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con empresas proponentes que presenten ofertas en este mismo proceso de contratación.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de Entel S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de la Empresa convocante, de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario ni Autoridad relacionada a Entel S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

- En calidad de representante legal, autorizo la entrega de información y/o documentación adicional (legal-administrativa) de la empresa …………………………… a simple requerimiento de ENTEL S.A. en cualquier etapa del proceso de contratación. El incumplimiento a dicha solicitud, será causal de descalificación.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que en nuestra condición de Proponentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa Entel S.A.

Representante Legal

Firma:		………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 		………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Lugar, fecha: 	………………………………………………………………………………………………

| ANEXO No. 3 | MODELO DE CONTRATO (Sujeto a Modificación por parte de Entel de acuerdo al objeto de contratación) |
| --- | --- |

CONTRATO PRIVADO

Conste por el presente documento, relativo a un Contrato Privado para la contratación de servicios de  “ ……………………………….” elaborado en el marco de lo dispuesto por los Arts. 519 y 1297 del Código Civil Boliviano, que será elevado a instrumento público con el reconocimiento de firmas y rúbricas, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: PARTES CONTRATANTES.- Intervienen en la suscripción del presente Contrato:

  - La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA - ENTEL S.A., con Matrícula de Comercio N° 00013290 expedida por FUNDEMPRESA, NIT 1020703023, representada legalmente por ……………………….............., ………………………….,  en virtud del Poder ………………………………………… N° …./….de ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° …. a cargo de ………………………………, del Distrito Judicial de ……………, que a los efectos del presente contrato se denominará ENTEL S.A., y por otra parte;

  - La empresa ………………………………………………… con Matrícula de Comercio N° 00…………. expedida por FUNDEMPRESA, NIT ………………………., representada legalmente por ………………………………, en virtud del Poder ………………………………. N° …../….de fecha ../../.., otorgado ante Notaría de Fe Pública N° … a cargo ……………………., del Distrito Judicial de ……………………….., que a los efectos del presente contrato se denominará PROVEEDOR.

A los efectos del presente documento se podrá denominar a ENTEL S.A. y al PROVEEDOR de manera individual como “Parte” o “Partes” cuando la mención relacione a dichas empresas en forma conjunta.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Gerencia o Subgerencia (según corresponda) mediante nota …………………….. de fecha ………………. solicitó a Gerencia General o Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (de acuerdo a la cuantía) la autorización para el inicio de proceso …………………………………… para la adquisición de …………………………, adjuntando para este efecto los Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda), solicitud autorizada por Gerencia General o Gerencia Nacional de Administración y Finanzas (de acuerdo a la cuantía) mediante Hoja de Ruta - Correspondencia Interna/Externa con Correlativo Interno No…………. de fecha ……………..

Con la verificación de la Certificación Presupuestaria, ENTEL S.A. mediante publicación en prensa o nota externa (según corresponda) invitó a las empresas ………………… a presentar sus ofertas para participar del proceso de contratación ………………………………, hasta el día ………………… a horas ………………

En término hábil y oportuno presentaron sus propuestas las empresas: …………………………

Realizadas las evaluaciones a la propuesta presentada, se emite el Informe Final ………………………. mediante nota …………………. de fecha ………………, recomendando adjudicar el proceso de contratación a la empresa ………………… por un monto de ………………. (…………………) previa aprobación y autorización por parte del Directorio de ENTEL S.A.

En fecha …………….., la Subgerencia de Inspectoría Empresarial y Auditoria, emite la Evaluación del Proceso de Contratación …………………………..……….. mediante nota ………….., que concluye que el proceso se ha llevado a cabo conforme a la Política y Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (ENT.ML.GBS.001 – Versión 7.00 y ENT.MP.GBS.002 – Versión 11, respectivamente).

Mediante Carta R-DIR …………… de ……………….., el Directorio de ENTEL S.A. da a conocer al Gerente General que en su reunión de fecha ………………… resolvió entre otros:

- Autorizar la Adquisición y Servicios de …………………. bajo la modalidad de …………………………de acuerdo a las especificaciones contenidas en el proceso  ……………..

- Autorizar al Gerente General  y a la Gerente de Administración y Finanzas la suscripción conjunta del respectivo contrato con el proveedor……………. por el monto de ……………………… que incluye los impuestos de ley.

ENTEL S.A. mediante nota ………………………… de fecha …………………. notificada en la misma fecha adjudica el Proceso de Contratación ………………………., a la empresa ……………………….. y aceptada por esta mediante nota …………………………....

TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES.- Forman parte integrante e indivisible del presente contrato, los siguientes documentos:

1.	Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda)

2.	Propuesta Técnica y Económica del PROVEEDOR y aceptada por ENTEL S.A.

3.	Carta de Adjudicación ………./….de fecha ../../...

4.	Carta de Aceptación a la Adjudicación  ….../…. de fecha ../../..

CUARTA: OBJETO.- El presente contrato tiene por objeto la …………………………………………………………… que el PROVEEDOR se obliga a proporcionar en estricto cumplimiento a lo establecido en este documento y Términos Básicos de Contratación o las Especificaciones Técnicas (según corresponda).

QUINTA: PRECIO E IMPUESTOS.- El precio establecido para la provisión de servicios objeto del presente Contrato es de USD/Bs…………………… (……………………………………00/100 Dólares Americanos/Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle:

| ITEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO (USD/BS) | PRECIO TOTAL (USD/BS) |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| (…………………………………………………………… 00/100 Dólares Americanos/ Bolivianos) |  |  |  |
| El precio incluye los impuestos de Ley. |  |  |  |

Las partes establecen que el precio antes mencionado es fijo e inmodificable durante la vigencia del contrato e incluye todos los tributos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia a la fecha de suscripción.

Las obligaciones tributarias emergentes del presente contrato son de responsabilidad absoluta  del PROVEEDOR, deslindando a ENTEL S.A. ante un eventual incumplimiento, reservándose ENTEL S.A. el derecho de requerir al PROVEEDOR si estimara necesario, el respaldo documental de su cumplimiento.

SEXTA: MONEDA Y FORMA DE PAGO.- La moneda de pago del presente contrato será el ……………………………….., de acuerdo a los siguientes términos:

- Prestación de Servicios sin Garantía (Pagos Totales 100%): ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR el 100% contra entrega de todo el servicio, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la emisión del Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el PROVEEDOR.

- Prestación de Servicios con Garantía (Pagos Totales 100%): ENTEL S.A. pagará a favor del PROVEEDOR el 100% contra entrega de todo el servicio, en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la emisión del Certificado de Control de Calidad y el Certificado de Aceptación Provisional por parte de ENTEL S.A. y presentación de factura fiscal por el PROVEEDOR.

- Prestación de Servicio de Mantenimiento con Extra Canon:

- ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR el canon fijo establecido en el cuadro precedente en pagos parciales de forma mensual, en el plazo de treinta (30) días calendario posterior a la certificación del cumplimiento del servicio con emisión el Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y la presentación de la factura fiscal por parte del PROVEEDOR.

- ENTEL S.A. pagará al PROVEEDOR por los materiales y trabajos extra canon de acuerdo a los precios unitarios aprobados por ENTEL S.A., en el plazo de treinta (30) días calendario posteriores a la presentación de acta de conciliación, con la consiguiente emisión del Certificado de Control de Calidad por parte de ENTEL S.A. y la presentación de la factura fiscal por parte del PROVEEDOR. (Cuando los materiales y repuestos cuenten con garantía de Calidad de Bienes ENTEL S.A. deberá emitir adicionalmente el Certificado de Aceptación Provisional)

(ESTO VARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN TERMINOS BASICOS DE CONTRATACIÓN  Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Cualquier tributo, emergente del presente contrato, pagadero fuera y dentro del territorio boliviano estará a cargo del PROVEEDOR.

El PROVEEDOR manera expresa, asume la responsabilidad absoluta y total por el pago recibido de ENTEL S.A., deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad y/o reclamo que pudieran efectuar terceras personas naturales o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

SÉPTIMA: VIGENCIA.- El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y se extenderá hasta que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

OCTAVA: PLAZO Y FORMA DE ENTREGA.- El PROVEEDOR entregarán a ENTEL S.A. la totalidad de los servicios ejecutados de acuerdo a las condiciones:

(ESTO VARÍA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN TERMINOS BASICOS DE CONTRATACIÓN  Y LA CARTA DE ADJUDICACIÓN).

Se consignará como fecha de entrega aquélla en la que los servicios sean entregados sin observaciones y se encuentren a disposición de ENTEL S.A. para su uso, asimismo hayan cumplido con las inspecciones técnicas y cuenten con el Certificado de Control de Calidad.

NOVENA: GARANTÍAS Y SEGUROS.- Las garantías señaladas en la presente cláusula, será exigible y ejecutable de acuerdo a las leyes bolivianas, si el PROVEEDOR incumpliera con sus obligaciones o se negara a constituirlas o prorrogarlas cuando ENTEL S.A. lo solicite; ENTEL S.A. podrá resolver el contrato en el estado en que se encuentre, ejecutando la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

Previamente a efectuarse la renovación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la unidad solicitante de ENTEL S.A., deberá emitir un informe justificando los motivos de la renovación, mismo que deberá ser autorizado por la Subgerencia de Adquisiciones con una anticipación mínima de treinta (30) días calendario.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el PROVEEDOR presentó a ENTEL S.A. la Boleta/Póliza de Garantía N° ……. emitida por el Banco……………………………….. por la suma de ……………………… (…………………………………… 00/100 …………………..) con vigencia a partir del ../../.. al ../../.., con la característica de renovable, irrevocable de ejecución inmediata y a primer requerimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato.

- Garantía de Calidad de Servicios.- El PROVEEDOR garantiza la calidad de los servicios ejecutados objeto del presente contrato por el periodo de …. (…) año/S computable a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional.(ESTO DEBERÁ ESTAR EXPRESAMENTE DETALLADO EN LOS TERMINOS BASICOS DE CONTRATACIÓN, CASO CONTRARIO NO SE INCLUIRÁ)

- Póliza de Responsabilidad Civil.- Durante la vigencia del presente Contrato, el PROVEEDOR cubrirá de manera inclusiva pero no limitativa los siguientes riesgos de su personal: responsabilidad civil general y operacional, contractual, extracontractual, daños a la propiedad y daños humanos, con una Póliza de Responsabilidad Civil.

- Póliza de Seguro Contra Accidentes.- El PROVEEDOR, durante la vigencia del presente Contrato cubrirá los riesgos por accidentes de su personal, con una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo.

DÉCIMA: CALIDAD DEL SERVICIO.- El PROVEEDOR será responsable de la calidad del servicio que provee, de acuerdo a los siguientes términos:

10.1	El PROVEEDOR deberá presentar a ENTEL S.A. un reporte mensual por los servicios prestados, hasta el día cinco (5) del mes siguiente, con el objeto que la unidad solicitante y responsable de la supervisión del contrato, emita el Certificado de Control de Calidad, documento que le permitirá solicitar el pago correspondiente.

10.2	Si ENTEL S.A. no formulara observaciones a los reportes presentados por el PROVEEDOR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, se considerarán aceptados por ENTEL S.A. a cuyo efecto la unidad solicitante deberá emitir el Certificado de Control de Calidad.

10.3	Si se presentaran observaciones en los servicios contratados o estos no cumplieran con lo requerido por ENTEL S.A. de acuerdo a lo establecido en los Términos Básicos de Contratación y el presente contrato, ENTEL S.A. podrá rechazarlos en todo o en parte, debiendo el PROVEEDOR subsanar a su costo todas las observaciones en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación por parte de ENTEL S.A.

10.4	Solucionados todos los reclamos y observaciones, ENTEL S.A. emitirá el Certificado de Control de Calidad, documento indispensable para efectuar los pagos en favor del PROVEEDOR

DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES.- Al margen de las obligaciones establecidas en las cláusulas precedentes, las Partes se comprometen a cumplir las siguientes:

11.1. El PROVEEDOR:

    - En caso de existir dudas sobre los servicios objeto del presente contrato, consultar en forma inmediata y oportunamente a la supervisión de ENTEL S.A.

    - Custodiar y resguardar la integridad de los accesorios en todo momento mediante el uso de herramientas, métodos adecuados de conservación.

    - Contar con garantías y seguros para el cumplimiento del presente contrato en previsión y resguardo de su personal o daño a terceros.

    - Presentar y entregar toda la documentación técnica solicitada de acuerdo a lo requerido por ENTEL S.A.

    - Durante la ejecución del contrato, deberá contar con el suficiente personal técnico calificado y con experiencia certificada para cumplir con el objeto del presente contrato.

    - Si determina la desvinculación de cualquiera de sus funcionarios que participa en la ejecución del presente contrato, deberá proceder a su reemplazo dentro de las veinticuatro (24) horas de producido la desvinculación para que no afecte el cronograma de ejecución del presente contrato e informar a ENTEL S.A. dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

    - Proveerá a su personal de una Credencial de Identificación, en la que estará claramente impreso el nombre de la persona, fotografía y el distintivo del empleador, a este efecto el personal de PROVEEDOR deberá portar en un lugar visible dicha credencial y presentar la misma al personal de ENTEL S.A. y cuando éste así lo requiera.

    - Su personal en tanto y cuanto se encuentre en ambientes, vehículos, predios, etc. de ENTEL S.A. deberá cumplir con todos los procedimientos y normas de seguridad establecidas por ENTEL S.A.

    - Durante la ejecución del contrato y el periodo de garantía proporcionará un toll free para que ENTEL S.A. efectúe cualquier consulta que requiera.

11.2	ENTEL S.A.:

11.2.1	Efectuar a favor del PROVEEDOR, el/los correspondiente/s pago/s por el objeto del presente contrato.

11.2.2	Proporcionar al personal del PROVEEDOR las autorizaciones para el ingreso y uso de ambientes, si corresponde.

# DÉCIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN.- La responsabilidad de supervisión, fiscalización y verificación del cumplimiento del presente contrato por parte de ENTEL S.A. estará a cargo de la Subgerencia de ……………………… dependiente de la Gerencia Nacional de …………………

DÉCIMA TERCERA: MULTAS.- En casos de incumplimiento de plazos del PROVEEDOR en la entrega de los servicios objeto del presente contrato, ENTEL S.A. aplicará las siguientes multas:

13.1	Las multas aplicadas al PROVEEDOR son del cero punto cinco por ciento (0.5%) por día calendario demorado, sobre el valor total del servicio o bien entregado a ENTEL S.A. fuera de plazo, con carácter acumulativo hasta un valor máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. En caso que el monto acumulado exceda el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato ENTEL S.A. aplicará las multas de manera acumulativa hasta el porcentaje máximo señalado o facultativamente ENTEL S.A. según sus intereses, podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato y exigir el resarcimiento por daños y perjuicios.

13.2	ENTEL S.A., notificará al PROVEEDOR, de manera oficial sobre la aplicación de multas. El PROVEEDOR, podrá presentar los descargos que considere necesarios dentro del plazo de tres (3) días hábiles de recibida la notificación. Los descargos serán considerados o desestimados por ENTEL S.A., en caso de improcedencia se aplicarán las multas notificadas al Proveedor. Es atribución de ENTEL SA considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de prueba.

13.3	En caso que por error u omisión del PROVEEDOR, o por retrasos en el cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad, ENTEL S.A. incurra por cuenta propia en gastos adicionales y extraordinarios, el PROVEEDOR tiene la obligación de resarcir los montos correspondientes de dichos gastos en cuentas bancarias de ENTEL S.A.

DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Las Partes acuerdan y se comprometen a realizar esfuerzos razonables para resolver cualquier discrepancia, desacuerdo o controversia emergente o relacionada, directa o indirectamente, con el presente contrato o sobre el incumplimiento del mismo.

Si las Partes no logran un acuerdo en el plazo de treinta (30) días calendario computables a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes notifique a la otra su intención de solucionar su reclamo o controversia, las Partes convienen que las mismas serán resueltas en la jurisdicción ordinaria de la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia.

DÉCIMA QUINTA: NORMAS SOCIO LABORALES.- Las Partes declaran expresamente que el presente contrato no da lugar a una relación de carácter laboral entre ellas; los efectos están sujetos a las disposiciones legales previstas en los Arts. 454 y 519 del Código Civil Boliviano. El PROVEEDOR se compromete a cumplir con la legislación socio laboral a favor de sus trabajadores.

ENTEL S.A. no tendrá en ningún momento y bajo ningún concepto relación laboral con el personal del PROVEDOR por lo que será de su absoluta obligación cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley General del Trabajo de Bolivia y demás disposiciones sociales y laborales vigentes, efectuando todos los pagos que por aplicación de las mismas deba realizar.

El PROVEEDOR será responsable de gestionar y obtener la habilitación laboral en Bolivia para su personal extranjero que ingresen al país para el cumplimiento del objeto del presente contrato. Debiendo para tal efecto contar con todos los seguros establecidos por Ley, deslindando a ENTEL S.A. de cualquier responsabilidad inherente.

ENTEL S.A. podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR respecto a sus dependientes laborales asignados a tareas emergentes del presente contrato; las irregularidades evidenciadas serán reportadas a las instancias pertinentes, independientemente de las medidas que pueda asumir con relación al presente contrato.

En caso que ENTEL S.A. resultase condenada al pago de obligaciones socio – laborales emergentes del presente contrato, la resolución que determine un monto económico en su contra, tendrá la calidad de título ejecutivo de plazo vencido, con suma liquida y exigible, por tanto ENTEL S.A. podrá iniciar la acción civil ejecutiva contra el PROVEEDOR sin perjuicio de adoptar otras acciones legales por daños y perjuicios.

DÉCIMA SEXTA: NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- El PROVEEDOR se compromete a cumplir estrictamente con todas las disposiciones sobre Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

Cualquier sanción y/o multa interpuesta por los órganos competentes contra ENTEL S.A. por el incumplimiento del PROVEEDOR a estas disposiciones, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, quien asumirá las sanciones y/o multas que se generen. ENTEL S.A. en función a la gravedad de las sanciones y/o multas interpuestas por los órganos competentes podrá seguir las acciones legales contra el PROVEEDOR a fin de resarcirse de cualquier daño o perjuicio que las sanciones generen.

DÉCIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Ninguna de las partes será considerada como responsable, ni estará sujeta a la imposición de sanciones, por incumplimiento o demora en la ejecución de sus obligaciones contractuales, cuando dicho incumplimiento sea motivado por caso de fuerza mayor o fortuito. Se entiende como caso de fuerza mayor cualquier evento de la naturaleza no controlable o predecible como catástrofes, inundaciones, epidemias, etc. Se entiende como hecho fortuito mayor los eventos provocados por el hombre como ataques por enemigo público, huelgas (excepto las de su propio personal), actos del Gobierno como entidad soberana nacional, etc.

Comprobada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el plazo de la ejecución del contrato será ampliado en el mismo número de días que motivó el hecho. Es atribución de ENTEL S.A. considerar o rechazar los descargos presentados por el proveedor por falta de insuficiencia de prueba.

DÉCIMA OCTAVA: PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.- El PROVEEDOR asume la obligación de no competir con los servicios que presta ENTEL S.A., si se evidencia la competencia directa o indirecta, el presente contrato podrá ser resuelto y se procederá a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato sin derecho a reclamo alguno. Independientemente del resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados (ESTA CLÁUSULA SOLO APLICA A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL RUBRO DE ENTEL S.A., NO APLICA PARA OTROS).

DÉCIMA NOVENA: ENMIENDAS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICACIONES.- Lo estipulado en el presente documento, podrá ser enmendado, complementado y modificado por razones que importen interés de las partes, debiendo para el efecto suscribirse el contrato modificatorio necesario. En caso de modificaciones en el plazo o en el monto del contrato, se suscribirán las Adendas de conformidad a lo establecido en los procedimientos internos de ENTEL S.A.; siempre y cuando exista una evaluación escrita favorable de la Unidad Solicitante y justificación para la ampliación del plazo y/o monto emitido, así como la correspondiente cobertura presupuestaria y autorización de Gerencia General.

VIGÉSIMA: PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA O SUBROGACIÓN.- Las Partes, se comprometen a no transferir, ceder o subrogar total o parcialmente el presente contrato, a terceras personas, bajo ningún título, sin  autorización previa y escrita de la otra, bajo pena de resolución y el inicio de las acciones legales respectivas.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN.- El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales:

21.1	Por ENTEL S.A.:

21.1.1	Cuando el PROVEEDOR, incurra en negligencia o cometa incumplimiento de sus obligaciones objeto del presente contrato.

21.1.2	Quiebra declarada del PROVEEDOR.

21.1.3	Si el PROVEEDOR se disuelve como sociedad.

21.1.4	Facultativamente si la aplicación de sanciones alcanza al porcentaje de multas expresado en el presente contrato.

21.2	Por el PROVEEDOR.

21.2.1	Si ENTEL S.A. demora injustificadamente en los pagos acordados.

ENTEL S.A. realizará la evaluación del incumplimiento y podrá definir si es aplicable la resolución del contrato ya sea parcial o total, sin que el PROVEEDOR, tenga la posibilidad de impugnar tal decisión.

Si la resolución es por causa imputable al PROVEEDOR, la garantía de cumplimiento de contrato se consolidará a favor de ENTEL S.A., sin perjuicio de la obligación del PROVEEDOR, de resarcir a ENTEL S.A. por los daños y perjuicios ocasionados.

Si la resolución es por causa imputable a ENTEL S.A. se realizará la liquidación del contrato evaluando los servicios entregados y no pagados, y los gastos efectivos en los que hubiese incurrido el PROVEEDOR, los que serán pagados por ENTEL S.A. y procederá con la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

Para procesar la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la parte interesada, dará aviso por escrito a la otra, de su intención de resolverlo, señalando la causal que aduce. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas y normalizara el desarrollo de los servicios, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención se dará por retirado.

Caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días hábiles no existe ninguna respuesta, la resolución se consolidará a favor del solicitante. Las Partes pueden acordar la resolución del contrato mediante la suscripción de un Acuerdo Transaccional.

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONCLUSIÓN ANTICIPADA.- En caso que por razones regulatorias y/o decisión empresarial de ENTEL S.A. se determine adelantar la fecha de conclusión del presente contrato en su totalidad o parcialmente, ENTEL S.A. comunicará al PROVEEDOR con sesenta (60) días calendario de anticipación.

VIGÉSIMA TERCERA: AUDITAJE.- ENTEL S.A., podrá ejercer el derecho, si el caso aconseja, de realizar en cualquier momento auditorias técnicas o de cumplimiento que incluya la verificación de procesos y procedimientos de trabajo referidos a la ejecución del objeto del presente contrato, que garanticen la efectividad, eficiencia, seguridad y control de operaciones, de acuerdo a las características del servicio contratado.

VIGÉSIMA CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- ENTEL S.A. reconoce todos los derechos de propiedad intelectual e industrial en los sistemas, servidores, infraestructura y materiales objeto del presente contrato, del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. reconoce que la validez y la propiedad de copyright del PROVEEDOR en todos los materiales y piezas de repuestos, provistos, respecto a las mercancías y los derechos de logotipos y emblemas seguirán siendo de propiedad del PROVEEDOR.

ENTEL S.A. no podrá registrar las patentes del PROVEEDOR o su diseño industrial, tampoco podrá demandar ningún derecho o interés, cualquiera del copyright del PROVEEDOR dentro o fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la presentación de un reclamo, en relación a la propiedad intelectual o interés u otros derechos y otros proporcionados de acuerdo al presente contrato, ENTEL S.A. deberá comunicar al PROVEEDOR por escrito tal hecho dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes de conocido el mismo.

En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asumir a su costo, la defensa de dicha reclamación y todas las negociaciones o acuerdos relacionados al mismo. En caso que el PROVEEDOR no resuelva el reclamo o demanda de manera satisfactoria, también expresamente asume a su cuenta todas las obligaciones, multas, penalidades y/o sanciones que ocasione el reclamo planteado, obligándose a resarcir a ENTEL S.A., por todos los daños y perjuicios ocasionados (DEPENDIENDO DEL OBJETO DEL CONTRATO).

VIGÉSIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- El PROVEEDOR acuerda que toda información a la que tenga acceso de manera directa o indirecta, emergente del presente contrato será considerada confidencial, razón por la que se obliga a nombre propio y/o de terceros relacionados, a utilizar toda la información a la cual tenga acceso únicamente en el marco del presente contrato, desde su inicio e indefinidamente; sujetándose caso contrario, a las sanciones que la ley prevé, haciéndose responsable de los daños y perjuicios ocasionados.

La información es de propiedad exclusiva de ENTEL S.A., razón por la cual el PROVEEDOR está expresamente prohibido de utilizar la misma para fines distintos a los señalados en este contrato.

No se considerará como infidencia, la entrega de información en cumplimiento a una orden judicial o requerimiento fiscal, emitidos en el marco de la norma, por una autoridad competente, en cuyo caso el PROVEEDOR asume la obligación de comunicar a ENTEL S.A. de manera inmediata antes del cumplimiento de tal obligación.

VIGÉSIMA SEXTA: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS.- El PROVEEDOR se obliga tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de sus servicios dentro de este contrato, exonerando de este tipo de obligación a ENTEL S.A.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: NOTIFICACIONES.- Toda comunicación entre Partes emergente del presente contrato, deberán ser entregadas en los siguientes domicilios:

27.1	El PROVEEDOR:

Dirección: …………………………………………..

Teléfonos: ………………………………. – Fax …………………….

Correo electrónico:………………………………………………….

La Paz - Bolivia

27.2	A  ENTEL S.A.:

Dirección: Calle Federico Zuazo N° 1771, Edificio Tower.

Teléfono: 2141111

La Paz – Bolivia

VIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.- Nosotros, ………………. en representación de ENTEL S.A. y ………………………………………………… en representación del PROVEEDOR, manifestamos nuestra plena conformidad con todas las cláusulas precedentes, comprometiéndonos a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de ello suscribimos el presente documento en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y validez legal, en la ciudad de La Paz a los ………….. (..) días del mes de ……………….. de dos mil ………………. años.

| ……………………………………. Gerente General ENTEL S.A. | …………………………………………… Representante Legal …………………………………... |
| --- | --- |

| ANEXO No. 4 | CUADRO PRECIARIO |
| --- | --- |

|  | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | P/UNITARIO (CON IVA) | P/TOTAL BS. (CON IVA) |
| 1 | Instalación de faenas. (Se acepta un container que tenga las condiciones de trabajo necesarios). | Glb. | 1 |  |  |
| 2 | Letrero de obra. (La dimensión del letrero debe ser de 6x4 mtrs. Tipo valla y de lona (el arte será provisto por ENTEL), la empresa ofertante debe garantizar la estabilidad de la estructura de soporte para las dimensiones indicadas, esta estructura deberá ser aprobada por la supervisión). | Glb. | 1 |  |  |
| 3 | Replanteo y trazado. | Glb | 1 |  |  |
| 4 | Seguridad industrial e higiene. (Se debe cumplir con todas las normas de seguridad industrial en obras y se debe contar con material EPP (equipo de protección personal) para todo el personal en obra) | Glb | 1 |  |  |
| 5 | Excavación con maquinaria. | M3. | 216.04 |  |  |
| 6 | Excavación común para fundación. | M3. | 61.74 |  |  |
| 7 | Relleno común y compactado tierra común (El compactado deberá ser con maquinaria) | M3. | 24.71 |  |  |
|  | ESTRUCTURA |  |  |  |  |
| 8 | Hormigón pobre de nivelación arena común cemento y grava | M3. | 12.66 |  |  |
| 9 | Hormigón p/fundaciones arena común cemento grava sica 1 impermeabilizante | M3. | 83.72 |  |  |
| 10 | Hormigón p/columna H25 arena común cemento grava. | M3. | 13.60 |  |  |
| 11 | Hormigón p/viga arriostre H25 arena común cemento grava. | M3. | 8.32 |  |  |
| 12 | Hormigón p/vigas H25 arena común cemento grava | M3. | 104.52 |  |  |
| 13 | Hormigón p/escaleras H25 arena común cemento grava. | M3. | 6.61 |  |  |
| 14 | Hormigón p/loza bidireccional 30 cm. H25 arena común cemento grava plastoform 40x40x20. cubierta | M2. | 652.3 |  |  |
| 15 | Hormigón p/loza bidireccional 25 cm. H25 arena común cemento grava plastoform 40x40x20. Entre piso | M2. | 331.15 |  |  |
| 16 | Hormigón loza llena H25 arena común cemento grava. | M3. | 35.6 |  |  |
| 17 | Hormigón p/muro de contención H21 arena común cemento grava. | M3. | 29.07 |  |  |
| 18 | Hormigón p/rampa arena común cemento grava. | M2. | 78.51 |  |  |
| 19 | Hormigón p/vigueta arena común cemento grava. (Hace referencia a las viguetas parasoles de la fachada con hormigón H25 (cinco viguetas)) | M3. | 5.95 |  |  |
| 20 | Acero estructural alambre de amarre y fierro corrugado con las exigencias establecidas en los planos. | Kg. | 22,966.15 |  |  |
|  | OBRA GRUESA |  |  |  |  |
| 21 | Impermeabilización losa de cubierta arena fina cemento impermeabilización para techos con material de primera calidad. (El ítem se refiere a que deben colocar un imprimante y después impermeabilizar con manta asfáltica, además que el hormigón debe contar adhesivo SIKA impermeabilizante y vaciado con pendiente). | M2. | 401.73 |  |  |
| 22 | Impermeabilización jardinera arena fina cemento impermeabilización para techos con material de primera calidad. (El ítem se refiere a que deben colocar un imprimante y después impermeabilizar con manta asfáltica, además que el hormigón debe contar adhesivo SIKA impermeabilizante y vaciado con pendiente). | M2. | 41.76 |  |  |
| 23 | Contrapiso de cemento sobre loza c/imprm. Sika E=5 cm. Arena fina cemento Sika 1 impermeabilizante. | M2. | 823.94 |  |  |
| 24 | Muro de ladrillo 6H (24x15x12). | M2. | 1050.01 |  |  |
| 25 | Mesón de H°A° c/revestimiento de granito arena común cemento fierro corrugado ladrillo gambote 24x12x6. | M2. | 4.14 |  |  |
|  | CIELOS |  |  |  |  |
| 26 | Cielo raso bajo losa estuco bedoya estuco pando cantoneras de fierro galvanizado. | M2. | 68.7 |  |  |
| 27 | Cielo falso c/placa Armstrong y riel metálica. | M2. | 522.05 |  |  |
|  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  |
| 28 | Revoque interior de yeso en muros, columnas, vigas, y otros.. | M2. | 1041.19 |  |  |
| 29 | Revoque interior de cemento (áreas húmedas). | M2. | 160.65 |  |  |
| 30 | Revoque exterior de cemento, cal y arena en tabiques de pared, jambas alrededor de las ventanas, revoque en sobrecimientos y vigas. | M2. | 806.82 |  |  |
| 31 | Revestimiento de cerámica esmaltada nacional s/muro. (Los materiales serán aprobados por la supervisión deben ser de primera calidad (dimensiones: 0.30x0.30mt. – color marfil)). | M2. | 160.65 |  |  |
| 32 | Revestimiento de huella y contrahuella c/cemento enlucido. | Ml. | 57.6 |  |  |
| 33 | Zócalo de porcelanato en todo los ambientes indicados en los planos. (Se entregaran los planos constructivos, los materiales serán aprobados por la supervisión y deben ser de primera calidad. El porcelanato deberá ser rectificado sin juntas (dimensiones: 0.60x0.15mt. – color marfil)) | Ml. | 268.93 |  |  |
|  | PISOS |  |  |  |  |
| 34 | Piso de porcelanato importado de alto trafico (Los materiales serán aprobados por la supervisión y deberán ser de primera calidad el porcelanato deberá ser rectificado, sin juntas (dimensión: 0.60x0.60mt – color marfil)). | M2. | 586.13 |  |  |
| 35 | Piso cerámica nacional esmaltado (Los materiales serán aprobados por la supervisión y deben ser primera calidad (dimensión: 0.30x0.30mt – color marfil) | M2. | 83.14 |  |  |
| 36 | Piso de cemento c/color E=5 cm. | M2. | 142.63 |  |  |
|  | VIDRIERIA Y CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| 37 | Piel de vidrio con prot. UV de 6 mm. c/estr. De AL. Perfil aluminio 60x30 mm. perfil L 2”x22x3/162pernos de expansión 10x4P. pernos y tuerca 32x3/82 pletina de 22x3/162 vidrio reflectivo templado 6 mm c/bronce. (Se entregara detalle constructivo para firma de contrato) | M2. | 319.98 |  |  |
| 38 | Mampara de vidrio fijo de 8 mm. c/accesorios. | M2. | 74.58 |  |  |
| 39 | Mampara de aluminio y vidrio catedral, chapa papaiz felpa para ventanas y puertas (5Mx,0.5) perfil de aluminio T perfil 2”n1” aluminio (marco) perfil U de aluminio E=1” perfil aluminio (junquillo) perfil aluminio junq. Cuadrado perfil aluminio L 1” tornillos de 3” vidrio templado 8 mm. | M2. | 18.72 |  |  |
| 40 | Puerta de vidrio templado 10 mm (ingreso) incluye accesorios. | M2. | 5.46 |  |  |
| 41 | Puerta de vidrio templado 8 mm (batiente) incluye accesorios | M2. | 5.88 |  |  |
| 42 | Baranda de vidrio templado 8 mm. incoloro incluye accesorios. | M2. | 94.80 |  |  |
| 43 | Cubierta vidrio templado 10 mm. incluye accesorios | M2. | 45.98 |  |  |
|  | CARPINTERIA DE METAL |  |  |  |  |
| 44 | Baranda metálica angular 2”x1/8” barra 6 M. pernos ¼”x1 ½ + (tuerca y volanda) pintura anticorrosiva pintura excello aceite brillo tubular rectangular 50x30 6M esp.1.0 tubular rectangular de 40x20mm tubular cuadrado de 25x25 mm. | Ml. | 39.15 |  |  |
| 45 | Puerta de garaje bisagras e 4” reforzada perfil L ¾”x3/4”x1/8” con pintura anticorrociva plancha metálica de 1/16”. | M2. | 11.83 |  |  |
|  | CARPINTERIA DE MADERA Y QUINCALLERIA |  |  |  |  |
| 46 | Provisión y color. Puerta de madera tipo tablero 0.80x2.10 bisagra 4” chapa doble perilla interior marco de madera dura 4”x2” | Pzas. | 9 |  |  |
| 47 | Provisión y color. puerta de madera tipo tablero 0.90x2.10 bisagra 4” chapa doble perilla interior marco de madera dura 4”x2” | Pzas. | 6 |  |  |
| 48 | Chapa interior cromada p/cuadrada provisión y colocado | Pzas. | 12 |  |  |
| 49 | Chapa exterior de seguridad provisión y colocado | Pzas. | 2 |  |  |
|  | PINTURAS |  |  |  |  |
| 50 | Pintura interior látex (Látex Tropical contra hongos y Moho) | M2. | 1041.19 |  |  |
| 51 | Pintura súper látex exterior (Látex Tropical contra hongos y Moho) | M2. | 806.82 |  |  |
|  | AGUA FRIA (SE ENTREGARÁN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS TUBERÍA M3) |  |  |  |  |
| 52 | Tendido de tubería 1.½” | Ml. | 30 |  |  |
| 53 | Tendido de tubería 1” | Ml. | 15 |  |  |
| 54 | Tendido de tubería 3/4" | Ml. | 13 |  |  |
| 55 | Tendido de tubería 1/2" | Ml. | 40 |  |  |
| 56 | Provisión y colocación llave de paso 1" | Pza. | 2 |  |  |
| 57 | Provisión y colocación llave de paso 3/4" | Pza. | 2 |  |  |
| 58 | Provisión y colocación llave de paso 1/2" | Pza. | 2 |  |  |
| 59 | Provisión y colocación Accesorio Codo 1.1/2” | Pza. | 5 |  |  |
| 60 | Provisión y colocación Accesorio Codo 1" | Pza. | 7 |  |  |
| 61 | Provisión y colocación Accesorio Codo 3/4" | Pza. | 1 |  |  |
| 62 | Provisión y colocación Accesorio Codo 1/2" | Pza. | 13 |  |  |
| 63 | Provisión y colocación Accesorio TEE 1,1/2" | Pza. | 2 |  |  |
| 64 | Provisión y colocación Accesorio TEE 1" | Pza. | 6 |  |  |
| 65 | Provisión y colocación Accesorio TEE 3/4" | Pza. | 5 |  |  |
| 66 | Provisión y colocación Accesorio TEE 1/2" | Pza. | 5 |  |  |
| 67 | Provisión y colocación Accesorio Unión universal 1,1/2" | Pza. | 1 |  |  |
| 68 | Provisión y colocación Accesorio Coopla 1" | Pza. | 2 |  |  |
| 69 | Provisión y colocación Accesorio Coopla 3/4" | Pza. | 1 |  |  |
| 70 | Provisión y colocación Accesorio Coopla 1/2" | Pza. | 4 |  |  |
| 71 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 1,1/2" a 1" | Pza. | 2 |  |  |
| 72 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 1,1/2" a 3/4 | Pza. | 1 |  |  |
| 73 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 1" a 3/4" | Pza. | 4 |  |  |
| 74 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 1" a 1/2" | Pza. | 4 |  |  |
| 75 | Provisión y colocación Accesorio Reducción 3/4" a 1/2" | Pza. | 10 |  |  |
| 76 | Provisión y colocación Accesorio Terminal 1/2" | Pza. | 21 |  |  |
| 77 | Excavación (0 a 0.70m.) suelo semiduro (tubería de agua fría) | M3. | 2,35 |  |  |
| 78 | Relleno y compactado con tierra cernida (0 a 0.70m.) | M3. | 2,12 |  |  |
|  | DESAGUE SANITARIO (SE ENTREGARÁN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS ESQUEMA 40) |  |  |  |  |
| 79 | Tendido de tubería 6" | Ml. | 28 |  |  |
| 80 | Tendido de tubería 4" | Ml. | 156 |  |  |
| 81 | Tendido de tubería 3" | Ml. | 57 |  |  |
| 82 | Tendido de tubería 2,1/2" | Ml. | 10 |  |  |
| 83 | Tendido de tubería 2" | Ml. | 20 |  |  |
| 84 | Provisión y colocación Accesorio Codo 3" | Pza. | 3 |  |  |
| 85 | Provisión y colocación Accesorio Codo 4" | Pza. | 16 |  |  |
| 86 | Provisión y colocación Accesorio Codo 2" | Pza. | 16 |  |  |
| 87 | Provisión y colocación Accesorio Codo 45° 3" | Pza. | 4 |  |  |
| 88 | Provisión y colocación Accesorio Codo 45° 4" | Pza. | 3 |  |  |
| 89 | Provisión y colocación Accesorio YEE 4" x 4" | Pza. | 11 |  |  |
| 90 | Provisión y colocación Accesorio YEE 4" x 2,1/2" | Pza. | 5 |  |  |
| 91 | Provisión y colocación Accesorio YEE 6" x 6" | Pza. | 1 |  |  |
| 92 | Provisión y colocación Accesorio YEE 4" x 3" | Pza. | 7 |  |  |
| 93 | Provisión y colocación Accesorio YEE 3" x 3" | Pza. | 3 |  |  |
| 94 | Provisión y colocación Accesorio Sombrerete de ventilación 3" | Pza. | 1 |  |  |
| 95 | Provisión y colocación Accesorio Sombrerete de ventilación 4" | Pza. | 2 |  |  |
| 96 | Provisión y colocación Accesorio Caja interceptora 6" x 8" x 0,30 m | Pza. | 6 |  |  |
| 97 | Provisión y colocación Accesorio Caja desgrasadora 8" x 0,30 m. | Pza. | 1 |  |  |
| 98 | Provisión y colocación Accesorio Rejilla de piso | Pza. | 6 |  |  |
| 99 | Provisión Cámara de registro con tapa | Pza. | 13 |  |  |
| 100 | Provisión Cámara de inspección simple con tapa | Pza. | 4 |  |  |
| 101 | Provisión Bajante pluviales PVC 4" | Ml. | 25 |  |  |
| 102 | Provisión y colocación Accesorio Sumidero tipo Cai 4" x 0,30 | Pza. | 10 |  |  |
| 103 | Provisión y colocado registro de piso 4” (registro de 4” sera de PVC cámaras de H° se colocara en planta baja) | Pza. | 2 |  |  |
| 104 | Excavación (0 a 1.50 m.) suelo semiduro | M3. | 5.62 |  |  |
| 105 | Relleno y compactado mecánico (0 a 1.50 m.) (Se entregaran los planos constructivos) | M3. | 4.5 |  |  |
|  | ARTEFACTOS SANITARIOS (NO EXISTIRA DUCHA, JABONERA, NI RIEL DE CORTINA) |  |  |  |  |
| 106 | Provisión e instalación de inodoro con tanque (Los materiales serán aprobados por la supervisión y los mismos deben ser buena calidad) | Pzas. | 7 |  |  |
| 107 | Provisión e instalación lavamanos blanco con grifería (Los materiales serán aprobados por la supervisión y los mismos deben ser buena calidad) | Pzas. | 9 |  |  |
| 108 | Provisión e instalación urinario incluye accesorios (Los materiales serán aprobados por la supervisión y los mismos deben ser buena calidad) | Pzas. | 4 |  |  |
| 109 | Lavaplatos de acero inoxidable 1 Dep. 1 Freg. Incluye accesorios (El lavaplatos será de: una fosa y un escurridero. (incluye accesorios) e incluye grifería y sifones) | Pza. | 1 |  |  |
|  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  |
| 110 | PICADO MURO DE LADRILLO PARA INSTALACION ELECTRICA | ML | 254 |  |  |
| 111 | PROV. E INSTALACION ALAMBRE Nº 14 AWG TW CU | ML | 968 |  |  |
| 112 | PROV. E INSTALACION CABLE Nº 7X12 AWG TW CU | ML | 789 |  |  |
| 113 | PROV. E INSTALACION CABLE Nº 7X10 AWG TW CU | ML | 69,18 |  |  |
| 114 | PROV. E INSTALACION CABLE Nº 7X8 AWG TW CU | ML | 181,84 |  |  |
| 115 | PROV. E INSTALACION CABLE Nº 7X6 AWG TW CU | ML | 60,8 |  |  |
| 116 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 3/4" | ML | 329,09 |  |  |
| 117 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 5/8" | ML | 484 |  |  |
| 118 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 1" | ML | 70,61 |  |  |
| 119 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 1" 1/2 | ML | 33 |  |  |
| 120 | PROV. E INSTALACIÓN TUBO PVC 2" | ML | 15 |  |  |
| 121 | PROV. E INSTALACION CAJA RECTANGULAR 10X5 CM | PZA | 65 |  |  |
| 122 | PROV. E INSTALACION CAJA OCTOGONAL | PZA | 75 |  |  |
| 123 | PROV. E INSTALACION CAJA CUADRADA 20X20 CM | PZA | 4 |  |  |
| 124 | PROV. E INSTALACION TABLERO PORTATER. 10 MONOP. (Todo los térmicos serán monofásicos y con protección debidamente testeados y garantizados para las condiciones donde se emplazara la infraestructura) | PZA | 2 |  |  |
| 125 | PROV. E INSTALACION TABLERO PORTATER. 14 MONOP. (Todo los térmicos serán monofásicos y con protección debidamente testeados y garantizados para las condiciones donde se emplazara la infraestructura) | PZA | 1 |  |  |
| 126 | PROV. E INSTALACION TABLERO PORTATER. 4 TRIP. (Se hará la entrega de los planos eléctricos con la ubicación de los tableros , la bomba de agua tiene su propio tablero ítem 27.) | PZA | 1 |  |  |
| 127 | PROV. E INST. PLACA TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NEMA | PZA | 27 |  |  |
| 128 | PROV. E INSTALACION PLACA INTERRUPTOR SIMPLE | PZA | 18 |  |  |
| 129 | PROV. E INSTALACION PLACA INTERRUPTOR DOBLE | PZA | 6 |  |  |
| 130 | PROV. E INSTALACION LUMIN. SPOT LED 1X35 W (Los materiales serán aprobados por la supervisión, los mismos serán de Buena calidad (220 a 240 voltios)) | PZA | 64 |  |  |
| 131 | PROV. E INST. LUMINARIA DE EMERGENCIA 1X20 W | PZA | 13 |  |  |
| 132 | PROV. E INST. SOQUET Y FOCO 60 W | PZA | 15 |  |  |
| 133 | PROV. E INSTALACION SENSOR DE MOVIMIENTO 360° (los materiales serán aprobados por la supervisión y serán de primera calidad) | PZA | 1 |  |  |
| 134 | PROV. E INSTALACION PUESTA A TIERRA (ENERGIA) (Sistema de aterramiento debe ser menor a 5 ohms con cable de cobre AWG 2/0 de 7 hilos jabalinas (mínimo 5) de Cu 5/8” 2.40 m de largo. Torgel, excavación, relleno y compactado y soldadura Cadweld) | GLB | 1 |  |  |
| 135 | PROV. E INSTALACION PUESTA A TIERRA (TELECOMUNICACIONES) (Sistema de aterramiento debe ser menor a 5 ohms con cable de cobre AWG 2/0 de 7 hilos jabalinas (mínimo 5) de Cu 5/8” 2.40 m de largo. Torgel, excavación, relleno y compactado y soldadura Cadweld) | GLB | 1 |  |  |
| 136 | PROV. E INSTALACION BOMBA DE AGUA DE PRESION DE I” AUTOMATICO DE UN HP CON INDROPULMON DE 24 LIBRAS INCLUYE TABLERO. | PZA | 1 |  |  |
|  | AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  |  |
| 137 | Aire acondicionado Minisplit 12000 BTU/H (incluye: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para la misma) | PZA. | 1 |  |  |
| 138 | Aire acondicionado Minisplit 18000 BTU/H (incluye: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para la misma) | PZA. | 1 |  |  |
| 139 | Aire acondicionado Minisplit 24000 BTU/H (incluye: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para la misma) | PZA. | 2 |  |  |
| 140 | Aire acondicionado Minisplit 36000 BTU/H (incluye: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y todo lo necesario para la misma) | PZA. | 4 |  |  |
|  | CABLEADOS |  |  |  |  |
| 141 | PROV. E INSTALACION CABLE MULTIPAR 2 PARES | ML. | 186 |  |  |
| 142 | PROV. E INSTALACION CABLE DE RED UTP CAT 6 | ML. | 520 |  |  |
| 143 | PROV. E INST. CABLE COAXIAL RG-6 | ML. | 73 |  |  |
| 144 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 3/4" | ML. | 249 |  |  |
| 145 | PROV. E INSTALACION CONDUIT PVC 1" | ML. | 72 |  |  |
| 146 | PROV. E INSTALACIÓN TUBO PVC 2" | ML. | 88 |  |  |
| 147 | PROV. E INSTALACION CAJA RECTANGULAR 10X5 CM | PZA. | 40 |  |  |
| 148 | PROV. E INSTALACION CAJA RECTANGULAR 20X30 CM | PZA. | 8 |  |  |
| 149 | PROV. E INSTALACION PLACA TELEFONO RJ11 | PZA. | 16 |  |  |
| 150 | PROV. E INSTALACION PLACA TELEFONO RJ-45 | PZA. | 16 |  |  |
| 151 | PROV. E INSTALACION PLACA TV CABLE | PZA. | 2 |  |  |
| 152 | PROV. E INSTALACION CAMARAS FIJAS (Las especificaciones de la cámara se adiciona en un anexo) | PZA. | 6 |  |  |
| 153 | PROV. E INSTALACION CAMARAS DOMO (Las especificaciones de la cámara se adiciona en un anexo) | PZA. | 3 |  |  |
| 154 | PROV. E INSTALACION PATCH PANEL + SWITCH 48 PUERTOS (En la provisión del patch panel debe ser cat. 6 de 48 puertos) | PZA. | 2 |  |  |
| 155 | PROV. E INSTALACION RACK GABINETE (Rack gabinete de piso de 42 unidades de 19”, H=2.05m – profundidad 0.60m – ancho =0.60m –con puerta de cristal temblado y laterales desmontables, incluye ventiladores y regleta para 10 tomas de energía tipo nema mixta con térmico de protección y cerradura) | PZA. | 1 |  |  |
| 17 | LIMPIEZA Y RETIRO |  |  |  |  |
| 156 | Retiro de escombros con carguío y volqueta | GLB. | 1 |  |  |
| 157 | Limpieza en general | GLB. | 1 |  |  |
| 18 | DEMOLICION |  |  |  |  |
| 158 | Demolición construcción existente de columnas, vigas, loza de cemento, paredes de ladrillo construcción de una planta cuartos, baño, lavandería, de una superficie aproximado de 180 M2.6 | GLB. | 1 |  |  |
| 159 | Construcción de tanque de agua enterrado de Hormigon Armado para un volumen de almacenamiento de 10000 lts. | GLB. | 1 |  |  |

| ANEXO No. 5 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- |

Adjuntas en formato PDF.