EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ENTEL S.A.

DOCUMENTO REFERENCIAL (DR)

MODIFICADO

SELECCIÓN DE PROVEEDORES N° 004/2023 “MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL”

Contenido

PARTE I	3

PARTE II	13

PARTE III	26

# PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS OFERENTES

- Antecedentes.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) en cumplimiento a normas internas en vigencia efectúa la presente invitación para la Selección de Proveedores para la prestación de servicios de MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL.

Para ello es necesario contratar empresas especializadas en el rubro, que cumplan los requerimientos de ENTEL S.A. en calidad, tiempos de atención, seguridad y responsabilidad.

- Objeto de la Selección de Proveedores

El objeto es contar con un Registro de Proveedores de empresas especializadas en el rubro de Obras Civiles para Telecomunicaciones.

A objeto de facilitar la preparación, estructuración y presentación de su oferta, se requiere al oferente considerar, revisar y dar estricto cumplimiento a todos los puntos descritos en el Documento Referencial (DR) y los anexos en su integridad, caso contrario su oferta será desestimada.

- Referente del proceso

La presente Modalidad de Selección de Proveedores, durante el proceso de Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, debe ser coordinada con la Subgerencia de Adquisiciones. Una vez seleccionados los proveedores, los trabajos asignados deberán ser directamente coordinados con la unidad solicitante (Subgerencia de Servicios Generales y/o Subgerencia Operación y Mantenimiento), como responsable del seguimiento y control a la Asignación de Trabajo y/o Pedido de Compra.

- Oferentes elegibles

En esta convocatoria podrán participar los siguientes oferentes:

- Personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar.

- Empresas extranjeras legalmente constituidas en su país de origen.

- Asociaciones Accidentales o de Cuentas en Participación.

- De los impedimentos

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Adquisición de Bienes y/o Contratación de Servicios, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

- Los Oferentes de ENTEL S.A. que tengan:

- Cuentas por pagar a ENTEL S.A.

- Observaciones en la calidad de sus productos o servicios.

- Procesos administrativos y/o judiciales con ENTEL S.A.

- Los Oferentes que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del Pliego de Condiciones, Términos Básicos de Contratación, Especificaciones Técnicas, Documento Referencial o Términos de Referencia.

- Los Oferentes que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Ex trabajadores de ENTEL S.A., desvinculados hasta dos (2) años antes de la publicación de la convocatoria, así como las empresas controladas por éstos.

- Los Oferentes, propietarios, socios o representantes legales, que se hallen inhabilitados al momento de la convocatoria, por ENTEL S.A.

- Los Oferentes que ENTEL S.A. declare impedidos expresamente a través de la Junta de Accionistas y/o el Directorio.

- Causales de inhabilitación.

- Los Oferentes adjudicados que no hayan presentado su documentación legal, o que los documentos presentados no cumplan las características requeridas en la Carta de Adjudicación o Nota de Selección, o desistido de suscribir el Contrato o Pedido de Compra, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de notificación.

- Los Proveedores Seleccionados que rechacen la Asignación de Trabajo, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de notificación.

- Los Proveedores o Contratistas que hubiesen incumplido el Pedido de Compra o resuelto el Contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha de la resolución o incumplimiento.

- Los Proveedores o contratistas que hubiesen incumplido con las garantías de los Bienes y/o Servicios proporcionados, no podrán participar hasta dos (2) años posteriores a la fecha del incumplimiento.

- Los Proveedores cuyos propietarios, socios o representantes legales tengan relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con otros propietarios, socios o representantes legales de otras empresas oferentes; y éstas se presenten a un mismo Proceso de Contratación, éstos quedarán automáticamente inhabilitados, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de notificación.

- Los Proveedores cuyos propietarios, socios, representantes legales o personal de su empresa que tengan relación directa, indirecta, comercial con personal de ENTEL S.A. relacionado al Proceso de Contratación, no podrán participar hasta un (1) año posterior a la fecha de notificación.

Se exceptúa de las causales de inhabilitación establecidas en el último punto de este numeral, a todas las empresas subsidiarias y controladas por ENTEL S.A.

- Actividades Previas a la Presentación de Ofertas.

Consultas escritas sobre el Documento Referencial (DR): Cualquier oferente podrá enviar sus consultas a través de correo electrónico a las siguientes direcciones gagutierrez@entel.bo  con copia a yibanez@entel.bo hasta el 07 de julio de 2023 hasta horas 14:00 (GMT-4).

Siendo que no se habilitará otro periodo de consultas, se solicita remitir la totalidad de consultas de manera clara y puntual en formato Word editable adjunto (Anexo N° 4) a los correos electrónicos mencionados.

Las consultas enviadas sin el formato (Anexo N° 4) y/o fuera de plazo no serán consideradas.

La etapa de consultas y aclaraciones culminará con la elaboración del Acta de Respuesta a Consultas, publicada en la página WEB de ENTEL S.A. hasta el 10 de julio de 2023, la misma que formará parte del presente documento y es de aceptación obligatoria por parte de los oferentes.

- Presentación de Ofertas.

Las ofertas deben presentarse sólo en las oficinas de ENTEL S.A. Recepción del Edificio Tower, ingreso principal Calle Federico Zuazo Nro. 1771 – La Paz Bolivia, Subgerencia de Adquisiciones, hasta el día:

| Fecha: | 18 de julio de 2023 |
| --- | --- |
| Hora: | 09:00. |

En caso de enviar su oferta por Courier los oferentes deberán indicar a los mismos que la entrega se debe realizar en la dirección señalada y aclarar que se trata de una oferta para la Subgerencia de Adquisiciones al momento de la entrega

No serán aceptadas ni consideradas las ofertas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de Entel S.A. (como archivo y correspondencia), diferente al domicilio señalado en el párrafo precedente y tampoco serán consideradas las ofertas entregadas pasada la hora límite señalada por ENTEL S.A.

Por ningún motivo, los Oferentes deberán enviar a través de cualquier medio, documentación e información adicional referente al proceso de contratación que no haya sido solicitada por ENTEL S.A. posterior a la fecha y hora de presentación oficial de las ofertas, lo cual será causal de descalificación de la oferta.

El oferente al momento de entregar su oferta en sobre cerrado, deberá registrarse en el Formulario de Recepción de Ofertas, entregando una fotocopia de su Cédula de Identidad vigente, caso contrario la oferta no será recibida.

Las ofertas deberán presentarse de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE “A” – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES. (Impreso)

SOBRE “B” – OFERTA TÉCNICA (Impreso + Copia Digital).

SOBRE “C” – OFERTA ECONÓMICA [Impreso + Copia Digital (archivo Excel Editable)].

- La copia digital debe presentarse en archivos no protegidos contra lectura o impresión, en caso de ser necesario, ENTEL S.A. puede solicitar al oferente información en plantillas editables, quien está en la obligación de proporcionar oportunamente toda la información requerida.

Cada oferta será presentada en un sobre o paquete cerrado, de manera separada; los sobres “B” y “C” deberán contener obligatoriamente una copia digital idéntica a la presentada de manera impresa, los documentos impresos deberán ser foliados, y presentados con la siguiente inscripción:

ENTEL S.A. SELECCIÓN DE PROVEEDORES N° 004/2023 “MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL” RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE:………………………………………………… TELÉFONO – CELULAR:……………………………………………………. CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL………………………………………………. PERSONA DE CONTACTO:………………………………………………………… SOBRE:”….”

  - Sobre A: Debe tener la inscripción “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES” y debe contener la documentación administrativa y legal vigente del oferente, de acuerdo a requerimiento de ENTEL S.A. debidamente foliada en su integridad, caso contrario el oferente quedará inhabilitado:

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal.

    - Fotocopia simple del Testimonio de Constitución, testimonio de la última modificación, ambos resellados por SEPREC (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Certificado de Tradición Comercial expedido por SEPREC, vigente a su presentación (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Poder del Representante Legal debidamente resellado en SEPREC, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de ofertas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio (Requisito no aplicado a empresas unipersonales).

    - Fotocopia simple del Certificado de Actualización de la Matrícula de Comercio ante SEPREC vigente a su presentación. La empresa deberá tener como actividades el rubro Ingeniería Civil, Obras Civiles, Construcción y/o actividades y/o actividades inherentes al objeto del presente proceso de contratación.

    - Certificación electrónica del Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) vigente. (La cual podrá ser impresa de la página WEB de Impuestos Nacionales máximo 30 días calendario antes de la fecha de presentación de la Oferta).

    - Fotocopia simple de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante Legal, vigente a la fecha de presentación de la Oferta.

    - Fotocopia simple de los Estados Financieros Auditados incluyendo el dictamen del auditor externo, de la última gestión fiscal y sellados por el área de Recaudaciones de Impuestos Nacionales. Con el siguiente detalle:

- Balance General.

- Estados de Resultados.

- Estado de Evolución del Patrimonio.

- Estado de Cambio de la Situación Financiera o Estado de Flujo de efectivo.

- Dictamen de Auditoria Externa.

Se exime de la presentación del Dictamen de Auditoria Externa a los oferentes que facturen montos menores a Bs1.200.000,00 se aceptará una constancia de presentación del Formulario 605, que reemplazaría al sello de Impuestos Nacionales.

    - Declaración de Integridad provista por ENTEL S.A., debidamente llenada y firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, no se aceptarán firmas digitales o escaneadas (Anexo No. 2)

En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada asociado

    - Carta de Presentación firmada por el Representante Legal de la Asociación Accidental.

    - Fotocopia Simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la asociación y el domicilio legal de la misma.

    - Fotocopia Simple del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, mencionando las facultades otorgadas al apoderado para participar en procesos de licitación, presentación de ofertas y suscripción de contratos para la provisión/prestación del bien/servicio

    - Declaración de Integridad provista por ENTEL S.A., debidamente llenada y firmada por el Representante Legal de la empresa oferente, no se aceptarán firmas digitales o escaneadas (Anexo No. 2).

  - Documentación de cada empresa asociada: deben presentar la documentación señalada en los puntos 8.1.2 al 8.1.8.

  - Sobre B:  Debe tener la inscripción “OFERTA TÉCNICA” e incluir todos los requisitos solicitados en la Parte II (INFORMACIÓN TÉCNICA); no debe contener precios totales, parciales o referenciales de ningún tipo. Asimismo, no debe incluir más de una oferta o solución distinta a la requerida por ENTEL S.A., la totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada, caso contrario la oferta quedará inhabilitada.

  - Sobre C: Debe tener la inscripción “OFERTA ECONÓMICA” y debe presentar el desglose de los ítems en concordancia con la Oferta Técnica y el Anexo N° 3. La totalidad de la documentación presentada debe encontrarse foliada, caso contrario la empresa oferente quedará inhabilitada.

- No debe hacer referencia a más de una Oferta económica o presentar opciones económicas; el incumplimiento dará lugar a que el oferente sea descalificado.

- Todo proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, debe expresarse en Bolivianos o Dólares Americanos al tipo de cambio vigente a la fecha de presentación de ofertas, establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) y debe incluir todos los impuestos de ley.

El oferente puede presentar toda consideración de índole económico-financiera que considere útil y apropiada para la evaluación de su Oferta.

- La omisión de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, dará lugar a la descalificación de la oferta.

- Garantías y Pólizas Requeridas.

Las empresas seleccionadas deben presentar las siguientes garantías y pólizas.

- Garantía de Buena Ejecución de Obra (Garantía a Primer Requerimiento con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata), equivalente al 2.5% del monto total del Pedido de Compra con vigencia por dos (2) años computables a partir de la fecha que se procedió a la recepción provisional de la obra. La Garantía a Primer Requerimiento, deberá ser emitida por una entidad financiera legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). (PARTE II PUNTO 6 PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN TÉCNICA PROVISIONAL (ATP)).

- Fotocopia de la Póliza de Responsabilidad Civil vigente.

- Fotocopia de la Póliza de Seguro contra Accidentes vigente, cabe aclarar que cualquier evento de Accidentes del personal a cargo del oferente seleccionado, es de su entera responsabilidad.

- Apertura de Ofertas.

La apertura de ofertas se efectuará en un acto público el día:

| Fecha: | 18 de julio de 2023 |
| --- | --- |
| Hora: | 10:00. |

La asistencia al acto público de apertura de ofertas no es obligatoria y no afecta de ninguna 	manera a la calificación o puntaje del proceso como tal. En caso de asistir a la apertura de ofertas, se aceptará únicamente a un representante por empresa oferente. El conocimiento y cumplimiento de medidas de bioseguridad es responsabilidad del personal asistente a la apertura de ofertas, siendo obligatorio su cumplimiento.

  - Secuencia de Apertura de Ofertas.

En el mismo acto se realizarán la apertura de los sobres “A” y “B”, bajo las condiciones establecidas en los numerales 8.1 y 8.2.

El asesor legal de ENTEL S.A. procederá a la revisión de los documentos administrativos y legales (sobre “A”) de todos los oferentes y determinará la habilitación o inhabilitación a la apertura de los sobres “B” de los oferentes que cumplan o no cumplan con lo solicitado en el sobre “A”. Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres “B” de los oferentes habilitados en el sobre “A”.

La apertura del sobre “C” de los oferentes habilitados en los sobres “A” y “B”, se realizará en sesión reservada bajo las condiciones establecidas en el numeral 8.3.

Las ofertas presentadas y aperturadas permanecerán en custodia de ENTEL S.A., no pudiendo ser devueltas.

Posterior a la apertura de ofertas se realizará la devolución de sobres no aperturados de las empresas no habilitadas o descalificadas.

- Evaluación y Calificación de las Ofertas (Sesión Reservada)

La evaluación y calificación de las ofertas estará a cargo de la Comisión de Calificación conformada por funcionarios de ENTEL S.A.

La secuencia de apertura y condiciones de evaluación es la siguiente:

  - Evaluación Técnica (Sobre “B” - Oferta Técnica): A esta evaluación ingresan las ofertas habilitadas en la apertura del sobre “A” y se realiza sobre una calificación del cien por ciento (100%). El proceso comprende:

    - Entrega del Sobre “B” a la comisión de calificación técnica para la evaluación correspondiente.

    - La Comisión de calificación Técnica verificará que la copia digital coincida con la documentación física presentada. Realiza un análisis racional de los requerimientos técnicos, calificados bajo el sistema “Cumple” o “No Cumple” según éstos sean mandatorios y/o calificables. (Parte II -Información Técnica de la Contratación).

- Criterios Mandatorios: Son los requerimientos funcionales, técnicos y de implementación. Su calificación corresponderá al setenta por ciento (70%) del total de la calificación cuando existan criterios calificables, caso contrario su calificación corresponde al cien por ciento (100%). Solamente se habilitarán a la siguiente etapa, los oferentes que cumplan con todos los criterios mandatorios.

- Criterios Calificables: Son los criterios no excluyentes que brindan un valor agregado a la oferta de cada oferente, calificados sobre un porcentaje máximo de treinta por ciento (30%).

Evaluados los criterios mandatorios y calificables de las ofertas, la comisión de calificación técnica emitirá el informe de evaluación técnica correspondiente.

  - Evaluación Económica (Sobre “C” - Oferta Económica): El criterio de calificación económica será el de Menor Precio.

La Comisión de Calificación Económica verificará que la copia digital coincida con la documentación física presentada y emitirá el informe de evaluación económica.

  - Informe Final: Realizadas las evaluaciones de la comisión de calificación técnica y económica emitirán el informe final. Mismo que es el resultado de la sumatoria de las calificaciones obtenidas en la oferta técnica y la oferta económica, que tienen una ponderación, sesenta (60) y cuarenta (40) puntos respectivamente.

- Notificación de Selección de Proveedor:

Una vez aprobado el informe final, se procederá al envío de la nota de selección al (los) oferente(s) seleccionado(s) y notificación con la nota de no selección a los demás oferentes, vía correo electrónico oficial indicado en el Anexo N°2, del presente documento.

El o los oferentes seleccionados contarán con un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para dar respuesta de Aceptación/Rechazo a la nota de selección. Con la Nota de aceptación expresa deberán adjuntar toda la documentación solicitada en la nota de selección.

12.1 Documentos que debe Presentar el Oferente.

Los Proveedores seleccionados deberán presentar la siguiente documentación:

  - Nota de aceptación en el cual este inscrito el correo electrónico oficial (acreditación de correo electrónico) para la notificación de la Asignación de Trabajo, pedido de compra o multa.

  - Póliza de Responsabilidad Civil vigente (fotocopia simple)

  - Póliza de Seguro de Accidentes Personales vigente (fotocopia simple).

El incumplimiento a los plazos y la falta de documentación con las características requeridas será causal para dejar sin efecto la Nota de Selección de acuerdo al punto seis (6) del presente documento.

- Formalización de la Asignación del Trabajo:

La relación comercial entre partes para cada asignación se formalizará mediante la aceptación y firma de la Nota de Asignación de Trabajo por parte del proveedor, misma que deberá ser remitida a la Subgerencia de Adquisiciones en el plazo máximo de 48 horas (hábiles) de su notificación, de manera escrita enviada vía correo electrónico oficial o de manera física en oficinas de Entel S.A.

  - Documentos que debe presentar el Proveedor.

Los Proveedores seleccionados deberán presentar la siguiente documentación:

  - Garantías requeridas de acuerdo a lo señalado en el punto nueve (9) inciso uno (1) del presente Documento Referencial (DR), si corresponde.

  - Póliza de Responsabilidad Civil vigente (fotocopia simple)

  - Póliza de Seguro de Accidentes Personales vigente (fotocopia simple).

El incumplimiento a los plazos y la falta de documentación con las características requeridas, será causal para dejar sin efecto la Asignación de Trabajo y la aplicación de sanciones al oferente, al punto seis (6) del presente documento.

- Multas.

El proveedor se responsabilizará por los daños económicos ocasionados a ENTEL S.A. por incumplimiento a los plazos de entrega establecidos, acciones no autorizadas realizadas por su personal que vayan en contra de la imagen, activos, personal y clientes de la empresa, debidamente constatados entre partes.

Todas las multas aplicadas por ENTEL S.A. no excederán el límite máximo del 10% sobre el Valor Total Bruto (Incluido I.V.A) del Pedido de Compra.

Las multas correspondientes a los retrasos por entregas totales o parciales de los bienes y/o servicios asignados, incluidos documentación (As Built) que superen el límite máximo permitido de multas, según sus intereses, ENTEL S.A. podrá resolver el Pedido de Compra o anular la Asignación de Trabajo previo informe ejecutivo de la Unidad Solicitante, resolución que, no afecta la ejecución de las garantías contractuales  solicitadas por ENTEL S.A. (considerando que el incumplimiento de plazos de entrega no es la única causal de resolución o anulación).

La relación de la multa aplicada es del 0,5% por día calendario sobre el valor del bien y/o servicios asignados incluidos documentación entregado a ENTEL S.A. fuera de plazo de manera total o parcial, acumulable hasta el límite máximo permitido. Los retrasos del Proveedor serán contabilizados en días calendario a partir del vencimiento del plazo establecido en la nota de Asignación de Trabajo.

- Otras Causales de Inhabilitación

Una vez notificado al Proveedor Seleccionado para los servicios de “MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL” que incumpla, rechace o se excuse de firmar la Asignación de Trabajo y/o el Pedido de Compra, será inhabilitado y no podrá participar en ningún proceso de contratación, hasta un (1) año posterior, computable a partir de la fecha de notificación de la misma.

El Proveedor Seleccionado cuya Asignación de Trabajo fue anulada por causas atribuibles a él Proveedor, quedará inhabilitada a participar en futuros procesos de contratación hasta dos (2) años posteriores a la fecha de notificación de la misma.

- Suspensión temporal y total de asignaciones de selección de proveedores

Se procederá a la suspensión temporal de asignaciones, quedando la empresa observada y propensa a ser inhabilitada a participar en futuros procesos debido a los siguientes factores:

- Incumplimiento y retrasos de obra.

- Retraso o Falta de entrega de documentación.

- Ausencia de reportes de avance semanales.

- Incumplimiento de aspectos regidos en el Documento Referencial.

- Informes por mala ejecución de obra.

Se procederá con la suspensión total de asignaciones cuando se evidencie el 0% de avance en el 50% del tiempo solicitado en la Asignación de Trabajo, la cual será anulada, además de quedar inhabilitada a participar en futuros procesos de la contratación hasta dos (2) años posteriores a la fecha de notificación de la misma.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Condiciones para la Presentación de Ofertas Técnicas

El oferente debe examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones, términos y especificaciones que figuran o se citan y dar respuesta a partir del punto 1 del presente documento. Si el oferente omite la presentación de toda o parte de la información requerida o presenta ofertas que no se ajusten en todos sus aspectos al presente documento, será inhabilitado del proceso de contratación.

Para todos los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE. Mientras que los incisos marcados como CALIFICABLE se basarán en la tabla de calificación.

En los requerimientos de ENTEL S.A. el oferente debe tomar en cuenta las siguientes referencias para la interpretación de las tablas.

Criterio:

: 	Requerido por ENTEL S.A.

---	: 	Informativo, No requiere respuesta.

Aplíquese las siguientes condiciones que son de carácter obligatorio

REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A.

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

- La oferta técnica presentada que responde al presente Documento Referencial debe realizarse ÍTEM por ÍTEM respetando el orden del presente documento. Se debe iniciar con las palabras CUMPLE o NO CUMPLE, seguidas de un breve y claro comentario que responda al requerimiento. Debe tener referencia puntual hacia algún DOCUMENTO TÉCNICO acerca del tópico del requerimiento, identificando el nombre del Documento, número de Página y Referencia (no se aceptarán referencias de direcciones URL). El oferente deberá presentar la documentación técnica de respaldo pertinente; tales como manuales, catálogos, hojas técnicas, certificados y otros para respaldo y verificación de lo ofertado con la respectiva descripción. En los casos donde se solicite las referencias técnicas y el oferente no presente esta referencia se asumirá la calificación de no cumple.

- Para el presente proceso de Contratación ENTEL S.A. establece que, la selección será por la totalidad de los ítems, a los intereses de ENTEL S.A.

- El idioma oficial para la presentación de ofertas es el español. Toda la documentación técnica y de respaldo debe presentarse en idioma español.

- La Oferta debe garantizar que todos los bienes ofertados cumplan con todas las recomendaciones, estándares y normas de organismos nacionales e internacionales reconocidos en el área de telecomunicaciones y/o actividades inherentes al objeto del presente proceso de contratación.

- Para la evaluación, ENTEL S.A. solicita al oferente, que la documentación de la parte técnica se entregue en un (1) ejemplar impreso (original) y una copia en formato electrónico (CD-ROM, DVD-ROM o Memoria flash) con archivos no protegidos contra lectura o impresión.

- No Incluir en la Oferta técnica ningún precio referencial.

- Forma de Calificación

La forma de calificación está relacionada al cumplimiento estricto de los incisos marcados como MANDATORIO, la calificación será CUMPLE o NO CUMPLE.

A continuación, se definen los términos CUMPLE y NO CUMPLE:

CUMPLE. Define que satisface completamente el requisito técnico solicitado, a simple requerimiento de parte de ENTEL S.A. y se entiende que está incluido en la propuesta técnica-económica del OFERENTE.

NO CUMPLE. Define que no satisface parcial o completamente el requisito técnico solicitado

  - Criterios Mandatorios

Los criterios MANDATORIOS serán evaluados bajo la modalidad CUMPLE o NO CUMPLE, con una ponderación del cien por ciento (100%).

Los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mandatorios, el incumplimiento de cualquier criterio mandatorio, descalificará al oferente para proseguir con el proceso.

La ponderación está descrita en el CUADRO DE CALIFICACIÓN DE CRITERIOS MANDATORIOS.

- RESUMEN DE REQUERIMIENTOS O ITEMS

| NO. | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO A CAMINOS DE ACCESO A LAS ESTACIONES | Caminos de acceso a las estaciones (Desde el Camino Troncal hasta la Radio Base): Es el mantenimiento que se tiene que hacer durante y después del mejoramiento del camino, esto asegura que se mantenga en un buen estado de manera permanente. El mantenimiento puede consistir en limpieza de cunetas, alcantarillas, reparación de baches sobre la corona, etc. |
| 2 | MANTENIMIENTO A TORRES DE COMUNICACIÓN | Mantenimiento de Torres de Comunicación consiste en realizar trabajos en la Torre y sus componentes según tipo de torre. Repintado de Torre, Reposición de Piezas faltantes, Retiro o Instalación de Piezas, Evaluación Estructural, Retesado de Cables, etc. |
| 3 | MANTENIMIENTO A BRECHAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Brechas de Energía Eléctrica (Desde la Línea de Energía de Media Tensión de la carretera troncal hasta el transformador que se encuentra en la Radio Base). Estos trabajos estarán conforme al tipo de zona donde se requiera su intervención y su frecuencia a ser determinada por Entel S.A. |
| 4 | MANTENIMIENTO A RADIO BASES | Radio Bases (Mantenimiento de las viviendas de Serenos, Ambientes de los Grupos Electrógenos, Salas de Baterías, Ambientes y Oficinas técnicas de O&M, Cercos Perimetrales, Cubiertas y Bases donde están instalados los equipos OUT DOOR, Pilastras de Energía, Deshierbe interior y exterior de la RBS, relleno, compactado de sifonamientos, limpieza y deshierbe de las bases y cables de las riostras etc.). |

- Características Técnicas Generales y/o Específicas

  - Características Técnicas Generales

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Las asignaciones de órdenes de trabajo para el presente proceso podrán clasificarse en una o varias de los siguientes alcances: -Mantenimiento de Caminos; -Mantenimiento de Torres -Mantenimiento de Brechas; -Mantenimiento de RBS |  |  |  |
| 2 | Los trabajos de “MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL” serán asignados de acuerdo a los requerimientos de ENTEL S.A. conforme a los documentos pertenecientes al ANEXO 7 del presente Proceso y los mismos tendrán vigencia en todo el territorio nacional. |  |  |  |
| 3 | El oferente adjudicado deberá contar con un mínimo de dos (2) grupos permanentes para MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL. Asimismo, deberá indicar el número máximo de sitios que podrá realizar con grupos independientes para ejecutar trabajos en paralelo en sitios diferentes. |  |  |  |
| 4 | En el caso de existir ítems que no estén contemplados en la TABLA A.1, se deberá solicitar su aprobación al Supervisor de ENTEL S.A. previa presentación y justificación del Análisis de Precio Unitario (APU) con formato de la Cámara de la Construcción. |  |  |  |
| 5 | La empresa contará con una Nota de Asignación de trabajo para la ejecución de “MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL” en uno o varios sitios y los alcances serán definidos conjuntamente con la supervisión de ENTEL S.A. Una vez asignado el trabajo, en la nota de asignación se comunicará el plazo de Survey; el oferente deberá presentarse en sitio y realizar el relevamiento (Survey), presentando al supervisor de ENTEL S.A. un informe fotográfico detallado adjuntando el presupuesto final de los trabajos a ejecutar; el mismo, deberá ser aprobado por el supervisor de ENTEL S.A. para la emisión del pedido de compra y posterior ejecución de los trabajos. |  |  |  |
| 6 | No se permitirán trabajos adicionales posterior a la emisión de Pedido de Compra. Cualquier trabajo adicional que requiera el sitio para su correcto funcionamiento y que no fuera contemplado por el oferente en el Survey y presupuesto aprobado, será asumido en su totalidad por el oferente sin costo para ENTEL S.A. |  |  |  |
| 7 | Los trabajos asignados estarán enmarcados conforme el tipo de solicitud de trabajo a realizar: MANTENIMIENTO DE CAMINOS. - contemplado desde el Camino Troncal hasta la Radio Base; trabajos de limpieza de cunetas, alcantarillas, reparación de baches sobre la corona, etc. MANTENIMIENTO DE TORRES. - Mantenimiento de Torres, Reposición de Piezas faltantes, Retiro o Instalación de Piezas, Evaluación Estructural, Pintura, etc. MANTENIEMIENTO DE BRECHAS. - Brechas de Energía Eléctrica (Desde la Línea de Energía de Media Tensión de la carretera troncal hasta el transformador que se encuentra en la Radio Base). Estos trabajos estarán conforme al tipo de zona donde se requiera su intervención y su frecuencia a ser determinada por Entel S.A. MANTENIMIENTO DE RBS. - Radio Bases (Mantenimiento de las viviendas de Serenos, Ambientes de los Grupos Electrógenos, Salas de Baterías, Ambientes y Oficinas técnicas de O&M, Cercos Perimetrales, Cubiertas y Bases donde están instalados los equipos OUT DOOR, Pilastras de Energía, Deshierbe interior y exterior de la RBS, relleno, compactado de sifonamientos, limpieza y deshierbe de las bases y cables de las riostras etc.). |  |  |  |
| 8 | Debido a que se ejecutaran Obras Civiles en el área rural, ENTEL S.A. considerará un porcentaje de incremento de 3% para todos los ítems exceptuando los ítems 1,2,3,4,282,283,288 y 289, cuando los trabajos se efectúen a una distancia mayor a 200 kilómetros de la capital de departamento, previo informe de la unidad solicitante. |  |  |  |
| 9 | El oferente asignado deberá presentar un reporte de avance de obra semanal, con corte a cada día viernes de la semana a efectos de optimizar el Control y Seguimiento en la ejecución de los trabajos y tomar las medidas de contingencia necesarias cuando se verifique un desfase muy grande entre el avance de la ejecución de obra con relación al plazo transcurrido a la misma fecha. Si el oferente asignado incumple el envío de los avances semanales, la supervisión solicitará a la Subgerencia de Adquisiciones una sanción por incumplimiento del presente documento. |  |  |  |
| 10 | Conforme a los ítems descritos en TABLA A.1 para cada sitio asignado, se contemplará los ítems contenidos en dicha tabla y que se ejecutaran para cada trabajo contemplado dentro del proceso “MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL”. |  |  |  |
| 11 | Todo retraso o perjuicio en la ejecución normal de la estación deberá ser comunicado de forma escrita (nota física) a la Subgerencia de Adquisiciones y/o a la Supervisión en un plazo no mayor a dos (2) días de suscitado el hecho, al comunicado adjuntará los respaldos que demuestren fehacientemente el retraso o perjuicio ocasionado. No se admitirá justificativo presentado finalizado el trabajo. |  |  |  |
| 12 | Los oferentes serán pasibles a retiro de asignación cuando las mismas incumplan los siguientes puntos: - Si la empresa, no inicio las obras en un plazo del 20% de días calendario respecto al plazo total, a partir de la emisión del pedido de compra. - Si la empresa, excede en un retraso injustificado mayor al 50% de días calendario respecto al plazo total, desde la fecha de conclusión según pedido de compra. - O si la empresa, (según sea el caso) incurre en un retraso de 40 días calendario que equivale al límite de multa del 20% establecido en ENTEL S.A., sin tener justificativo alguno. |  |  |  |
| 13 | El oferente que hubiese incumplido el Pedido de Compra o resuelto el contrato por diferentes causales atribuibles a estos, NO podrán participar hasta 2 años posteriores a la fecha de resolución o incumplimiento |  |  |  |
| 14 | El oferente asignado deberá garantizar y contar con todas las herramientas necesarias para la ejecución y verificación del sitio asignado conforme corresponda, no siendo limitativo tales herramientas como ser: - Camioneta 4x4. - Equipo de seguridad para trabajos en altura. - Torquímetro digital, juego de dados y llaves. - Medidor de Galvanizado. - Equipo topográfico (estación total u otro) para control de verticalidad y niveles. - Herramientas menores de Obras Civiles. - Grupo Generador portátil. - Motosierras, Desbrozadoras, Hachas, Machetes, etc. - Carretillas, Picotas, Palas, Cascos, Guantes. - Vibradoras y Mezcladoras de hormigón. - Equipos para medición de sistema de aterramiento. - Equipos para medición de energía. - Otros equipos conforme requerimiento. |  |  |  |
| 15 | El oferente adjudicado deberá contar con vehículo propio para el traslado de su personal a los distintos trabajos que se le asignen como ser survey, entrega de sitio, supervisión, ejecución, ATP, trámites de energizado, entre otros de acuerdo a la actividad requerida. Sin que esto represente cargo de costo alguno para Entel S.A. |  |  |  |
| 16 | El oferente asignado deberá entregar la Garantía de Buena Ejecución de Obra en el periodo comprendido entre la entrega total (100%) de los servicios requeridos en la Nota de Asignación, previa a la emisión por ENTEL S.A. del Certificado de Control de Calidad y Certificado de Aceptación Provisional. La garantía de buena ejecución de obra, será devuelta al oferente una vez cumplido el plazo y verificado que no existan observaciones en la calidad de la obra mediante la emisión de las certificaciones correspondientes por parte de ENTEL S.A. El oferente asignado deberá realizar las gestiones con la supervisión de ENTEL S.A. para realizar las visitas a los sitios y posterior emisión del Certificado de Aceptación Definitiva (CAD). En el caso de que exista problemas u observaciones en los trabajos ejecutados, el oferente deberá solucionar en un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la notificación vía correo electrónico de la supervisión de ENTEL S.A. al oferente, sin que ello represente costo alguno para ENTEL S.A. y una vez subsanadas las observaciones se procederá a la emisión del CAD respectivo. Ante el incumplimiento, ENTEL S.A. ejecutará la garantía de buena ejecución de obra. |  |  |  |

  - Características Técnicas Específicas

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | DISEÑO E INGENIERÍA DE SITIO: - Elaboración de proyecto ejecutivo para la ejecución de trabajos de mantenimiento y adecuaciones en RBS, según solicitud del supervisor. - Presentación de cronograma de avance de obra. - Presentación de presupuesto inicial referencial. Cualquier sugerencia y/o recomendación al supervisor por parte del Oferente se debe realizar de manera oportuna, en función a la información del Site Survey. |  |  |  |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO: Mejora a la distribución de energía eléctrica al interior de la RBS y comprende la ejecución (Provisión e Instalación), de los siguientes ítems: - Acometida eléctrica monofásica, enterrada, cable # 6 - 16 mm2, dentro de politubo - Excavación de terreno - Relleno y Compactado con material de excavación - Cámara inspección eléctrica de Hª Aª (0,60x0,60x0,50) - Estructura metálica para soporte de tablero eléctrico 60x80x20 cm - Tablero Eléctrico, Armado, Accesorios, Cableado y Conexionado - Punto Iluminación (incluye cajas, toma simple, interruptor y ducto conduit Ø 5/8" hasta 7 m. - Punto Tomacorriente NEMA doble con tierra (incluye caja, toma doble tipo nema mixto y ducto conduit Ø 5/8" hasta 7 m. - Boquilla Ø 1 1/2" para tablero eléctrico - Conduit Ø 1 1/2" adosado a la pared - Pilastra según diseño Empresa Eléctrica local para acometida trifásica (Incluye la instalación de la caja para el medidor de energía, rejilla de protección, candado de seguridad, bastón de cañería de F°G° diámetro 1 ½ de 4 metros de longitud, capuchón y tensor de alambre galvanizado de 3 mm., caja de térmicos, caja de aterramiento (ambas IP55) y una cámara de inspección interna al pie de la pilastra.) - Luminaria tipo alumbrado público de sodio 250 W incluye fotocélula y soporte galvanizado de sujeción - Térmico Bifásico de 63 Amp norma DIN - Descargador de sobre tensión bifásico (transciente 40 KV) de primer nivel. - Tramite instalación de medidor (incluye el medidor, cables, accesorios, etc. para su instalación). - Nota. – Cuando la estación lleve sistema fotovoltaico, los ítems y cantidades cambiaran y se encontraran sujetas a lo instruido por la supervisión. |  |  |  |
| 3 | ATERRAMIENTO COMPLEMENTARIO: Trabajos complementarios al sistema de aterramiento que comprende la ejecución de los siguientes ítems: - Excavación de terreno - Relleno y compactación con material de excavación - Soldadura Cadweld - Cable de cobre desnudo de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para malla de tierra - Terminales de 70 mm2 - Cable 25 mm2 verde - amarillo aterramiento - Terminales de 25 mm2 - Barra Fierro Galvanizado conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 40 cm. (4"x1/4") - Barra Fierro Galvanizado conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 20 cm. (4"x1/4") |  |  |  |
| 4 | RELLENO DE RIPIO CHANCADO: - Relleno con ripio chancado de ¾” a 1 ½” en toda el área libre de la torre, con una altura de 10 cm. |  |  |  |
| 5 | TRABAJOS FINALES: - Presentación de respaldos conforme indique el pliego o instrucciones del supervisor. - Limpieza general de las adecuaciones en el sitio. |  |  |  |

  - Normas de aplicación aplicados a los trabajos

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAS Y ESTANDARES APLICADOS A LOS TRABAJOS |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente deberá regirse a la norma NB 1225001 en caso de trabajos con Hormigón y materiales de construcción, el terminado de los trabajos es en hormigón visto salvo el supervisor solicite un acabado fino. |  |  |  |
| 2 | El oferente deberá regirse a la norma EIA/TIA 222 en caso de trabajos de verificación en Torres. |  |  |  |
| 3 | El oferente deberá regirse a la norma NB 777 y NB 148012 en caso de instalaciones eléctricas, mantenimientos u otros y los requerimientos de las empresas de distribución de energía local. |  |  |  |
| 4 | El oferente deberá regirse a la norma de la ABC en caso de trabajos de mantenimiento de brechas de energía. |  |  |  |
| 5 | Todos los elementos de metal mecánica deben ser galvanizados por inmersión en caliente, en ningún caso se permitirá un galvanizado electrolítico. Todo elemento que no presente esta característica deberá ser reemplazado sin costo adicional a ENTEL S.A. |  |  |  |
| 6 | El oferente deberá cumplir todas las normativas vigentes en el país ya sea Ambientales (ley 1333) y de Seguridad Industrial (NB/OHSAS 18001). Así mismo también debe cumplir con las normativas de Bioseguridad necesarias de acuerdo a la actividad a desarrollar, a fin de evitar contagios por COVID-19 u otros. |  |  |  |

  - Protocolos de Aceptación Técnica (ATP)

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN TÉCNICA PROVISIONAL (ATP) |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Para la verificación del ATP, se tomará en cuenta aspectos conforme el alcance de los trabajos que indiquen el cumpliendo y Verificación de cada uno de los Ítems ejecutados, de acuerdo al requerimiento establecido en la Acta de Entrega de Sitio. |  |  |  |
| 2 | Todos los materiales proporcionados e instalados en las obras para el mantenimiento y adecuaciones deberán ser de buena calidad y de marcas reconocidas, en caso que se detecten defectos de fabricación o mala calidad, deberán ser remplazados por el oferente sin ningún costo adicional para Entel S.A. |  |  |  |
| 3 | El oferente garantizará la buena ejecución de todos los trabajos requeridos a través de un certificado de garantía por la provisión e instalación de accesorios y materiales de recambio, mismos que serán de primera calidad y de marcas reconocidas, dicho certificado deberá tener una vigencia de dos (2) años a partir de la emisión del Certificado de Aceptación Provisional (CAP) emitido por ENTEL S.A. |  |  |  |
| 4 | Realizado el ATP, la empresa tiene un plazo de 20 días calendario para la presentación de carpeta de sitio y presupuesto de cierre “Aprobado” a efectos de poder iniciarse el proceso de pago. En caso de incumplimiento de este plazo (20 días), el tiempo adicional será sumado al tiempo de ejecución de obra de la estación con el riesgo de generar penalidades por vencimiento de plazo de ejecución de obra. |  |  |  |
| 5 | Realizado el ATP, la empresa tiene un plazo máximo de 10 días calendario para subsanar las observaciones realizadas en el ATP, debiendo remitir un informe fotográfico vía correo o nota con la subsanación de lo observado por la supervisión de ENTEL S.A. |  |  |  |
| 6 | Realizada la entrega de carpeta y cumpliendo con los protocolos de aceptación provisional (ATP), se procederá al pago de los servicios, para ello el oferente debe garantizar la buena ejecución de las Obras Civiles de cada sitio mediante la presentación de una Garantía de Buena Ejecución de Obra (Garantía a Primer Requerimiento con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata), equivalente al 2.5% del monto total del pago final de cada sitio, por el lapso de 2 años a partir de la fecha de emisión del Certificado de Aceptación Provisional (CAP) y el Certificado de Control de Calidad emitido por ENTEL S.A. La Garantía a Primer Requerimiento, deberá ser emitida por una entidad financiera legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). El oferente deberá entregar la Garantía de Buena Ejecución de Obra en el periodo comprendido entre la entrega total (100%) de los servicios contratados en la Nota de Asignación, previa a la emisión por ENTEL S.A. del Certificado de Control de Calidad y Certificado de Aceptación Provisional. |  |  |  |
| 7 | Para la emisión de Certificado de Aceptación Definitiva (CAD) el oferente deberá gestionar con su supervisor con 2 meses de anticipación antes del vencimiento de su boleta de buena ejecución de obra, la visita al sitio con el objeto de verificar que no existan observaciones y se emita el certificado CAD. La garantía de buena ejecución de obra, será devuelta al oferente una vez cumplido el plazo y verificado que no existan observaciones en la calidad de la obra mediante la emisión de las certificaciones correspondientes por parte de ENTEL S.A. En caso de existir observaciones el oferente deberá solucionar en un plazo no mayor a 15 días calendario a partir de la notificación vía correo electrónico de la supervisión de ENTEL S.A. al oferente, sin que ello represente costo alguno para ENTEL S.A. Una vez subsanadas las observaciones se procederá a la emisión del CAD respectivo. Ante el incumplimiento, ENTEL S.A. ejecutará la garantía de buena ejecución de obra. |  |  |  |

  - Experiencia de la Empresa

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DE LA EMPRESA |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El Oferente deberá presentar la planilla de experiencia de acuerdo al ANEXO 5. La empresa deberá contar con una experiencia mínima de Tres (3) años de experiencia entre las gestiones 2018 a 2023 en la ejecución de Obras Civiles relacionadas con la implementación, adecuaciones y/o mantenimiento de caminos, torres, brechas de energía, casetas de energía, casas de sereno u otros trabajos en el área de telecomunicaciones o similares. Para ello el oferente debe adjuntar a su propuesta fotocopias de certificados que acrediten los trabajos realizados, como pedidos de compra, contratos, documentos contractuales o similares. El documento debe indicar claramente la fecha y los lugares donde se ejecutaron y se prestaron estos servicios de obras civiles relacionadas con la implementación, adecuaciones y/o mantenimiento de caminos, torres, brechas de energía, casetas de energía, casas de sereno u otros trabajos en el área de telecomunicaciones o similares. |  |  |  |

  - Experiencia del Personal

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | EXPERIENCIA GERENTE DE PROYECTO El oferente deberá presentar la planilla de experiencia del Gerente de Proyecto de acuerdo a ANEXO 6 con toda la documentación de respaldo, la cual será la persona de comunicación directa de la ejecución de obras con ENTEL S.A. El Gerente de Proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos: - Experiencia mínima de dos (2) años en obras para telecomunicaciones o similares. - Título Académico Ingeniero Civil o Arquitecto. - Registro en colegio respectivo. |  |  |  |
| 2 | EXPERIENCIA DEL SUPERVISOR El oferente deberá contar con un profesional Ing. Civil, Arquitecto o Técnico en Construcción para la supervisión técnica en cada sitio ejecutado a tiempo completo, el cual será responsable del proceso de Obras Civiles conforme el tipo de requerimiento (adecuación o mantenimiento) solicitado por Entel S.A. en sitio desde el inicio hasta la conclusión de la obra y el ATP. Para tal el efecto, el oferente deberá presentar en esta propuesta, la experiencia de dicho profesional de acuerdo a ANEXO 6 con toda la documentación de respaldo y una carta de compromiso de trabajo con el profesional, además de cumplir con los siguientes requisitos: - Experiencia mínima de dos (2) años en obras de telecomunicaciones o similares. - Título Académico Ingeniero Civil, Arquitecto o Técnico en Construcción. - Registro en el colegio respectivo del profesional según corresponda. |  |  |  |
| 3 | El oferente adjudicado deberá garantizar el uso de credenciales de identificación y elementos de seguridad industrial, siendo de su entera responsabilidad el proteger a su personal y a terceros contra cualquier accidente. |  |  |  |
| 4 | A la aceptación de la Nota de Asignación de los trabajos, el oferente adjudicado deberá presentar la estructura organizacional de trabajo, adjuntando los currículos vitae. El personal de obra debe presentar el certificado de antecedentes penales emitido por la Policía Nacional a los Dos (5) días calendario de haberse emitido la aceptación de la Nota de Asignación de los trabajos, mismo deberá tener antigüedad menor o igual a Cinco (5) días calendario. En caso de ser reasignado el personal para otro trabajo se validará el certificado de antecedentes penales anteriormente presentado. Ante cambio de personal, el oferente adjudicado debe comunicar a ENTEL S.A. la desincorporación del personal y la nueva persona incorporada en cumplimiento a lo descrito en los párrafos anteriores. |  |  |  |

  - Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Bioseguridad

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y BIOSEGURIDAD |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El oferente Adjudicado es responsable de: - Aplicar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes y adecuados a la actividad a desarrollar. - El personal operativo debe disponer de herramientas e instrumentación debidamente seleccionadas para las actividades a realizar. - El oferente deberá de contar con vehículos y adecuados para el tipo de trabajo requerido, los mismos deben contar con los seguros correspondientes, de acuerdo a la cantidad de los grupos de trabajos propuestos. - El adjudicado deberá de proporcionar de acuerdo a ley vigente las medidas relacionadas a bioseguridad, debiendo presentar al inicio del servicio una copia del protocolo administrativo y de servicios presentados ante el ministerio de trabajo. Nota: Ante cualquier incumplimientos o accidente, el mismo será de entera responsabilidad del oferente. |  |  |  |

- Condiciones Comerciales

  - Garantía

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Los proveedores deben garantizar la buena ejecución de las Obras Civiles de cada sitio mediante la presentación de una Garantía de Buena Ejecución de Obra (Garantía a Primer Requerimiento con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata), equivalente al 2.5% del monto total del pago final de cada sitio, por el lapso de 2 años a partir de la fecha de emisión del Certificado de Aceptación Provisional (CAP) y el Certificado de Control de Calidad emitido por ENTEL S.A. La Garantía a Primer Requerimiento, deberá ser emitida por una entidad financiera legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia y que cuenten con la autorización de operación emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). El proveedor deberá entregar la Garantía de Buena Ejecución de Obra en el periodo comprendido entre la entrega total (100%) de los servicios contratados en la Nota de Asignación, previa a la emisión por ENTEL S.A. del Certificado de Control de Calidad y Certificado de Aceptación Provisional. La garantía de buena ejecución de obra, será devuelta al proveedor una vez cumplido el plazo y verificado que no existan observaciones en la calidad de la obra mediante la emisión de las certificaciones correspondientes por parte de ENTEL S.A. Los proveedores deberán realizar las gestiones con la supervisión para realizar las visitas a los sitios y posterior emisión del Certificado de Aceptación Definitiva (CAD). En el caso de que exista problemas u observaciones en los trabajos ejecutados, el proveedor deberá solucionar en un plazo máximo de 10 días calendario a partir de la notificación vía correo electrónico de la supervisión de ENTEL S.A. al proveedor, sin que ello represente costo alguno para ENTEL S.A. Ante el incumplimiento, ENTEL S.A. ejecutará la garantía de buena ejecución de obra. |  |  |  |

  - Tiempo de Servicio

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE SERVICIO |  | CRITERIO | LLLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Los plazos para la ejecución de los trabajos estarán definidos en la NOTA DE ASIGNACIÓN y el alcance de los trabajos estará definido en el ACTA DE ENTREGA DE SITIO. El tiempo de servicio será de un (1) año a partir del envío de la nota de selección. |  |  |  |
| 2 | Una vez realizado el ATP, el Oferente deberá remitir a la supervisión de Entel S.A. el presupuesto actualizado conforme los trabajos ejecutados y verificados in situ. La supervisión de Entel S.A. solicitará mediante Nota Interna a la Subgerencia de Adquisiciones la elaboración y emisión del Pedido de Compra conforme presupuesto de cierre realizado posterior al ATP para completar el proceso de pago. |  |  |  |
| 3 | Los trabajos a ejecutarse contemplarán un plazo de ejecución entre 10 a 90 días calendario a partir de la ACEPTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO mismo que será entregado a la supervisión de Entel S.A. posterior al SURVEY por parte del Oferente. Se aclara que la definición del plazo a ser asignado para la ejecución de los trabajos en cualquier sitio será realizada por ENTEL S.A. y estará conforme a los trabajos a ser ejecutados en los sitios designados. |  |  |  |
| 4 | Por ningún motivo se deberán ejecutar trabajos fuera de los alcances contemplados en el SURVEY. En caso de existir trabajos fuera de los alcances establecidos, los mismo serán asumidos por el oferente sin que esto represente costo alguno para Entel S.A. |  |  |  |

  - Lugar de Servicio

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR DE SERVICIO |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | El lugar de servicio para los trabajos de “MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL” viene definido en la nota Asignación emitida por la Subgerencia de Adquisiciones. Los trabajos asignados tendrán un alcance A NIVEL NACIONAL. La carpeta de sitio completa (conforme Check List) deberá ser entregada al Supervisor de ENTEL S.A. en sus oficinas a Nivel Nacional. |  |  |  |

  - Forma de Pago

| REQUERIMIENTO DE ENTEL S.A. |  |  | RESPUESTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMA DE PAGO |  | CRITERIO | LLENADO OBLIGATORIO POR EL OFERENTE |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | MANDATORIO | Cumple / No cumple | DOCUMENTO, PÁGINA, REFERENCIA |
| 1 | Pago del total facturado, a la entrega total (100%) de los bienes y/o servicios contratados, previa emisión del del Pedido de Compra por cada trabajo asignado, la verificación del trabajo y emisión por parte de ENTEL S.A. del Certificado de Control de Calidad, Certificado de Aceptación Provisional, entrega a ENTEL S.A. de la Garantía de Buena Ejecución de Obra por parte del proveedor y presentación de planillas con levantamiento de observaciones de obra y factura fiscal por parte del proveedor. |  |  |  |

NOTA: Para el presente proceso de contratación no aplican pagos adelantados por concepto de anticipos.

- CUADRO DE CALIFICACIÓN DE CRITERIOS MANDATORIOS

| N° | CRITERIOS MANDATORIOS | PONDERACIÓN SOBRE (100%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cumplimiento de todo lo requerido en los puntos: - Características Técnicas Generales - Características Técnicas Específicas - Normas de aplicación aplicados a los trabajos - Protocolos de Aceptación Técnica (ATP) - Experiencia de la Empresa - Experiencia del Personal - Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Bioseguridad - Tiempo de Entrega del Bien o Servicio - Lugar de Entrega del Bien o Servicio - Forma de Pago | Cumple/No Cumple |
| TOTAL, CRITERIOS MANDATORIOS |  | 100% |
| CALIFICACIÓN TOTAL |  | 100% |

La nota de aprobación es de 100%.

# PARTE III

ANEXOS

Anexo No. 1 – Condiciones Generales del Proceso de Contratación.

Anexo No. 2 – Declaración de Integridad del o los Representante(s) Legal(s) de la Empresa

Oferente.

Anexo No. 3 – Modelo Oferta Económica.

Anexo No. 4 – Formato de presentación de consultas.

Anexo No. 5 – Experiencia de la Empresa.

Anexo No. 6 – Experiencia del Gerente de Proyecto.

Anexo No. 7 – (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

ANEXO 7.1	OBRAS CIVILES.

ANEXO 7.2	ACCESORIOS PARA TORRES DE TELECOMUNICACIÓN.

ANEXO 7.3	DESMONTAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TORRES EXISTENTES.

ANEXO 7.4	ESTACIONES ROOFTOP – MOUNTING POLE – TORRETAS.

ANEXO 7.5	CAMINOS Y ACCESO.

ANEXO 7.6	PLANOS REFERENCIALES.

ANEXO 7.7	DETALLES CONSTRUCTIVOS.

ANEXO 7.8	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE ENERGÍA Y TDP

ANEXO 7.9	ACTA DE ENTREGA DE ESTACIÓN O SITIO.

ANEXO 7.10	REPORTE FOTOGRÁFICO.

ANEXO 7.11	CHECKLIST - CARPETA DE SITIO.

| ANEXO N° 1 | CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO |
| --- | --- |

Consideraciones Generales

- Asignación de Trabajo: ENTEL S.A. se reserva el derecho de realizar asignaciones parciales o de adquirir la totalidad o parte de los bienes/servicios objeto del presente proceso, de acuerdo a la mejor solución técnica-económica y a los intereses de ENTEL S.A.

- Naturaleza confidencial de las ofertas: A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, ENTEL S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las ofertas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente, ENTEL S.A. procederá con la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

- Confidencialidad: El contenido absoluto del presente Documento Referencial, constituye información confidencial de ENTEL S.A. y se proporciona únicamente para propósitos de referencia en la presentación de ofertas. Al recibir esta documentación, el oferente se obliga a mantener la confidencialidad sobre la información y no reproducirla o divulgarla fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de sus contenidos, a menos que ENTEL S.A. lo autorice por escrito.

- Acciones legales: ENTEL S.A. se reserva el derecho de seguir las acciones civiles o penales que correspondan, al margen de dar de baja de su árbol de oferentes a la empresa que infrinja su acuerdo de confidencialidad.

- Medida Anticorrupción: No puede efectuarse ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirecta como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será causal para no considerar al oferente en la selección del proceso, pudiendo aplicarse otras acciones legales civiles y/o penales.

- Prohibición de Competencia:

“El OFERENTE, asume la obligación ineludible de no competir con los servicios que presta a ENTEL S.A.; si se evidencia la competencia de servicios (competencia directa a través de su empresa o indirecta a través de sus ejecutivos, directivos o empresas relacionadas), la asignación o pedido de compra será anulado inmediatamente sin derecho a reclamo alguno”.

- Impedidos de Participar: Aquellas empresas que tengan cualquier tipo de pendiente, cuentas por pagar, compromisos contractuales declarados en mora o incumplidos, observaciones en la calidad de sus productos y/o servicios, o procesos administrativos y/o judiciales con ENTEL S.A., no podrán habilitarse, o ser consideradas como Oferentes para el presente proceso.

Consideraciones previas a la presentación de ofertas

- Revisión y Modificación de Documento Referencial: ENTEL S.A. se reserva el derecho de revisar y modificar Documento Referencial hasta antes de la presentación de ofertas. Así también como resultado del acta de respuestas a consultas. Las modificaciones al Documento Referencial serán publicadas en la página web de ENTEL S.A.

- Solicitud de Ampliación del Plazo de Entrega de Ofertas: Los oferentes deberán enviar una carta solicitando la ampliación del plazo de presentación de ofertas, enviada mediante correo electrónico y/o física, hasta 48 horas previas a la presentación de oferta, establecido en el Documento Referencial. Recibidas las solicitudes, ENTEL S.A. realizará el análisis de tiempo de ampliación del plazo de entrega de las ofertas según cada caso, comunicando los cambios. Caso contrario no será comunicado.

- Rechazo de Ofertas: No serán aceptadas, ni consideradas las ofertas recibidas en oficinas postales o cualquier otro lugar, aunque fueran dependencias de ENTEL S.A. diferente al domicilio señalado en el presente documento. Ofertas presentadas fuera de fecha y hora. Ofertas que tengan raspaduras o alteraciones en los sobres.

Consideraciones durante el proceso

- Participan del acto de apertura de oferta, los representantes de los oferentes que presentaron sus ofertas y la Comisión de Calificación de ENTEL S.A.

- No se realizará la apertura de la Oferta Técnica (sobre “B”) y la Oferta Económica (sobre “C”) si los Oferentes no se habilitaron en los Documentos Administrativos y Legales (sobre “A”), esta decisión será comunicada en el acto de apertura.

- Declaratoria Desierta: ENTEL S.A. se reserva el derecho de declarar desierto el proceso de contratación en cualquier etapa en la que se encuentre, con anterioridad a la selección y en los siguientes casos:

- No se hubiera recibido ninguna Oferta.

- Ninguna Oferta hubiera cumplido con los requisitos establecidos en el Documento Referencial.

- Cuando todos o el único Oferente seleccionado incumpla en la presentación de documentos con las características requeridas y/o en el plazo establecido en la nota de selección.

- Cancelación, Anulación o Suspensión: ENTEL S.A. puede suspender, cancelar o anular el proceso de contratación en cualquier etapa previa a la formalización de la relación comercial.

- Correo Electrónico Oficial: El oferente debe fijar un correo electrónico oficial el cual debe tener habilitada la confirmación de recepción del correo a ser enviado, si esté no se encuentra con dicha habilitación será responsabilidad única y exclusiva del oferente, a efectos de notificaciones por parte de ENTEL S.A.

Descalificación de ofertas: ENTEL S.A. podrá descalificar las ofertas que no cumplan con cualquiera los requisitos técnicos y/o económicos, establecidos en el Documento Referencial.

| ANEXO N° 2 | Declaración de Integridad del o los Representante(s) Legal(es) de la Empresa Oferente |
| --- | --- |

| Razón Social: |  |
| --- | --- |
| NIT: |  |
| Número de Matrícula SEPREC: |  |
| Correo Electrónico Oficial: |  |
| Objeto del Proceso: |  |
| N° de Convocatoria: | SELECCIÓN DE PROVEEDORES N°0XXX/202X |
| Lugar y Fecha: |  |

De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de nuestra empresa a la cual representamos, declaramos expresamente la conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- A nombre de la entidad oferente y conforme el Poder recibido, declaramos y garantizamos haber examinado el Pliego de Condiciones y sus aclaraciones y enmiendas, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicados, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de ENTEL S.A., toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, nos damos por notificados que ENTEL S.A. tiene el derecho a descalificar la presente Oferta y para Licitaciones Públicas, ejecutar la Garantía de Seriedad de Oferta.

- En caso de obtener la adjudicación, nuestra Oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato o pedido de compra.

II.- Declaración Jurada

- Como empresa oferente respetaremos el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación por ENTEL S.A. y no incurriremos en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, siendo el incumplimiento de esta declaración causal de rechazo o descalificación de la Oferta.

- Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal dependiente de nuestra empresa tiene relación directa, indirecta o comercial, con el personal de ENTEL S.A., relacionado a este proceso de contratación.

- Afirmamos que ningún propietario, socio, representante legal o personal ejecutivo de nuestra empresa, tiene relación directa, indirecta, comercial, vinculación matrimonial o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, con empresas oferentes que presenten ofertas en este mismo proceso de contratación.

- Nos comprometemos a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad de ENTEL S.A. cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los funcionarios de ENTEL S.A. de otras empresas o terceros ajenos a la institución, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Afirmamos que no tenemos conflicto de intereses para el presente proceso de contratación y no se ha incurrido en negociaciones previas con ningún funcionario, ni Autoridad relacionada a ENTEL S.A., ni con terceros ajenos a la institución.

- En calidad de representante legal, autorizo la entrega de información y/o documentación adicional (legal-administrativa) de nuestra empresa a simple requerimiento de ENTEL S.A. en cualquier etapa del proceso de contratación. El incumplimiento a dicha solicitud, será causal de descalificación.

Cada uno de los firmantes del presente documento, declaramos en forma libre y voluntaria, sin que medie, error, presión o violencia, que, en nuestra condición de Oferentes en el presente proceso de contratación, en cuanto nos corresponde, cumpliremos con la normativa vigente de la Empresa ENTEL S.A.

Representante(s) Legal(es)

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:

Correo electrónico oficial: 	…………………………………………………………………………………….

Teléfonos:		…………………………………………………………………………………………….

Correo electrónico:	…………………………………………………………………………………………….

Firma:			………………………………………………………………………………………………

Nombre Completo:	………………………………………………………………………………………………

C.I.: 			………………………………………………………………………………………………

Domicilio:		………………………………………………………………………………………………

Correo electrónico oficial:

Teléfonos:		…………………………………………………………………………………………….

Correo electrónico:	…………………………………………………………………………………………….

Lugar, fecha: 	……………………………………………………………………………………………

| ANEXO N° 3 | MODELO DE OFERTA ECONÓMICA |
| --- | --- |

El objetivo del presente anexo es establecer el formato de presentación de la oferta económica para equipos, materiales, bienes y/o servicios. (Sobre “C”) OFERTA ECONÓMICA.

La empresa oferente deberá presentar sus precios, considerando los siguientes lineamientos:

- Los precios deberán presentarse redondeados a dos decimales.

- Debe presentar la cotización de todos los ítems solicitados, en concordancia con la oferta técnica y debe incluir la copia digital en archivo Excel Editable.

- La moneda de cotización debe ser en Dólares Americanos, y debe INCLUIR TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY.

- Solo se aceptará una oferta u opción económica.

- En caso de discrepancia entre un precio unitario y el precio total se considera el precio menor como el correcto.

- No debe hacer referencia a más de una Oferta económica o presentar opciones económicas; el incumplimiento dará lugar a que el oferente sea descalificado.

- La omisión de la cotización de cualquier ítem que corresponda a la Oferta Económica, dará lugar a la descalificación de la oferta.

TABLA A.1

LISTA DE PRECIOS GENERAL 2023 - 2024 - EXPRESADA EN DÓLARES AMERICANOS

| PRECIOS REFERENCIALES 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS (USD) |
| OBRAS CIVILES |  |  |  |  |
| 1 | Diseño e ingeniería del sitio Incluye Proyecto Ejecutivo Greenfield | Glb | 1 | 446.37 |
| 2 | Diseño e ingeniería del sitio Incluye Proyecto Ejecutivo RoofTop | Glb | 1 | 353.73 |
| 3 | Elaboración de Planos AS Build Greenfield | Glb | 1 | 262.19 |
| 4 | Elaboración de Planos AS Build RoofTop | Glb | 1 | 205.92 |
| 5 | Estudio geotécnico del suelo para fundación - Prof. 10 m. | Glb | 1 | 432.64 |
| 6 | Desmonte y preparación del terreno (para vegetación con altura mayor a 60 cm) | m2 | 1 | 1.87 |
| 7 | Nivelación de terreno | m3 | 1 | 12.89 |
| 8 | Instalación de Faenas en Área Rural | Glb | 1 | 384.46 |
| 9 | Movilización personal Adecuaciones para estaciones Rurales | Glb | 1 | 133.59 |
| 10 | Replanteo de Obra | Glb | 1 | 156.45 |
| 11 | Excavación de terreno manual (suelo semiduro) | m3 | 1 | 10.74 |
| 12 | Excavación de terreno manual (suelo duro) | m3 | 1 | 19.07 |
| 13 | Excavación de terreno manual (suelo rocoso) | m3 | 1 | 27.49 |
| 14 | Excavación de terreno (suelo rocoso) con explosivos | m3 | 1 | 32.55 |
| 15 | Excavación manual de pozos hasta 5,00 m. (suelo duro) | m3 | 1 | 34.37 |
| 16 | Excavación de terreno con entibado | m3 | 1 | 21.57 |
| 17 | Excavación de terreno con agotamiento (adicional a la excavación desde la altura del nivel freático) | m3 | 1 | 24.24 |
| 18 | Relleno y Compactado con material de excavación | m3 | 1 | 13.74 |
| 19 | Relleno y compactado con material común | m3 | 1 | 15.22 |
| 20 | Relleno de Ripio lavado 1 1/2" | m3 | 1 | 36.53 |
| 21 | Relleno de Ripio chancado de 3/4" a 1 1/2" | m3 | 1 | 34.83 |
| 22 | Relleno de Ripio chancado de 3/4" a 1 1/2" - Para Beni y Pando | m3 | 1 | 79.65 |
| 23 | Empedrado para Carpeta de nivelación esp h=10 cm. | m3 | 1 | 12.29 |
| 24 | Carpeta de hormigón de baja resistencia (1: 3: 5) | m2 | 1 | 19.18 |
| 25 | Fierro de construcción (Provisión, doblado y armado) | Kg | 1 | 2.84 |
| 26 | Capa Aisladora en sobrecimiento (asfalto y plástico) | m | 1 | 9.28 |
| 27 | Cimientos de Hormigón Ciclópeo | m3 | 1 | 133.92 |
| 28 | Cimientos de Hormigón Armado (H21) | m3 | 1 | 447.88 |
| 29 | Sobrecimiento de Hormigón Ciclópeo | m3 | 1 | 167.80 |
| 30 | Sobrecimiento de Hormigón Armado (H- 21) | m3 | 1 | 425.30 |
| 31 | Hormigón simple (H - 21) - incluye encofrado | m3 | 1 | 384.11 |
| 32 | Hormigón simple (H - 18) - incluye encofrado | m3 | 1 | 232.76 |
| 33 | Muro de Hormigón Ciclópeo 70/30 % con piedra desplazadora y encofrado | m3 | 1 | 175.78 |
| 34 | Zapata de Hormigón Armado (H - 21) | m3 | 1 | 459.12 |
| 35 | Columna de Hormigón Armado (H - 21) | m3 | 1 | 695.62 |
| 36 | Columna de Hormigón Armado entre muros (H -21) | m3 | 1 | 471.77 |
| 37 | Viga de Hormigón Armado (H - 21) | m3 | 1 | 686.10 |
| 38 | Viga Cadena de Hormigón Armado (H -21) | m3 | 1 | 591.95 |
| 39 | Pilotaje de HoAo 0 = 0.4 m | ml | 1 | 124.37 |
| 40 | Pilotaje de HoAo 0 = 0.5 m | ml | 1 | 154.21 |
| 41 | Pilotaje de HoAo 0 = 0.6 m | ml | 1 | 200.15 |
| 42 | Escalera de hormigón armado (H - 21) | m3 | 1 | 643.75 |
| 43 | Losa llena de Hormigón Armado (H -21) | m3 | 1 | 649.10 |
| 44 | Losa llena de Hormigón Armado a nivel de piso (H -21) | m3 | 1 | 390.83 |
| 45 | Losa Radier (H - 21) | m3 | 1 | 444.72 |
| 46 | Losa alivianada con viguetas pretensadas compl. # 16 - esp. 21 cm. (H - 21) | m2 | 1 | 71.05 |
| 47 | Losa alivianada con viguetas pretensadas compl. # 12 - esp. 17 cm. (H - 21) | m2 | 1 | 75.71 |
| 48 | Losa alivianada con viguetas pretensadas compl. # 20 - esp. 25 cm. (H - 21) | m2 | 1 | 67.31 |
| 49 | Losa alivianada con doble vigueta pretensada compl. # 20 - esp. 25 cm. (H - 21) | m2 | 1 | 74.03 |
| 50 | Impermeabilización de losa con membrana asfáltica con recubrimiento de aluminio | m2 | 1 | 16.34 |
| 51 | Impermeabilización de losa con geomembrana | m2 | 1 | 36.65 |
| 52 | Aditivo impermeabilizante aprobado por ENTEL | m3 | 1 | 2.71 |
| 53 | Impermeabilización con recuplast | m2 | 1 | 13.65 |
| 54 | Junta de dilatación de 1 cm. | m | 1 | 1.93 |
| 55 | Aditivo SIKA PLASTIMENT H.E. al 0,5% | m3 | 1 | 5.24 |
| 56 | Sika Grouting 212 para nivelación de fundación de torre | Kg | 1 | 3.04 |
| 57 | Sika Grouting 214 para nivelación de fundación de torre | Kg | 1 | 3.80 |
| 58 | Dinteles de hormigón armado (0,11x 0,20) - 1: 2: 4 | m | 1 | 46.51 |
| 59 | Dinteles de hormigón armado (0,15x 0,25) - 1: 2: 4 | m | 1 | 55.68 |
| 60 | Botagua Cerámico | m | 1 | 22.04 |
| 61 | Botagua de hormigón armado (1: 2: 4) | m | 1 | 24.95 |
| 62 | Muro pantalla de H° A° (H -21) | m3 | 1 | 624.36 |
| 63 | Muro de ladrillo adobito de 11cm (1: 4) | m2 | 1 | 24.17 |
| 64 | Muro de ladrillo adobito visto de 11 cm. - Una cara (1: 4) | m2 | 1 | 25.98 |
| 65 | Muro de ladrillo adobito visto de 11 cm. - Dos caras (1: 4) | m2 | 1 | 29.84 |
| 66 | Muro de ladrillo de 6 huecos - espesor 10 cm. (1: 4) | m2 | 1 | 24.54 |
| 67 | Muro de ladrillo de 6 huecos - espesor 15 cm. (1: 4) | m2 | 1 | 35.40 |
| 68 | Muro de bloque de cemento - espesor 15 cm. (1: 4) | m2 | 1 | 27.81 |
| 69 | Muro de bloque de cemento - espesor 20 cm. (1: 4) | m2 | 1 | 33.14 |
| 70 | Provisión colocación de Muro Interior DRY WALL (2 caras) | m2 | 1 | 47.19 |
| 71 | Provisión y colocación de Muro Exterior DRY WALL | m2 | 1 | 37.29 |
| 72 | Provisión y colocación de Cielo Falso DRY WALL | m2 | 1 | 41.83 |
| 73 | Cubierta de calamina # 26 (estructura metálica) | m2 | 1 | 97.34 |
| 74 | Cubierta de calamina trapezoidal # 26 c/estructura metálica galvanizada para equipos incluye columnas y anclaje | m2 | 1 | 190.26 |
| 75 | Cubierta de calamina # 26 sobre cercha madera (tajibo y almendrillo) | m2 | 1 | 71.53 |
| 76 | Cubierta de fibrocemento sobre estructura metálica | m2 | 1 | 63.09 |
| 77 | Cubierta de fibrocemento sobre cercha madera (tajibo y almendrillo) | m2 | 1 | 39.93 |
| 78 | Cubierta de teja colonial sobre cercha madera (tajibo y almendrillo) | m2 | 1 | 64.42 |
| 79 | Tendido de Tubo sanitario PVC Ø 1 1/2" (clase especial) | m | 1 | 5.45 |
| 80 | Tendido de Tubo sanitario PVC Ø 1 1/2" en muro (clase especial) | m | 1 | 6.39 |
| 81 | Tendido de Tubo sanitario PVC Ø 2" (clase especial) | m | 1 | 8.20 |
| 82 | Tendido de Tubo sanitario PVC Ø 4" (clase especial) | m | 1 | 14.47 |
| 83 | Tubería PVC perforada de 3" clase 9 | m | 1 | 6.38 |
| 84 | Tubería PVC perforada de 4" clase 9 | m | 1 | 9.91 |
| 85 | Canaletas (zinc # 26) | m | 1 | 15.08 |
| 86 | Bajantes (zinc # 26) | m | 1 | 14.04 |
| 87 | Bajantes PVC clase 9 Ø 4" | m | 1 | 14.65 |
| 88 | Cordón Hº Cº 0,15x0,40 - 60% piedra (1:3:4) | m | 1 | 16.72 |
| 89 | Contrapiso de piedra espesor 10 cm | m2 | 1 | 11.10 |
| 90 | Contrapiso de piedra espesor 15 cm | m2 | 1 | 12.38 |
| 91 | Contrapiso de piedra espesor 20 cm | m2 | 1 | 14.59 |
| 92 | Contrapiso de cemento planchado sobre losa esp.= 5cm. | m2 | 1 | 14.32 |
| 93 | Piso de cemento planchado sobre losa esp.=3cm | m2 | 1 | 11.54 |
| 94 | Piso de cemento planchado esp.=5 cm sobre empedrado | m2 | 1 | 18.51 |
| 95 | Piso de cemento planchado con ocre esp.=3cm | m2 | 1 | 12.28 |
| 96 | Piso de cerámica roja natural nacional | m2 | 1 | 29.44 |
| 97 | Piso de cerámica esmaltada nacional | m2 | 1 | 32.50 |
| 98 | Zócalo de cerámica esmaltada nacional | m | 1 | 7.99 |
| 99 | Zócalo de cemento planchado h=10cm | m | 1 | 10.28 |
| 100 | Zócalo de cemento planchado con ocre h=10cm | m | 1 | 10.58 |
| 101 | Zócalo de cerámica roja natural nacional | m | 1 | 7.99 |
| 102 | Revoque de Yeso | m2 | 1 | 16.73 |
| 103 | Cielo raso de estuco bajo losa | m2 | 1 | 15.04 |
| 104 | Cielo falso de estuco bajo cercha madera | m2 | 1 | 28.23 |
| 105 | Cielo falso de estuco baja estructura metálica | m2 | 1 | 19.52 |
| 106 | Alero con entranquillado de madera | m2 | 1 | 28.69 |
| 107 | Revoque exterior Fino Planchado (con Sika 1) - 1: 4 (Cemento - arena) | m2 | 1 | 19.01 |
| 108 | Revoque interior Fino Planchado - 1: 4 (Cemento - arena) | m2 | 1 | 19.57 |
| 109 | Revestimiento cerámica esmaltada nacional | m2 | 1 | 31.74 |
| 110 | Pintura al agua en interiores nacional | m2 | 1 | 5.46 |
| 111 | Pintura al agua en exteriores nacional | m2 | 1 | 5.59 |
| 112 | Pintura al agua en cielo raso nacional | m2 | 1 | 3.67 |
| 113 | Pintura de Cubierta - cerámico acrílica anti-moho | m2 | 1 | 5.76 |
| 114 | Pintura al aceite carpintería de madera | m2 | 1 | 9.74 |
| 115 | Pintura al aceite carpintería metálica | m2 | 1 | 5.49 |
| 116 | Pintura al aceite en canaletas y bajantes | m | 1 | 3.64 |
| 117 | Pintura al duco en puerta metálica | m2 | 1 | 6.92 |
| 118 | Pintado de tapa cámara de inspección eléctrica en amarillo y negro | pza | 1 | 6.56 |
| 119 | Pintura de Torre por m2 de cara de torre | m2 | 1 | 9.38 |
| 120 | Pintura anticorrosiva | m2 | 1 | 3.93 |
| 121 | Pintura Recuplast | m2 | 1 | 3.98 |
| 122 | Provisión e Instalación de Cerradura Yale Italiana (doble seguro, SOBREPONER) | pza | 1 | 79.71 |
| 123 | Provisión e Instalación de Cerradura doble cilindro de seguridad (embutida en la puerta) | pza | 1 | 217.00 |
| 124 | Provisión de Candado de seguridad para portón de 3x2,5 mts, marca yale o papaiz | pza | 1 | 23.10 |
| 125 | Provisión de candado de seguridad para puerta peatonal, marca Yale o papaiz | pza | 1 | 23.10 |
| 126 | Provisión de candado de seguridad para cajas de pilastra, marca yale o papaiz | pza | 1 | 15.59 |
| 127 | Provisión e Instalación de Puerta tablero de madera cedro | pza | 1 | 132.28 |
| 128 | Provisión e Instalación de Puerta metálica de doble cara con relleno de poliuretano expandido (diseño Móvil de Entel) (incluye chapa de seguridad) | pza | 1 | 879.64 |
| 129 | Provisión e Instalación de Puerta metálica estructura simple perfil "L", cuatro bisagras (esp. de plancha 1 mm) (incluye chapa de seguridad) | m2 | 1 | 225.33 |
| 130 | Provisión e Instalación de Puerta metálica de cañería Fº Gº Ø 1 1/2", malla olímpica # 10, cuatro bisagras (incluye candado) | m2 | 1 | 116.04 |
| 131 | Provisión e Instalación de Portón metálico de cañería galvanizada Ø 1 1/2", malla olímpica # 10 (incluye candado) | m2 | 1 | 151.43 |
| 132 | Provisión e Instalación de Portón metálico de cañería galvanizada Ø 1 1/2", cerrado con plancha esp. 1,5 mm (incluye candado y chapa de seguridad) | m2 | 1 | 189.76 |
| 133 | Instalación de puerta metálica (provisión Entel) | m2 | 1 | 40.34 |
| 134 | Prov. e instalación de Poste de cañería Fº Gº, Ø 2 1/2" - long. 3,00 m. (incluye tapa superior, perforaciones y soldadura) | pza | 1 | 106.81 |
| 135 | Prov. e instalación de pie de amigo, Tubo Galvanizado 2 1/2" long. 2.00 m. | pza | 1 | 53.51 |
| 136 | Prov. e instalación de malla olímpica, alambre galvanizado # 10 - 3" (incluye barra 1/4" y alambre # 10 para fijación) | m2 | 1 | 17.60 |
| 137 | Prov. e instalación de Bayoneta hierro galvanizado para soporte alambre púa (perfil T de 1/8"x 1 1/2"- long. 0,40m) | pza | 1 | 24.66 |
| 138 | Prov. e instalación de alambre de púas 4 hileras | m | 1 | 2.37 |
| 139 | Tapa metálica para cámara eléctrica con candado papaiz (plancha esp. 1,5 mm) | pza | 1 | 78.31 |
| 140 | Provisión y montaje de Mounting Pole de 2,5" (Incluye Base, pernos, riostras, escalerilla de cables, peldaños y aisladores de bajante de pararrayos) - De acuerdo a diseño de ENTEL. | m | 1 | 183.35 |
| 141 | Provisión, Transporte y montaje de Mounting Pole de 4" (Incluye Base, pernos, riostras, escalerilla de cables, peldaños y aisladores de bajante de pararrayos) - De acuerdo a diseño de ENTEL. | m | 1 | 535.02 |
| 142 | Provisión, Transporte y montaje de Mounting Pole de 6" (Incluye Base, pernos, riostras, escalerilla de cables, peldaños y aisladores de bajante de pararrayos) - De acuerdo a diseño de ENTEL. | m | 1 | 766.36 |
| 143 | Pole de 4” para antena satelital (Incluye peldaños) - De acuerdo a diseño de ENTEL. | m | 1 | 184.12 |
| 144 | Soporte antena sectorial 2,50 m - Ø 2" de acuerdo a diseño de ENTEL | pza | 1 | 431.38 |
| 145 | Soporte antena sectorial 2,50 m - Ø 2 1/2" de acuerdo a diseño de ENTEL | pza | 1 | 461.45 |
| 146 | Soporte antena sectorial 2,50 m - Ø 3" de acuerdo a diseño de ENTEL | pza | 1 | 482.93 |
| 147 | Soporte antena sectorial 3 m - Ø 2" de acuerdo a diseño de ENTEL | pza | 1 | 464.19 |
| 148 | Soporte antena sectorial 3 m - Ø 2 1/2" de acuerdo a diseño de ENTEL | pza | 1 | 471.50 |
| 149 | Soporte antena sectorial 3 m - Ø 3" de acuerdo a diseño de ENTEL | pza | 1 | 497.26 |
| 150 | Soporte para mini link - Ø 3" de acuerdo a diseño de ENTEL | m | 1 | 256.82 |
| 151 | Soporte para mini link Ø 4" de acuerdo a diseño de ENTEL | m | 1 | 324.65 |
| 152 | Soporte de tubo FG 3" de piso con rigidizadores, para equipos L=2 mts (incluye provisión y colocado) | pza | 1 | 172.61 |
| 153 | Provis. e Inst. Base para equipo, perfil metálico costanera 100x50x10x2mm | m2 | 1 | 217.46 |
| 154 | Provis. e Inst. de Vigas metálicas, perfil costanera 100 x 50 x 15 x 3mm para apoyo de equipos y distribución de cargas en losas alivianadas | m | 1 | 85.44 |
| 155 | Provis. e Inst. de Vigas metálicas, perfil costanera 200 x 50 x 15 x 3mm para apoyo de equipos y distribución de cargas en losas alivianadas | m | 1 | 133.85 |
| 156 | Soporte pararrayo 3" FG. | m | 1 | 70.68 |
| 157 | Soporte pararrayo 2" FG. | m | 1 | 55.02 |
| 158 | Soporte para baliza de señalización | pza | 1 | 74.40 |
| 159 | Baliza de señalización tipo LED, 60 W. (estación nueva) | pza | 1 | 60.45 |
| 160 | Prov. e Inst. de Escalerilla de acceso para hombre 40 cm. | m | 1 | 85.88 |
| 161 | Prov. e Inst. de Tapa metálica para escalerilla de acceso para hombre (Incluye candado) | m2 | 1 | 97.08 |
| 162 | Prov. e Inst. de Tapa metálica tipo rejilla para escalerilla de cables horizontal (outdoor) | m2 | 1 | 139.67 |
| 163 | Instalación de escalerillas | m | 1 | 6.58 |
| 164 | Desinstalación de escalerillas | m | 1 | 4.33 |
| 165 | Prov. e Inst. de Fijador Z para escalerilla | pza | 1 | 9.63 |
| 166 | Unión de escalerilla (incluye pernos, arandela plana, arandela presión) | pza | 1 | 5.83 |
| 167 | Unión de escalerilla Femco (incluye pernos, arandela plana, arandela presión) | pza | 1 | 14.80 |
| 168 | Prov. e Inst. Baranda metálica de seguridad h=1.20 m. tubo Fe. Galv. 1 1/2"- Verticales c/80cm y dos horizontales | m | 1 | 85.18 |
| 169 | Prov. e Inst. de Prov. e Inst. de Escalerilla feeder indoor (industria Femco) 20 cm. de ancho | m | 1 | 58.90 |
| 170 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder outdoor 20 cm. de ancho | m | 1 | 60.72 |
| 171 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder indoor (industria Femco) 30 cm. de ancho | m | 1 | 71.46 |
| 172 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder indoor 30 cm. de ancho | m | 1 | 71.46 |
| 173 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder outdoor (industria Femco) 30 cm. de ancho | m | 1 | 75.34 |
| 174 | Prov. e Inst. de Escalerilla feeder outdoor 30 cm. de ancho | m | 1 | 75.34 |
| 175 | Prov. e Inst. de Escalerilla de feeders de 40.00 cm indoor | m | 1 | 78.45 |
| 176 | Prov. e Inst. de Escalerilla de feeders de 40.00 cm outdoor | m | 1 | 85.30 |
| 177 | Prov. e Inst. de Codo horizontal 45º escalerilla 30 cm. - industria Femco | pza | 1 | 36.93 |
| 178 | Prov. e Inst. de Codo vertical 90º escalerilla 30 cm. - industria Femco | pza | 1 | 35.35 |
| 179 | Prov. e Inst. de Soporte lateral de escalerillas para feeder (pared) - industria Femco | pza | 1 | 14.36 |
| 180 | Prov. e Inst. de Soporte horizontal de escalerillas para feeder (p/colgar) - industria Femco | pza | 1 | 7.08 |
| 181 | Pie de apoyo T de cañería Fº Gº, Ø 2,5"- L= 3,00 m., para escalerilla de feeder, incluye dado de H° | pza | 1 | 121.51 |
| 182 | Cableducto Fº Gº de 10x10 cm. y conector (industria Femco) | m | 1 | 50.64 |
| 183 | Fijación de Base metálica a plataforma (incluye pernos y tarugos) | pza | 1 | 98.12 |
| 184 | Rejilla de material desplegado galvanizado (puente) | m2 | 1 | 98.12 |
| 185 | Provisión e instalación vigas metálicas perfil costanera 300x90x20x5mm | m | 1 | 135.59 |
| 186 | Provisión e instalación de estructuras galvanizadas en caliente | kg | 1 | 13.83 |
| 187 | Provis. e Inst. Ventana metálica perfil angular 1" x 1" x 1/8" - incluye vidrio doble | m2 | 1 | 36.21 |
| 188 | Plataforma Metálica (Provisión y colocación, a base de Costaneras de 100x50x2, planta metálica antideslizante, baranda de protección hombre) | m2 | 1 | 163.38 |
| 189 | Cámara inspección tierra de ladrillo adobito (0,60x0,60x0,50) | pza | 1 | 66.45 |
| 190 | Cámara inspección eléctrica de Hª Aª (0,60x0,60x0,50) | pza | 1 | 88.63 |
| 191 | Cámara inspección sanitaria de doble tapa de 0,80x0,80x1,10 m. | pza | 1 | 188.84 |
| 192 | Cámara inspección sanitaria de doble tapa de 0,60x0,60x0,70 m. | pza | 1 | 147.28 |
| 193 | Cámara de Ho A Tipo 2FR Norma Entel S.A. 1.56X0.75X1.10m | pza | 1 | 518.13 |
| 194 | Cámara de Ho Ao Tipo 2FR Norma Entel S.A. 0.78X0.75X1.10m | pza | 1 | 367.24 |
| 195 | Demolición muro ladrillo 6 huecos, espesor 13,5 cm. | m2 | 1 | 4.68 |
| 196 | Demolición muro ladrillo 6 huecos, espesor 18 cm. | m2 | 1 | 5.40 |
| 197 | Demolición muro ladrillo adobito, espesor 11 cm. | m2 | 1 | 5.04 |
| 198 | Retiro de revoque | m2 | 1 | 4.32 |
| 199 | Demolición piso hasta un espesor de 3 cm. | m2 | 1 | 2.79 |
| 200 | Demolición hormigón | m3 | 1 | 46.81 |
| 201 | Remoción de cielo falso sobre entranquillado de madera | m2 | 1 | 6.48 |
| 202 | Remoción de cubierta con estructura de madera | m2 | 1 | 3.60 |
| 203 | Apertura de vano en muro ladrillo p/ aire acondicionado (según especificaciones) | m2 | 1 | 7.20 |
| 204 | Apertura de vano en muro ladrillo para pasamuros (según especificaciones) | pza | 1 | 4.68 |
| 205 | Retiro de puerta existente | m2 | 1 | 7.85 |
| 206 | Retiro de ventana existente | m2 | 1 | 7.85 |
| 207 | Retiro de malla olímpica | ml | 1 | 18.98 |
| 208 | Retiro de Sistema de aterramiento | Glb | 1 | 391.07 |
| 209 | Retiro de cielo falso | m2 | 1 | 2.10 |
| 210 | Retiro e instalación de puerta | m2 | 1 | 14.09 |
| 211 | Retiro de escombros y carguío | m3 | 1 | 7.92 |
| 212 | Cable bajo goma aterramiento feeders 25 mm2 verde - amarillo | m | 1 | 5.29 |
| 213 | Cable de cobre enchaquetado de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para bajante pararrayos | m | 1 | 15.33 |
| 214 | Cable de cobre desnudo de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para malla de tierra | m | 1 | 13.90 |
| 215 | Cable de cobre Acerado enchaquetado de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para bajante pararrayos | m | 1 | 14.28 |
| 216 | Cable de cobre Acerado desnudo de 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para bajante equipo | m | 1 | 12.63 |
| 217 | Cable de Aluminio Desnudo 7 hilos AWG 2/0 (70 mm2) para bajante pararrayos | m | 1 | 8.78 |
| 218 | Cable de Aluminio Enchaquetado de 7 hilos AWG 1/0 (70 mm2) para bajante equipos | m | 1 | 11.43 |
| 219 | Cable flexible Ficap 1 x 70 mm2 - 1kv | m | 1 | 14.73 |
| 220 | Cable flexible Ficap 1 x 50 mm2 - 1kv | m | 1 | 10.53 |
| 221 | Barra Cu conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 20 cm. ( 4" x 1/4" ) (incluye pernos en todos los orificios) | pza | 1 | 35.98 |
| 222 | Barra Cu conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 30 cm. (4" x 1/4”) (incluye pernos en todos los orificios) | pza | 1 | 50.54 |
| 223 | Barra Cu conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 40 cm. (4" x 1/4”) (incluye pernos en todos los orificios) | pza | 1 | 66.01 |
| 224 | Barra Acero Galvanizado conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 20 cm. (4" x 1/4”) (incluye pernos en todos los orificios) | pza | 1 | 35.00 |
| 225 | Barra Acero Galvanizado conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 30 cm. (4" x 1/4”) (incluye pernos en todos los orificios) | pza | 1 | 38.30 |
| 226 | Barra Acero Galvanizado conexión a sistema de tierra con aisladores, long. 40 cm. (4" x 1/4”) (incluye pernos en todos los orificios) | pza | 1 | 38.54 |
| 227 | Suelo cemento (Proporción 7%-10%) | m3 | 1 | 52.98 |
| 228 | Jabalina de Cu 5/8" 2,40 m de largo | pza | 1 | 7.81 |
| 229 | Geo gel | kg | 1 | 2.21 |
| 230 | Tor gel | kg | 1 | 16.15 |
| 231 | Tierra Negra | m3 | 1 | 23.76 |
| 232 | Soldadura Cadweld | pto | 1 | 11.15 |
| 233 | Sistema de aterramiento (Menor a 5 ohms). Cable AWG 2/0 7 hilos, Jabalinas (mínimo 5) de Cu 5/8" 2,40 m de largo. Torgel, excavación, relleno y compactado, Soldaduras Cadweld. (Para suelo normal) | Glb | 1 | 2,189.37 |
| 234 | Sistema de aterramiento (Menor a 5 ohms). Cable AWG 2/0 7 hilos, Jabalinas (mínimo 5) de Cu 5/8" 2,40 m de largo. Torgel, excavación, relleno y compactado, Soldaduras Cadweld. (Para suelo rocoso) | Glb | 1 | 3,614.74 |
| 235 | Baliza de señalización roja 56154/001 Forjasul, 60 W. | pza | 1 | 22.98 |
| 236 | Prov. e Inst. de Fotocélula | pza | 1 | 8.55 |
| 237 | Tablero de control de Baliza con alarmas BTS-U | pza | 1 | 180.29 |
| 238 | Tablero de control de Baliza con alarmas de contacto seco - grande | pza | 1 | 1,956.57 |
| 239 | Pararrayos tipo Franklin de 4 puntas (incluye aislador cerámico) | pza | 1 | 63.08 |
| 240 | Aislador bajante de pararrayo con soporte | pza | 1 | 17.10 |
| 241 | Aisladores cerámicos con soporte metálico | pza | 1 | 12.25 |
| 242 | Conector de aluminio para interconexión a red de CRE | pza | 1 | 9.03 |
| 243 | Conector perno partido de bronce de 120 mm2 | pza | 1 | 5.87 |
| 244 | Conector perno partido de bronce de 70 mm2 | pza | 1 | 3.46 |
| 245 | Conector perno partido de bronce de 50 mm2 | pza | 1 | 2.52 |
| 246 | Conector perno partido de bronce de 35 mm2 | pza | 1 | 2.36 |
| 247 | Fijador de Fº Gº para barra de cobre en sector torre | pza | 1 | 9.08 |
| 248 | Terminales de 70 mm2 | pza | 1 | 1.75 |
| 249 | Terminales de 50 mm2 | pza | 1 | 1.38 |
| 250 | Terminales de 25 mm2 | pza | 1 | 0.79 |
| 251 | Terminales de 16 mm2 | pza | 1 | 0.72 |
| 252 | Terminales de 2,5 mm2 | pza | 1 | 0.61 |
| 253 | Perno de bronce Ø 3/8" | pza | 1 | 2.67 |
| 254 | Perno de bronce Ø 5/16" | pza | 1 | 2.42 |
| 255 | Perno de bronce Ø 1/4" | pza | 1 | 1.85 |
| 256 | Pernos de expansión 5/8" | pza | 1 | 4.03 |
| 257 | Pernos de anclaje de 1/2" | pza | 1 | 19.95 |
| 258 | Provisión y colocación anillo guarda hombre para escaleras (diámetro de 80 cm) | m | 1 | 38.22 |
| 259 | Evaluación estructural de Torres y Cálculo de Refuerzos incluye memoria y planos | Glb | 1 | 1,606.19 |
| 260 | Montaje de Torre Autosoportada cuadrada con Accesorios | m | 1 | 96.11 |
| 261 | Montaje de Torre Autosoportada triangular con Accesorios | m | 1 | 92.74 |
| 262 | Montaje de Torre Arriostrada cuadrada con Accesorios | m | 1 | 85.11 |
| 263 | Montaje de Torre Arriostrada Triangular con Accesorios | m | 1 | 83.34 |
| 264 | Montaje de Monoposte con accesorios | m | 1 | 145.04 |
| 265 | Montaje de Mástil con accesorios | m | 1 | 92.12 |
| 266 | Desmontaje o Montaje de soportes de antenas sectoriales y radioenlace | pza | 1 | 53.35 |
| 267 | Desmontaje de Torre Autosoportada cuadrada con Accesorios | m | 1 | 106.01 |
| 268 | Desmontaje de Torre Autosoportada triangular con Accesorios | m | 1 | 104.47 |
| 269 | Desmontaje de Torre Arriostrada cuadrada con Accesorios | m | 1 | 94.23 |
| 270 | Desmontaje de Torre Arriostrada triangular con Accesorios | m | 1 | 92.12 |
| 271 | Desmontaje de Torre Autosoportada cuadrada con Accesorios - COLAPSADA | m | 1 | 65.95 |
| 272 | Desmontaje de Torre Autosoportada triangular con Accesorios - COLAPSADA | m | 1 | 65.95 |
| 273 | Desmontaje de Torre Arriostrada cuadrada con Accesorios - COLAPSADA | m | 1 | 59.02 |
| 274 | Desmontaje de Torre Arriostrada triangular con Accesorios - COLAPSADA | m | 1 | 59.02 |
| 275 | Desmontaje de Monoposte con accesorios | m | 1 | 160.57 |
| 276 | Desmontaje de Mástil con accesorios | m | 1 | 101.55 |
| 277 | Ajuste de Pernos incluye prueba de Torque (según altura de torre) | m | 1 | 12.88 |
| 278 | Empedrado para Caminos - Espesor 15 cm. | m2 | 1 | 12.92 |
| 279 | Apertura de Camino en terreno rocoso (No incluye cunetas y badenes) | km | 1 | 13,548.76 |
| 280 | Apertura de Camino en terreno normal (No incluye cunetas y badenes) | km | 1 | 8,585.62 |
| 281 | Mejoramiento de camino existente | km | 1 | 2,970.00 |
| 282 | Acarreo manual terreno plano | tn/km | 1 | 147.00 |
| 283 | Acarreo manual terreno con pendiente | tn/km | 1 | 294.95 |
| 284 | Prov. e Inst. de Paneles de fibra de vidrio para mimetizado de antenas c/estructura de perfiles metálicos | m2 | 1 | 67.22 |
| 285 | Provis. e Inst. de Gigantografías para mimetizado de antenas - incluye estructura metálica | m2 | 1 | 103.01 |
| 286 | Provisión y aplicación de herbicida | m2 | 1 | 0.93 |
| 287 | Retiro de Arboles con tallo > de 20 cm de diámetro | pza | 1 | 80.98 |
| 288 | Transporte y movilización (ton/km) | T/K | 1 | 0.33 |
| 289 | Transporte de materiales fluvial en pontón para hasta 60 Ton (incluye carguío y descarguío) | km | 1 | 70.79 |
| 290 | Provisión de Tanque de Agua Plástico. Cap.5,000 lts base circular | pza | 1 | 574.22 |
| 291 | Provisión e instalación de señalética para Estaciones (especificaciones de ENTEL S.A.) | Glb | 1 | 244.23 |
| 292 | Limpieza general de la Estación | Glb | 1 | 175.56 |
| 293 | Limpieza general de la Estación para Adecuaciones | Glb | 1 | 42.32 |
| 294 | Politubo Ø 1/2” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 1.87 |
| 295 | Politubo Ø 3/4” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 2.36 |
| 296 | Politubo Ø 1” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 3.53 |
| 297 | Politubo Ø 1 1/2” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 4.59 |
| 298 | Politubo Ø 2” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 6.20 |
| 299 | Conduit Ø 2" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 17.01 |
| 300 | Conduit Ø 1 1/2" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 11.99 |
| 301 | Conduit Ø 1" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 10.29 |
| 302 | Luminaria Fluorescente, 2x40 W de tipo industrial (pintada al horno) | Pza | 1 | 48.50 |
| 303 | Solo mano de obra por cada obrero | hora | 1 | 3.54 |
| 304 | Carpintería de Aluminio | m2 | 1 | 106.95 |
| 305 | Piso de parque | m2 | 1 | 30.55 |
| 306 | Pegado piso de parquet (mano de obra) | m2 | 1 | 9.49 |
| 307 | Piso de alfombra (tapizon). | m2 | 1 | 8.57 |
| 308 | Zócalo de madera | ml | 1 | 6.03 |
| 309 | Reparación de bajante o canaleta | ml | 1 | 2.93 |
| 310 | Vidrio transparente de 6mm | m2 | 1 | 17.35 |
| 311 | Vidrio transparente Biselado de 6mm | m2 | 1 | 26.34 |
| 312 | Arreglo de chapa de puerta | pza | 1 | 8.11 |
| 313 | Chapa para puerta de aluminio marca Papaiz | pza | 1 | 43.26 |
| 314 | Cambio de grifería lavamanos simple (español o italiano) | pza | 1 | 43.70 |
| 315 | Cambio de grifería lavaplatos simple | pza | 1 | 33.43 |
| 316 | Instalación de pto. de agua | pto | 1 | 39.98 |
| 317 | Instalación de pto. de desagüe | pto | 1 | 41.01 |
| 318 | Limpieza de cajas de registro | pto | 1 | 9.21 |
| 319 | Limpieza de cámaras de inspección | pto | 1 | 18.76 |
| 320 | Tesado de Cables de Arriostramiento | Cable | 1 | 26.58 |
| 321 | Sellado de ventana con silicona | pza | 1 | 6.83 |
| 322 | Trámite Permiso Municipal Radio Base Urbana | Glb | 1 | 1,178.10 |
| 323 | Trámite Permiso Municipal Radio Base Rural | Glb | 1 | 1,058.00 |
| 324 | Trámite de Monitoreo Radio Base Urbana | Glb | 1 | 445.50 |
| 325 | Trámite de Monitoreo Radio Base Rural | Glb | 1 | 495.00 |
| 326 | Trámite de Licencia Ambiental Radio Base Urbana | Glb | 1 | 695.97 |
| 327 | Trámite de Licencia Ambiental Radio Base Rural | Glb | 1 | 752.80 |
| 328 | Trámite Licencia Ambiental Tendido de Fibra Óptica Urbano | Km | 1 | 19.80 |
| 329 | Trámite Licencia Ambiental Tendido de Fibra Óptica Rural | Km | 1 | 23.76 |
| 330 | Trámite Plan de desmonte | m2 | 1 | 0.20 |
| 331 | PROVISIÓN, Tablero eléctrico Monofásico, según especificaciones | Glb | 1 | 2,560.88 |
| 332 | PROVISIÓN, Tablero eléctrico Trifásico, según especificaciones | Glb | 1 | 3,744.24 |
| 333 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Tablero de distribución eléctrico de 80 AMP Monofásico, según especificaciones (dimensiones 80x100x20 cm) | Glb | 1 | 2,680.45 |
| 334 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Tablero de distribución eléctrico de 100 AMP Trifásico, según especificaciones (dimensiones 1OOx120*25 cm) | Glb | 1 | 3,862.99 |
| 335 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, exterior, cable # 4 - 25 mm2, dentro de cañería 0 2" (no incluye cañería) | m | 1 | 29.26 |
| 336 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, sobrepuesta (cable# 4 - 25 mm2, dentro de Conduit metálico) | m | 1 | 38.49 |
| 337 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, enterrada (cable # 4 - 25 mm2, dentro de politubo) | m | 1 | 30.28 |
| 338 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica monofásica, exterior, cable# 4 - 25 mm2, dentro de cañería 0 2" (no incluye cañería) | m | 1 | 18.94 |
| 339 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica monofásica, sobrepuesta, cable # 4 - 25 mm2, dentro de conduit metalico | m | 1 | 25.72 |
| 340 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica monofásica, enterrada, cable # 4 - 25 mm2, dentro de politubo | m | 1 | 20.47 |
| 341 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, exterior, cable # 6 - 16 mm2 - 7 hilos, dentro de cañería Ø 1 1/2" (no incluye cañería) | m | 1 | 22.94 |
| 342 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, sobrepuesta (cable # 6 - 16 mm2, dentro de conduit metálico) | m | 1 | 27.64 |
| 343 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, enterrada (cable # 6 - 16 mm2, dentro de politubo) | m | 1 | 22.13 |
| 344 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, sobrepuesta (cable # 8 - 10 mm2, dentro de conduit metálico) | m | 1 | 21.83 |
| 345 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, enterrada (cable # 8 - 10 mm2, dentro de politubo) | m | 1 | 16.40 |
| 346 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica trifásica, sobrepuesta (cable # 10 - 6 mm2, dentro de conduit metálico) | m | 1 | 17.70 |
| 347 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica monofásica, exterior, cable # 6 - 16 mm2 - 7 hilos, dentro de cañería Ø 1 1/2" (no incluye cañería) | m | 1 | 15.55 |
| 348 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica monofásica, sobrepuesta, cable # 6 - 16 mm2, dentro de conduit metálico | m | 1 | 21.21 |
| 349 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica monofásica, enterrada, cable # 6 - 16 mm2, dentro de politubo | m | 1 | 15.70 |
| 350 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Acometida eléctrica monofásica, sobrepuesta, cable # 8 - 10 mm2, dentro de conduit metálico | m | 1 | 17.64 |
| 351 | PROVISIÓN, Cable enchaquetado 2x6 mm2 | m | 1 | 2.90 |
| 352 | PROVISIÓN, Caja de protección de 2 térmicos monopolar (Sobrepuesta) | pza | 1 | 3.71 |
| 353 | PROVISIÓN, Caja de protección de 2 térmicos bipolar (Sobrepuesta) | pza | 1 | 9.10 |
| 354 | PROVISIÓN, Corrugado plástico Ø 1" | m | 1 | 0.89 |
| 355 | PROVISIÓN, Corrugado plástico Ø 2" | m | 1 | 7.24 |
| 356 | PROVISIÓN, Corrugado metálico Ø 1" | m | 1 | 5.39 |
| 357 | PROVISIÓN, Corrugado metálico Ø 2" | m | 1 | 15.97 |
| 358 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Poste de Hormigón de 11 metros | Glb | 1 | 448.01 |
| 359 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Poste de Hormigón de 9 metros | Glb | 1 | 302.40 |
| 360 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Poste Cuchi de 11 metros | Glb | 1 | 395.15 |
| 361 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Poste Cuchi de 9 metros | Glb | 1 | 339.49 |
| 362 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Cable Multifilar 3X12 AWG enchaquetado (Bajo Goma) 1 KV de aislación | m | 1 | 6.48 |
| 363 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Caja de 4 Térmicos Bipolar con barra de tierra | pza | 1 | 68.03 |
| 364 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Caja de 8 Térmicos Bipolar con barra de tierra | pza | 1 | 69.67 |
| 365 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Peineta Distribuidora monofásica para Cuatro Térmicos | Glb | 1 | 5.57 |
| 366 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Peineta Distribuidora bifásicas para Cuatro Térmicos | Glb | 1 | 8.36 |
| 367 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Cable Canal con separador 40X16mm | Glb | 1 | 7.56 |
| 368 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Cable Canal 40X16mm | Glb | 1 | 6.88 |
| 369 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Caja de paso 12X12X5,5 cm metálico tipo FEMCO | Glb | 1 | 12.44 |
| 370 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Cable UTP en categoría 6 | Glb | 1 | 8.77 |
| 371 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Provisión e Instalación Cable 3x14 AWG dentro de politubo de 1/2" | m | 1 | 5.24 |
| 372 | Tramite instalación de medidor PEQUEÑA DEMANDA | Glb | 1 | 137.96 |
| 373 | PROVISIÓN Y CALIBRACION DE MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (TRIFÁSICO) | Glb | 1 | 1,079.98 |
| 374 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Pilastra según diseño Empresa Eléctrica local para acometida trifásica (incluye bastón de cañería FºGº Ø 1 1/2" - L=4,00 m., capuchón y tensor) | Glb | 1 | 749.98 |
| 375 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Caja (38X38X21cm)para medidor eléctrico trifásico o monofásico (pintada al horno, espesor plancha 1,5 mm) IP 55 | Glb | 1 | 416.40 |
| 376 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Protector metálico caja de medidor eléctrico y dos candados papaiz | Glb | 1 | 54.42 |
| 377 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Tablero Eléctrico 38x38x21 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Glb | 1 | 272.41 |
| 378 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Tablero Eléctrico 40x50x21 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Glb | 1 | 311.01 |
| 379 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Tablero Eléctrico 76x76x21 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Glb | 1 | 515.91 |
| 380 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Tablero Eléctrico 60x80x25 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores, reglas DIN, acrílicos de protección) | Glb | 1 | 584.92 |
| 381 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Tablero Eléctrico 80x120x30 cm., protección Interna acrílica para Radio Base (incluye barras de cobre con aisladores reglas DIN acrílicos de protección | Glb | 1 | 771.87 |
| 382 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de tablero de control baliza, según Especificaciones Técnicas de Entel S.A. | Glb | 1 | 327.00 |
| 383 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, de Estructura metálica para soporte de tablero eléctrico 60x80x20 cm (Galvanizada en Caliente) | Glb | 1 | 214.36 |
| 384 | PROVISIÓN, Porta fusible de 63 Amp. | pza | 1 | 9.84 |
| 385 | PROVISIÓN, Descargador de sobre tensión monofásico (transciente 40 KV) primer nivel | pza | 1 | 129.01 |
| 386 | PROVISIÓN, Descargador de sobre tensión bifásico (transciente 40 KV) primer nivel | pza | 1 | 683.48 |
| 387 | PROVISIÓN, Descargador de sobre tensión trifásico (transciente 40 KV) primer nivel | pza | 1 | 1,740.05 |
| 388 | PROVISIÓN, Descargador de sobre tensión monofásico (transciente 25 KV) segundo nivel | pza | 1 | 463.13 |
| 389 | PROVISIÓN, Descargador de sobre tensión bifásico (transciente 40 KV) segundo nivel | pza | 1 | 109.07 |
| 390 | PROVISIÓN, Descargador de sobre tensión trifásico (transciente 25 KV) segundo nivel | pza | 1 | 2,125.41 |
| 391 | PROVISIÓN, Elemento de base para el descargador de sobre tensión | pza | 1 | 92.81 |
| 392 | PROVISIÓN, Térmico monofásico de 6 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 10.86 |
| 393 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico monofásico de 10 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 13.28 |
| 394 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico monofásico de 16 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 12.88 |
| 395 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico monofásico de 20 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 13.64 |
| 396 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico monofásico de 25 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 14.77 |
| 397 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico monofásico de 32 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 17.60 |
| 398 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico monofásico de 40 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 18.94 |
| 399 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico monofásico de 63 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 23.48 |
| 400 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico monofásico de 80 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 56.72 |
| 401 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Bifásico de 6 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 31.76 |
| 402 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Bifásico de 10 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 25.68 |
| 403 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Bifásico de 16 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 22.50 |
| 404 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Bifásico de 20 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 23.27 |
| 405 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Bifásico de 32 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 23.27 |
| 406 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Bifásico de 40 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 30.61 |
| 407 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Bifásico de 63 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 41.25 |
| 408 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Bifásico de 80 AMP norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 84.47 |
| 409 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 10 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 37.02 |
| 410 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 16 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 33.74 |
| 411 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 20 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 35.16 |
| 412 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 25 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 40.09 |
| 413 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 32 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 44.47 |
| 414 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 40 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 45.32 |
| 415 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 50 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 56.91 |
| 416 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 63 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 61.13 |
| 417 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 63 Amp norma DIN - especial p/ gabinete de medidores | pza | 1 | 64.56 |
| 418 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico Trifásico de 80 AMP norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 125.13 |
| 419 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Térmico trifásico de 100 Amp norma DIN (incluye cableado, terminales y borneras) | pza | 1 | 131.22 |
| 420 | PROVISIÓN, Bornera para cable flexible 10 mm2 | pza | 1 | 1.86 |
| 421 | PROVISIÓN, Bornera para cable flexible 6 mm2 | pza | 1 | 1.30 |
| 422 | PROVISIÓN, Bornera para cable flexible 4 mm2 | pza | 1 | 1.02 |
| 423 | PROVISIÓN, Bornera para cable flexible 2.5 mm2 | pza | 1 | 0.93 |
| 424 | PROVISIÓN, Tapa Bornera (Tapa Final de Bornes) | pza | 1 | 1.15 |
| 425 | PROVISIÓN, Seguro Bornera (Tope Final para Bornes) | pza | 1 | 1.46 |
| 426 | PROVISIÓN, Banco de 2 ductos de PVC - C 6 de 3" acometida eléctrica interior | m | 1 | 6.07 |
| 427 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Punto Iluminación (incluye cajas, interruptor y ducto conduit Ø 5/8" hasta 7 m.) | pza | 1 | 85.90 |
| 428 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Punto Tomacorriente NEMA doble con tierra (incluye caja, toma doble tipo nema mixto y ducto conduit Ø 5/8" hasta 7 m.) | Pza | 1 | 68.63 |
| 429 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Tubería PVC Ø 3/4" para ducto de instalación de baliza (incluye cable flexible, fijación e instalación) | m | 1 | 13.24 |
| 430 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Circuitos para equipo indoor de cable flexible de seguridad 1,5 mm2, con tierra (protegido con goma) | m | 1 | 8.68 |
| 431 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN, Circuito para iluminación eléctrica (incluye politubo Ø 1/2", cable flexible, caja metálica 2x4", caja plástica 2x4", tapas, instalación, picado de muro, reposición de muro, sellado con silicona) - (ÍTEM UTILIZABLE PARA SITIOS CON INFRAESTRUCTURA EXISTENTE) | Pza | 1 | 47.82 |
| 432 | PROVISIÓN, Placa tomacorriente dobles tipo nema mixto | pza | 1 | 5.29 |
| 433 | PROVISIÓN, Placa tomacorriente simple | pza | 1 | 3.06 |
| 434 | PROVISIÓN, Placa tomacorriente dobles tipo nema mixto para exterior de sobreponer (con caja) | pza | 1 | 17.27 |
| 435 | PROVISIÓN, Placa tomacorriente dobles tipo nema mixto para exterior empotrada (sin caja) | pza | 1 | 3.35 |
| 436 | PROVISIÓN, Placa Interruptor simple | pza | 1 | 3.44 |
| 437 | PROVISIÓN, Placa Interruptor doble | pza | 1 | 5.11 |
| 438 | PROVISIÓN, Placa Conmutador simple (interruptor de tres puntos) | pza | 1 | 3.99 |
| 439 | PROVISIÓN, Placa Conmutador simple para exterior empotrada (interruptor de tres puntos) | pza | 1 | 3.99 |
| 440 | PROVISIÓN, Pantalla LED de 18W de tipo industrial (pintada al horno) | pza | 1 | 145.72 |
| 441 | PROVISIÓN, Luminaria tipo alumbrado público de sodio 250 W incluye fotocélula y soporte galvanizado de sujeción | pza | 1 | 96.16 |
| 442 | PROVISIÓN, Luminaria tipo alumbrado público de mercurio 250 W incluye fotocélula y soporte galvanizado de sujeción | pza | 1 | 480.59 |
| 443 | PROVISIÓN, Pantalla exterior tortuga | pza | 1 | 20.30 |
| 444 | PROVISIÓN, Reflector Exterior de 500 W incluye fotocélula y soporte galvanizado de sujeción | pza | 1 | 276.76 |
| 445 | PROVISIÓN, Politubo Ø 1/2” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 0.34 |
| 446 | PROVISIÓN, Politubo Ø 3/4” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 1.49 |
| 447 | PROVISIÓN, Politubo Ø 1” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 0.65 |
| 448 | PROVISIÓN, Politubo Ø 1 1/2” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 1.67 |
| 449 | PROVISIÓN, Politubo Ø 2” (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 2.97 |
| 450 | PROVISION, Conduit Ø 2" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 7.12 |
| 451 | PROVISIÓN, Conduit Ø 1 1/2" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 5.75 |
| 452 | PROVISIÓN, Conduit Ø 1" adosado a la pared (incluye accesorios para su instalación) | m | 1 | 3.96 |
| 453 | PROVISIÓN, Pasa cable de 1 1/2" para tablero Electrico | pza | 1 | 9.93 |
| 454 | PROVISIÓN, Pasa cable de 3/4" para tablero Electrico | pza | 1 | 3.12 |
| 455 | PROVISIÓN, Cupla conduit Ø 1 1/2" | pza | 1 | 2.04 |
| 456 | PROVISIÓN, Curva conduit Ø 1 1/2" | pza | 1 | 5.29 |
| 457 | PROVISIÓN, Abrazadera omega 1 1/2" | pza | 1 | 0.74 |
| 458 | PROVISIÓN, Corrugado plástico Ø 1/2" | m | 1 | 0.28 |
| 459 | PROVISIÓN, Corrugado plástico Ø 3/4" | m | 1 | 1.49 |
| 460 | PROVISIÓN, Cable canal 40x50 de PVC adosado a la pared | m | 1 | 3.28 |
| 461 | PROVISIÓN, Tramite instalación de medidor MEDIANA DEMANDA | Glb | 1 | 907.03 |
| 462 | PROVISIÓN, Tramite instalación de medidor GRAN DEMANDA | Glb | 1 | 1,637.89 |
| 463 | PROVISIÓN, Tubo fluorecente C/LED 18W Luz de dia fria | Glb | 1 | 17.63 |
| 464 | Jefe de Proyecto | Hora | 1 | 7.75 |
| 465 | Ingeniero de Planificacion | Hora | 1 | 7.75 |
| 466 | Ingeniero Electrico | Hora | 1 | 6.08 |
| 467 | Capataz Liniero | Hora | 1 | 3.55 |
| 468 | Maestro Liniero | Hora | 1 | 3.55 |
| 469 | Tecnico Electrico | Hora | 1 | 3.06 |
| 470 | Ayudante Electrico | Hora | 1 | 2.28 |
| 471 | Ayudante Liniero | Hora | 1 | 2.28 |
| 472 | Chofer | Hora | 1 | 2.63 |
| 473 | Operador de Grua | Hora | 1 | 3.27 |
| 474 | Peon | Hora | 1 | 1.92 |
| 475 | Estructura VA1 | Glb | 1 | 191.99 |
| 476 | Estructura VA2 | Glb | 1 | 292.72 |
| 477 | Estructura VA3 | Glb | 1 | 257.18 |
| 478 | Estructura VA4 | Glb | 1 | 327.02 |
| 479 | Estructura VA5 | Glb | 1 | 204.62 |
| 480 | Estructura VA6 | Glb | 1 | 378.99 |
| 481 | VM3-1 Derivacion | Glb | 1 | 580.94 |
| 482 | VG-10 Puesto de Transformacion | Glb | 1 | 3,044.18 |
| 483 | SPT CON VARILLA VM2-11 | Glb | 1 | 284.58 |
| 484 | SPT PARA TRANS VM2-11T | Glb | 1 | 871.70 |
| 485 | Estructura ZA1 | Glb | 1 | 244.72 |
| 486 | Estructura ZA2 | Glb | 1 | 312.88 |
| 487 | Estructura ZA3 | Glb | 1 | 276.03 |
| 488 | Estructura ZA4 | Glb | 1 | 413.13 |
| 489 | Estructura ZA5 | Glb | 1 | 236.61 |
| 490 | Estructura ZA6 | Glb | 1 | 523.06 |
| 491 | ZM3-1 Derivacion | Glb | 1 | 528.29 |
| 492 | ZG-10 Transformacion | Glb | 1 | 2,427.28 |
| 493 | SPT CON VARILLA ZM2-11 | Glb | 1 | 274.65 |
| 494 | SPT PARA P. TRANS ZM2-11T | Glb | 1 | 842.91 |
| 495 | Arreglo de Malla Olímpica con alambre Galvanizado # 10 | M2 | 1 | 7.82 |
| 496 | Pintado de Malla Olímpica con pintura anticorrosiva con soplete (color plomo) | m2 | 1 | 6.83 |
| 497 | Arreglo y tezado de alambre de púas 4 hileras | ml | 1 | 2.84 |
| 498 | Pintado de Poste de cañería para malla olímpica Fº Gº, Ø 2 1/2" incluye bayoneta con pintura anticorrosiva de primera calidad. | Pza | 1 | 9.25 |
| 499 | Arreglo de puerta Metálica/Enmallada (bisagras, chapa, jaladores, seguros, marcos y anclajes) incluye engrase y soldadura. | Pza | 1 | 54.05 |
| 500 | Arreglo, engrasado, pintado o barnizado/Puerta de Madera, Metal o Enmallada (bisagras, chapas, soportes jaladores ) inclute soldadura de visagras y soportes | Pza | 1 | 54.45 |
| 501 | Provisión e instalación de Marco de Madera y Malla Milimétrica plástica (110 X 110 cm) | M2 | 1 | 22.76 |
| 502 | Provisión e instalación de vidrio doble (10 mm) en puertas y ventanas de Metal y Madera. | M2 | 1 | 48.36 |
| 503 | Cambio de Vigas de Madera en entretecho 3” X 8” | ml | 1 | 38.40 |
| 504 | Arreglo de cielo Falso y entramado en techo de Calamina | M2 | 1 | 14.85 |
| 505 | Cambio Maderamen en entramado de techo | M2 | 1 | 24.89 |
| 506 | Provisión e instalación de piso de Vinilo | M2 | 1 | 23.76 |
| 507 | Provisión e instalación de lavandería exterior (incluye grifo, chicotillos y accesorios) | Pza | 1 | 213.36 |
| 508 | Provisión e instalación de lava Platos de cocina, material galvanizado (incluye accesorios) | Pza | 1 | 256.03 |
| 509 | Provisión e instalación de lava Manos para Baño (incluye chiaccesorios) | Pza | 1 | 238.10 |
| 510 | Provisión e instalación de Tasa para baño (incluye chicotillos y accesorios) | Pza | 1 | 327.16 |
| 511 | Construcción de Pozo séptico para vivienda de Sereno (Tipo Standard) | Glb | 1 | 1,187.11 |
| 512 | Provisión de Tanque de agua Plástico de 500 Litros (marca Campeón o de similar Calidad) | Pza | 1 | 353.47 |
| 513 | Provisión de Tanque de agua Plástico de 600 Litros (marca Campeón o de similar Calidad) | Pza | 1 | 396.00 |
| 514 | Limpieza de derrumbes con tractor y maquinaria pesada (Incluye carguío y trasporte de material a los lugares autorizados por las alcaldias) | M3 | 1 | 79.66 |
| 515 | Limpieza del Camino y cunetas, desbroce de maleza, deshierbe, tala de arbustos y árboles caídos a la carretera, trabajos a realizar con motosierras, machetes etc. (Limpieza de tres metros del eje de via en ambos bordes del Camino) TROPICO Y YUNGAS | Km | 1 | 2,987.07 |
| 516 | Limpieza de cunetas con maquinaria pesada, tractor, motoniveladora, volquetas etc. | Km | 1 | 995.15 |
| 517 | Construcción de nuevas cunetas en caminos de tierra (Con Moto niveladora o Tractor) | Km | 1 | 2,475.00 |
| 518 | Construcción de badenes en caminos de tierra-Manual (100 cm /ancho X 30cm /profundidad en forma de U ensanchada) | m2 | 1 | 78.23 |
| 519 | Construcción de badenes con piedra y cemento en caminos de tierra (100 cm /ancho X 30cm /profundidad en forma de U ensanchada con bordes de Cemento) | m2 | 1 | 170.69 |
| 520 | Provisión he instalación de tranca para vehículos en el camino - 2 pilastras laterales en hormigón armado de 1,50cm/alto - 30 X 30 cm/ancho - Tubo Galvanizado 2 1/2" long. 6.00 m.- anclajes de seguridad para tubería - pintado de las pilastras y tubería en color amarillo – incluye candado grande de seguridad | Glb | 1 | 540.52 |
| 521 | Provisión he instalación de tranca para vehículos - 2 pilares laterales de Madera Cuchi u otra Madera con la misma dureza de 1,50 cm/alto - 15 cm/diámetro - Tubo Galvanizado o Cañería de 2 1/2" long. 6.00 m.- anclajes de seguridad para tubería – incluye candado grande de seguridad | Glb | 1 | 241.81 |
| 522 | Provisión y colocado de Gaviones (Standard) | M3 | 1 | 210.51 |
| 523 | Limpieza, deshierbe de maleza en el interior y exterior de la RBS con Machete, picota y el arrancando manualmente desde la raíz. | M2 | 1 | 400.95 |
| 524 | Limpieza de maleza crecida alrededor de las tres riostras de la Torre, incluye limpieza y deshierbe de su base (3 X 3 = 9m2 alrededor de su base) | Glb | 1 | 213.36 |
| 525 | Limpieza del Camino de Brecha para la postacion Eléctrica de Media tensión, desbroce de maleza, tala de arbustos y árboles que estén cerca a los cables de Media tensión y constituyan un peligro y puedan ocasionar un corto circuito en el cableado de Energía, limpieza de las plantas que crecieron en las riostras de anclaje de toda la postacion. Limpieza total de 5 metros de ancho, 2.5 mts a ambos lados de la postacion (Trópico y Yungas) | Km | 1 | 2,970.00 |

| ANEXO N° 4 | MODELO DE PRESENTACIÓN CONSULTAS ESCRITAS |
| --- | --- |

| N° | PUNTO / (N°) DE REFERENCIA DEL DOCUMENTO REFERENCIAL | N° DE PÁGINA DEL DEL DOCUMENTO REFERENCIAL | CONSULTA DEL OFERENTE |
| --- | --- | --- | --- |

| ANEXO N° 5 | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA |
| --- | --- |

Para la tabla 5.1 la empresa oferente deberá llenar todos los datos de su experiencia, indicando los proyectos en los que ha participado.

TABLA 5.1 - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE

|  | EMPRESA: _________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIENTE |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA | NÚMERO DE ESTACIONES RBS EJECUTADAS | FECHA |  |
| PROYECTO |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
|  |  |  | Total Estaciones = |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tiempo de experiencia (Años) = |  |  |

Para la evaluación de la experiencia de la Empresa, el oferente deberá presentar obligatoriamente la documentación que acredite su experiencia en ejecución de Obras similares.

| ANEXO N° 6 | EXPERIENCIA DEL GERENTE DE PROYECTO |
| --- | --- |

Para la tabla 6.1 la empresa oferente deberá llenar todos los datos de la experiencia del PM propuesto, indicando en los proyectos en los que participo el profesional.

TABLA 6.1 - EXPERIENCIA DEL GERENTE DE PROYECTO

| NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO:………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA PARA LA CUAL PRESTÓ O PRESTA SERVICIOS | CLIENTE PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |  | CANTIDAD DE RADIO BASES Y/O OBRAS | CARGO | FECHA |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| TOTAL ESTACIONES O RBS EJECUTADAS:___________________ TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA (AÑOS):_____________________ |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………………

Firma del Profesional Gerente de Proyecto

C.I :

Teléfono:

| ANEXO N° 7 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- |

Se adjuntan los 7 anexos de especificaciones técnicas para “MANTENIMIENTO CAMINOS, BRECHAS, RBS Y TORRES A NIVEL NACIONAL”.

ANEXO 7.1	OBRAS CIVILES.

ANEXO 7.2	ACCESORIOS PARA TORRES DE TELECOMUNICACIÓN.

ANEXO 7.3	DESMONTAJE, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TORRES EXISTENTES.

ANEXO 7.4	ESTACIONES ROOFTOP – MOUNTING POLE – TORRETAS.

ANEXO 7.5	CAMINOS Y ACCESO.

ANEXO 7.6	PLANOS REFERENCIALES.

ANEXO 7.7	DETALLES CONSTRUCTIVOS.

ANEXO 7.8	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE ENERGÍA Y TDP

ANEXO 7.9	ACTA DE ENTREGA DE ESTACIÓN O SITIO.

ANEXO 7.10	REPORTE FOTOGRÁFICO.

ANEXO 7.11	CHECKLIST - CARPETA DE SITIO.